## ЖЭК- 7 Полевая, 20 А c 23.12.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 7 Полевая, 20 А
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 276980 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 70,6 | 58,4 |  | 12,2 |  | 4,6 | 2,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,6 |  |  | 3,6 |  |  | 1,15 |  |  | 1,15 |  | 1,15 |  |  |  | 1,15 |  |  |  | 0,076
24.12 |  |  |  | 24,0 | 69,7 | 57,7 |  | 12,0 |  | 4,5 | 2,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,1 |  |  | 3,6 |  |  | 0,70 |  |  | 0,70 |  | 0,70 |  |  |  | 0,70 |  |  |  | 0,046
25.12 |  |  |  | 24,0 | 68,7 | 57,3 |  | 11,4 |  | 4,5 | 2,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,8 |  |  | 3,6 |  |  | 1,10 |  |  | 1,10 |  | 1,10 |  |  |  | 1,10 |  |  |  | 0,068
26.12 |  |  |  | 24,0 | 66,3 | 55,2 |  | 11,1 |  | 4,6 | 1,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 65,7 |  |  | 3,6 |  |  | 0,91 |  |  | 0,91 |  | 0,91 |  |  |  | 0,91 |  |  |  | 0,055
27.12 |  |  |  | 24,0 | 76,3 | 61,6 |  | 14,8 |  | 4,6 | 2,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 74,4 |  |  | 3,6 |  |  | 0,90 |  |  | 0,90 |  | 0,90 |  |  |  | 0,90 |  |  |  | 0,060
28.12 |  |  |  | 24,0 | 83,6 | 66,6 |  | 17,0 |  | 4,6 | 2,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 82,6 |  |  | 3,6 |  |  | 1,23 |  |  | 1,23 |  | 1,24 |  |  |  | 1,24 |  |  |  | 0,096
29.12 |  |  |  | 24,0 | 84,7 | 67,7 |  | 17,1 |  | 4,6 | 2,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 83,3 |  |  | 3,6 |  |  | 1,04 |  |  | 1,04 |  | 1,04 |  |  |  | 1,04 |  |  |  | 0,080
30.12 |  |  |  | 24,0 | 81,1 | 65,7 |  | 15,4 |  | 4,5 | 2,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 78,2 |  |  | 3,6 |  |  | 0,76 |  |  | 0,76 |  | 0,76 |  |  |  | 0,76 |  |  |  | 0,056
31.12 |  |  |  | 24,0 | 72,9 | 60,2 |  | 12,7 |  | 4,5 | 1,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 70,7 |  |  | 3,6 |  |  | 1,89 |  |  | 1,89 |  | 1,90 |  |  |  | 1,90 |  |  |  | 0,123
01.01 |  |  |  | 24,0 | 68,4 | 56,9 |  | 11,5 |  | 4,5 | 1,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 66,5 |  |  | 3,6 |  |  | 0,73 |  |  | 0,73 |  | 0,73 |  |  |  | 0,73 |  |  |  | 0,045
02.01 |  |  |  | 24,0 | 63,4 | 53,8 |  | 9,7 |  | 4,5 | 1,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 62,1 |  |  | 3,6 |  |  | 0,89 |  |  | 0,89 |  | 0,89 |  |  |  | 0,89 |  |  |  | 0,053
03.01 |  |  |  | 24,0 | 59,7 | 50,7 |  | 9,0 |  | 4,5 | 1,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 59,0 |  |  | 3,6 |  |  | 0,88 |  |  | 0,88 |  | 0,88 |  |  |  | 0,88 |  |  |  | 0,047
04.01 |  |  |  | 24,0 | 60,1 | 50,7 |  | 9,4 |  | 4,6 | 1,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 59,0 |  |  | 3,6 |  |  | 1,19 |  |  | 1,19 |  | 1,19 |  |  |  | 1,19 |  |  |  | 0,066
05.01 |  |  |  | 24,0 | 59,5 | 50,5 |  | 9,1 |  | 4,5 | 1,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 58,6 |  |  | 3,6 |  |  | 1,25 |  |  | 1,25 |  | 1,25 |  |  |  | 1,25 |  |  |  | 0,069
06.01 |  |  |  | 24,0 | 59,2 | 50,6 |  | 8,6 |  | 4,5 | 1,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 58,5 |  |  | 3,6 |  |  | 1,18 |  |  | 1,18 |  | 1,18 |  |  |  | 1,18 |  |  |  | 0,064
07.01 |  |  |  | 24,0 | 63,3 | 52,8 |  | 10,4 |  | 4,6 | 1,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 63,3 |  |  | 3,6 |  |  | 1,13 |  |  | 1,13 |  | 1,13 |  |  |  | 1,13 |  |  |  | 0,064
08.01 |  |  |  | 24,0 | 65,4 | 55,0 |  | 10,5 |  | 4,5 | 1,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 64,1 |  |  | 3,6 |  |  | 1,22 |  |  | 1,22 |  | 1,22 |  |  |  | 1,22 |  |  |  | 0,074
09.01 |  |  |  | 24,0 | 65,8 | 54,9 |  | 10,9 |  | 4,5 | 1,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 65,4 |  |  | 3,6 |  |  | 0,95 |  |  | 0,95 |  | 0,95 |  |  |  | 0,95 |  |  |  | 0,058
10.01 |  |  |  | 24,0 | 70,5 | 58,0 |  | 12,5 |  | 4,5 | 1,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,6 |  |  | 3,6 |  |  | 0,81 |  |  | 0,81 |  | 0,81 |  |  |  | 0,81 |  |  |  | 0,054
11.01 |  |  |  | 24,0 | 77,1 | 62,5 |  | 14,7 |  | 4,5 | 2,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 76,8 |  |  | 3,6 |  |  | 1,21 |  |  | 1,21 |  | 1,21 |  |  |  | 1,21 |  |  |  | 0,087
12.01 |  |  |  | 24,0 | 80,6 | 65,0 |  | 15,5 |  | 4,5 | 2,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 79,6 |  |  | 3,6 |  |  | 1,14 |  |  | 1,14 |  | 1,15 |  |  |  | 1,15 |  |  |  | 0,083
13.01 |  |  |  | 24,0 | 77,4 | 63,1 |  | 14,3 |  | 4,5 | 2,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 74,6 |  |  | 3,6 |  |  | 0,97 |  |  | 0,97 |  | 0,97 |  |  |  | 0,97 |  |  |  | 0,066
14.01 |  |  |  | 24,0 | 68,8 | 57,3 |  | 11,4 |  | 4,5 | 1,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 66,1 |  |  | 3,6 |  |  | 0,97 |  |  | 0,97 |  | 0,97 |  |  |  | 0,97 |  |  |  | 0,062
15.01 |  |  |  | 24,0 | 65,2 | 54,7 |  | 10,5 |  | 4,5 | 1,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 64,0 |  |  | 3,6 |  |  | 1,15 |  |  | 1,15 |  | 1,15 |  |  |  | 1,15 |  |  |  | 0,067
16.01 |  |  |  | 24,0 | 61,7 | 52,3 |  | 9,4 |  | 4,5 | 1,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 60,7 |  |  | 3,6 |  |  | 1,44 |  |  | 1,44 |  | 1,44 |  |  |  | 1,44 |  |  |  | 0,079
17.01 |  |  |  | 24,0 | 60,2 | 51,1 |  | 9,0 |  | 4,5 | 1,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 59,0 |  |  | 3,6 |  |  | 1,28 |  |  | 1,28 |  | 1,28 |  |  |  | 1,28 |  |  |  | 0,071
18.01 |  |  |  | 24,0 | 59,9 | 50,8 |  | 9,2 |  | 4,5 | 1,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 58,8 |  |  | 3,6 |  |  | 1,13 |  |  | 1,13 |  | 1,13 |  |  |  | 1,13 |  |  |  | 0,062
19.01 |  |  |  | 24,0 | 68,0 | 56,6 |  | 11,5 |  | 4,5 | 1,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,1 |  |  | 3,6 |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  | 1,00 |  |  |  | 0,061
20.01 |  |  |  | 24,0 | 67,9 | 56,5 |  | 11,4 |  | 4,5 | 1,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,5 |  |  | 3,6 |  |  | 1,13 |  |  | 1,13 |  | 1,13 |  |  |  | 1,13 |  |  |  | 0,072
21.01 |  |  |  | 24,0 | 69,7 | 57,7 |  | 12,0 |  | 4,5 | 1,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,8 |  |  | 3,6 |  |  | 1,16 |  |  | 1,16 |  | 1,16 |  |  |  | 1,16 |  |  |  | 0,077
22.01 |  |  |  | 24,0 | 72,2 | 59,3 |  | 12,9 |  | 4,5 | 1,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,1 |  |  | 3,6 |  |  | 1,16 |  |  | 1,16 |  | 1,16 |  |  |  | 1,16 |  |  |  | 0,076
Итого |  |  |  | 744,0 | 69,0 | 57,1 |  | 11,8 |  | 4,5 | 1,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 67,8 | 0,0 |  | 3,6 | 0,0 |  | 33,65 | 0,00 |  | 33,65 |  | 33,68 |  |  |  | 33,68 |  |  |  | 2,117
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 8316,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 8316,00 |  |  | 424,18 |  |  |  |  | 424,28 | [5 empty] | 21,220
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 9060,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 9060,00 |  |  | 457,79 |  |  |  |  | 457,93 | [5 empty] | 23,334
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 33,61 |  |  |  |  | 33,64 | [5 empty] | 2,115
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись