## ЖЭК- 7 Поселковая, 45 c 23.12.
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 7 Поселковая, 45
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 236377 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 68,7 | 55,4 |  | 13,3 |  | 4,5 | 3,1 |  | 450,06 | 437,74 |  |  | 12,32 |  |  | 459,84 |  | 444,09 |  |  |  | 6,608 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 151,21 | 0,00 |  |  | 151,21
24.12 |  |  |  | 24,0 | 63,5 | 51,5 |  | 12,0 |  | 4,4 | 3,1 |  | 442,34 | 430,16 |  |  | 12,18 |  |  | 450,65 |  | 435,61 |  |  |  | 5,879 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 148,70 | 0,00 |  |  | 148,70
25.12 |  |  |  | 24,0 | 63,0 | 51,5 |  | 11,6 |  | 4,4 | 3,1 |  | 445,69 | 432,52 |  |  | 13,17 |  |  | 453,93 |  | 437,98 |  |  |  | 5,775 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 150,14 | 0,00 |  |  | 150,14
26.12 |  |  |  | 24,0 | 64,5 | 51,9 |  | 12,5 |  | 4,4 | 3,1 |  | 447,11 | 434,37 |  |  | 12,74 |  |  | 455,74 |  | 439,95 |  |  |  | 6,207 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 150,41 | 0,00 |  |  | 150,41
27.12 |  |  |  | 24,0 | 78,4 | 60,8 |  | 17,7 |  | 4,5 | 3,1 |  | 449,18 | 437,45 |  |  | 11,73 |  |  | 461,67 |  | 445,01 |  |  |  | 8,605 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 151,01 | 0,00 |  |  | 151,01
28.12 |  |  |  | 24,0 | 83,2 | 64,1 |  | 19,1 |  | 4,5 | 3,1 |  | 448,92 | 436,44 |  |  | 12,48 |  |  | 462,78 |  | 444,80 |  |  |  | 9,354 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 151,27 | 0,00 |  |  | 151,27
29.12 |  |  |  | 24,0 | 80,4 | 62,3 |  | 18,1 |  | 4,5 | 3,1 |  | 450,11 | 435,07 |  |  | 15,04 |  |  | 463,17 |  | 442,97 |  |  |  | 9,010 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 152,39 | 0,00 |  |  | 152,39
30.12 |  |  |  | 24,0 | 72,4 | 57,4 |  | 15,0 |  | 4,5 | 3,1 |  | 448,92 | 435,39 |  |  | 13,53 |  |  | 459,69 |  | 442,16 |  |  |  | 7,464 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 151,37 | 0,00 |  |  | 151,37
31.12 |  |  |  | 24,0 | 64,1 | 52,2 |  | 11,9 |  | 4,4 | 3,1 |  | 451,22 | 429,90 |  |  | 21,32 |  |  | 459,86 |  | 435,48 |  |  |  | 6,365 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 154,61 | 0,00 |  |  | 154,61
01.01 |  |  |  | 24,0 | 60,3 | 49,7 |  | 10,6 |  | 4,5 | 3,1 |  | 448,67 | 437,36 |  |  | 11,31 |  |  | 456,31 |  | 442,51 |  |  |  | 5,288 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 150,51 | 0,00 |  |  | 150,51
02.01 |  |  |  | 24,0 | 61,0 | 50,3 |  | 10,6 |  | 4,5 | 3,1 |  | 448,99 | 436,70 |  |  | 12,29 |  |  | 456,78 |  | 441,97 |  |  |  | 5,338 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 150,94 | 0,00 |  |  | 150,94
03.01 |  |  |  | 24,0 | 60,6 | 50,3 |  | 10,3 |  | 4,5 | 3,1 |  | 449,16 | 437,05 |  |  | 12,11 |  |  | 456,88 |  | 442,29 |  |  |  | 5,174 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 150,96 | 0,00 |  |  | 150,96
04.01 |  |  |  | 24,0 | 61,3 | 50,9 |  | 10,4 |  | 4,5 | 3,1 |  | 449,84 | 437,24 |  |  | 12,60 |  |  | 457,76 |  | 442,60 |  |  |  | 5,272 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 151,41 | 0,00 |  |  | 151,41
05.01 |  |  |  | 24,0 | 59,9 | 49,9 |  | 10,1 |  | 4,5 | 3,1 |  | 449,98 | 436,60 |  |  | 13,38 |  |  | 457,57 |  | 441,75 |  |  |  | 5,132 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 151,68 | 0,00 |  |  | 151,68
06.01 |  |  |  | 24,0 | 60,5 | 50,4 |  | 10,1 |  | 4,5 | 3,1 |  | 450,70 | 435,90 |  |  | 14,80 |  |  | 458,44 |  | 441,17 |  |  |  | 5,240 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 152,37 | 0,00 |  |  | 152,37
07.01 |  |  |  | 24,0 | 61,9 | 51,1 |  | 10,8 |  | 4,5 | 3,1 |  | 450,57 | 436,28 |  |  | 14,29 |  |  | 458,61 |  | 441,70 |  |  |  | 5,531 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 152,18 | 0,00 |  |  | 152,18
08.01 |  |  |  | 24,0 | 61,9 | 50,9 |  | 10,9 |  | 4,5 | 3,1 |  | 450,05 | 434,67 |  |  | 15,38 |  |  | 458,09 |  | 440,04 |  |  |  | 5,628 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 152,31 | 0,00 |  |  | 152,31
09.01 |  |  |  | 24,0 | 60,9 | 50,0 |  | 10,9 |  | 4,5 | 3,1 |  | 448,04 | 434,86 |  |  | 13,18 |  |  | 455,81 |  | 440,01 |  |  |  | 5,469 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 150,86 | 0,00 |  |  | 150,86
10.01 |  |  |  | 24,0 | 66,9 | 53,8 |  | 13,1 |  | 4,5 | 3,1 |  | 446,38 | 434,72 |  |  | 11,66 |  |  | 455,62 |  | 440,68 |  |  |  | 6,408 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 149,79 | 0,00 |  |  | 149,79
11.01 |  |  |  | 24,0 | 71,3 | 56,3 |  | 15,0 |  | 4,4 | 3,1 |  | 443,48 | 431,05 |  |  | 12,43 |  |  | 453,81 |  | 437,52 |  |  |  | 7,287 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 149,18 | 0,00 |  |  | 149,18
12.01 |  |  |  | 24,0 | 74,3 | 58,3 |  | 16,0 |  | 4,4 | 3,1 |  | 443,78 | 429,43 |  |  | 14,35 |  |  | 454,93 |  | 436,34 |  |  |  | 7,866 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 149,97 | 0,00 |  |  | 149,97
13.01 |  |  |  | 24,0 | 70,3 | 56,3 |  | 14,0 |  | 4,5 | 3,1 |  | 449,18 | 437,37 |  |  | 11,81 |  |  | 459,38 |  | 443,92 |  |  |  | 6,900 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 150,80 | 0,00 |  |  | 150,80
14.01 |  |  |  | 24,0 | 62,6 | 51,3 |  | 11,3 |  | 4,5 | 3,1 |  | 453,18 | 440,87 |  |  | 12,31 |  |  | 461,46 |  | 446,38 |  |  |  | 5,710 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 152,20 | 0,00 |  |  | 152,20
15.01 |  |  |  | 24,0 | 61,5 | 50,6 |  | 10,9 |  | 4,5 | 3,1 |  | 450,90 | 437,64 |  |  | 13,26 |  |  | 458,85 |  | 442,97 |  |  |  | 5,518 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 151,83 | 0,00 |  |  | 151,83
16.01 |  |  |  | 24,0 | 60,8 | 50,2 |  | 10,6 |  | 4,5 | 3,1 |  | 450,23 | 438,49 |  |  | 11,74 |  |  | 458,02 |  | 443,76 |  |  |  | 5,298 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 151,14 | 0,00 |  |  | 151,14
17.01 |  |  |  | 24,0 | 61,2 | 50,6 |  | 10,7 |  | 4,5 | 3,1 |  | 450,70 | 438,76 |  |  | 11,94 |  |  | 458,60 |  | 444,10 |  |  |  | 5,355 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 151,35 | 0,00 |  |  | 151,35
18.01 |  |  |  | 24,0 | 61,3 | 50,5 |  | 10,8 |  | 4,5 | 3,1 |  | 450,97 | 438,43 |  |  | 12,54 |  |  | 458,87 |  | 443,75 |  |  |  | 5,458 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 151,62 | 0,00 |  |  | 151,62
19.01 |  |  |  | 24,0 | 65,8 | 53,6 |  | 12,2 |  | 4,6 | 3,1 |  | 462,39 | 446,87 |  |  | 15,52 |  |  | 471,67 |  | 452,97 |  |  |  | 6,403 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 156,28 | 0,00 |  |  | 156,28
20.01 |  |  |  | 24,0 | 65,4 | 53,0 |  | 12,4 |  | 4,6 | 3,1 |  | 461,72 | 448,96 |  |  | 12,76 |  |  | 470,89 |  | 454,96 |  |  |  | 6,340 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 155,12 | 0,00 |  |  | 155,12
21.01 |  |  |  | 24,0 | 66,8 | 53,8 |  | 13,0 |  | 4,5 | 3,1 |  | 449,27 | 437,55 |  |  | 11,72 |  |  | 458,53 |  | 443,58 |  |  |  | 6,415 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 150,72 | 0,00 |  |  | 150,72
22.01 |  |  |  | 24,0 | 69,9 | 55,6 |  | 14,4 |  | 4,4 | 3,1 |  | 444,93 | 433,76 |  |  | 11,17 |  |  | 454,93 |  | 440,08 |  |  |  | 6,961 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 149,18 | 0,00 |  |  | 149,18
Итого |  |  |  | 744,0 | 66,0 | 53,4 |  | 12,6 |  | 4,5 | 3,1 |  | 13936,66 | 13529,60 |  |  | 407,06 |  |  | 14219,14 |  | 13713,10 |  |  |  | 195,258 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 4693,51 | 0,00 |  |  | 4693,51 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 9847,00 |  |  | 125704,74 |  |  | 119962,34 |  |  |  | 128128,00 |  | 121511,54 | [5 empty] | 1802,078 |  | 5402,70 |  |  |  | 5472,64 | [6 empty] | 10740,00 | [7 empty] | 43409,66 |  |  | 0,00
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 10591,00 |  |  | 139641,72 |  |  | 133491,58 |  |  |  | 142347,62 |  | 135224,36 | [5 empty] | 1997,467 |  | 5402,70 |  |  |  | 5472,64 | [6 empty] | 11484,00 | [7 empty] | 48103,53 |  |  | 0,00
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 13936,98 |  |  | 13529,24 |  |  |  | 14219,62 |  | 13712,81 | [5 empty] | 195,390 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 4693,87 |  |  | 0,00
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись