## ЖЭК- 7 Поселковый, 5 c 23.12.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 7 Поселковый, 5
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 275814 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 68,9 | 56,6 |  | 12,3 |  | 4,5 | 2,9 |  | 257,82 | 249,95 |  |  | 7,87 |  |  | 263,45 |  | 253,71 |  |  |  | 3,588 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,3 | 57,4 |  | 4,4 | 4,6 |  | 32,07 | 23,69 |  | 8,38 |  | 32,78 | 24,06 |  |  | 8,72 |  |  |  | 0,819
24.12 |  |  |  | 24,0 | 64,0 | 52,9 |  | 11,1 |  | 4,5 | 2,9 |  | 253,88 | 245,80 |  |  | 8,08 |  |  | 258,72 |  | 249,07 |  |  |  | 3,205 | [9 empty] | 24,0 |  | 64,4 | 53,5 |  | 4,3 | 4,5 |  | 31,71 | 23,11 |  | 8,60 |  | 32,32 | 23,42 |  |  | 8,90 |  |  |  | 0,762
25.12 |  |  |  | 24,0 | 63,4 | 52,7 |  | 10,7 |  | 4,5 | 2,9 |  | 254,86 | 247,48 |  |  | 7,38 |  |  | 259,66 |  | 250,74 |  |  |  | 3,076 | [9 empty] | 24,0 |  | 63,7 | 53,0 |  | 4,4 | 4,6 |  | 31,73 | 23,77 |  | 7,96 |  | 32,33 | 24,08 |  |  | 8,24 |  |  |  | 0,721
26.12 |  |  |  | 24,0 | 65,2 | 53,7 |  | 11,5 |  | 4,5 | 2,9 |  | 255,49 | 248,41 |  |  | 7,08 |  |  | 260,52 |  | 251,81 |  |  |  | 3,276 | [9 empty] | 24,0 |  | 65,6 | 54,4 |  | 4,4 | 4,6 |  | 31,67 | 24,05 |  | 7,62 |  | 32,30 | 24,39 |  |  | 7,91 |  |  |  | 0,728
27.12 |  |  |  | 24,0 | 79,2 | 62,8 |  | 16,4 |  | 4,5 | 2,9 |  | 256,16 | 249,81 |  |  | 6,35 |  |  | 263,41 |  | 254,46 |  |  |  | 4,581 | [9 empty] | 24,0 |  | 79,8 | 65,0 |  | 4,4 | 4,6 |  | 31,22 | 24,52 |  | 6,70 |  | 32,12 | 25,01 |  |  | 7,11 |  |  |  | 0,863
28.12 |  |  |  | 24,0 | 83,7 | 65,8 |  | 17,9 |  | 4,5 | 2,9 |  | 256,91 | 249,36 |  |  | 7,55 |  |  | 264,93 |  | 254,37 |  |  |  | 5,068 | [9 empty] | 24,0 |  | 84,3 | 68,5 |  | 4,4 | 4,6 |  | 31,56 | 23,70 |  | 7,86 |  | 32,56 | 24,21 |  |  | 8,35 |  |  |  | 0,997
29.12 |  |  |  | 24,0 | 80,7 | 64,0 |  | 16,7 |  | 4,5 | 2,9 |  | 258,69 | 249,04 |  |  | 9,65 |  |  | 266,27 |  | 253,84 |  |  |  | 4,888 | [9 empty] | 24,0 |  | 81,1 | 66,6 |  | 4,4 | 4,6 |  | 32,38 | 22,44 |  | 9,93 |  | 33,33 | 22,90 |  |  | 10,43 |  |  |  | 1,082
30.12 |  |  |  | 24,0 | 72,7 | 58,7 |  | 14,0 |  | 4,5 | 2,9 |  | 256,31 | 248,97 |  |  | 7,34 |  |  | 262,49 |  | 253,04 |  |  |  | 3,988 | [9 empty] | 24,0 |  | 73,2 | 59,8 |  | 4,4 | 4,6 |  | 31,75 | 24,00 |  | 7,75 |  | 32,53 | 24,40 |  |  | 8,12 |  |  |  | 0,848
31.12 |  |  |  | 24,0 | 64,2 | 53,3 |  | 10,9 |  | 4,5 | 2,9 |  | 260,94 | 247,79 |  |  | 13,15 |  |  | 265,93 |  | 251,16 |  |  |  | 3,490 | [9 empty] | 24,0 |  | 64,4 | 53,8 |  | 4,4 | 4,6 |  | 33,60 | 20,19 |  | 13,41 |  | 34,25 | 20,47 |  |  | 13,78 |  |  |  | 1,009
01.01 |  |  |  | 24,0 | 60,7 | 50,7 |  | 10,0 |  | 4,6 | 2,9 |  | 257,18 | 249,77 |  |  | 7,41 |  |  | 261,64 |  | 252,85 |  |  |  | 2,920 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,1 | 51,0 |  | 4,4 | 4,6 |  | 32,06 | 24,12 |  | 7,94 |  | 32,61 | 24,42 |  |  | 8,19 |  |  |  | 0,686
02.01 |  |  |  | 24,0 | 61,4 | 51,3 |  | 10,0 |  | 4,6 | 2,9 |  | 257,51 | 249,63 |  |  | 7,88 |  |  | 262,03 |  | 252,76 |  |  |  | 2,951 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,7 | 51,7 |  | 4,4 | 4,6 |  | 32,24 | 23,78 |  | 8,45 |  | 32,81 | 24,08 |  |  | 8,72 |  |  |  | 0,716
03.01 |  |  |  | 24,0 | 61,0 | 51,2 |  | 9,8 |  | 4,6 | 2,9 |  | 256,20 | 249,77 |  |  | 6,43 |  |  | 260,63 |  | 252,91 |  |  |  | 2,807 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,3 | 51,5 |  | 4,4 | 4,6 |  | 31,71 | 24,81 |  | 6,90 |  | 32,26 | 25,12 |  |  | 7,15 |  |  |  | 0,632
04.01 |  |  |  | 24,0 | 61,7 | 51,9 |  | 9,9 |  | 4,6 | 2,9 |  | 257,86 | 249,93 |  |  | 7,93 |  |  | 262,44 |  | 253,08 |  |  |  | 2,921 | [9 empty] | 24,0 |  | 62,1 | 51,8 |  | 4,4 | 4,6 |  | 32,33 | 23,84 |  | 8,49 |  | 32,91 | 24,15 |  |  | 8,77 |  |  |  | 0,728
05.01 |  |  |  | 24,0 | 60,3 | 50,7 |  | 9,6 |  | 4,6 | 2,9 |  | 257,78 | 249,72 |  |  | 8,06 |  |  | 262,15 |  | 252,82 |  |  |  | 2,842 | [9 empty] | 24,0 |  | 60,6 | 50,8 |  | 4,4 | 4,6 |  | 32,35 | 23,78 |  | 8,57 |  | 32,91 | 24,07 |  |  | 8,84 |  |  |  | 0,710
06.01 |  |  |  | 24,0 | 61,0 | 51,4 |  | 9,6 |  | 4,6 | 2,9 |  | 258,28 | 249,67 |  |  | 8,61 |  |  | 262,73 |  | 252,81 |  |  |  | 2,892 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,3 | 51,5 |  | 4,4 | 4,6 |  | 32,51 | 23,39 |  | 9,12 |  | 33,08 | 23,68 |  |  | 9,40 |  |  |  | 0,742
07.01 |  |  |  | 24,0 | 62,3 | 52,2 |  | 10,1 |  | 4,6 | 2,9 |  | 258,04 | 249,71 |  |  | 8,33 |  |  | 262,71 |  | 252,95 |  |  |  | 3,014 | [9 empty] | 24,0 |  | 62,6 | 52,3 |  | 4,4 | 4,6 |  | 32,37 | 23,71 |  | 8,66 |  | 32,96 | 24,01 |  |  | 8,94 |  |  |  | 0,744
08.01 |  |  |  | 24,0 | 62,3 | 52,1 |  | 10,1 |  | 4,6 | 2,9 |  | 259,99 | 248,97 |  |  | 11,02 |  |  | 264,69 |  | 252,17 |  |  |  | 3,156 | [9 empty] | 24,0 |  | 62,6 | 52,0 |  | 4,4 | 4,6 |  | 33,26 | 21,78 |  | 11,48 |  | 33,86 | 22,06 |  |  | 11,80 |  |  |  | 0,890
09.01 |  |  |  | 24,0 | 61,4 | 51,2 |  | 10,2 |  | 4,5 | 2,9 |  | 256,57 | 248,64 |  |  | 7,93 |  |  | 261,08 |  | 251,80 |  |  |  | 2,978 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,8 | 51,5 |  | 4,4 | 4,6 |  | 32,13 | 23,72 |  | 8,41 |  | 32,70 | 24,01 |  |  | 8,69 |  |  |  | 0,719
10.01 |  |  |  | 24,0 | 67,3 | 55,2 |  | 12,1 |  | 4,5 | 2,9 |  | 255,39 | 247,98 |  |  | 7,41 |  |  | 260,74 |  | 251,56 |  |  |  | 3,474 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,7 | 56,0 |  | 4,4 | 4,6 |  | 31,78 | 23,90 |  | 7,89 |  | 32,46 | 24,25 |  |  | 8,20 |  |  |  | 0,772
11.01 |  |  |  | 24,0 | 71,9 | 58,0 |  | 13,9 |  | 4,5 | 2,9 |  | 255,11 | 245,98 |  |  | 9,13 |  |  | 261,16 |  | 249,87 |  |  |  | 4,040 | [9 empty] | 24,0 |  | 72,4 | 58,5 |  | 4,4 | 4,5 |  | 32,07 | 22,53 |  | 9,54 |  | 32,84 | 22,89 |  |  | 9,95 |  |  |  | 0,956
12.01 |  |  |  | 24,0 | 74,8 | 60,2 |  | 14,6 |  | 4,5 | 2,9 |  | 256,30 | 245,47 |  |  | 10,83 |  |  | 262,82 |  | 249,66 |  |  |  | 4,349 | [9 empty] | 24,0 |  | 75,3 | 61,4 |  | 4,4 | 4,5 |  | 32,45 | 21,25 |  | 11,20 |  | 33,29 | 21,63 |  |  | 11,66 |  |  |  | 1,083
13.01 |  |  |  | 24,0 | 70,4 | 57,5 |  | 12,9 |  | 4,6 | 2,9 |  | 257,39 | 249,53 |  |  | 7,86 |  |  | 263,25 |  | 253,43 |  |  |  | 3,729 | [9 empty] | 24,0 |  | 70,7 | 58,8 |  | 4,4 | 4,6 |  | 31,99 | 23,72 |  | 8,27 |  | 32,72 | 24,11 |  |  | 8,61 |  |  |  | 0,823
14.01 |  |  |  | 24,0 | 63,0 | 52,3 |  | 10,7 |  | 4,6 | 2,9 |  | 258,93 | 251,85 |  |  | 7,08 |  |  | 263,60 |  | 255,24 |  |  |  | 3,112 | [9 empty] | 24,0 |  | 63,4 | 52,3 |  | 4,4 | 4,6 |  | 32,03 | 24,70 |  | 7,33 |  | 32,63 | 25,02 |  |  | 7,61 |  |  |  | 0,701
15.01 |  |  |  | 24,0 | 61,8 | 51,6 |  | 10,2 |  | 4,6 | 2,9 |  | 258,44 | 250,28 |  |  | 8,16 |  |  | 263,04 |  | 253,43 |  |  |  | 3,022 | [9 empty] | 24,0 |  | 62,1 | 51,7 |  | 4,4 | 4,6 |  | 32,38 | 23,68 |  | 8,70 |  | 32,96 | 23,98 |  |  | 8,99 |  |  |  | 0,743
16.01 |  |  |  | 24,0 | 61,2 | 51,3 |  | 9,9 |  | 4,6 | 2,9 |  | 258,43 | 250,35 |  |  | 8,08 |  |  | 262,93 |  | 253,50 |  |  |  | 2,940 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,6 | 51,5 |  | 4,4 | 4,6 |  | 32,35 | 23,76 |  | 8,58 |  | 32,92 | 24,06 |  |  | 8,86 |  |  |  | 0,723
17.01 |  |  |  | 24,0 | 61,6 | 51,6 |  | 10,0 |  | 4,6 | 2,9 |  | 258,51 | 250,62 |  |  | 7,89 |  |  | 263,11 |  | 253,74 |  |  |  | 2,963 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,9 | 51,7 |  | 4,4 | 4,6 |  | 32,35 | 23,84 |  | 8,51 |  | 32,93 | 24,14 |  |  | 8,79 |  |  |  | 0,728
18.01 |  |  |  | 24,0 | 61,8 | 51,6 |  | 10,2 |  | 4,6 | 2,9 |  | 261,06 | 250,42 |  |  | 10,64 |  |  | 265,70 |  | 253,56 |  |  |  | 3,156 | [9 empty] | 24,0 |  | 62,1 | 51,5 |  | 4,4 | 4,6 |  | 33,30 | 22,12 |  | 11,18 |  | 33,90 | 22,40 |  |  | 11,50 |  |  |  | 0,872
19.01 |  |  |  | 24,0 | 66,2 | 54,9 |  | 11,3 |  | 4,6 | 2,9 |  | 266,25 | 255,68 |  |  | 10,57 |  |  | 271,65 |  | 259,33 |  |  |  | 3,543 | [9 empty] | 24,0 |  | 66,6 | 55,4 |  | 4,5 | 4,7 |  | 33,74 | 22,73 |  | 11,02 |  | 34,44 | 23,05 |  |  | 11,38 |  |  |  | 0,932
20.01 |  |  |  | 24,0 | 66,0 | 54,5 |  | 11,5 |  | 4,7 | 2,9 |  | 264,28 | 256,30 |  |  | 7,98 |  |  | 269,58 |  | 259,94 |  |  |  | 3,442 | [9 empty] | 24,0 |  | 66,4 | 54,9 |  | 4,5 | 4,7 |  | 32,96 | 24,49 |  | 8,47 |  | 33,63 | 24,83 |  |  | 8,80 |  |  |  | 0,802
21.01 |  |  |  | 24,0 | 67,2 | 55,1 |  | 12,1 |  | 4,6 | 2,9 |  | 257,04 | 249,59 |  |  | 7,45 |  |  | 262,41 |  | 253,21 |  |  |  | 3,490 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,6 | 55,8 |  | 4,4 | 4,6 |  | 31,93 | 24,06 |  | 7,87 |  | 32,60 | 24,41 |  |  | 8,19 |  |  |  | 0,777
22.01 |  |  |  | 24,0 | 70,5 | 57,1 |  | 13,3 |  | 4,5 | 2,9 |  | 255,26 | 247,27 |  |  | 7,99 |  |  | 261,08 |  | 251,12 |  |  |  | 3,825 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,0 | 58,0 |  | 4,4 | 4,6 |  | 31,72 | 23,37 |  | 8,35 |  | 32,45 | 23,73 |  |  | 8,72 |  |  |  | 0,854
Итого |  |  |  | 744,0 | 66,4 | 54,7 |  | 11,7 |  | 4,5 | 2,9 |  | 7992,86 | 7733,74 |  |  | 259,12 |  |  | 8156,55 |  | 7843,94 |  |  |  | 106,726 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 66,8 | 55,3 |  | 4,4 | 4,6 |  | 999,68 | 726,56 |  | 273,13 |  | 1020,38 | 737,06 |  |  | 283,32 |  |  |  | 25,160
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 3994,00 |  |  | 24647,14 |  |  | 23132,25 |  |  |  | 25095,59 |  | 23436,97 | [5 empty] | 316,028 | [12 empty] | 3994,00 |  |  | 9277,06 |  |  | 7915,68 |  | 9443,66 |  |  | 8041,23 |  |  | 108,552
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 4738,00 |  |  | 32640,14 |  |  | 30865,93 |  |  |  | 33252,34 |  | 31280,88 | [5 empty] | 422,799 | [12 empty] | 4738,00 |  |  | 10276,80 |  |  | 8642,10 |  | 10464,10 |  |  | 8778,17 |  |  | 133,726
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 7993,01 |  |  | 7733,68 |  |  |  | 8156,75 |  | 7843,91 | [5 empty] | 106,770 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 999,74 |  |  | 726,43 |  | 1020,44 |  |  | 736,94 |  |  | 25,174
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись