## ЖЭК- 7 Толстого, 12 c 23.12.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 7 Толстого, 12
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 264121 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 69,6 | 57,2 |  | 12,5 |  | 4,3 | 2,9 |  | 230,60 | 221,52 |  |  | 9,08 |  |  | 235,73 |  | 224,97 |  |  |  | 3,351 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 69,5 | 63,0 |  | 3,9 | 3,8 |  | 73,64 | 66,44 |  | 7,19 |  | 75,27 | 67,68 |  |  | 7,59 |  |  |  | 0,890
24.12 |  |  |  | 24,0 | 64,7 | 53,3 |  | 11,4 |  | 4,3 | 2,9 |  | 225,91 | 217,43 |  |  | 8,48 |  |  | 230,31 |  | 220,37 |  |  |  | 2,981 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 64,6 | 58,6 |  | 3,9 | 3,8 |  | 72,26 | 65,50 |  | 6,76 |  | 73,65 | 66,57 |  |  | 7,08 |  |  |  | 0,795
25.12 |  |  |  | 24,0 | 64,0 | 53,0 |  | 11,0 |  | 4,3 | 2,9 |  | 228,13 | 218,66 |  |  | 9,47 |  |  | 232,47 |  | 221,59 |  |  |  | 2,962 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 63,9 | 58,1 |  | 3,9 | 3,8 |  | 73,51 | 65,74 |  | 7,78 |  | 74,89 | 66,80 |  |  | 8,09 |  |  |  | 0,840
26.12 |  |  |  | 24,0 | 65,9 | 54,2 |  | 11,8 |  | 4,3 | 2,9 |  | 228,87 | 219,73 |  |  | 9,14 |  |  | 233,48 |  | 222,80 |  |  |  | 3,151 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 65,9 | 59,7 |  | 3,9 | 3,8 |  | 73,48 | 66,08 |  | 7,39 |  | 74,95 | 67,19 |  |  | 7,76 |  |  |  | 0,862
27.12 |  |  |  | 24,0 | 80,3 | 64,0 |  | 16,3 |  | 4,3 | 2,9 |  | 232,23 | 222,67 |  |  | 9,56 |  |  | 238,97 |  | 226,92 |  |  |  | 4,365 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 80,2 | 71,9 |  | 3,9 | 3,8 |  | 73,83 | 66,24 |  | 7,58 |  | 75,96 | 67,82 |  |  | 8,14 |  |  |  | 1,123
28.12 |  |  |  | 24,0 | 84,8 | 67,2 |  | 17,6 |  | 4,3 | 2,9 |  | 232,01 | 223,46 |  |  | 8,55 |  |  | 239,46 |  | 228,15 |  |  |  | 4,625 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 84,6 | 75,8 |  | 3,9 | 3,8 |  | 73,04 | 66,33 |  | 6,71 |  | 75,36 | 68,06 |  |  | 7,30 |  |  |  | 1,119
29.12 |  |  |  | 24,0 | 81,6 | 64,9 |  | 16,7 |  | 4,3 | 2,9 |  | 232,76 | 222,52 |  |  | 10,24 |  |  | 239,70 |  | 226,87 |  |  |  | 4,504 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 81,4 | 73,2 |  | 3,9 | 3,8 |  | 74,30 | 65,92 |  | 8,38 |  | 76,51 | 67,54 |  |  | 8,97 |  |  |  | 1,182
30.12 |  |  |  | 24,0 | 73,5 | 59,4 |  | 14,1 |  | 4,3 | 2,9 |  | 231,37 | 221,24 |  |  | 10,13 |  |  | 237,07 |  | 224,92 |  |  |  | 3,820 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 73,4 | 66,2 |  | 3,9 | 3,8 |  | 74,20 | 65,97 |  | 8,23 |  | 76,02 | 67,32 |  |  | 8,70 |  |  |  | 1,035
31.12 |  |  |  | 24,0 | 64,8 | 53,5 |  | 11,4 |  | 4,3 | 2,9 |  | 233,69 | 218,01 |  |  | 15,68 |  |  | 238,27 |  | 220,97 |  |  |  | 3,417 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 64,6 | 58,7 |  | 3,9 | 3,8 |  | 78,24 | 64,35 |  | 13,89 |  | 79,76 | 65,39 |  |  | 14,37 |  |  |  | 1,204
01.01 |  |  |  | 24,0 | 61,4 | 51,1 |  | 10,3 |  | 4,3 | 2,9 |  | 230,54 | 220,72 |  |  | 9,82 |  |  | 234,58 |  | 223,44 |  |  |  | 2,827 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 61,3 | 55,8 |  | 3,9 | 3,8 |  | 74,56 | 66,35 |  | 8,21 |  | 75,87 | 67,33 |  |  | 8,54 |  |  |  | 0,828
02.01 |  |  |  | 24,0 | 62,0 | 51,7 |  | 10,3 |  | 4,3 | 2,9 |  | 231,85 | 220,13 |  |  | 11,72 |  |  | 236,00 |  | 222,97 |  |  |  | 2,929 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 61,9 | 56,4 |  | 3,9 | 3,8 |  | 75,84 | 65,82 |  | 10,02 |  | 77,20 | 66,81 |  |  | 10,39 |  |  |  | 0,932
03.01 |  |  |  | 24,0 | 61,6 | 51,7 |  | 9,9 |  | 4,3 | 2,9 |  | 230,78 | 220,71 |  |  | 10,07 |  |  | 234,89 |  | 223,54 |  |  |  | 2,765 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 61,5 | 56,3 |  | 3,9 | 3,8 |  | 74,74 | 66,26 |  | 8,48 |  | 76,05 | 67,25 |  |  | 8,80 |  |  |  | 0,829
04.01 |  |  |  | 24,0 | 62,3 | 52,2 |  | 10,1 |  | 4,3 | 2,9 |  | 231,71 | 220,85 |  |  | 10,86 |  |  | 235,90 |  | 223,73 |  |  |  | 2,860 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 62,3 | 56,6 |  | 3,9 | 3,8 |  | 75,37 | 66,12 |  | 9,24 |  | 76,72 | 67,14 |  |  | 9,58 |  |  |  | 0,902
05.01 |  |  |  | 24,0 | 60,9 | 51,2 |  | 9,7 |  | 4,3 | 2,9 |  | 231,74 | 220,51 |  |  | 11,23 |  |  | 235,79 |  | 223,24 |  |  |  | 2,776 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 60,8 | 55,5 |  | 3,9 | 3,8 |  | 75,73 | 66,01 |  | 9,72 |  | 77,03 | 66,99 |  |  | 10,04 |  |  |  | 0,894
06.01 |  |  |  | 24,0 | 61,6 | 51,8 |  | 9,9 |  | 4,3 | 2,9 |  | 232,95 | 220,12 |  |  | 12,83 |  |  | 237,11 |  | 222,94 |  |  |  | 2,901 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 61,6 | 56,1 |  | 3,9 | 3,8 |  | 76,85 | 65,60 |  | 11,25 |  | 78,21 | 66,58 |  |  | 11,63 |  |  |  | 0,994
07.01 |  |  |  | 24,0 | 62,9 | 52,6 |  | 10,3 |  | 4,3 | 2,9 |  | 231,32 | 221,02 |  |  | 10,30 |  |  | 235,59 |  | 223,91 |  |  |  | 2,873 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 62,8 | 57,4 |  | 3,9 | 3,8 |  | 74,96 | 66,27 |  | 8,69 |  | 76,34 | 67,30 |  |  | 9,04 |  |  |  | 0,863
08.01 |  |  |  | 24,0 | 62,9 | 52,5 |  | 10,4 |  | 4,3 | 2,9 |  | 231,84 | 219,98 |  |  | 11,86 |  |  | 236,10 |  | 222,86 |  |  |  | 2,982 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 62,8 | 57,1 |  | 3,9 | 3,8 |  | 75,87 | 65,67 |  | 10,20 |  | 77,26 | 66,68 |  |  | 10,58 |  |  |  | 0,961
09.01 |  |  |  | 24,0 | 62,1 | 51,8 |  | 10,3 |  | 4,3 | 2,9 |  | 229,49 | 220,09 |  |  | 9,40 |  |  | 233,66 |  | 222,90 |  |  |  | 2,814 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 62,0 | 56,5 |  | 3,9 | 3,8 |  | 73,98 | 66,15 |  | 7,83 |  | 75,31 | 67,15 |  |  | 8,16 |  |  |  | 0,809
10.01 |  |  |  | 24,0 | 68,1 | 55,8 |  | 12,3 |  | 4,3 | 2,9 |  | 230,30 | 220,09 |  |  | 10,21 |  |  | 235,19 |  | 223,30 |  |  |  | 3,353 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,9 | 61,5 |  | 3,9 | 3,8 |  | 74,19 | 65,74 |  | 8,45 |  | 75,76 | 66,91 |  |  | 8,85 |  |  |  | 0,954
11.01 |  |  |  | 24,0 | 72,8 | 58,7 |  | 14,1 |  | 4,3 | 2,9 |  | 229,71 | 218,97 |  |  | 10,74 |  |  | 235,28 |  | 222,53 |  |  |  | 3,815 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 72,7 | 65,2 |  | 3,9 | 3,8 |  | 74,00 | 65,11 |  | 8,90 |  | 75,77 | 66,42 |  |  | 9,35 |  |  |  | 1,095
12.01 |  |  |  | 24,0 | 75,7 | 60,9 |  | 14,8 |  | 4,3 | 2,9 |  | 229,98 | 218,86 |  |  | 11,12 |  |  | 235,95 |  | 222,69 |  |  |  | 4,021 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 75,6 | 68,0 |  | 3,9 | 3,8 |  | 74,03 | 64,84 |  | 9,19 |  | 75,94 | 66,24 |  |  | 9,70 |  |  |  | 1,138
13.01 |  |  |  | 24,0 | 71,1 | 58,1 |  | 12,9 |  | 4,3 | 2,9 |  | 231,27 | 222,68 |  |  | 8,59 |  |  | 236,61 |  | 226,25 |  |  |  | 3,454 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 70,9 | 64,4 |  | 3,9 | 3,8 |  | 73,33 | 66,62 |  | 6,71 |  | 75,01 | 67,92 |  |  | 7,10 |  |  |  | 0,873
14.01 |  |  |  | 24,0 | 63,7 | 52,8 |  | 10,9 |  | 4,4 | 2,9 |  | 233,05 | 223,75 |  |  | 9,30 |  |  | 237,45 |  | 226,71 |  |  |  | 2,990 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 63,7 | 57,7 |  | 3,9 | 3,9 |  | 74,79 | 67,14 |  | 7,65 |  | 76,18 | 68,22 |  |  | 7,96 |  |  |  | 0,845
15.01 |  |  |  | 24,0 | 62,4 | 52,0 |  | 10,4 |  | 4,3 | 2,9 |  | 231,02 | 222,40 |  |  | 8,62 |  |  | 235,20 |  | 225,28 |  |  |  | 2,811 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 62,3 | 56,7 |  | 3,9 | 3,9 |  | 73,84 | 66,97 |  | 6,86 |  | 75,17 | 68,00 |  |  | 7,17 |  |  |  | 0,770
16.01 |  |  |  | 24,0 | 61,9 | 51,7 |  | 10,2 |  | 4,3 | 2,9 |  | 231,63 | 222,08 |  |  | 9,55 |  |  | 235,79 |  | 224,93 |  |  |  | 2,814 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 61,8 | 56,3 |  | 3,9 | 3,9 |  | 74,58 | 66,72 |  | 7,86 |  | 75,91 | 67,72 |  |  | 8,19 |  |  |  | 0,813
17.01 |  |  |  | 24,0 | 62,2 | 52,0 |  | 10,2 |  | 4,3 | 2,9 |  | 231,62 | 222,53 |  |  | 9,09 |  |  | 235,76 |  | 225,40 |  |  |  | 2,793 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 62,1 | 56,8 |  | 3,9 | 3,9 |  | 74,27 | 66,91 |  | 7,36 |  | 75,60 | 67,93 |  |  | 7,67 |  |  |  | 0,781
18.01 |  |  |  | 24,0 | 62,4 | 52,1 |  | 10,3 |  | 4,3 | 2,9 |  | 233,87 | 221,70 |  |  | 12,17 |  |  | 238,11 |  | 224,55 |  |  |  | 2,991 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 62,4 | 56,9 |  | 3,9 | 3,8 |  | 76,53 | 66,13 |  | 10,40 |  | 77,91 | 67,14 |  |  | 10,77 |  |  |  | 0,960
19.01 |  |  |  | 24,0 | 66,9 | 55,5 |  | 11,4 |  | 4,4 | 2,9 |  | 238,76 | 227,54 |  |  | 11,22 |  |  | 243,71 |  | 230,87 |  |  |  | 3,300 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 66,8 | 60,8 |  | 4,0 | 3,9 |  | 77,14 | 67,75 |  | 9,39 |  | 78,69 | 68,97 |  |  | 9,72 |  |  |  | 0,990
20.01 |  |  |  | 24,0 | 66,8 | 55,2 |  | 11,5 |  | 4,4 | 2,9 |  | 236,72 | 228,84 |  |  | 7,88 |  |  | 241,62 |  | 232,15 |  |  |  | 3,131 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 66,7 | 60,5 |  | 4,0 | 3,9 |  | 74,82 | 68,72 |  | 6,09 |  | 76,33 | 69,94 |  |  | 6,39 |  |  |  | 0,802
21.01 |  |  |  | 24,0 | 68,0 | 55,8 |  | 12,1 |  | 4,3 | 2,9 |  | 231,37 | 222,34 |  |  | 9,03 |  |  | 236,29 |  | 225,61 |  |  |  | 3,269 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,8 | 61,4 |  | 3,9 | 3,8 |  | 73,71 | 66,57 |  | 7,14 |  | 75,26 | 67,77 |  |  | 7,49 |  |  |  | 0,875
22.01 |  |  |  | 24,0 | 71,4 | 58,1 |  | 13,3 |  | 4,3 | 2,9 |  | 228,64 | 221,01 |  |  | 7,63 |  |  | 233,96 |  | 224,52 |  |  |  | 3,460 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,3 | 64,3 |  | 3,9 | 3,8 |  | 71,95 | 66,24 |  | 5,71 |  | 73,60 | 67,54 |  |  | 6,06 |  |  |  | 0,841
Итого |  |  |  | 744,0 | 67,1 | 55,2 |  | 11,9 |  | 4,3 | 2,9 |  | 7175,73 | 6862,16 |  |  | 313,57 |  |  | 7326,00 |  | 6961,88 |  |  |  | 101,105 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 67,0 | 60,8 |  | 3,9 | 3,8 |  | 2311,57 | 2052,30 |  | 259,27 |  | 2359,49 | 2088,30 |  |  | 271,19 |  |  |  | 28,797
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 32729,00 |  |  | 202435,85 |  |  | 186999,09 |  |  |  | 206272,60 |  | 189517,68 | [5 empty] | 2870,397 |  | 1,16 |  |  |  | 1,16 | [6 empty] | 32749,00 |  |  | 69768,01 |  |  | 54969,33 |  | 71071,03 |  |  | 55851,78 |  |  | 1153,535
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 33473,00 |  |  | 209612,10 |  |  | 193861,11 |  |  |  | 213599,19 |  | 196479,48 | [5 empty] | 2971,587 |  | 1,16 |  |  |  | 1,16 | [6 empty] | 33493,00 |  |  | 72080,04 |  |  | 57021,46 |  | 73430,99 |  |  | 57939,93 |  |  | 1182,380
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 7176,25 |  |  | 6862,02 |  |  |  | 7326,59 |  | 6961,80 | [5 empty] | 101,190 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 2312,03 |  |  | 2052,13 |  | 2359,97 |  |  | 2088,14 |  |  | 28,845
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись