## ЖЭК- 7 Толстого, 23 c 23.12.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 7 Толстого, 23
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 215789 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 69,3 | 52,3 |  | 17,1 |  | 3,3 | 2,6 |  | 240,03 | 229,14 |  |  | 10,89 |  |  | 245,38 |  | 232,09 |  |  |  | 4,618 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 40,43 | 0,00 |  |  | 40,43
24.12 |  |  |  | 24,0 | 64,2 | 48,8 |  | 15,5 |  | 3,3 | 2,6 |  | 236,08 | 224,26 |  |  | 11,82 |  |  | 240,62 |  | 226,83 |  |  |  | 4,164 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 39,79 | 0,00 |  |  | 39,79
25.12 |  |  |  | 24,0 | 63,7 | 48,8 |  | 15,0 |  | 3,3 | 2,6 |  | 237,69 | 224,79 |  |  | 12,90 |  |  | 242,17 |  | 227,32 |  |  |  | 4,119 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 40,04 | 0,00 |  |  | 40,04
26.12 |  |  |  | 24,0 | 65,3 | 49,4 |  | 15,9 |  | 3,3 | 2,6 |  | 237,89 | 226,21 |  |  | 11,68 |  |  | 242,60 |  | 228,86 |  |  |  | 4,304 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 39,52 | 0,00 |  |  | 39,52
27.12 |  |  |  | 24,0 | 79,4 | 57,2 |  | 22,2 |  | 3,3 | 2,6 |  | 238,89 | 229,01 |  |  | 9,88 |  |  | 245,72 |  | 232,57 |  |  |  | 5,832 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 39,40 | 0,00 |  |  | 39,40
28.12 |  |  |  | 24,0 | 84,1 | 60,0 |  | 24,1 |  | 3,3 | 2,6 |  | 239,13 | 228,66 |  |  | 10,47 |  |  | 246,68 |  | 232,55 |  |  |  | 6,354 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 40,14 | 0,00 |  |  | 40,14
29.12 |  |  |  | 24,0 | 81,2 | 58,3 |  | 22,9 |  | 3,3 | 2,6 |  | 238,84 | 228,39 |  |  | 10,45 |  |  | 245,93 |  | 232,05 |  |  |  | 6,023 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 39,84 | 0,00 |  |  | 39,84
30.12 |  |  |  | 24,0 | 73,2 | 53,8 |  | 19,4 |  | 3,3 | 2,6 |  | 238,80 | 225,58 |  |  | 13,22 |  |  | 244,66 |  | 228,69 |  |  |  | 5,278 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 39,71 | 0,00 |  |  | 39,71
31.12 |  |  |  | 24,0 | 64,7 | 49,2 |  | 15,5 |  | 3,3 | 2,6 |  | 237,92 | 219,49 |  |  | 18,43 |  |  | 242,59 |  | 222,05 |  |  |  | 4,487 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 39,06 | 0,00 |  |  | 39,06
01.01 |  |  |  | 24,0 | 61,0 | 47,2 |  | 13,8 |  | 3,3 | 2,6 |  | 238,30 | 228,53 |  |  | 9,77 |  |  | 242,46 |  | 230,95 |  |  |  | 3,702 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 38,13 | 0,00 |  |  | 38,13
02.01 |  |  |  | 24,0 | 61,6 | 47,8 |  | 13,9 |  | 3,3 | 2,6 |  | 238,11 | 226,50 |  |  | 11,61 |  |  | 242,37 |  | 228,98 |  |  |  | 3,794 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 37,65 | 0,00 |  |  | 37,65
03.01 |  |  |  | 24,0 | 61,2 | 47,8 |  | 13,4 |  | 3,3 | 2,6 |  | 238,10 | 226,46 |  |  | 11,64 |  |  | 242,28 |  | 228,95 |  |  |  | 3,690 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 37,50 | 0,00 |  |  | 37,50
04.01 |  |  |  | 24,0 | 62,0 | 48,5 |  | 13,5 |  | 3,3 | 2,6 |  | 238,49 | 225,50 |  |  | 12,99 |  |  | 242,81 |  | 228,02 |  |  |  | 3,792 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 37,55 | 0,00 |  |  | 37,55
05.01 |  |  |  | 24,0 | 60,6 | 47,5 |  | 13,1 |  | 3,3 | 2,6 |  | 238,24 | 227,35 |  |  | 10,89 |  |  | 242,32 |  | 229,81 |  |  |  | 3,583 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 37,21 | 0,00 |  |  | 37,21
06.01 |  |  |  | 24,0 | 61,2 | 47,9 |  | 13,3 |  | 3,3 | 2,6 |  | 238,29 | 225,98 |  |  | 12,31 |  |  | 242,46 |  | 228,49 |  |  |  | 3,695 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 37,19 | 0,00 |  |  | 37,19
07.01 |  |  |  | 24,0 | 62,6 | 48,6 |  | 14,0 |  | 3,3 | 2,6 |  | 238,35 | 226,31 |  |  | 12,04 |  |  | 242,70 |  | 228,85 |  |  |  | 3,853 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 37,14 | 0,00 |  |  | 37,14
08.01 |  |  |  | 24,0 | 62,5 | 48,4 |  | 14,1 |  | 3,3 | 2,6 |  | 238,05 | 224,21 |  |  | 13,84 |  |  | 242,38 |  | 226,72 |  |  |  | 3,962 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 37,42 | 0,00 |  |  | 37,42
09.01 |  |  |  | 24,0 | 61,6 | 47,6 |  | 14,0 |  | 3,3 | 2,6 |  | 237,35 | 225,87 |  |  | 11,48 |  |  | 241,53 |  | 228,33 |  |  |  | 3,817 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 37,19 | 0,00 |  |  | 37,19
10.01 |  |  |  | 24,0 | 67,6 | 50,9 |  | 16,7 |  | 3,3 | 2,6 |  | 236,98 | 225,21 |  |  | 11,77 |  |  | 242,01 |  | 228,00 |  |  |  | 4,501 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 37,43 | 0,00 |  |  | 37,43
11.01 |  |  |  | 24,0 | 72,1 | 53,0 |  | 19,1 |  | 3,3 | 2,6 |  | 235,23 | 223,25 |  |  | 11,98 |  |  | 240,86 |  | 226,24 |  |  |  | 5,073 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 36,99 | 0,00 |  |  | 36,99
12.01 |  |  |  | 24,0 | 75,1 | 54,8 |  | 20,4 |  | 3,3 | 2,6 |  | 234,82 | 223,40 |  |  | 11,42 |  |  | 240,90 |  | 226,59 |  |  |  | 5,351 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 36,79 | 0,00 |  |  | 36,79
13.01 |  |  |  | 24,0 | 70,9 | 52,9 |  | 18,1 |  | 3,3 | 2,6 |  | 237,89 | 227,62 |  |  | 10,27 |  |  | 243,40 |  | 230,67 |  |  |  | 4,788 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 36,67 | 0,00 |  |  | 36,67
14.01 |  |  |  | 24,0 | 63,3 | 48,5 |  | 14,8 |  | 3,3 | 2,6 |  | 239,94 | 229,47 |  |  | 10,47 |  |  | 244,43 |  | 232,04 |  |  |  | 4,006 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 36,84 | 0,00 |  |  | 36,84
15.01 |  |  |  | 24,0 | 62,1 | 47,9 |  | 14,2 |  | 3,3 | 2,6 |  | 238,71 | 226,70 |  |  | 12,01 |  |  | 243,04 |  | 229,17 |  |  |  | 3,903 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 36,88 | 0,00 |  |  | 36,88
16.01 |  |  |  | 24,0 | 61,5 | 47,7 |  | 13,8 |  | 3,3 | 2,6 |  | 238,33 | 228,49 |  |  | 9,84 |  |  | 242,55 |  | 230,97 |  |  |  | 3,714 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 36,40 | 0,00 |  |  | 36,40
17.01 |  |  |  | 24,0 | 61,9 | 47,9 |  | 14,0 |  | 3,3 | 2,6 |  | 238,72 | 225,06 |  |  | 13,66 |  |  | 243,04 |  | 227,50 |  |  |  | 3,912 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 36,38 | 0,00 |  |  | 36,38
18.01 |  |  |  | 24,0 | 62,0 | 48,0 |  | 14,0 |  | 3,3 | 2,6 |  | 238,70 | 227,21 |  |  | 11,49 |  |  | 243,01 |  | 229,73 |  |  |  | 3,833 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 36,51 | 0,00 |  |  | 36,51
19.01 |  |  |  | 24,0 | 66,6 | 50,8 |  | 15,8 |  | 3,3 | 2,6 |  | 244,05 | 230,29 |  |  | 13,76 |  |  | 249,09 |  | 233,13 |  |  |  | 4,474 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 37,45 | 0,00 |  |  | 37,45
20.01 |  |  |  | 24,0 | 66,2 | 50,4 |  | 15,9 |  | 3,3 | 2,6 |  | 244,42 | 232,78 |  |  | 11,64 |  |  | 249,36 |  | 235,63 |  |  |  | 4,401 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 37,49 | 0,00 |  |  | 37,49
21.01 |  |  |  | 24,0 | 67,6 | 50,9 |  | 16,7 |  | 3,3 | 2,6 |  | 238,59 | 227,39 |  |  | 11,20 |  |  | 243,61 |  | 230,21 |  |  |  | 4,494 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 37,34 | 0,00 |  |  | 37,34
22.01 |  |  |  | 24,0 | 70,8 | 52,3 |  | 18,5 |  | 3,3 | 2,6 |  | 236,26 | 226,18 |  |  | 10,08 |  |  | 241,68 |  | 229,14 |  |  |  | 4,834 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 36,87 | 0,00 |  |  | 36,87
Итого |  |  |  | 744,0 | 66,7 | 50,5 |  | 16,2 |  | 3,3 | 2,6 |  | 7391,19 | 7025,29 |  |  | 365,90 |  |  | 7544,64 |  | 7111,13 |  |  |  | 136,351 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1174,95 | 0,00 |  |  | 1174,95 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 9702,00 |  |  | 68597,26 |  |  | 64067,30 |  |  |  | 69942,76 |  | 64819,34 | [5 empty] | 1246,959 |  | 0,14 |  |  |  | 0,14 | [6 empty] | 9708,00 | [7 empty] | 15451,48 |  |  | 0,00
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 10446,00 |  |  | 75988,55 |  |  | 71092,16 |  |  |  | 77487,59 |  | 71930,08 | [5 empty] | 1383,407 |  | 0,14 |  |  |  | 0,14 | [6 empty] | 10452,00 | [7 empty] | 16626,57 |  |  | 0,00
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 7391,29 |  |  | 7024,87 |  |  |  | 7544,83 |  | 7110,74 | [5 empty] | 136,448 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 1175,09 |  |  | 0,00
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись