## ЖЭК- 7 Толстого, 3 А c 23.12.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 7 Толстого, 3 А
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 212937 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 69,8 | 57,1 |  | 12,7 |  | 4,3 | 3,6 |  | 437,83 | 432,66 |  |  | 5,17 |  |  | 447,45 |  | 439,59 |  |  |  | 5,814 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 83,07 |  |  |  | 83,07
24.12 |  |  |  | 24,0 | 64,8 | 53,3 |  | 11,5 |  | 4,3 | 3,6 |  | 430,57 | 425,75 |  |  | 4,82 |  |  | 438,78 |  | 431,71 |  |  |  | 5,185 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 81,16 |  |  |  | 81,16
25.12 |  |  |  | 24,0 | 64,2 | 53,1 |  | 11,1 |  | 4,3 | 3,6 |  | 433,67 | 428,51 |  |  | 5,16 |  |  | 441,81 |  | 434,44 |  |  |  | 5,055 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 81,71 |  |  |  | 81,71
26.12 |  |  |  | 24,0 | 65,9 | 54,0 |  | 11,9 |  | 4,3 | 3,6 |  | 435,35 | 429,82 |  |  | 5,53 |  |  | 443,97 |  | 436,01 |  |  |  | 5,454 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 82,66 |  |  |  | 82,66
27.12 |  |  |  | 24,0 | 80,3 | 63,5 |  | 16,8 |  | 4,3 | 3,6 |  | 435,98 | 432,25 |  |  | 3,73 |  |  | 448,45 |  | 440,65 |  |  |  | 7,526 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 82,22 |  |  |  | 82,22
28.12 |  |  |  | 24,0 | 84,8 | 66,7 |  | 18,2 |  | 4,3 | 3,6 |  | 436,37 | 431,29 |  |  | 5,08 |  |  | 450,14 |  | 440,43 |  |  |  | 8,252 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 83,33 |  |  |  | 83,33
29.12 |  |  |  | 24,0 | 81,8 | 64,6 |  | 17,1 |  | 4,3 | 3,6 |  | 436,85 | 430,97 |  |  | 5,88 |  |  | 449,71 |  | 439,69 |  |  |  | 7,851 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 84,03 |  |  |  | 84,03
30.12 |  |  |  | 24,0 | 73,7 | 59,3 |  | 14,4 |  | 4,3 | 3,6 |  | 435,85 | 431,10 |  |  | 4,75 |  |  | 446,42 |  | 438,44 |  |  |  | 6,537 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 83,02 |  |  |  | 83,02
31.12 |  |  |  | 24,0 | 65,0 | 53,6 |  | 11,4 |  | 4,3 | 3,6 |  | 440,30 | 428,20 |  |  | 12,10 |  |  | 448,86 |  | 434,18 |  |  |  | 5,598 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 89,09 |  |  |  | 89,09
01.01 |  |  |  | 24,0 | 61,5 | 51,1 |  | 10,3 |  | 4,3 | 3,6 |  | 437,34 | 432,65 |  |  | 4,69 |  |  | 444,93 |  | 438,21 |  |  |  | 4,731 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 82,82 |  |  |  | 82,82
02.01 |  |  |  | 24,0 | 62,1 | 51,8 |  | 10,3 |  | 4,3 | 3,6 |  | 438,05 | 432,18 |  |  | 5,87 |  |  | 445,79 |  | 437,92 |  |  |  | 4,789 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 83,52 |  |  |  | 83,52
03.01 |  |  |  | 24,0 | 61,7 | 51,7 |  | 10,0 |  | 4,3 | 3,6 |  | 438,99 | 432,41 |  |  | 6,58 |  |  | 446,68 |  | 438,10 |  |  |  | 4,689 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 84,16 |  |  |  | 84,16
04.01 |  |  |  | 24,0 | 62,5 | 52,4 |  | 10,1 |  | 4,3 | 3,6 |  | 439,07 | 433,44 |  |  | 5,63 |  |  | 446,86 |  | 439,35 |  |  |  | 4,687 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 83,23 |  |  |  | 83,23
05.01 |  |  |  | 24,0 | 61,0 | 51,2 |  | 9,8 |  | 4,3 | 3,6 |  | 439,81 | 432,23 |  |  | 7,58 |  |  | 447,29 |  | 437,85 |  |  |  | 4,660 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 84,79 |  |  |  | 84,79
06.01 |  |  |  | 24,0 | 61,7 | 51,8 |  | 9,9 |  | 4,3 | 3,6 |  | 439,59 | 432,56 |  |  | 7,03 |  |  | 447,29 |  | 438,24 |  |  |  | 4,682 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 84,62 |  |  |  | 84,62
07.01 |  |  |  | 24,0 | 63,0 | 52,5 |  | 10,5 |  | 4,3 | 3,6 |  | 439,06 | 432,93 |  |  | 6,13 |  |  | 446,97 |  | 438,87 |  |  |  | 4,891 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 83,66 |  |  |  | 83,66
08.01 |  |  |  | 24,0 | 63,0 | 52,5 |  | 10,5 |  | 4,3 | 3,6 |  | 439,57 | 431,66 |  |  | 7,91 |  |  | 447,59 |  | 437,43 |  |  |  | 4,992 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 85,07 |  |  |  | 85,07
09.01 |  |  |  | 24,0 | 62,2 | 51,6 |  | 10,5 |  | 4,3 | 3,6 |  | 436,51 | 431,11 |  |  | 5,40 |  |  | 444,23 |  | 436,72 |  |  |  | 4,843 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 82,67 |  |  |  | 82,67
10.01 |  |  |  | 24,0 | 68,2 | 55,7 |  | 12,5 |  | 4,3 | 3,6 |  | 434,09 | 429,44 |  |  | 4,65 |  |  | 443,31 |  | 435,88 |  |  |  | 5,661 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 82,51 |  |  |  | 82,51
11.01 |  |  |  | 24,0 | 72,8 | 58,5 |  | 14,4 |  | 4,3 | 3,6 |  | 431,51 | 425,70 |  |  | 5,81 |  |  | 441,72 |  | 432,88 |  |  |  | 6,509 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 82,70 |  |  |  | 82,70
12.01 |  |  |  | 24,0 | 75,8 | 60,5 |  | 15,2 |  | 4,3 | 3,6 |  | 431,37 | 424,89 |  |  | 6,48 |  |  | 442,39 |  | 432,44 |  |  |  | 6,940 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 83,20 |  |  |  | 83,20
13.01 |  |  |  | 24,0 | 71,3 | 58,0 |  | 13,4 |  | 4,3 | 3,6 |  | 437,61 | 431,78 |  |  | 5,83 |  |  | 447,65 |  | 438,84 |  |  |  | 6,155 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 83,67 |  |  |  | 83,67
14.01 |  |  |  | 24,0 | 63,8 | 52,8 |  | 11,0 |  | 4,3 | 3,6 |  | 441,84 | 436,02 |  |  | 5,82 |  |  | 450,11 |  | 441,93 |  |  |  | 5,127 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 84,30 |  |  |  | 84,30
15.01 |  |  |  | 24,0 | 62,5 | 52,0 |  | 10,5 |  | 4,3 | 3,6 |  | 438,86 | 433,36 |  |  | 5,50 |  |  | 446,71 |  | 439,08 |  |  |  | 4,880 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 83,06 |  |  |  | 83,06
16.01 |  |  |  | 24,0 | 62,0 | 51,7 |  | 10,3 |  | 4,3 | 3,6 |  | 439,31 | 433,40 |  |  | 5,91 |  |  | 447,01 |  | 439,14 |  |  |  | 4,787 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 83,18 |  |  |  | 83,18
17.01 |  |  |  | 24,0 | 62,3 | 52,0 |  | 10,3 |  | 4,3 | 3,6 |  | 440,17 | 433,90 |  |  | 6,27 |  |  | 447,95 |  | 439,68 |  |  |  | 4,829 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 83,66 |  |  |  | 83,66
18.01 |  |  |  | 24,0 | 62,5 | 52,1 |  | 10,4 |  | 4,3 | 3,6 |  | 440,88 | 433,67 |  |  | 7,21 |  |  | 448,73 |  | 439,50 |  |  |  | 4,933 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 84,57 |  |  |  | 84,57
19.01 |  |  |  | 24,0 | 67,1 | 55,4 |  | 11,6 |  | 4,3 | 3,6 |  | 450,44 | 442,77 |  |  | 7,67 |  |  | 459,57 |  | 449,50 |  |  |  | 5,637 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 87,37 |  |  |  | 87,37
20.01 |  |  |  | 24,0 | 66,8 | 55,0 |  | 11,8 |  | 4,3 | 3,6 |  | 449,85 | 443,98 |  |  | 5,87 |  |  | 458,97 |  | 450,55 |  |  |  | 5,582 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 85,69 |  |  |  | 85,69
21.01 |  |  |  | 24,0 | 68,1 | 55,7 |  | 12,4 |  | 4,3 | 3,6 |  | 437,18 | 432,09 |  |  | 5,09 |  |  | 446,38 |  | 438,63 |  |  |  | 5,673 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 82,48 |  |  |  | 82,48
22.01 |  |  |  | 24,0 | 71,4 | 57,7 |  | 13,8 |  | 4,3 | 3,6 |  | 433,58 | 428,31 |  |  | 5,27 |  |  | 443,56 |  | 435,23 |  |  |  | 6,251 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 82,23 |  |  |  | 82,23
Итого |  |  |  | 744,0 | 67,2 | 55,1 |  | 12,1 |  | 4,3 | 3,6 |  | 13577,45 | 13391,03 |  |  | 186,42 |  |  | 13857,28 |  | 13591,11 |  |  |  | 173,200 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 2593,45 |  |  |  | 2593,45 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 2941,00 |  |  | 40476,99 |  |  | 39506,80 |  |  |  | 41210,08 |  | 40033,49 | [5 empty] | 489,725 |  | 0,13 |  |  |  | 0,13 | [6 empty] | 2943,00 | [7 empty] | 7311,77
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 3685,00 |  |  | 54054,36 |  |  | 52898,14 |  |  |  | 55067,30 |  | 53624,93 | [5 empty] | 662,883 |  | 0,13 |  |  |  | 0,13 | [6 empty] | 3687,00 | [7 empty] | 9905,14
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 13577,37 |  |  | 13391,34 |  |  |  | 13857,22 |  | 13591,45 | [5 empty] | 173,158 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 2593,38
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись