## ЖЭК- 7 Толстого, 5 в 1 c 23.1
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 7 Толстого, 5 в 1
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 215432 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 68,5 | 55,0 |  | 13,5 |  | 3,3 | 2,6 |  | 203,03 | 191,21 |  |  | 11,82 |  |  | 207,44 |  | 193,98 |  |  |  | 3,330 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 16,20 | 0,00 |  |  | 16,20
24.12 |  |  |  | 24,0 | 63,5 | 51,3 |  | 12,2 |  | 3,3 | 2,6 |  | 199,70 | 188,30 |  |  | 11,40 |  |  | 203,46 |  | 190,63 |  |  |  | 2,965 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 15,70 | 0,00 |  |  | 15,70
25.12 |  |  |  | 24,0 | 63,0 | 51,2 |  | 11,8 |  | 3,3 | 2,6 |  | 201,70 | 189,11 |  |  | 12,59 |  |  | 205,42 |  | 191,50 |  |  |  | 2,959 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 16,81 | 0,00 |  |  | 16,81
26.12 |  |  |  | 24,0 | 64,6 | 51,9 |  | 12,6 |  | 3,3 | 2,6 |  | 201,60 | 189,95 |  |  | 11,65 |  |  | 205,52 |  | 192,40 |  |  |  | 3,097 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 15,91 | 0,00 |  |  | 15,91
27.12 |  |  |  | 24,0 | 78,4 | 60,8 |  | 17,6 |  | 3,3 | 2,6 |  | 202,32 | 190,60 |  |  | 11,72 |  |  | 207,96 |  | 193,91 |  |  |  | 4,213 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 16,07 | 0,00 |  |  | 16,07
28.12 |  |  |  | 24,0 | 82,9 | 63,9 |  | 19,0 |  | 3,3 | 2,6 |  | 202,38 | 189,99 |  |  | 12,39 |  |  | 208,59 |  | 193,58 |  |  |  | 4,584 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 16,72 | 0,00 |  |  | 16,72
29.12 |  |  |  | 24,0 | 79,9 | 62,0 |  | 18,0 |  | 3,3 | 2,6 |  | 202,74 | 189,77 |  |  | 12,97 |  |  | 208,57 |  | 193,21 |  |  |  | 4,390 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 17,23 | 0,00 |  |  | 17,23
30.12 |  |  |  | 24,0 | 72,2 | 57,0 |  | 15,2 |  | 3,3 | 2,6 |  | 202,28 | 189,96 |  |  | 12,32 |  |  | 207,12 |  | 192,85 |  |  |  | 3,710 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 16,62 | 0,00 |  |  | 16,62
31.12 |  |  |  | 24,0 | 63,9 | 51,7 |  | 12,2 |  | 3,3 | 2,6 |  | 204,53 | 188,10 |  |  | 16,43 |  |  | 208,43 |  | 190,51 |  |  |  | 3,255 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 20,60 | 0,00 |  |  | 20,60
01.01 |  |  |  | 24,0 | 60,4 | 49,3 |  | 11,0 |  | 3,3 | 2,6 |  | 203,31 | 190,88 |  |  | 12,43 |  |  | 206,79 |  | 193,05 |  |  |  | 2,798 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 16,78 | 0,00 |  |  | 16,78
02.01 |  |  |  | 24,0 | 61,0 | 49,8 |  | 11,2 |  | 3,3 | 2,6 |  | 203,33 | 190,71 |  |  | 12,62 |  |  | 206,91 |  | 192,95 |  |  |  | 2,841 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 16,95 | 0,00 |  |  | 16,95
03.01 |  |  |  | 24,0 | 60,7 | 49,8 |  | 10,8 |  | 3,3 | 2,6 |  | 203,91 | 190,89 |  |  | 13,02 |  |  | 207,40 |  | 193,16 |  |  |  | 2,787 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 17,25 | 0,00 |  |  | 17,25
04.01 |  |  |  | 24,0 | 61,4 | 50,5 |  | 10,9 |  | 3,3 | 2,6 |  | 205,23 | 191,62 |  |  | 13,61 |  |  | 208,84 |  | 194,02 |  |  |  | 2,850 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 17,90 | 0,00 |  |  | 17,90
05.01 |  |  |  | 24,0 | 60,0 | 49,5 |  | 10,5 |  | 3,3 | 2,6 |  | 204,02 | 190,73 |  |  | 13,29 |  |  | 207,43 |  | 192,97 |  |  |  | 2,727 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 17,57 | 0,00 |  |  | 17,57
06.01 |  |  |  | 24,0 | 60,7 | 50,1 |  | 10,6 |  | 3,3 | 2,6 |  | 203,68 | 191,32 |  |  | 12,36 |  |  | 207,18 |  | 193,65 |  |  |  | 2,713 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 16,67 | 0,00 |  |  | 16,67
07.01 |  |  |  | 24,0 | 62,0 | 51,0 |  | 11,0 |  | 3,3 | 2,6 |  | 203,95 | 191,61 |  |  | 12,34 |  |  | 207,59 |  | 193,99 |  |  |  | 2,809 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 16,72 | 0,00 |  |  | 16,72
08.01 |  |  |  | 24,0 | 61,9 | 50,9 |  | 11,0 |  | 3,3 | 2,6 |  | 204,06 | 190,82 |  |  | 13,24 |  |  | 207,73 |  | 193,22 |  |  |  | 2,853 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 17,60 | 0,00 |  |  | 17,60
09.01 |  |  |  | 24,0 | 61,0 | 49,8 |  | 11,2 |  | 3,3 | 2,6 |  | 203,89 | 190,13 |  |  | 13,76 |  |  | 207,42 |  | 192,36 |  |  |  | 2,897 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 18,10 | 0,00 |  |  | 18,10
10.01 |  |  |  | 24,0 | 66,8 | 53,6 |  | 13,3 |  | 3,3 | 2,6 |  | 202,30 | 188,88 |  |  | 13,42 |  |  | 206,49 |  | 191,44 |  |  |  | 3,337 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 17,67 | 0,00 |  |  | 17,67
11.01 |  |  |  | 24,0 | 71,2 | 56,1 |  | 15,2 |  | 3,3 | 2,6 |  | 199,61 | 187,65 |  |  | 11,96 |  |  | 204,23 |  | 190,45 |  |  |  | 3,644 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 16,10 | 0,00 |  |  | 16,10
12.01 |  |  |  | 24,0 | 74,1 | 57,9 |  | 16,2 |  | 3,3 | 2,6 |  | 199,72 | 187,06 |  |  | 12,66 |  |  | 204,70 |  | 189,99 |  |  |  | 3,904 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 16,90 | 0,00 |  |  | 16,90
13.01 |  |  |  | 24,0 | 69,9 | 55,8 |  | 14,2 |  | 3,3 | 2,6 |  | 202,94 | 190,18 |  |  | 12,76 |  |  | 207,49 |  | 192,97 |  |  |  | 3,521 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 16,96 | 0,00 |  |  | 16,96
14.01 |  |  |  | 24,0 | 62,6 | 50,9 |  | 11,7 |  | 3,3 | 2,6 |  | 204,52 | 192,35 |  |  | 12,17 |  |  | 208,27 |  | 194,72 |  |  |  | 2,954 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 16,45 | 0,00 |  |  | 16,45
15.01 |  |  |  | 24,0 | 61,4 | 50,2 |  | 11,2 |  | 3,3 | 2,6 |  | 203,77 | 190,98 |  |  | 12,79 |  |  | 207,37 |  | 193,28 |  |  |  | 2,864 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 17,02 | 0,00 |  |  | 17,02
16.01 |  |  |  | 24,0 | 60,9 | 49,9 |  | 11,0 |  | 3,3 | 2,6 |  | 203,64 | 191,31 |  |  | 12,33 |  |  | 207,17 |  | 193,59 |  |  |  | 2,784 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 16,58 | 0,00 |  |  | 16,58
17.01 |  |  |  | 24,0 | 61,3 | 50,2 |  | 11,0 |  | 3,3 | 2,6 |  | 204,00 | 191,82 |  |  | 12,18 |  |  | 207,60 |  | 194,18 |  |  |  | 2,798 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 16,40 | 0,00 |  |  | 16,40
18.01 |  |  |  | 24,0 | 61,4 | 50,2 |  | 11,2 |  | 3,3 | 2,6 |  | 205,41 | 191,19 |  |  | 14,22 |  |  | 209,04 |  | 193,53 |  |  |  | 2,939 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 18,43 | 0,00 |  |  | 18,43
19.01 |  |  |  | 24,0 | 65,8 | 53,4 |  | 12,4 |  | 3,3 | 2,6 |  | 208,85 | 195,21 |  |  | 13,64 |  |  | 213,05 |  | 197,85 |  |  |  | 3,251 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 18,03 | 0,00 |  |  | 18,03
20.01 |  |  |  | 24,0 | 65,5 | 53,0 |  | 12,5 |  | 3,3 | 2,6 |  | 208,72 | 195,84 |  |  | 12,88 |  |  | 212,86 |  | 198,44 |  |  |  | 3,232 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 17,25 | 0,00 |  |  | 17,25
21.01 |  |  |  | 24,0 | 66,7 | 53,5 |  | 13,2 |  | 3,3 | 2,6 |  | 202,57 | 190,28 |  |  | 12,29 |  |  | 206,76 |  | 192,88 |  |  |  | 3,269 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 16,50 | 0,00 |  |  | 16,50
22.01 |  |  |  | 24,0 | 69,9 | 55,4 |  | 14,5 |  | 3,3 | 2,6 |  | 200,51 | 189,18 |  |  | 11,33 |  |  | 205,03 |  | 191,93 |  |  |  | 3,477 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 15,59 | 0,00 |  |  | 15,59
Итого |  |  |  | 744,0 | 65,9 | 53,1 |  | 12,8 |  | 3,3 | 2,6 |  | 6302,22 | 5907,63 |  |  | 394,59 |  |  | 6429,86 |  | 5987,19 |  |  |  | 99,752 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 527,28 | 0,00 |  |  | 527,28 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 17764,00 |  |  | 93566,66 |  |  | 92303,32 |  |  |  | 95321,27 |  | 93491,47 | [5 empty] | 1402,070 |  | 0,83 |  |  |  | 0,83 | [6 empty] | 17775,00 | [7 empty] | 9838,79 |  |  | 0,00
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 18508,00 |  |  | 99869,26 |  |  | 98210,94 |  |  |  | 101751,59 |  | 99478,66 | [5 empty] | 1501,887 |  | 0,83 |  |  |  | 0,83 | [6 empty] | 18519,00 | [7 empty] | 10366,45 |  |  | 0,00
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 6302,60 |  |  | 5907,62 |  |  |  | 6430,32 |  | 5987,19 | [5 empty] | 99,817 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 527,67 |  |  | 0,00
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись