## ЖЭК- 7 Толстого, 5 в 2 c 23.1
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 7 Толстого, 5 в 2
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 215247 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 69,9 | 55,1 |  | 14,8 |  | 3,3 | 2,6 |  | 791,72 | 776,54 |  |  | 15,18 |  |  | 809,53 |  | 787,69 |  |  |  | 12,481 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 76,66 | 0,00 |  |  | 76,66
24.12 |  |  |  | 24,0 | 64,9 | 51,5 |  | 13,4 |  | 3,3 | 2,6 |  | 780,29 | 762,58 |  |  | 17,71 |  |  | 795,57 |  | 772,23 |  |  |  | 11,285 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 78,18 | 0,00 |  |  | 78,18
25.12 |  |  |  | 24,0 | 64,2 | 51,3 |  | 13,0 |  | 3,3 | 2,6 |  | 785,58 | 767,08 |  |  | 18,50 |  |  | 800,65 |  | 776,72 |  |  |  | 11,031 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 79,53 | 0,00 |  |  | 79,53
26.12 |  |  |  | 24,0 | 66,1 | 52,1 |  | 14,0 |  | 3,3 | 2,6 |  | 787,81 | 770,20 |  |  | 17,61 |  |  | 803,76 |  | 780,21 |  |  |  | 11,860 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 78,65 | 0,00 |  |  | 78,65
27.12 |  |  |  | 24,0 | 80,4 | 60,8 |  | 19,7 |  | 3,3 | 2,6 |  | 792,13 | 775,43 |  |  | 16,70 |  |  | 815,21 |  | 788,90 |  |  |  | 16,509 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 76,22 | 0,00 |  |  | 76,22
28.12 |  |  |  | 24,0 | 84,9 | 63,8 |  | 21,1 |  | 3,3 | 2,6 |  | 792,81 | 773,53 |  |  | 19,28 |  |  | 818,31 |  | 788,20 |  |  |  | 17,932 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 78,12 | 0,00 |  |  | 78,12
29.12 |  |  |  | 24,0 | 81,9 | 61,9 |  | 20,0 |  | 3,3 | 2,6 |  | 793,80 | 772,34 |  |  | 21,46 |  |  | 817,68 |  | 786,23 |  |  |  | 17,073 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 80,81 | 0,00 |  |  | 80,81
30.12 |  |  |  | 24,0 | 73,8 | 57,0 |  | 16,8 |  | 3,3 | 2,6 |  | 790,59 | 771,53 |  |  | 19,06 |  |  | 810,24 |  | 783,38 |  |  |  | 14,265 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 79,66 | 0,00 |  |  | 79,66
31.12 |  |  |  | 24,0 | 65,1 | 51,9 |  | 13,2 |  | 3,3 | 2,6 |  | 795,97 | 764,31 |  |  | 31,66 |  |  | 811,68 |  | 774,11 |  |  |  | 12,012 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 90,27 | 0,00 |  |  | 90,27
01.01 |  |  |  | 24,0 | 61,5 | 49,5 |  | 12,0 |  | 3,3 | 2,6 |  | 789,41 | 774,14 |  |  | 15,27 |  |  | 803,41 |  | 783,19 |  |  |  | 10,158 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 76,50 | 0,00 |  |  | 76,50
02.01 |  |  |  | 24,0 | 62,2 | 50,1 |  | 12,0 |  | 3,3 | 2,6 |  | 790,89 | 773,70 |  |  | 17,19 |  |  | 805,14 |  | 782,97 |  |  |  | 10,297 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 78,51 | 0,00 |  |  | 78,51
03.01 |  |  |  | 24,0 | 61,8 | 50,1 |  | 11,7 |  | 3,3 | 2,6 |  | 793,44 | 774,83 |  |  | 18,61 |  |  | 807,61 |  | 784,16 |  |  |  | 10,116 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 79,49 | 0,00 |  |  | 79,49
04.01 |  |  |  | 24,0 | 62,5 | 50,8 |  | 11,8 |  | 3,3 | 2,6 |  | 797,93 | 778,88 |  |  | 19,05 |  |  | 812,51 |  | 788,46 |  |  |  | 10,266 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 79,76 | 0,00 |  |  | 79,76
05.01 |  |  |  | 24,0 | 61,1 | 49,6 |  | 11,5 |  | 3,3 | 2,6 |  | 795,03 | 773,44 |  |  | 21,59 |  |  | 808,92 |  | 782,57 |  |  |  | 10,076 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 81,76 | 0,00 |  |  | 81,76
06.01 |  |  |  | 24,0 | 61,8 | 50,2 |  | 11,6 |  | 3,3 | 2,6 |  | 795,09 | 775,69 |  |  | 19,40 |  |  | 809,29 |  | 785,04 |  |  |  | 10,085 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 80,24 | 0,00 |  |  | 80,24
07.01 |  |  |  | 24,0 | 63,1 | 51,0 |  | 12,2 |  | 3,3 | 2,6 |  | 796,36 | 777,18 |  |  | 19,18 |  |  | 811,16 |  | 786,81 |  |  |  | 10,563 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 80,53 | 0,00 |  |  | 80,53
08.01 |  |  |  | 24,0 | 63,1 | 50,8 |  | 12,2 |  | 3,3 | 2,6 |  | 798,61 | 774,09 |  |  | 24,52 |  |  | 813,42 |  | 783,64 |  |  |  | 10,891 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 84,60 | 0,00 |  |  | 84,60
09.01 |  |  |  | 24,0 | 62,3 | 50,0 |  | 12,3 |  | 3,3 | 2,6 |  | 790,34 | 772,18 |  |  | 18,16 |  |  | 804,65 |  | 781,44 |  |  |  | 10,527 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 78,63 | 0,00 |  |  | 78,63
10.01 |  |  |  | 24,0 | 68,3 | 53,6 |  | 14,7 |  | 3,3 | 2,6 |  | 784,27 | 768,21 |  |  | 16,06 |  |  | 801,18 |  | 778,68 |  |  |  | 12,310 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 76,45 | 0,00 |  |  | 76,45
11.01 |  |  |  | 24,0 | 72,9 | 56,1 |  | 16,9 |  | 3,3 | 2,6 |  | 781,81 | 761,67 |  |  | 20,14 |  |  | 800,85 |  | 773,03 |  |  |  | 14,220 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 78,91 | 0,00 |  |  | 78,91
12.01 |  |  |  | 24,0 | 75,9 | 58,0 |  | 17,9 |  | 3,3 | 2,6 |  | 782,20 | 759,77 |  |  | 22,43 |  |  | 802,66 |  | 771,82 |  |  |  | 15,174 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 81,13 | 0,00 |  |  | 81,13
13.01 |  |  |  | 24,0 | 71,4 | 55,7 |  | 15,6 |  | 3,3 | 2,6 |  | 791,44 | 773,15 |  |  | 18,29 |  |  | 809,96 |  | 784,57 |  |  |  | 13,288 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 78,73 | 0,00 |  |  | 78,73
14.01 |  |  |  | 24,0 | 63,9 | 51,1 |  | 12,8 |  | 3,3 | 2,6 |  | 797,03 | 779,73 |  |  | 17,30 |  |  | 812,19 |  | 789,45 |  |  |  | 11,028 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 78,99 | 0,00 |  |  | 78,99
15.01 |  |  |  | 24,0 | 62,6 | 50,3 |  | 12,3 |  | 3,3 | 2,6 |  | 793,54 | 774,51 |  |  | 19,03 |  |  | 808,00 |  | 783,99 |  |  |  | 10,614 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 80,37 | 0,00 |  |  | 80,37
16.01 |  |  |  | 24,0 | 62,0 | 50,0 |  | 12,0 |  | 3,3 | 2,6 |  | 794,85 | 775,35 |  |  | 19,50 |  |  | 809,14 |  | 784,73 |  |  |  | 10,411 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 81,31 | 0,00 |  |  | 81,31
17.01 |  |  |  | 24,0 | 62,4 | 50,4 |  | 12,0 |  | 3,3 | 2,6 |  | 795,25 | 778,62 |  |  | 16,63 |  |  | 809,69 |  | 788,06 |  |  |  | 10,326 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 78,76 | 0,00 |  |  | 78,76
18.01 |  |  |  | 24,0 | 62,6 | 50,4 |  | 12,3 |  | 3,3 | 2,6 |  | 797,58 | 777,28 |  |  | 20,30 |  |  | 812,19 |  | 786,70 |  |  |  | 10,685 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 81,58 | 0,00 |  |  | 81,58
19.01 |  |  |  | 24,0 | 67,2 | 53,5 |  | 13,7 |  | 3,3 | 2,6 |  | 818,46 | 792,22 |  |  | 26,24 |  |  | 835,55 |  | 802,97 |  |  |  | 12,485 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 87,58 | 0,00 |  |  | 87,58
20.01 |  |  |  | 24,0 | 66,9 | 53,0 |  | 13,9 |  | 3,3 | 2,6 |  | 812,02 | 795,71 |  |  | 16,31 |  |  | 828,80 |  | 806,43 |  |  |  | 12,057 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 79,73 | 0,00 |  |  | 79,73
21.01 |  |  |  | 24,0 | 68,2 | 53,6 |  | 14,6 |  | 3,3 | 2,6 |  | 790,50 | 772,46 |  |  | 18,04 |  |  | 807,43 |  | 783,06 |  |  |  | 12,398 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 79,25 | 0,00 |  |  | 79,25
22.01 |  |  |  | 24,0 | 71,6 | 55,4 |  | 16,1 |  | 3,3 | 2,6 |  | 786,06 | 767,10 |  |  | 18,96 |  |  | 804,51 |  | 778,29 |  |  |  | 13,630 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 79,43 | 0,00 |  |  | 79,43
Итого |  |  |  | 744,0 | 67,3 | 53,2 |  | 14,1 |  | 3,3 | 2,6 |  | 24582,81 | 23983,45 |  |  | 599,36 |  |  | 25100,89 |  | 24307,73 |  |  |  | 376,053 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 2480,34 | 0,00 |  |  | 2480,34 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 12092,00 |  |  | 261415,54 |  |  | 250465,91 |  |  |  | 266596,96 |  | 253662,64 | [5 empty] | 4055,129 |  | 1,10 |  |  |  | 1,10 | [6 empty] | 12105,00 | [7 empty] | 28949,36 |  |  | 0,00
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 12836,00 |  |  | 286000,48 |  |  | 274449,62 |  |  |  | 291700,29 |  | 277970,74 | [5 empty] | 4431,455 |  | 1,10 |  |  |  | 1,10 | [6 empty] | 12849,00 | [7 empty] | 31431,23 |  |  | 0,00
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 24584,94 |  |  | 23983,71 |  |  |  | 25103,33 |  | 24308,10 | [5 empty] | 376,327 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 2481,87 |  |  | 0,00
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись