## ЖЭК- 7 Узкоколейная, 27 c 23.1
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 7 Узкоколейная, 27
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 236092 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 68,6 | 55,7 |  | 12,9 |  | 4,9 | 3,0 |  | 309,77 | 301,68 |  |  | 8,09 |  |  | 316,46 |  | 306,11 |  |  |  | 4,411 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 92,18 | 0,00 |  |  | 92,18
24.12 |  |  |  | 24,0 | 63,7 | 52,1 |  | 11,7 |  | 4,8 | 2,9 |  | 304,20 | 297,33 |  |  | 6,87 |  |  | 309,94 |  | 301,20 |  |  |  | 3,881 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 89,83 | 0,00 |  |  | 89,83
25.12 |  |  |  | 24,0 | 63,1 | 51,8 |  | 11,3 |  | 4,9 | 2,9 |  | 306,97 | 298,87 |  |  | 8,10 |  |  | 312,65 |  | 302,75 |  |  |  | 3,844 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 91,23 | 0,00 |  |  | 91,23
26.12 |  |  |  | 24,0 | 65,0 | 52,9 |  | 12,1 |  | 4,9 | 2,9 |  | 307,88 | 300,08 |  |  | 7,80 |  |  | 313,92 |  | 304,10 |  |  |  | 4,097 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 91,43 | 0,00 |  |  | 91,43
27.12 |  |  |  | 24,0 | 79,1 | 62,2 |  | 17,0 |  | 4,9 | 3,0 |  | 309,16 | 301,33 |  |  | 7,83 |  |  | 317,88 |  | 306,80 |  |  |  | 5,701 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 92,22 | 0,00 |  |  | 92,22
28.12 |  |  |  | 24,0 | 83,4 | 65,1 |  | 18,4 |  | 4,9 | 3,0 |  | 307,94 | 301,08 |  |  | 6,86 |  |  | 317,53 |  | 307,02 |  |  |  | 6,097 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 91,53 | 0,00 |  |  | 91,53
29.12 |  |  |  | 24,0 | 80,3 | 62,9 |  | 17,4 |  | 4,8 | 2,9 |  | 309,00 | 300,62 |  |  | 8,38 |  |  | 317,98 |  | 306,17 |  |  |  | 5,882 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 92,54 | 0,00 |  |  | 92,54
30.12 |  |  |  | 24,0 | 72,4 | 57,7 |  | 14,7 |  | 4,8 | 2,9 |  | 309,08 | 300,54 |  |  | 8,54 |  |  | 316,48 |  | 305,26 |  |  |  | 5,012 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 92,37 | 0,00 |  |  | 92,37
31.12 |  |  |  | 24,0 | 63,8 | 52,2 |  | 11,7 |  | 4,8 | 2,9 |  | 312,31 | 297,81 |  |  | 14,50 |  |  | 318,21 |  | 301,70 |  |  |  | 4,340 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 96,07 | 0,00 |  |  | 96,07
01.01 |  |  |  | 24,0 | 60,5 | 49,9 |  | 10,5 |  | 4,8 | 3,0 |  | 310,62 | 301,49 |  |  | 9,13 |  |  | 315,89 |  | 305,09 |  |  |  | 3,686 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 92,74 | 0,00 |  |  | 92,74
02.01 |  |  |  | 24,0 | 61,1 | 50,5 |  | 10,6 |  | 4,9 | 3,0 |  | 309,73 | 301,64 |  |  | 8,09 |  |  | 315,11 |  | 305,29 |  |  |  | 3,649 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 91,98 | 0,00 |  |  | 91,98
03.01 |  |  |  | 24,0 | 60,7 | 50,5 |  | 10,2 |  | 4,9 | 2,9 |  | 311,92 | 300,80 |  |  | 11,12 |  |  | 317,32 |  | 304,43 |  |  |  | 3,700 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 94,22 | 0,00 |  |  | 94,22
04.01 |  |  |  | 24,0 | 61,4 | 51,2 |  | 10,3 |  | 4,9 | 3,0 |  | 311,05 | 301,47 |  |  | 9,58 |  |  | 316,54 |  | 305,25 |  |  |  | 3,650 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 93,15 | 0,00 |  |  | 93,15
05.01 |  |  |  | 24,0 | 60,0 | 50,1 |  | 9,9 |  | 4,9 | 3,0 |  | 309,91 | 301,93 |  |  | 7,98 |  |  | 315,15 |  | 305,56 |  |  |  | 3,440 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 92,00 | 0,00 |  |  | 92,00
06.01 |  |  |  | 24,0 | 60,7 | 50,7 |  | 10,0 |  | 4,9 | 2,9 |  | 310,13 | 301,77 |  |  | 8,36 |  |  | 315,48 |  | 305,48 |  |  |  | 3,496 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 92,28 | 0,00 |  |  | 92,28
07.01 |  |  |  | 24,0 | 62,0 | 51,4 |  | 10,6 |  | 4,9 | 3,0 |  | 310,79 | 301,48 |  |  | 9,31 |  |  | 316,36 |  | 305,30 |  |  |  | 3,727 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 92,99 | 0,00 |  |  | 92,99
08.01 |  |  |  | 24,0 | 62,0 | 51,3 |  | 10,6 |  | 4,8 | 3,0 |  | 310,79 | 300,45 |  |  | 10,34 |  |  | 316,35 |  | 304,21 |  |  |  | 3,784 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 93,51 | 0,00 |  |  | 93,51
09.01 |  |  |  | 24,0 | 61,2 | 50,6 |  | 10,6 |  | 4,8 | 2,9 |  | 308,81 | 300,60 |  |  | 8,21 |  |  | 314,22 |  | 304,28 |  |  |  | 3,666 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 91,80 | 0,00 |  |  | 91,80
10.01 |  |  |  | 24,0 | 67,1 | 53,7 |  | 13,4 |  | 4,9 | 2,9 |  | 285,02 | 276,37 |  |  | 8,65 |  |  | 290,95 |  | 280,16 |  |  |  | 4,259 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 67,52 | 0,00 |  |  | 67,52
11.01 |  |  |  | 24,0 | 71,7 | 57,2 |  | 14,5 |  | 4,8 | 3,0 |  | 304,87 | 297,42 |  |  | 7,45 |  |  | 312,02 |  | 302,06 |  |  |  | 4,828 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 90,49 | 0,00 |  |  | 90,49
12.01 |  |  |  | 24,0 | 74,6 | 59,1 |  | 15,5 |  | 4,9 | 2,9 |  | 306,01 | 296,15 |  |  | 9,86 |  |  | 313,72 |  | 300,98 |  |  |  | 5,271 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 92,16 | 0,00 |  |  | 92,16
13.01 |  |  |  | 24,0 | 70,0 | 56,5 |  | 13,6 |  | 4,9 | 2,9 |  | 308,92 | 301,82 |  |  | 7,10 |  |  | 315,87 |  | 306,39 |  |  |  | 4,560 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 91,42 | 0,00 |  |  | 91,42
14.01 |  |  |  | 24,0 | 62,8 | 51,7 |  | 11,1 |  | 4,9 | 2,9 |  | 312,43 | 304,37 |  |  | 8,06 |  |  | 318,17 |  | 308,27 |  |  |  | 3,865 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 92,73 | 0,00 |  |  | 92,73
15.01 |  |  |  | 24,0 | 61,5 | 50,8 |  | 10,7 |  | 4,9 | 3,0 |  | 310,53 | 302,56 |  |  | 7,97 |  |  | 316,05 |  | 306,28 |  |  |  | 3,690 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 92,16 | 0,00 |  |  | 92,16
16.01 |  |  |  | 24,0 | 61,0 | 50,5 |  | 10,4 |  | 5,0 | 3,0 |  | 311,04 | 302,55 |  |  | 8,49 |  |  | 316,41 |  | 306,23 |  |  |  | 3,635 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 92,52 | 0,00 |  |  | 92,52
17.01 |  |  |  | 24,0 | 61,3 | 50,9 |  | 10,5 |  | 4,9 | 3,0 |  | 310,20 | 303,20 |  |  | 7,00 |  |  | 315,70 |  | 306,97 |  |  |  | 3,575 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 91,58 | 0,00 |  |  | 91,58
18.01 |  |  |  | 24,0 | 61,5 | 50,9 |  | 10,6 |  | 4,9 | 3,0 |  | 311,69 | 302,48 |  |  | 9,21 |  |  | 317,16 |  | 306,24 |  |  |  | 3,748 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 93,09 | 0,00 |  |  | 93,09
19.01 |  |  |  | 24,0 | 66,0 | 54,1 |  | 11,9 |  | 5,0 | 3,0 |  | 318,05 | 308,90 |  |  | 9,15 |  |  | 324,44 |  | 313,21 |  |  |  | 4,237 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 95,01 | 0,00 |  |  | 95,01
20.01 |  |  |  | 24,0 | 65,8 | 53,8 |  | 12,0 |  | 5,0 | 2,9 |  | 318,91 | 309,27 |  |  | 9,64 |  |  | 325,27 |  | 313,54 |  |  |  | 4,304 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 95,49 | 0,00 |  |  | 95,49
21.01 |  |  |  | 24,0 | 67,0 | 54,3 |  | 12,6 |  | 4,9 | 2,9 |  | 309,04 | 301,72 |  |  | 7,32 |  |  | 315,43 |  | 305,96 |  |  |  | 4,274 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 91,49 | 0,00 |  |  | 91,49
22.01 |  |  |  | 24,0 | 70,3 | 56,4 |  | 14,0 |  | 4,9 | 2,9 |  | 307,27 | 298,59 |  |  | 8,68 |  |  | 314,22 |  | 303,07 |  |  |  | 4,757 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 91,83 | 0,00 |  |  | 91,83
Итого |  |  |  | 744,0 | 66,1 | 53,8 |  | 12,3 |  | 4,9 | 2,9 |  | 9584,04 | 9316,37 |  |  | 267,67 |  |  | 9778,88 |  | 9445,36 |  |  |  | 131,066 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 2841,56 | 0,00 |  |  | 2841,56 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 10859,00 |  |  | 96332,56 |  |  | 92193,57 |  |  |  | 98186,10 |  | 93410,47 | [5 empty] | 1326,202 |  | 0,12 |  |  |  | 0,12 | [6 empty] | 10864,00 | [7 empty] | 28380,80 |  |  | 0,00
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 11603,00 |  |  | 105916,75 |  |  | 101509,76 |  |  |  | 107965,26 |  | 102855,72 | [5 empty] | 1457,349 |  | 0,12 |  |  |  | 0,12 | [6 empty] | 11608,00 | [7 empty] | 31222,58 |  |  | 0,00
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 9584,19 |  |  | 9316,19 |  |  |  | 9779,16 |  | 9445,25 | [5 empty] | 131,147 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 2841,79 |  |  | 0,00
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись