## ЖЭК- 8 Ленинградский, 12 ввод
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 8 Ленинградский, 12 ввод 1
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 264850 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 95,1 | 75,8 |  | 19,3 |  | 3,6 | 3,3 |  | 450,32 | 443,96 |  |  | 6,36 |  |  | 468,07 |  | 455,62 |  |  |  | 9,160 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 94,9 | 85,5 |  | 4,2 | 4,0 |  | 87,72 | 78,44 |  | 9,28 |  | 91,20 | 80,96 |  |  | 10,24 |  |  |  | 1,572
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,7 | 74,2 |  | 18,6 |  | 3,5 | 3,2 |  | 446,85 | 439,72 |  |  | 7,13 |  |  | 463,69 |  | 450,81 |  |  |  | 8,812 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 92,5 | 83,5 |  | 4,2 | 4,0 |  | 88,12 | 78,14 |  | 9,99 |  | 91,50 | 80,50 |  |  | 11,00 |  |  |  | 1,573
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,0 | 72,6 |  | 17,4 |  | 3,5 | 3,2 |  | 452,69 | 446,25 |  |  | 6,44 |  |  | 468,83 |  | 457,04 |  |  |  | 8,340 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 89,8 | 81,0 |  | 4,2 | 4,0 |  | 88,63 | 78,91 |  | 9,72 |  | 91,80 | 81,21 |  |  | 10,59 |  |  |  | 1,516
26.12 |  |  |  | 24,0 | 91,3 | 72,7 |  | 18,6 |  | 3,6 | 3,3 |  | 444,22 | 437,70 |  |  | 6,52 |  |  | 460,53 |  | 448,31 |  |  |  | 8,710 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 91,1 | 81,9 |  | 4,2 | 4,0 |  | 87,98 | 78,15 |  | 9,83 |  | 91,20 | 80,51 |  |  | 10,69 |  |  |  | 1,567
27.12 |  |  |  | 24,0 | 114,1 | 86,8 |  | 27,3 |  | 3,7 | 3,3 |  | 432,98 | 426,03 |  |  | 6,95 |  |  | 456,74 |  | 440,30 |  |  |  | 12,455 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 96,8 | 87,6 |  | 4,1 | 4,0 |  | 84,06 | 74,66 |  | 9,40 |  | 87,50 | 77,21 |  |  | 10,29 |  |  |  | 1,554
28.12 |  |  |  | 24,0 | 122,1 | 91,5 |  | 30,6 |  | 3,7 | 3,3 |  | 420,06 | 410,97 |  |  | 9,09 |  |  | 446,10 |  | 426,09 |  |  |  | 13,748 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 93,1 | 84,0 |  | 4,1 | 4,0 |  | 83,73 | 72,40 |  | 11,33 |  | 86,90 | 74,68 |  |  | 12,22 |  |  |  | 1,655
29.12 |  |  |  | 24,0 | 120,5 | 90,9 |  | 29,6 |  | 3,7 | 3,2 |  | 420,55 | 410,97 |  |  | 9,58 |  |  | 446,01 |  | 425,93 |  |  |  | 13,362 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 92,4 | 83,4 |  | 4,0 | 3,9 |  | 83,95 | 72,31 |  | 11,65 |  | 87,10 | 74,56 |  |  | 12,54 |  |  |  | 1,669
30.12 |  |  |  | 24,0 | 106,8 | 84,0 |  | 22,8 |  | 3,6 | 3,2 |  | 446,49 | 438,46 |  |  | 8,03 |  |  | 468,26 |  | 452,29 |  |  |  | 10,865 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 97,7 | 88,4 |  | 4,1 | 4,0 |  | 86,13 | 75,48 |  | 10,64 |  | 89,70 | 78,10 |  |  | 11,60 |  |  |  | 1,687
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,5 | 73,9 |  | 17,7 |  | 3,5 | 3,2 |  | 453,85 | 440,32 |  |  | 13,53 |  |  | 470,60 |  | 451,31 |  |  |  | 8,971 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 91,1 | 83,0 |  | 4,1 | 3,9 |  | 92,30 | 75,76 |  | 16,54 |  | 95,70 | 78,07 |  |  | 17,63 |  |  |  | 2,034
01.01 |  |  |  | 24,0 | 85,4 | 70,0 |  | 15,5 |  | 3,6 | 3,2 |  | 464,03 | 456,81 |  |  | 7,22 |  |  | 479,12 |  | 467,12 |  |  |  | 7,655 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 85,2 | 77,4 |  | 4,2 | 4,0 |  | 90,28 | 79,67 |  | 10,61 |  | 93,20 | 81,83 |  |  | 11,37 |  |  |  | 1,476
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,6 | 65,1 |  | 13,6 |  | 3,5 | 3,2 |  | 460,30 | 451,38 |  |  | 8,92 |  |  | 473,11 |  | 460,31 |  |  |  | 6,775 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 78,4 | 71,7 |  | 4,1 | 4,0 |  | 91,36 | 79,08 |  | 12,28 |  | 93,90 | 80,95 |  |  | 12,95 |  |  |  | 1,431
03.01 |  |  |  | 24,0 | 70,3 | 59,0 |  | 11,3 |  | 3,4 | 3,2 |  | 444,33 | 434,04 |  |  | 10,29 |  |  | 454,41 |  | 441,20 |  |  |  | 5,583 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 70,1 | 64,6 |  | 4,1 | 3,9 |  | 91,53 | 77,78 |  | 13,75 |  | 93,60 | 79,29 |  |  | 14,31 |  |  |  | 1,320
04.01 |  |  |  | 24,0 | 69,5 | 58,0 |  | 11,5 |  | 3,5 | 3,2 |  | 439,78 | 429,86 |  |  | 9,92 |  |  | 449,54 |  | 436,69 |  |  |  | 5,557 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 69,4 | 63,7 |  | 4,1 | 3,9 |  | 91,33 | 77,63 |  | 13,70 |  | 93,40 | 79,05 |  |  | 14,35 |  |  |  | 1,323
05.01 |  |  |  | 24,0 | 72,8 | 60,2 |  | 12,6 |  | 3,5 | 3,2 |  | 437,58 | 427,45 |  |  | 10,13 |  |  | 448,20 |  | 434,73 |  |  |  | 6,086 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 72,7 | 66,5 |  | 4,1 | 3,9 |  | 91,10 | 77,15 |  | 13,95 |  | 93,30 | 78,73 |  |  | 14,57 |  |  |  | 1,423
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,6 | 60,3 |  | 12,2 |  | 3,5 | 3,2 |  | 445,73 | 435,71 |  |  | 10,02 |  |  | 456,46 |  | 443,17 |  |  |  | 6,015 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 72,4 | 66,4 |  | 4,1 | 4,0 |  | 91,50 | 77,83 |  | 13,67 |  | 93,70 | 79,42 |  |  | 14,28 |  |  |  | 1,390
07.01 |  |  |  | 24,0 | 78,9 | 64,3 |  | 14,6 |  | 3,5 | 3,2 |  | 438,67 | 430,83 |  |  | 7,84 |  |  | 451,04 |  | 439,14 |  |  |  | 6,892 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 78,8 | 71,3 |  | 4,1 | 4,0 |  | 88,90 | 77,95 |  | 10,96 |  | 91,40 | 79,77 |  |  | 11,63 |  |  |  | 1,392
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,3 | 67,7 |  | 15,6 |  | 3,5 | 3,2 |  | 446,75 | 434,80 |  |  | 11,95 |  |  | 460,56 |  | 444,05 |  |  |  | 7,711 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 82,9 | 75,3 |  | 4,1 | 4,0 |  | 91,58 | 76,66 |  | 14,92 |  | 94,40 | 78,64 |  |  | 15,76 |  |  |  | 1,747
09.01 |  |  |  | 24,0 | 87,4 | 70,2 |  | 17,2 |  | 3,5 | 3,2 |  | 444,38 | 437,32 |  |  | 7,06 |  |  | 459,42 |  | 447,25 |  |  |  | 8,131 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 87,3 | 78,5 |  | 4,1 | 4,0 |  | 88,08 | 78,33 |  | 9,75 |  | 91,10 | 80,46 |  |  | 10,64 |  |  |  | 1,495
10.01 |  |  |  | 24,0 | 94,7 | 75,1 |  | 19,6 |  | 3,5 | 3,2 |  | 443,34 | 436,57 |  |  | 6,77 |  |  | 460,70 |  | 447,78 |  |  |  | 9,189 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 94,4 | 85,3 |  | 4,1 | 4,0 |  | 87,31 | 77,66 |  | 9,65 |  | 90,80 | 80,08 |  |  | 10,72 |  |  |  | 1,577
11.01 |  |  |  | 24,0 | 109,4 | 85,6 |  | 23,8 |  | 3,6 | 3,3 |  | 460,96 | 452,74 |  |  | 8,22 |  |  | 484,41 |  | 467,54 |  |  |  | 11,699 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 109,1 | 98,9 |  | 4,2 | 4,1 |  | 87,43 | 76,59 |  | 10,85 |  | 91,90 | 79,79 |  |  | 12,11 |  |  |  | 1,922
12.01 |  |  |  | 24,0 | 110,5 | 86,8 |  | 23,7 |  | 3,6 | 3,2 |  | 461,45 | 452,07 |  |  | 9,38 |  |  | 485,33 |  | 467,24 |  |  |  | 11,768 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 110,2 | 100,3 |  | 4,2 | 4,0 |  | 87,90 | 76,02 |  | 11,88 |  | 92,50 | 79,24 |  |  | 13,26 |  |  |  | 2,007
13.01 |  |  |  | 24,0 | 99,8 | 79,7 |  | 20,1 |  | 3,6 | 3,3 |  | 456,97 | 451,29 |  |  | 5,68 |  |  | 476,63 |  | 464,24 |  |  |  | 9,635 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 99,5 | 90,0 |  | 4,2 | 4,1 |  | 87,11 | 78,41 |  | 8,70 |  | 90,90 | 81,15 |  |  | 9,75 |  |  |  | 1,566
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,7 | 70,6 |  | 16,1 |  | 3,6 | 3,3 |  | 453,19 | 446,31 |  |  | 6,88 |  |  | 468,31 |  | 456,57 |  |  |  | 7,778 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 86,5 | 78,4 |  | 4,2 | 4,1 |  | 88,72 | 78,88 |  | 9,84 |  | 91,70 | 81,04 |  |  | 10,66 |  |  |  | 1,443
15.01 |  |  |  | 24,0 | 83,1 | 67,9 |  | 15,2 |  | 3,5 | 3,2 |  | 446,67 | 439,34 |  |  | 7,33 |  |  | 460,46 |  | 448,71 |  |  |  | 7,274 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 82,9 | 75,2 |  | 4,1 | 4,0 |  | 88,95 | 78,40 |  | 10,54 |  | 91,70 | 80,40 |  |  | 11,30 |  |  |  | 1,422
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,6 | 64,6 |  | 14,0 |  | 3,5 | 3,2 |  | 445,48 | 437,24 |  |  | 8,24 |  |  | 457,91 |  | 445,81 |  |  |  | 6,735 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 78,4 | 71,5 |  | 4,1 | 4,0 |  | 89,78 | 78,15 |  | 11,64 |  | 92,30 | 79,95 |  |  | 12,35 |  |  |  | 1,398
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,5 | 63,7 |  | 13,9 |  | 3,5 | 3,2 |  | 438,98 | 429,76 |  |  | 9,22 |  |  | 450,91 |  | 437,90 |  |  |  | 6,636 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 77,3 | 70,5 |  | 4,1 | 4,0 |  | 89,97 | 77,25 |  | 12,72 |  | 92,40 | 79,02 |  |  | 13,38 |  |  |  | 1,440
18.01 |  |  |  | 24,0 | 78,6 | 64,1 |  | 14,5 |  | 3,5 | 3,2 |  | 437,57 | 427,16 |  |  | 10,41 |  |  | 449,81 |  | 435,39 |  |  |  | 6,946 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 78,3 | 71,3 |  | 4,1 | 4,0 |  | 90,39 | 76,53 |  | 13,86 |  | 92,90 | 78,32 |  |  | 14,58 |  |  |  | 1,549
19.01 |  |  |  | 24,0 | 90,7 | 72,9 |  | 17,8 |  | 3,5 | 3,2 |  | 450,49 | 440,76 |  |  | 9,73 |  |  | 466,82 |  | 451,53 |  |  |  | 8,710 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 90,5 | 81,7 |  | 4,1 | 4,0 |  | 89,82 | 77,11 |  | 12,71 |  | 93,10 | 79,38 |  |  | 13,72 |  |  |  | 1,766
20.01 |  |  |  | 24,0 | 91,9 | 73,5 |  | 18,4 |  | 3,5 | 3,2 |  | 445,42 | 438,52 |  |  | 6,90 |  |  | 461,94 |  | 449,36 |  |  |  | 8,684 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 91,7 | 82,4 |  | 4,1 | 4,0 |  | 88,05 | 77,75 |  | 10,30 |  | 91,30 | 80,12 |  |  | 11,18 |  |  |  | 1,612
21.01 |  |  |  | 22,0 | 94,1 | 75,1 |  | 19,0 |  | 3,5 | 3,2 |  | 410,93 | 404,50 |  |  | 6,43 |  |  | 426,81 |  | 414,97 |  |  |  | 8,286 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 94,0 | 84,7 |  | 4,1 | 4,0 |  | 87,69 | 77,62 |  | 10,07 |  | 91,20 | 79,97 |  |  | 11,23 |  |  |  | 1,623
22.01 |  |  |  | 24,0 | 97,5 | 77,4 |  | 20,1 |  | 3,5 | 3,2 |  | 448,86 | 441,82 |  |  | 7,04 |  |  | 467,37 |  | 453,84 |  |  |  | 9,583 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 97,3 | 87,7 |  | 4,1 | 4,0 |  | 87,46 | 77,41 |  | 10,06 |  | 91,10 | 80,00 |  |  | 11,10 |  |  |  | 1,676
Итого |  |  |  | 742,0 | 90,8 | 72,7 |  | 18,1 |  | 3,5 | 3,2 |  | 13789,87 | 13530,66 |  |  | 259,21 |  |  | 14298,10 |  | 13862,24 |  |  |  | 267,751 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 88,0 | 79,7 |  | 4,1 | 4,0 |  | 2748,87 | 2394,10 |  | 354,78 |  | 2844,40 | 2462,40 |  |  | 382,00 |  |  |  | 48,826
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 3991,00 |  |  | 43195,28 |  |  | 42385,80 |  |  |  | 44367,48 |  | 43219,75 | [5 empty] | 658,125 |  | 822,02 |  |  |  | 838,58 | [6 empty] | 3994,00 |  |  | 15253,82 |  |  | 12982,54 |  | 15568,73 |  |  | 13202,37 |  |  | 201,746
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 4733,00 |  |  | 56985,39 |  |  | 55916,71 |  |  |  | 58665,83 |  | 57082,26 | [5 empty] | 925,863 |  | 822,02 |  |  |  | 838,58 | [6 empty] | 4738,00 |  |  | 18002,77 |  |  | 15376,66 |  | 18413,21 |  |  | 15664,79 |  |  | 250,575
Итого: | [8 empty] | 742,00 |  |  | 13790,11 |  |  | 13530,91 |  |  |  | 14298,35 |  | 13862,52 | [5 empty] | 267,738 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 2748,95 |  |  | 2394,12 |  | 2844,48 |  |  | 2462,42 |  |  | 48,829
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись