## ЖЭК- 8 Ленинградский, 16 c 23.
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 8 Ленинградский, 16
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 276460 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 94,6 | 60,6 |  | 34,0 |  | 4,8 | 4,5 |  | 138,43 | 130,37 |  |  | 8,06 |  |  | 143,81 |  | 132,60 |  |  |  | 5,167 | [9 empty] | 24,0 |  | 94,2 | 78,7 |  | 3,8 | 3,5 |  | 43,80 | 36,79 |  | 7,01 |  | 45,50 | 37,79 |  |  | 7,71 |  |  |  | 1,196
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,1 | 59,2 |  | 32,9 |  | 4,8 | 4,5 |  | 137,04 | 128,94 |  |  | 8,10 |  |  | 142,14 |  | 131,05 |  |  |  | 4,959 | [9 empty] | 24,0 |  | 91,7 | 76,8 |  | 3,7 | 3,4 |  | 43,40 | 36,34 |  | 7,06 |  | 44,99 | 37,34 |  |  | 7,65 |  |  |  | 1,154
25.12 |  |  |  | 24,0 | 89,4 | 58,3 |  | 31,1 |  | 4,8 | 4,5 |  | 139,26 | 130,93 |  |  | 8,33 |  |  | 144,17 |  | 133,05 |  |  |  | 4,777 | [9 empty] | 24,0 |  | 88,9 | 74,8 |  | 3,7 | 3,4 |  | 44,27 | 37,07 |  | 7,20 |  | 45,82 | 38,03 |  |  | 7,79 |  |  |  | 1,131
26.12 |  |  |  | 24,0 | 91,4 | 58,2 |  | 33,2 |  | 4,8 | 4,5 |  | 136,28 | 127,44 |  |  | 8,84 |  |  | 141,29 |  | 129,48 |  |  |  | 4,996 | [9 empty] | 24,0 |  | 91,0 | 75,3 |  | 3,7 | 3,5 |  | 43,64 | 36,06 |  | 7,58 |  | 45,21 | 37,02 |  |  | 8,19 |  |  |  | 1,218
27.12 |  |  |  | 24,0 | 113,5 | 66,5 |  | 47,0 |  | 4,9 | 4,5 |  | 121,91 | 110,89 |  |  | 11,02 |  |  | 128,54 |  | 113,14 |  |  |  | 6,428 | [9 empty] | 24,0 |  | 92,4 | 89,5 |  | 3,5 | 3,5 |  | 22,38 | 12,98 |  | 9,40 |  | 23,27 | 13,42 |  |  | 9,85 |  |  |  | 0,856
28.12 |  |  |  | 24,0 | 121,2 | 68,9 |  | 52,3 |  | 5,0 | 4,5 |  | 114,35 | 99,77 |  |  | 14,58 |  |  | 121,33 |  | 101,96 |  |  |  | 6,951 | [9 empty] | 24,0 |  | 62,5 | 36,2 |  | 3,4 | 3,4 |  | 12,97 | 0,08 |  | 12,89 |  | 13,20 | 0,08 |  |  | 13,12 |  |  |  | 0,742
29.12 |  |  |  | 24,0 | 119,4 | 68,3 |  | 51,2 |  | 4,9 | 4,5 |  | 114,08 | 96,47 |  |  | 17,61 |  |  | 120,87 |  | 98,56 |  |  |  | 6,985 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,8 | 35,9 |  | 3,3 | 3,4 |  | 15,97 | 0,07 |  | 15,90 |  | 16,26 | 0,07 |  |  | 16,19 |  |  |  | 0,905
30.12 |  |  |  | 24,0 | 105,2 | 64,8 |  | 40,4 |  | 4,8 | 4,4 |  | 132,46 | 120,85 |  |  | 11,61 |  |  | 138,73 |  | 123,19 |  |  |  | 6,060 | [9 empty] | 24,0 |  | 96,6 | 84,1 |  | 3,6 | 3,4 |  | 34,22 | 24,01 |  | 10,21 |  | 35,63 | 24,78 |  |  | 10,85 |  |  |  | 1,230
31.12 |  |  |  | 24,0 | 90,9 | 59,0 |  | 32,0 |  | 4,7 | 4,4 |  | 142,89 | 128,44 |  |  | 14,45 |  |  | 148,11 |  | 130,53 |  |  |  | 5,357 | [9 empty] | 24,0 |  | 90,2 | 76,8 |  | 3,7 | 3,4 |  | 49,23 | 35,81 |  | 13,42 |  | 51,02 | 36,76 |  |  | 14,26 |  |  |  | 1,621
01.01 |  |  |  | 24,0 | 84,8 | 56,7 |  | 28,1 |  | 4,8 | 4,5 |  | 143,77 | 134,68 |  |  | 9,09 |  |  | 148,37 |  | 136,74 |  |  |  | 4,511 | [9 empty] | 24,0 |  | 84,3 | 71,7 |  | 3,7 | 3,4 |  | 46,48 | 38,28 |  | 8,20 |  | 47,96 | 39,17 |  |  | 8,79 |  |  |  | 1,136
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,1 | 53,4 |  | 24,7 |  | 4,8 | 4,4 |  | 143,12 | 132,41 |  |  | 10,71 |  |  | 147,06 |  | 134,18 |  |  |  | 4,047 | [9 empty] | 24,0 |  | 77,6 | 66,8 |  | 3,7 | 3,4 |  | 47,39 | 37,55 |  | 9,84 |  | 48,67 | 38,34 |  |  | 10,33 |  |  |  | 1,124
03.01 |  |  |  | 24,0 | 69,8 | 48,8 |  | 21,1 |  | 4,7 | 4,4 |  | 137,77 | 125,33 |  |  | 12,44 |  |  | 140,92 |  | 126,72 |  |  |  | 3,446 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,4 | 60,4 |  | 3,6 | 3,4 |  | 46,74 | 35,48 |  | 11,26 |  | 47,78 | 36,04 |  |  | 11,74 |  |  |  | 1,040
04.01 |  |  |  | 24,0 | 69,4 | 47,8 |  | 21,5 |  | 4,7 | 4,4 |  | 135,49 | 123,89 |  |  | 11,60 |  |  | 138,52 |  | 125,26 |  |  |  | 3,410 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,2 | 59,5 |  | 3,6 | 3,4 |  | 45,63 | 35,22 |  | 10,41 |  | 46,65 | 35,73 |  |  | 10,92 |  |  |  | 1,005
05.01 |  |  |  | 24,0 | 72,6 | 49,3 |  | 23,3 |  | 4,7 | 4,4 |  | 134,59 | 123,23 |  |  | 11,36 |  |  | 137,83 |  | 124,65 |  |  |  | 3,636 | [9 empty] | 24,0 |  | 72,2 | 62,0 |  | 3,7 | 3,4 |  | 45,06 | 34,92 |  | 10,14 |  | 46,13 | 35,56 |  |  | 10,57 |  |  |  | 1,038
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,3 | 49,7 |  | 22,6 |  | 4,7 | 4,4 |  | 138,92 | 126,07 |  |  | 12,85 |  |  | 142,23 |  | 127,55 |  |  |  | 3,712 | [9 empty] | 24,0 |  | 72,0 | 62,2 |  | 3,7 | 3,4 |  | 47,08 | 35,63 |  | 11,45 |  | 48,19 | 36,31 |  |  | 11,88 |  |  |  | 1,118
07.01 |  |  |  | 24,0 | 79,0 | 52,3 |  | 26,7 |  | 4,8 | 4,5 |  | 134,80 | 124,66 |  |  | 10,14 |  |  | 138,59 |  | 126,32 |  |  |  | 4,072 | [9 empty] | 24,0 |  | 78,7 | 66,4 |  | 3,7 | 3,4 |  | 44,15 | 35,36 |  | 8,79 |  | 45,39 | 36,11 |  |  | 9,28 |  |  |  | 1,083
08.01 |  |  |  | 24,0 | 82,7 | 54,8 |  | 27,9 |  | 4,7 | 4,4 |  | 138,55 | 125,81 |  |  | 12,74 |  |  | 142,79 |  | 127,58 |  |  |  | 4,505 | [9 empty] | 24,0 |  | 82,2 | 69,8 |  | 3,7 | 3,4 |  | 47,02 | 35,45 |  | 11,57 |  | 48,45 | 36,24 |  |  | 12,21 |  |  |  | 1,335
09.01 |  |  |  | 24,0 | 87,3 | 56,3 |  | 31,0 |  | 4,8 | 4,5 |  | 135,54 | 127,11 |  |  | 8,43 |  |  | 140,12 |  | 129,02 |  |  |  | 4,638 | [9 empty] | 24,0 |  | 87,0 | 72,3 |  | 3,7 | 3,4 |  | 43,28 | 36,05 |  | 7,23 |  | 44,73 | 36,95 |  |  | 7,78 |  |  |  | 1,123
10.01 |  |  |  | 24,0 | 94,5 | 59,6 |  | 34,9 |  | 4,8 | 4,5 |  | 134,92 | 127,11 |  |  | 7,81 |  |  | 140,15 |  | 129,22 |  |  |  | 5,142 | [9 empty] | 24,0 |  | 94,0 | 78,3 |  | 3,7 | 3,4 |  | 42,57 | 35,90 |  | 6,67 |  | 44,23 | 36,87 |  |  | 7,36 |  |  |  | 1,161
11.01 |  |  |  | 24,0 | 109,0 | 67,6 |  | 41,4 |  | 4,8 | 4,5 |  | 142,22 | 134,02 |  |  | 8,20 |  |  | 149,39 |  | 136,86 |  |  |  | 6,427 | [9 empty] | 24,0 |  | 108,5 | 90,3 |  | 3,8 | 3,5 |  | 44,34 | 37,41 |  | 6,93 |  | 46,57 | 38,77 |  |  | 7,80 |  |  |  | 1,402
12.01 |  |  |  | 24,0 | 109,8 | 68,3 |  | 41,4 |  | 4,8 | 4,5 |  | 143,89 | 133,41 |  |  | 10,48 |  |  | 151,26 |  | 136,29 |  |  |  | 6,652 | [9 empty] | 24,0 |  | 109,1 | 91,2 |  | 3,7 | 3,4 |  | 46,72 | 37,06 |  | 9,66 |  | 49,06 | 38,44 |  |  | 10,62 |  |  |  | 1,678
13.01 |  |  |  | 24,0 | 98,9 | 63,0 |  | 35,9 |  | 4,8 | 4,5 |  | 140,67 | 132,75 |  |  | 7,92 |  |  | 146,64 |  | 135,20 |  |  |  | 5,518 | [9 empty] | 24,0 |  | 98,3 | 82,6 |  | 3,8 | 3,4 |  | 44,54 | 37,25 |  | 7,29 |  | 46,41 | 38,40 |  |  | 8,01 |  |  |  | 1,269
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,0 | 56,6 |  | 29,5 |  | 4,8 | 4,5 |  | 138,98 | 130,34 |  |  | 8,64 |  |  | 143,56 |  | 132,29 |  |  |  | 4,543 | [9 empty] | 24,0 |  | 85,6 | 72,3 |  | 3,8 | 3,5 |  | 44,70 | 36,87 |  | 7,83 |  | 46,17 | 37,73 |  |  | 8,44 |  |  |  | 1,122
15.01 |  |  |  | 24,0 | 82,6 | 54,4 |  | 28,2 |  | 4,8 | 4,4 |  | 136,54 | 127,46 |  |  | 9,08 |  |  | 140,67 |  | 129,22 |  |  |  | 4,295 | [9 empty] | 24,0 |  | 82,1 | 69,2 |  | 3,7 | 3,4 |  | 44,36 | 36,15 |  | 8,21 |  | 45,69 | 36,92 |  |  | 8,77 |  |  |  | 1,102
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,3 | 52,3 |  | 26,0 |  | 4,8 | 4,5 |  | 136,61 | 126,73 |  |  | 9,88 |  |  | 140,37 |  | 128,40 |  |  |  | 4,016 | [9 empty] | 24,0 |  | 77,9 | 66,3 |  | 3,7 | 3,4 |  | 44,85 | 35,94 |  | 8,91 |  | 46,10 | 36,65 |  |  | 9,45 |  |  |  | 1,065
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,2 | 51,5 |  | 25,7 |  | 4,7 | 4,5 |  | 132,84 | 124,19 |  |  | 8,65 |  |  | 136,45 |  | 125,74 |  |  |  | 3,822 | [9 empty] | 24,0 |  | 76,8 | 65,1 |  | 3,7 | 3,4 |  | 43,07 | 35,34 |  | 7,73 |  | 44,24 | 36,03 |  |  | 8,21 |  |  |  | 0,968
18.01 |  |  |  | 24,0 | 78,5 | 51,9 |  | 26,5 |  | 4,7 | 4,4 |  | 134,43 | 123,13 |  |  | 11,30 |  |  | 138,18 |  | 124,72 |  |  |  | 4,097 | [9 empty] | 24,0 |  | 77,9 | 66,3 |  | 3,7 | 3,4 |  | 44,95 | 34,80 |  | 10,15 |  | 46,21 | 35,52 |  |  | 10,69 |  |  |  | 1,141
19.01 |  |  |  | 24,0 | 90,3 | 58,3 |  | 31,9 |  | 4,8 | 4,4 |  | 140,85 | 128,84 |  |  | 12,01 |  |  | 145,90 |  | 130,93 |  |  |  | 5,140 | [9 empty] | 24,0 |  | 89,7 | 75,7 |  | 3,7 | 3,4 |  | 47,01 | 36,18 |  | 10,83 |  | 48,66 | 37,09 |  |  | 11,57 |  |  |  | 1,426
20.01 |  |  |  | 23,0 | 91,6 | 58,8 |  | 32,8 |  | 4,7 | 4,4 |  | 130,89 | 122,78 |  |  | 8,11 |  |  | 135,71 |  | 124,76 |  |  |  | 4,734 | [9 empty] | 24,0 |  | 91,1 | 76,0 |  | 3,7 | 3,4 |  | 43,66 | 36,19 |  | 7,47 |  | 45,24 | 37,14 |  |  | 8,10 |  |  |  | 1,188
21.01 |  |  |  | 24,0 | 93,7 | 59,9 |  | 33,9 |  | 4,8 | 4,4 |  | 137,66 | 129,12 |  |  | 8,54 |  |  | 142,95 |  | 131,31 |  |  |  | 5,138 | [9 empty] | 24,0 |  | 93,2 | 77,9 |  | 3,7 | 3,4 |  | 44,07 | 36,51 |  | 7,56 |  | 45,76 | 37,52 |  |  | 8,24 |  |  |  | 1,228
22.01 |  |  |  | 24,0 | 97,0 | 61,3 |  | 35,7 |  | 4,8 | 4,4 |  | 137,94 | 129,93 |  |  | 8,01 |  |  | 143,56 |  | 132,21 |  |  |  | 5,385 | [9 empty] | 24,0 |  | 96,6 | 80,5 |  | 3,7 | 3,4 |  | 43,75 | 36,70 |  | 7,05 |  | 45,53 | 37,73 |  |  | 7,80 |  |  |  | 1,238
Итого |  |  |  | 743,0 | 90,4 | 57,9 |  | 32,4 |  | 4,8 | 4,5 |  | 4207,69 | 3887,10 |  |  | 320,59 |  |  | 4360,21 |  | 3948,73 |  |  |  | 152,566 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 85,2 | 71,3 |  | 3,7 | 3,4 |  | 1301,30 | 1015,45 |  | 285,85 |  | 1344,72 | 1040,55 |  |  | 304,17 |  |  |  | 36,043
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 19696,00 |  |  | 76264,29 |  |  | 80074,38 |  |  |  | 78339,65 |  | 81266,94 | [5 empty] | 1419,388 | [12 empty] | 20411,00 |  |  | 29904,83 |  |  | 36850,10 |  | 30667,60 |  |  | 37648,91 |  |  | -254,909
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 20439,00 |  |  | 80471,98 |  |  | 83961,48 |  |  |  | 82699,86 |  | 85215,67 | [5 empty] | 1571,954 | [12 empty] | 21155,00 |  |  | 31206,13 |  |  | 37865,55 |  | 32012,32 |  |  | 38689,46 |  |  | -218,866
Итого: | [8 empty] | 743,00 |  |  | 4207,69 |  |  | 3887,09 |  |  |  | 4360,21 |  | 3948,73 | [5 empty] | 152,566 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 1301,30 |  |  | 1015,45 |  | 1344,72 |  |  | 1040,55 |  |  | 36,043
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись