## ЖЭК- 8 Ленинградский, 3 c 23.1
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 8 Ленинградский, 3
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 242722 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 95,6 | 69,8 |  | 25,8 |  | 4,0 | 3,5 |  | 150,36 | 145,50 |  |  | 4,86 |  |  | 156,34 |  | 148,74 |  |  |  | 4,198 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 61,95 | 58,82 |  |  | 3,13
24.12 |  |  |  | 24,0 | 93,0 | 68,1 |  | 24,8 |  | 3,9 | 3,4 |  | 149,17 | 143,75 |  |  | 5,42 |  |  | 154,84 |  | 146,81 |  |  |  | 4,055 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 61,77 | 58,16 |  |  | 3,61
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,2 | 66,9 |  | 23,3 |  | 4,0 | 3,4 |  | 151,58 | 146,08 |  |  | 5,50 |  |  | 157,04 |  | 149,11 |  |  |  | 3,886 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 62,24 | 58,68 |  |  | 3,56
26.12 |  |  |  | 24,0 | 92,4 | 67,4 |  | 25,0 |  | 3,9 | 3,5 |  | 147,91 | 142,93 |  |  | 4,98 |  |  | 153,45 |  | 145,94 |  |  |  | 4,011 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 61,04 | 58,03 |  |  | 3,01
27.12 |  |  |  | 24,0 | 114,7 | 73,4 |  | 41,3 |  | 4,1 | 3,5 |  | 121,49 | 115,39 |  |  | 6,10 |  |  | 128,22 |  | 118,23 |  |  |  | 5,466 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 51,33 | 47,62 |  |  | 3,71
28.12 |  |  |  | 24,0 | 122,7 | 69,1 |  | 53,6 |  | 4,1 | 3,5 |  | 100,86 | 93,32 |  |  | 7,54 |  |  | 107,14 |  | 95,36 |  |  |  | 5,920 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 43,59 | 38,98 |  |  | 4,61
29.12 |  |  |  | 24,0 | 120,7 | 68,2 |  | 52,5 |  | 4,1 | 3,4 |  | 100,57 | 92,56 |  |  | 8,01 |  |  | 106,68 |  | 94,52 |  |  |  | 5,817 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 43,84 | 38,72 |  |  | 5,12
30.12 |  |  |  | 24,0 | 105,2 | 69,7 |  | 35,6 |  | 4,0 | 3,4 |  | 127,06 | 120,41 |  |  | 6,65 |  |  | 133,08 |  | 123,13 |  |  |  | 4,963 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 53,37 | 49,24 |  |  | 4,13
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,8 | 67,4 |  | 24,4 |  | 3,9 | 3,4 |  | 151,49 | 144,48 |  |  | 7,01 |  |  | 157,10 |  | 147,56 |  |  |  | 4,136 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 62,90 | 58,02 |  |  | 4,88
01.01 |  |  |  | 24,0 | 85,4 | 64,2 |  | 21,3 |  | 4,0 | 3,4 |  | 155,15 | 149,96 |  |  | 5,19 |  |  | 160,20 |  | 152,85 |  |  |  | 3,616 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 63,08 | 59,72 |  |  | 3,36
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,7 | 60,1 |  | 18,6 |  | 3,9 | 3,4 |  | 153,96 | 147,85 |  |  | 6,11 |  |  | 158,29 |  | 150,36 |  |  |  | 3,207 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 63,10 | 58,94 |  |  | 4,16
03.01 |  |  |  | 24,0 | 70,3 | 54,6 |  | 15,7 |  | 3,9 | 3,4 |  | 148,14 | 141,68 |  |  | 6,46 |  |  | 151,51 |  | 143,71 |  |  |  | 2,647 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 61,77 | 57,21 |  |  | 4,56
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,0 | 54,1 |  | 15,8 |  | 3,9 | 3,4 |  | 146,23 | 140,21 |  |  | 6,02 |  |  | 149,53 |  | 142,13 |  |  |  | 2,610 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 61,11 | 56,86 |  |  | 4,25
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,3 | 55,9 |  | 17,3 |  | 3,9 | 3,4 |  | 145,45 | 138,86 |  |  | 6,59 |  |  | 149,02 |  | 140,92 |  |  |  | 2,851 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 61,31 | 56,23 |  |  | 5,08
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,9 | 56,1 |  | 16,9 |  | 3,9 | 3,4 |  | 148,33 | 142,09 |  |  | 6,24 |  |  | 151,93 |  | 144,23 |  |  |  | 2,819 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 61,75 | 57,23 |  |  | 4,52
07.01 |  |  |  | 24,0 | 79,8 | 59,8 |  | 20,0 |  | 3,9 | 3,4 |  | 145,58 | 139,81 |  |  | 5,77 |  |  | 149,76 |  | 142,17 |  |  |  | 3,229 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 60,86 | 56,98 |  |  | 3,88
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,5 | 62,4 |  | 21,1 |  | 3,9 | 3,4 |  | 148,42 | 141,62 |  |  | 6,80 |  |  | 153,02 |  | 144,21 |  |  |  | 3,520 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 62,05 | 57,16 |  |  | 4,89
09.01 |  |  |  | 24,0 | 88,3 | 65,1 |  | 23,3 |  | 3,9 | 3,4 |  | 147,77 | 142,18 |  |  | 5,59 |  |  | 152,89 |  | 144,99 |  |  |  | 3,778 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 61,39 | 57,63 |  |  | 3,76
10.01 |  |  |  | 24,0 | 95,5 | 69,1 |  | 26,4 |  | 3,9 | 3,4 |  | 147,26 | 142,02 |  |  | 5,24 |  |  | 153,13 |  | 145,15 |  |  |  | 4,238 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 61,21 | 57,78 |  |  | 3,43
11.01 |  |  |  | 24,0 | 110,2 | 78,2 |  | 32,1 |  | 4,0 | 3,5 |  | 153,29 | 147,99 |  |  | 5,30 |  |  | 161,21 |  | 152,08 |  |  |  | 5,329 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 63,40 | 59,66 |  |  | 3,74
12.01 |  |  |  | 24,0 | 110,9 | 78,8 |  | 32,2 |  | 4,0 | 3,4 |  | 153,88 | 147,94 |  |  | 5,94 |  |  | 161,92 |  | 152,11 |  |  |  | 5,415 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 63,78 | 59,51 |  |  | 4,27
13.01 |  |  |  | 24,0 | 99,8 | 72,5 |  | 27,3 |  | 4,0 | 3,4 |  | 152,46 | 147,15 |  |  | 5,31 |  |  | 159,02 |  | 150,70 |  |  |  | 4,531 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 62,88 | 59,38 |  |  | 3,50
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,7 | 64,7 |  | 22,0 |  | 4,0 | 3,5 |  | 150,73 | 145,39 |  |  | 5,34 |  |  | 155,80 |  | 148,22 |  |  |  | 3,648 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 62,10 | 58,69 |  |  | 3,41
15.01 |  |  |  | 24,0 | 83,3 | 62,4 |  | 20,8 |  | 3,9 | 3,4 |  | 148,89 | 142,97 |  |  | 5,92 |  |  | 153,52 |  | 145,57 |  |  |  | 3,441 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 61,87 | 57,93 |  |  | 3,94
16.01 |  |  |  | 24,0 | 79,0 | 59,7 |  | 19,3 |  | 3,9 | 3,4 |  | 148,22 | 142,25 |  |  | 5,97 |  |  | 152,39 |  | 144,63 |  |  |  | 3,184 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 61,60 | 57,64 |  |  | 3,96
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,9 | 58,9 |  | 19,0 |  | 3,9 | 3,4 |  | 145,54 | 139,67 |  |  | 5,87 |  |  | 149,53 |  | 141,94 |  |  |  | 3,074 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 60,81 | 56,94 |  |  | 3,87
18.01 |  |  |  | 24,0 | 79,2 | 59,4 |  | 19,8 |  | 3,9 | 3,4 |  | 145,06 | 138,47 |  |  | 6,59 |  |  | 149,17 |  | 140,76 |  |  |  | 3,236 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 61,01 | 56,46 |  |  | 4,55
19.01 |  |  |  | 24,0 | 91,2 | 67,0 |  | 24,2 |  | 3,9 | 3,4 |  | 150,03 | 143,24 |  |  | 6,79 |  |  | 155,53 |  | 146,22 |  |  |  | 4,059 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 62,73 | 57,83 |  |  | 4,90
20.01 |  |  |  | 24,0 | 92,5 | 67,6 |  | 24,9 |  | 3,9 | 3,4 |  | 148,05 | 142,58 |  |  | 5,47 |  |  | 153,61 |  | 145,58 |  |  |  | 4,042 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 61,64 | 58,03 |  |  | 3,61
21.01 |  |  |  | 24,0 | 94,7 | 68,9 |  | 25,8 |  | 3,9 | 3,4 |  | 148,85 | 143,37 |  |  | 5,48 |  |  | 154,70 |  | 146,52 |  |  |  | 4,203 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 61,82 | 58,57 |  |  | 3,25
22.01 |  |  |  | 24,0 | 98,1 | 70,8 |  | 27,3 |  | 3,9 | 3,4 |  | 149,03 | 143,39 |  |  | 5,64 |  |  | 155,24 |  | 146,69 |  |  |  | 4,457 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 62,00 | 58,45 |  |  | 3,55
Итого |  |  |  | 744,0 | 91,2 | 65,5 |  | 25,7 |  | 3,9 | 3,4 |  | 4480,81 | 4295,11 |  |  | 185,70 |  |  | 4644,81 |  | 4381,14 |  |  |  | 123,586 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1865,30 | 1741,10 |  |  | 124,20 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 9717,00 |  |  | 35589,44 |  |  | 33857,49 |  |  |  | 36661,50 |  | 34372,86 | [5 empty] | 906,761 |  | 850,20 |  |  |  | 860,79 | [6 empty] | 9730,00 | [7 empty] | 14955,34 |  |  | 12865,47
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 10461,00 |  |  | 40070,25 |  |  | 38152,60 |  |  |  | 41306,31 |  | 38754,00 | [5 empty] | 1030,347 |  | 850,20 |  |  |  | 860,79 | [6 empty] | 10474,00 | [7 empty] | 16820,64 |  |  | 14606,57
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 4480,81 |  |  | 4295,11 |  |  |  | 4644,81 |  | 4381,14 | [5 empty] | 123,586 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 1865,30 |  |  | 1741,10
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись