## ЖЭК- 8 Ленинградский, 45 c 23.
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 8 Ленинградский, 45
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 276436 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 94,9 | 57,3 |  | 37,7 |  | 5,0 | 4,4 |  | 200,18 | 185,75 |  |  | 14,43 |  |  | 208,08 |  | 188,65 |  |  |  | 8,307 | [9 empty] | 24,0 |  | 52,8 | 44,8 |  | 4,3 | 3,8 |  | 65,95 | 55,49 |  | 10,46 |  | 66,82 | 55,97 |  |  | 10,85 |  |  |  | 0,945
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,9 | 56,3 |  | 36,6 |  | 5,0 | 4,4 |  | 199,04 | 185,19 |  |  | 13,85 |  |  | 206,56 |  | 187,97 |  |  |  | 8,006 | [9 empty] | 24,0 |  | 52,8 | 44,8 |  | 4,3 | 3,8 |  | 65,12 | 55,55 |  | 9,57 |  | 65,97 | 56,03 |  |  | 9,94 |  |  |  | 0,904
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,3 | 55,6 |  | 34,7 |  | 5,0 | 4,4 |  | 202,76 | 189,29 |  |  | 13,47 |  |  | 210,06 |  | 192,07 |  |  |  | 7,721 | [9 empty] | 24,0 |  | 52,9 | 44,9 |  | 4,3 | 3,8 |  | 65,09 | 55,61 |  | 9,48 |  | 65,96 | 56,09 |  |  | 9,87 |  |  |  | 0,894
26.12 |  |  |  | 24,0 | 90,2 | 54,6 |  | 35,6 |  | 5,0 | 4,4 |  | 199,19 | 186,75 |  |  | 12,44 |  |  | 206,32 |  | 189,37 |  |  |  | 7,720 | [9 empty] | 24,0 |  | 53,0 | 44,9 |  | 4,3 | 3,8 |  | 64,51 | 55,64 |  | 8,87 |  | 65,39 | 56,12 |  |  | 9,27 |  |  |  | 0,870
27.12 |  |  |  | 24,0 | 112,7 | 65,0 |  | 47,7 |  | 5,1 | 4,5 |  | 204,67 | 190,66 |  |  | 14,01 |  |  | 215,69 |  | 194,43 |  |  |  | 10,647 | [9 empty] | 24,0 |  | 53,8 | 45,3 |  | 4,3 | 3,9 |  | 65,73 | 55,42 |  | 10,31 |  | 66,63 | 55,90 |  |  | 10,73 |  |  |  | 0,973
28.12 |  |  |  | 24,0 | 121,0 | 69,3 |  | 51,7 |  | 5,1 | 4,4 |  | 210,44 | 194,85 |  |  | 15,59 |  |  | 223,29 |  | 199,16 |  |  |  | 11,946 | [9 empty] | 24,0 |  | 56,7 | 47,3 |  | 4,3 | 3,8 |  | 67,08 | 55,17 |  | 11,91 |  | 68,10 | 55,68 |  |  | 12,42 |  |  |  | 1,126
29.12 |  |  |  | 24,0 | 120,3 | 69,4 |  | 50,9 |  | 5,1 | 4,4 |  | 210,21 | 192,52 |  |  | 17,69 |  |  | 222,88 |  | 196,79 |  |  |  | 11,900 | [9 empty] | 24,0 |  | 56,7 | 47,5 |  | 4,3 | 3,8 |  | 69,43 | 55,15 |  | 14,28 |  | 70,52 | 55,67 |  |  | 14,85 |  |  |  | 1,246
30.12 |  |  |  | 24,0 | 108,9 | 64,5 |  | 44,4 |  | 5,0 | 4,4 |  | 205,87 | 191,35 |  |  | 14,52 |  |  | 216,28 |  | 195,08 |  |  |  | 10,033 | [9 empty] | 24,0 |  | 55,4 | 46,5 |  | 4,3 | 3,8 |  | 67,08 | 55,45 |  | 11,63 |  | 68,04 | 55,93 |  |  | 12,11 |  |  |  | 1,079
31.12 |  |  |  | 24,0 | 92,4 | 56,8 |  | 35,6 |  | 4,9 | 4,4 |  | 205,60 | 186,87 |  |  | 18,73 |  |  | 213,28 |  | 189,72 |  |  |  | 8,297 | [9 empty] | 24,0 |  | 56,5 | 47,4 |  | 4,2 | 3,8 |  | 71,37 | 55,03 |  | 16,34 |  | 72,45 | 55,51 |  |  | 16,94 |  |  |  | 1,343
01.01 |  |  |  | 24,0 | 86,5 | 54,6 |  | 31,9 |  | 5,0 | 4,4 |  | 213,73 | 201,06 |  |  | 12,67 |  |  | 220,83 |  | 203,90 |  |  |  | 7,446 | [9 empty] | 24,0 |  | 56,7 | 47,5 |  | 4,3 | 3,8 |  | 65,97 | 55,49 |  | 10,48 |  | 66,95 | 55,97 |  |  | 10,98 |  |  |  | 1,052
02.01 |  |  |  | 24,0 | 79,5 | 51,6 |  | 27,8 |  | 5,0 | 4,4 |  | 216,75 | 203,62 |  |  | 13,13 |  |  | 222,91 |  | 206,21 |  |  |  | 6,649 | [9 empty] | 24,0 |  | 56,9 | 47,6 |  | 4,3 | 3,8 |  | 66,24 | 55,37 |  | 10,87 |  | 67,26 | 55,95 |  |  | 11,31 |  |  |  | 1,081
03.01 |  |  |  | 24,0 | 70,9 | 47,8 |  | 23,1 |  | 4,9 | 4,4 |  | 217,36 | 203,82 |  |  | 13,54 |  |  | 222,40 |  | 206,06 |  |  |  | 5,606 | [9 empty] | 24,0 |  | 56,6 | 47,5 |  | 4,2 | 3,8 |  | 66,68 | 55,46 |  | 11,22 |  | 67,67 | 56,04 |  |  | 11,63 |  |  |  | 1,080
04.01 |  |  |  | 24,0 | 69,4 | 46,8 |  | 22,6 |  | 4,9 | 4,4 |  | 217,13 | 205,06 |  |  | 12,07 |  |  | 221,90 |  | 207,22 |  |  |  | 5,409 | [9 empty] | 24,0 |  | 56,9 | 47,7 |  | 4,3 | 3,8 |  | 65,46 | 55,50 |  | 9,96 |  | 66,46 | 56,13 |  |  | 10,33 |  |  |  | 1,028
05.01 |  |  |  | 24,0 | 72,8 | 47,9 |  | 25,0 |  | 4,9 | 4,4 |  | 213,29 | 199,66 |  |  | 13,63 |  |  | 218,48 |  | 201,85 |  |  |  | 5,905 | [9 empty] | 24,0 |  | 57,3 | 47,9 |  | 4,3 | 3,8 |  | 66,99 | 55,47 |  | 11,52 |  | 68,03 | 56,11 |  |  | 11,92 |  |  |  | 1,128
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,7 | 48,3 |  | 24,4 |  | 4,9 | 4,4 |  | 217,48 | 203,03 |  |  | 14,45 |  |  | 222,73 |  | 205,30 |  |  |  | 5,927 | [9 empty] | 24,0 |  | 57,4 | 48,0 |  | 4,3 | 3,8 |  | 67,23 | 55,34 |  | 11,89 |  | 68,28 | 55,99 |  |  | 12,29 |  |  |  | 1,148
07.01 |  |  |  | 24,0 | 78,3 | 50,0 |  | 28,3 |  | 4,9 | 4,4 |  | 209,96 | 196,42 |  |  | 13,54 |  |  | 215,79 |  | 198,77 |  |  |  | 6,546 | [9 empty] | 24,0 |  | 57,8 | 48,1 |  | 4,3 | 3,8 |  | 65,91 | 55,18 |  | 10,73 |  | 66,96 | 55,88 |  |  | 11,08 |  |  |  | 1,098
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,9 | 52,8 |  | 31,1 |  | 4,9 | 4,4 |  | 208,37 | 193,25 |  |  | 15,12 |  |  | 214,95 |  | 195,77 |  |  |  | 7,198 | [9 empty] | 24,0 |  | 57,5 | 48,0 |  | 4,3 | 3,8 |  | 67,48 | 55,03 |  | 12,45 |  | 68,56 | 55,71 |  |  | 12,85 |  |  |  | 1,175
09.01 |  |  |  | 24,0 | 87,0 | 53,5 |  | 33,6 |  | 4,9 | 4,4 |  | 205,59 | 193,44 |  |  | 12,15 |  |  | 212,51 |  | 196,05 |  |  |  | 7,495 | [9 empty] | 24,0 |  | 57,3 | 47,7 |  | 4,3 | 3,8 |  | 64,16 | 55,34 |  | 8,82 |  | 65,14 | 55,92 |  |  | 9,22 |  |  |  | 0,987
10.01 |  |  |  | 24,0 | 94,3 | 56,1 |  | 38,2 |  | 4,9 | 4,4 |  | 201,30 | 188,36 |  |  | 12,94 |  |  | 209,10 |  | 191,17 |  |  |  | 8,366 | [9 empty] | 24,0 |  | 56,9 | 47,5 |  | 4,3 | 3,8 |  | 64,71 | 55,31 |  | 9,40 |  | 65,71 | 55,79 |  |  | 9,92 |  |  |  | 1,008
11.01 |  |  |  | 24,0 | 108,1 | 62,5 |  | 45,6 |  | 5,0 | 4,4 |  | 204,50 | 190,20 |  |  | 14,30 |  |  | 214,66 |  | 193,66 |  |  |  | 10,181 | [9 empty] | 24,0 |  | 56,4 | 47,1 |  | 4,3 | 3,8 |  | 65,82 | 55,14 |  | 10,68 |  | 66,80 | 55,62 |  |  | 11,18 |  |  |  | 1,059
12.01 |  |  |  | 24,0 | 110,4 | 64,1 |  | 46,4 |  | 5,0 | 4,4 |  | 203,47 | 186,88 |  |  | 16,59 |  |  | 214,02 |  | 190,45 |  |  |  | 10,458 | [9 empty] | 24,0 |  | 56,2 | 47,0 |  | 4,3 | 3,8 |  | 68,38 | 54,87 |  | 13,51 |  | 69,44 | 55,35 |  |  | 14,09 |  |  |  | 1,194
13.01 |  |  |  | 24,0 | 101,1 | 60,1 |  | 41,0 |  | 5,0 | 4,4 |  | 204,24 | 190,70 |  |  | 13,54 |  |  | 213,26 |  | 193,91 |  |  |  | 9,147 | [9 empty] | 24,0 |  | 56,4 | 47,1 |  | 4,3 | 3,8 |  | 65,94 | 54,99 |  | 10,95 |  | 66,89 | 55,47 |  |  | 11,42 |  |  |  | 1,072
14.01 |  |  |  | 24,0 | 87,6 | 54,6 |  | 33,0 |  | 5,0 | 4,5 |  | 208,55 | 195,98 |  |  | 12,57 |  |  | 215,66 |  | 198,74 |  |  |  | 7,507 | [9 empty] | 24,0 |  | 56,8 | 47,5 |  | 4,3 | 3,8 |  | 65,61 | 54,98 |  | 10,63 |  | 66,61 | 55,46 |  |  | 11,15 |  |  |  | 1,061
15.01 |  |  |  | 24,0 | 83,8 | 52,6 |  | 31,2 |  | 4,9 | 4,4 |  | 207,97 | 195,48 |  |  | 12,49 |  |  | 214,46 |  | 198,08 |  |  |  | 7,077 | [9 empty] | 24,0 |  | 56,9 | 47,5 |  | 4,3 | 3,8 |  | 65,32 | 55,14 |  | 10,18 |  | 66,30 | 55,62 |  |  | 10,68 |  |  |  | 1,042
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,8 | 50,6 |  | 28,3 |  | 4,9 | 4,4 |  | 210,92 | 199,47 |  |  | 11,45 |  |  | 216,85 |  | 201,91 |  |  |  | 6,481 | [9 empty] | 24,0 |  | 57,0 | 47,7 |  | 4,3 | 3,8 |  | 64,41 | 55,24 |  | 9,17 |  | 65,40 | 55,80 |  |  | 9,60 |  |  |  | 0,993
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,6 | 49,9 |  | 27,7 |  | 4,9 | 4,4 |  | 208,71 | 196,50 |  |  | 12,21 |  |  | 214,39 |  | 198,82 |  |  |  | 6,334 | [9 empty] | 24,0 |  | 57,2 | 47,7 |  | 4,3 | 3,8 |  | 65,16 | 55,20 |  | 9,96 |  | 66,15 | 55,80 |  |  | 10,35 |  |  |  | 1,041
18.01 |  |  |  | 24,0 | 78,3 | 49,9 |  | 28,4 |  | 4,9 | 4,4 |  | 208,20 | 193,27 |  |  | 14,93 |  |  | 213,98 |  | 195,56 |  |  |  | 6,585 | [9 empty] | 24,0 |  | 57,1 | 47,6 |  | 4,3 | 3,8 |  | 67,50 | 55,13 |  | 12,37 |  | 68,56 | 55,69 |  |  | 12,87 |  |  |  | 1,167
19.01 |  |  |  | 24,0 | 91,0 | 55,7 |  | 35,3 |  | 4,9 | 4,4 |  | 206,01 | 189,19 |  |  | 16,82 |  |  | 213,51 |  | 191,96 |  |  |  | 8,125 | [9 empty] | 24,0 |  | 56,8 | 47,6 |  | 4,3 | 3,8 |  | 68,59 | 54,88 |  | 13,71 |  | 69,65 | 55,38 |  |  | 14,27 |  |  |  | 1,219
20.01 |  |  |  | 24,0 | 91,8 | 55,6 |  | 36,3 |  | 4,9 | 4,4 |  | 202,94 | 189,75 |  |  | 13,19 |  |  | 210,47 |  | 192,52 |  |  |  | 8,036 | [9 empty] | 24,0 |  | 56,8 | 47,4 |  | 4,2 | 3,8 |  | 65,53 | 55,11 |  | 10,42 |  | 66,54 | 55,59 |  |  | 10,95 |  |  |  | 1,056
21.01 |  |  |  | 24,0 | 94,3 | 56,6 |  | 37,7 |  | 4,9 | 4,4 |  | 203,22 | 190,05 |  |  | 13,17 |  |  | 211,09 |  | 192,94 |  |  |  | 8,351 | [9 empty] | 24,0 |  | 56,8 | 47,3 |  | 4,3 | 3,8 |  | 65,33 | 54,99 |  | 10,34 |  | 66,32 | 55,47 |  |  | 10,85 |  |  |  | 1,055
22.01 |  |  |  | 24,0 | 97,5 | 57,6 |  | 39,9 |  | 4,9 | 4,4 |  | 202,49 | 190,03 |  |  | 12,46 |  |  | 210,86 |  | 193,01 |  |  |  | 8,763 | [9 empty] | 24,0 |  | 57,2 | 47,5 |  | 4,3 | 3,8 |  | 64,82 | 55,05 |  | 9,77 |  | 65,82 | 55,53 |  |  | 10,29 |  |  |  | 1,042
Итого |  |  |  | 744,0 | 91,0 | 55,7 |  | 35,2 |  | 5,0 | 4,4 |  | 6430,14 | 5998,45 |  |  | 431,69 |  |  | 6667,25 |  | 6087,10 |  |  |  | 248,169 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 56,2 | 47,1 |  | 4,3 | 3,8 |  | 2054,60 | 1712,72 |  | 341,88 |  | 2085,38 | 1729,17 |  |  | 356,21 |  |  |  | 33,166
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 15520,00 |  |  | 109886,68 |  |  | 104733,29 |  |  |  | 112822,70 |  | 106229,58 | [5 empty] | 2592,816 | [12 empty] | 15542,00 |  |  | 42786,97 |  |  | 34620,93 |  | 43495,42 |  |  | 35047,80 |  |  | 721,878
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 16264,00 |  |  | 116316,95 |  |  | 110731,73 |  |  |  | 119490,09 |  | 112316,67 | [5 empty] | 2841,003 | [12 empty] | 16286,00 |  |  | 44841,65 |  |  | 36333,65 |  | 45580,88 |  |  | 36776,97 |  |  | 755,047
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 6430,27 |  |  | 5998,44 |  |  |  | 6667,39 |  | 6087,09 | [5 empty] | 248,187 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 2054,68 |  |  | 1712,72 |  | 2085,46 |  |  | 1729,17 |  |  | 33,169
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись