## ЖЭК- 8 Ленинградский, 7 c 23.1
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 8 Ленинградский, 7
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 242616 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 95,3 | 64,9 |  | 30,3 |  | 3,9 | 3,3 |  | 133,07 | 128,48 |  |  | 4,59 |  |  | 138,32 |  | 130,98 |  |  |  | 4,319 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 49,75 | 44,85 |  |  | 4,90
24.12 |  |  |  | 24,0 | 92,8 | 63,6 |  | 29,2 |  | 3,8 | 3,3 |  | 131,65 | 127,10 |  |  | 4,55 |  |  | 136,63 |  | 129,50 |  |  |  | 4,115 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 49,34 | 44,70 |  |  | 4,64
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,0 | 62,7 |  | 27,4 |  | 3,8 | 3,3 |  | 134,08 | 129,02 |  |  | 5,06 |  |  | 138,88 |  | 131,39 |  |  |  | 3,968 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 50,14 | 45,04 |  |  | 5,10
26.12 |  |  |  | 24,0 | 91,9 | 62,8 |  | 29,1 |  | 3,8 | 3,3 |  | 131,28 | 126,12 |  |  | 5,16 |  |  | 136,19 |  | 128,47 |  |  |  | 4,126 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 49,76 | 44,41 |  |  | 5,35
27.12 |  |  |  | 24,0 | 114,4 | 69,6 |  | 44,8 |  | 4,0 | 3,4 |  | 117,01 | 112,06 |  |  | 4,95 |  |  | 123,47 |  | 114,54 |  |  |  | 5,584 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 42,45 | 37,31 |  |  | 5,14
28.12 |  |  |  | 24,0 | 122,3 | 68,7 |  | 53,7 |  | 4,0 | 3,3 |  | 105,83 | 99,51 |  |  | 6,32 |  |  | 112,38 |  | 101,69 |  |  |  | 6,118 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 37,80 | 31,67 |  |  | 6,13
29.12 |  |  |  | 24,0 | 120,5 | 67,9 |  | 52,6 |  | 4,0 | 3,3 |  | 105,55 | 99,96 |  |  | 5,59 |  |  | 111,93 |  | 102,09 |  |  |  | 5,936 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 37,20 | 31,97 |  |  | 5,23
30.12 |  |  |  | 24,0 | 105,8 | 66,7 |  | 39,0 |  | 3,9 | 3,3 |  | 120,40 | 114,48 |  |  | 5,92 |  |  | 126,20 |  | 116,84 |  |  |  | 5,081 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 44,14 | 38,20 |  |  | 5,94
31.12 |  |  |  | 24,0 | 91,5 | 63,3 |  | 28,2 |  | 3,8 | 3,3 |  | 135,62 | 127,19 |  |  | 8,43 |  |  | 140,62 |  | 129,58 |  |  |  | 4,322 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 52,47 | 44,03 |  |  | 8,44
01.01 |  |  |  | 24,0 | 85,3 | 60,7 |  | 24,6 |  | 3,9 | 3,3 |  | 137,18 | 132,16 |  |  | 5,02 |  |  | 141,62 |  | 134,47 |  |  |  | 3,659 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 50,50 | 45,78 |  |  | 4,72
02.01 |  |  |  | 24,0 | 78,6 | 57,0 |  | 21,5 |  | 3,8 | 3,3 |  | 135,82 | 130,50 |  |  | 5,32 |  |  | 139,59 |  | 132,48 |  |  |  | 3,205 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 50,49 | 45,35 |  |  | 5,14
03.01 |  |  |  | 24,0 | 70,3 | 52,2 |  | 18,1 |  | 3,8 | 3,3 |  | 130,43 | 125,08 |  |  | 5,35 |  |  | 133,36 |  | 126,69 |  |  |  | 2,611 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 49,62 | 44,04 |  |  | 5,58
04.01 |  |  |  | 24,0 | 69,7 | 51,4 |  | 18,3 |  | 3,8 | 3,3 |  | 129,23 | 123,32 |  |  | 5,91 |  |  | 132,07 |  | 124,83 |  |  |  | 2,635 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 49,78 | 43,52 |  |  | 6,26
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,0 | 53,0 |  | 20,0 |  | 3,8 | 3,3 |  | 128,18 | 122,34 |  |  | 5,84 |  |  | 131,29 |  | 123,94 |  |  |  | 2,848 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 49,57 | 43,17 |  |  | 6,40
06.01 |  |  |  | 24,0 | 72,7 | 53,2 |  | 19,5 |  | 3,8 | 3,3 |  | 131,28 | 124,76 |  |  | 6,52 |  |  | 134,45 |  | 126,45 |  |  |  | 2,870 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 50,40 | 43,55 |  |  | 6,85
07.01 |  |  |  | 24,0 | 79,4 | 56,4 |  | 23,0 |  | 3,8 | 3,3 |  | 128,53 | 123,15 |  |  | 5,38 |  |  | 132,18 |  | 124,98 |  |  |  | 3,229 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 49,09 | 43,56 |  |  | 5,53
08.01 |  |  |  | 24,0 | 83,3 | 59,0 |  | 24,3 |  | 3,8 | 3,3 |  | 131,66 | 125,00 |  |  | 6,66 |  |  | 135,75 |  | 127,03 |  |  |  | 3,559 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 50,65 | 44,03 |  |  | 6,62
09.01 |  |  |  | 24,0 | 87,9 | 61,1 |  | 26,8 |  | 3,8 | 3,3 |  | 131,20 | 125,38 |  |  | 5,82 |  |  | 135,69 |  | 127,54 |  |  |  | 3,849 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 50,08 | 44,35 |  |  | 5,73
10.01 |  |  |  | 24,0 | 95,1 | 64,7 |  | 30,3 |  | 3,8 | 3,3 |  | 130,23 | 125,50 |  |  | 4,73 |  |  | 135,37 |  | 127,97 |  |  |  | 4,244 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 49,05 | 44,64 |  |  | 4,41
11.01 |  |  |  | 24,0 | 109,8 | 72,9 |  | 36,9 |  | 3,9 | 3,3 |  | 135,13 | 130,11 |  |  | 5,02 |  |  | 142,03 |  | 133,26 |  |  |  | 5,352 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 49,47 | 44,58 |  |  | 4,89
12.01 |  |  |  | 24,0 | 110,6 | 73,6 |  | 37,0 |  | 3,9 | 3,3 |  | 134,99 | 129,79 |  |  | 5,20 |  |  | 141,98 |  | 132,99 |  |  |  | 5,375 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 49,13 | 44,03 |  |  | 5,10
13.01 |  |  |  | 24,0 | 99,6 | 68,2 |  | 31,5 |  | 3,9 | 3,3 |  | 134,58 | 129,40 |  |  | 5,18 |  |  | 140,37 |  | 132,17 |  |  |  | 4,573 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 49,84 | 44,99 |  |  | 4,85
14.01 |  |  |  | 24,0 | 86,6 | 61,3 |  | 25,3 |  | 3,9 | 3,3 |  | 133,23 | 128,17 |  |  | 5,06 |  |  | 137,67 |  | 130,44 |  |  |  | 3,664 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 49,71 | 45,15 |  |  | 4,56
15.01 |  |  |  | 24,0 | 83,1 | 59,0 |  | 24,0 |  | 3,8 | 3,3 |  | 131,45 | 126,19 |  |  | 5,26 |  |  | 135,50 |  | 128,24 |  |  |  | 3,444 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 49,63 | 44,71 |  |  | 4,92
16.01 |  |  |  | 24,0 | 78,8 | 56,6 |  | 22,2 |  | 3,8 | 3,3 |  | 130,70 | 125,52 |  |  | 5,18 |  |  | 134,35 |  | 127,45 |  |  |  | 3,168 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 49,49 | 44,60 |  |  | 4,89
17.01 |  |  |  | 24,0 | 77,6 | 55,7 |  | 21,9 |  | 3,8 | 3,3 |  | 128,65 | 123,27 |  |  | 5,38 |  |  | 132,15 |  | 125,05 |  |  |  | 3,088 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 49,33 | 44,10 |  |  | 5,23
18.01 |  |  |  | 24,0 | 78,9 | 56,3 |  | 22,6 |  | 3,8 | 3,3 |  | 127,83 | 122,49 |  |  | 5,34 |  |  | 131,42 |  | 124,34 |  |  |  | 3,164 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 49,18 | 43,91 |  |  | 5,27
19.01 |  |  |  | 24,0 | 90,9 | 63,1 |  | 27,8 |  | 3,8 | 3,3 |  | 133,03 | 126,56 |  |  | 6,47 |  |  | 137,87 |  | 128,92 |  |  |  | 4,081 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 50,95 | 44,68 |  |  | 6,27
20.01 |  |  |  | 24,0 | 92,2 | 63,5 |  | 28,6 |  | 3,8 | 3,3 |  | 131,20 | 125,82 |  |  | 5,38 |  |  | 136,09 |  | 128,22 |  |  |  | 4,080 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 49,84 | 44,87 |  |  | 4,97
21.01 |  |  |  | 24,0 | 94,4 | 64,9 |  | 29,5 |  | 3,8 | 3,3 |  | 131,72 | 126,62 |  |  | 5,10 |  |  | 136,86 |  | 129,09 |  |  |  | 4,208 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 49,74 | 45,08 |  |  | 4,66
22.01 |  |  |  | 24,0 | 97,8 | 66,4 |  | 31,3 |  | 3,8 | 3,3 |  | 131,59 | 126,73 |  |  | 4,86 |  |  | 137,06 |  | 129,34 |  |  |  | 4,430 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 49,57 | 45,07 |  |  | 4,50
Итого |  |  |  | 744,0 | 91,0 | 62,0 |  | 29,0 |  | 3,8 | 3,3 |  | 4012,33 | 3841,78 |  |  | 170,55 |  |  | 4159,34 |  | 3910,97 |  |  |  | 124,905 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1508,16 | 1339,94 |  |  | 168,22 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 9722,00 |  |  | 33591,83 |  |  | 32098,25 |  |  |  | 34566,85 |  | 32574,16 | [5 empty] | 931,170 |  | 385,12 |  |  |  | 392,83 | [6 empty] | 10043,00 | [7 empty] | 10733,33 |  |  | 8228,11
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 10466,00 |  |  | 37604,34 |  |  | 35940,17 |  |  |  | 38726,39 |  | 36485,28 | [5 empty] | 1056,091 |  | 385,12 |  |  |  | 392,83 | [6 empty] | 10787,00 | [7 empty] | 12241,56 |  |  | 9568,04
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 4012,51 |  |  | 3841,92 |  |  |  | 4159,55 |  | 3911,12 | [5 empty] | 124,921 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 1508,23 |  |  | 1339,93
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись