## ЖЭК- 8 Юбилейный, 11 c 23.12.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.12.2019 | [8 empty] | по | 22.01.2020
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 8 Юбилейный, 11
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 240152 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.12 |  |  |  | 24,0 | 94,4 | 62,4 |  | 32,0 |  | 4,1 | 3,6 |  | 153,74 | 144,64 |  |  | 9,10 |  |  | 159,84 |  | 147,20 |  |  |  | 5,449 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 40,88 | 34,04 |  |  | 6,84
24.12 |  |  |  | 22,0 | 92,5 | 61,6 |  | 30,9 |  | 4,1 | 3,5 |  | 139,86 | 131,75 |  |  | 8,11 |  |  | 145,35 |  | 133,88 |  |  |  | 4,789 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 40,50 | 33,63 |  |  | 6,87
25.12 |  |  |  | 24,0 | 90,3 | 61,1 |  | 29,3 |  | 4,1 | 3,5 |  | 155,08 | 146,60 |  |  | 8,48 |  |  | 160,90 |  | 148,91 |  |  |  | 5,021 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 41,10 | 34,77 |  |  | 6,33
26.12 |  |  |  | 24,0 | 90,3 | 59,9 |  | 30,4 |  | 4,1 | 3,5 |  | 151,59 | 142,26 |  |  | 9,33 |  |  | 157,36 |  | 144,36 |  |  |  | 5,127 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 40,52 | 32,94 |  |  | 7,58
27.12 |  |  |  | 24,0 | 111,1 | 71,3 |  | 39,9 |  | 4,2 | 3,6 |  | 160,13 | 151,85 |  |  | 8,28 |  |  | 168,72 |  | 155,20 |  |  |  | 6,965 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 42,61 | 36,22 |  |  | 6,39
28.12 |  |  |  | 24,0 | 119,3 | 76,1 |  | 43,3 |  | 4,3 | 3,6 |  | 165,32 | 155,83 |  |  | 9,49 |  |  | 175,33 |  | 159,74 |  |  |  | 7,876 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 44,65 | 36,90 |  |  | 7,75
29.12 |  |  |  | 24,0 | 118,6 | 75,9 |  | 42,7 |  | 4,2 | 3,5 |  | 164,89 | 155,39 |  |  | 9,50 |  |  | 175,12 |  | 158,98 |  |  |  | 7,758 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 44,83 | 36,47 |  |  | 8,36
30.12 |  |  |  | 24,0 | 108,4 | 70,8 |  | 37,5 |  | 4,2 | 3,5 |  | 160,27 | 151,01 |  |  | 9,26 |  |  | 168,55 |  | 154,26 |  |  |  | 6,645 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 43,10 | 35,64 |  |  | 7,46
31.12 |  |  |  | 24,0 | 92,9 | 62,2 |  | 30,7 |  | 4,1 | 3,5 |  | 156,02 | 142,31 |  |  | 13,71 |  |  | 162,15 |  | 144,67 |  |  |  | 5,586 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 43,48 | 31,27 |  |  | 12,21
01.01 |  |  |  | 24,0 | 87,3 | 60,1 |  | 27,2 |  | 4,2 | 3,5 |  | 159,80 | 150,44 |  |  | 9,36 |  |  | 165,26 |  | 152,91 |  |  |  | 4,858 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 42,66 | 35,72 |  |  | 6,94
02.01 |  |  |  | 24,0 | 80,0 | 56,2 |  | 23,8 |  | 4,1 | 3,5 |  | 157,94 | 147,93 |  |  | 10,01 |  |  | 162,83 |  | 149,86 |  |  |  | 4,271 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 42,43 | 34,27 |  |  | 8,16
03.01 |  |  |  | 24,0 | 71,5 | 51,0 |  | 20,5 |  | 4,0 | 3,5 |  | 151,24 | 139,83 |  |  | 11,41 |  |  | 155,02 |  | 141,32 |  |  |  | 3,618 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 40,74 | 31,13 |  |  | 9,61
04.01 |  |  |  | 24,0 | 70,1 | 49,7 |  | 20,4 |  | 4,0 | 3,5 |  | 149,66 | 136,80 |  |  | 12,86 |  |  | 153,34 |  | 138,13 |  |  |  | 3,629 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 40,86 | 29,54 |  |  | 11,32
05.01 |  |  |  | 24,0 | 73,5 | 51,3 |  | 22,2 |  | 4,0 | 3,5 |  | 147,82 | 137,48 |  |  | 10,34 |  |  | 151,76 |  | 138,96 |  |  |  | 3,761 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 39,52 | 30,96 |  |  | 8,56
06.01 |  |  |  | 24,0 | 73,5 | 51,8 |  | 21,7 |  | 4,1 | 3,5 |  | 151,91 | 140,57 |  |  | 11,34 |  |  | 155,91 |  | 142,14 |  |  |  | 3,827 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 40,97 | 31,60 |  |  | 9,37
07.01 |  |  |  | 24,0 | 79,4 | 54,0 |  | 25,4 |  | 4,1 | 3,5 |  | 149,20 | 139,49 |  |  | 9,71 |  |  | 153,75 |  | 141,11 |  |  |  | 4,267 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 39,84 | 31,91 |  |  | 7,93
08.01 |  |  |  | 24,0 | 84,9 | 57,8 |  | 27,2 |  | 4,1 | 3,5 |  | 152,97 | 141,65 |  |  | 11,32 |  |  | 158,12 |  | 143,65 |  |  |  | 4,757 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 41,46 | 31,95 |  |  | 9,51
09.01 |  |  |  | 24,0 | 88,5 | 59,0 |  | 29,6 |  | 4,1 | 3,5 |  | 151,79 | 142,64 |  |  | 9,15 |  |  | 157,29 |  | 144,77 |  |  |  | 4,987 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 40,42 | 33,16 |  |  | 7,26
10.01 |  |  |  | 24,0 | 95,8 | 62,5 |  | 33,3 |  | 4,1 | 3,5 |  | 151,40 | 142,06 |  |  | 9,34 |  |  | 157,77 |  | 144,38 |  |  |  | 5,583 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 40,67 | 32,79 |  |  | 7,88
11.01 |  |  |  | 24,0 | 106,9 | 68,8 |  | 38,1 |  | 4,2 | 3,6 |  | 157,91 | 149,38 |  |  | 8,53 |  |  | 165,96 |  | 152,33 |  |  |  | 6,586 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 42,64 | 35,42 |  |  | 7,22
12.01 |  |  |  | 24,0 | 109,4 | 70,4 |  | 39,0 |  | 4,2 | 3,5 |  | 158,17 | 148,77 |  |  | 9,40 |  |  | 166,63 |  | 151,77 |  |  |  | 6,808 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 43,29 | 34,97 |  |  | 8,32
13.01 |  |  |  | 24,0 | 102,1 | 67,0 |  | 35,1 |  | 4,2 | 3,5 |  | 155,72 | 148,31 |  |  | 7,41 |  |  | 163,05 |  | 151,11 |  |  |  | 5,940 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 41,44 | 35,67 |  |  | 5,77
14.01 |  |  |  | 24,0 | 88,6 | 60,0 |  | 28,6 |  | 4,2 | 3,6 |  | 154,49 | 146,44 |  |  | 8,05 |  |  | 160,23 |  | 148,62 |  |  |  | 4,858 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 40,96 | 34,67 |  |  | 6,29
15.01 |  |  |  | 24,0 | 84,6 | 57,7 |  | 26,9 |  | 4,1 | 3,5 |  | 152,16 | 143,64 |  |  | 8,52 |  |  | 157,34 |  | 145,61 |  |  |  | 4,539 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 40,31 | 33,52 |  |  | 6,79
16.01 |  |  |  | 24,0 | 79,5 | 55,0 |  | 24,5 |  | 4,1 | 3,5 |  | 151,70 | 142,84 |  |  | 8,86 |  |  | 156,23 |  | 144,68 |  |  |  | 4,164 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 40,09 | 33,13 |  |  | 6,96
17.01 |  |  |  | 24,0 | 78,2 | 53,9 |  | 24,3 |  | 4,1 | 3,5 |  | 148,55 | 139,44 |  |  | 9,11 |  |  | 152,90 |  | 141,17 |  |  |  | 4,050 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 39,29 | 31,96 |  |  | 7,33
18.01 |  |  |  | 24,0 | 78,6 | 53,5 |  | 25,1 |  | 4,1 | 3,5 |  | 147,97 | 138,02 |  |  | 9,95 |  |  | 152,33 |  | 139,72 |  |  |  | 4,191 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 39,58 | 31,26 |  |  | 8,32
19.01 |  |  |  | 24,0 | 91,6 | 61,1 |  | 30,6 |  | 4,1 | 3,5 |  | 154,44 | 144,20 |  |  | 10,24 |  |  | 160,44 |  | 146,40 |  |  |  | 5,299 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 41,96 | 33,17 |  |  | 8,79
20.01 |  |  |  | 24,0 | 92,8 | 61,4 |  | 31,4 |  | 4,1 | 3,5 |  | 151,52 | 143,28 |  |  | 8,24 |  |  | 157,46 |  | 145,58 |  |  |  | 5,227 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 40,28 | 33,71 |  |  | 6,57
21.01 |  |  |  | 24,0 | 95,0 | 62,7 |  | 32,3 |  | 4,1 | 3,5 |  | 152,00 | 144,37 |  |  | 7,63 |  |  | 158,17 |  | 146,82 |  |  |  | 5,360 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 40,19 | 34,34 |  |  | 5,85
22.01 |  |  |  | 24,0 | 98,6 | 64,1 |  | 34,5 |  | 4,1 | 3,5 |  | 152,87 | 144,47 |  |  | 8,40 |  |  | 159,64 |  | 146,94 |  |  |  | 5,789 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 40,95 | 33,99 |  |  | 6,96
Итого |  |  |  | 742,0 | 91,2 | 61,0 |  | 30,3 |  | 4,1 | 3,5 |  | 4768,13 | 4473,69 |  |  | 294,44 |  |  | 4954,75 |  | 4545,18 |  |  |  | 161,585 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1282,22 | 1040,72 |  |  | 241,50 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.12.19 00:00 | [8 empty] | 10220,00 |  |  | 47700,86 |  |  | 44273,72 |  |  |  | 49157,36 |  | 44830,67 | [5 empty] | 1345,075 |  | 4818,30 |  |  |  | 4829,88 | [6 empty] | 10550,00 | [7 empty] | 12663,25 |  |  | 8985,17
22.01.20 23:59 | [8 empty] | 10962,00 |  |  | 52469,20 |  |  | 48747,47 |  |  |  | 54112,49 |  | 49375,80 | [5 empty] | 1506,680 |  | 4818,30 |  |  |  | 4829,88 | [6 empty] | 11294,00 | [7 empty] | 13945,73 |  |  | 10025,69
Итого: | [8 empty] | 742,00 |  |  | 4768,33 |  |  | 4473,75 |  |  |  | 4955,13 |  | 4545,12 | [5 empty] | 161,605 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 1282,48 |  |  | 1040,52
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись