## ЖЭК- 8 Юбилейный, 8 ЖЭК- 8 Юб
Ведомость учета параметров потребления тепла
[26 empty] | c |  | 24.12.2018 | [9 empty] | по |  |  | 23.01.2019
Потребитель: | [10 empty] | МП ГЖКУ
Наименование объекта: | [10 empty] | ЖЭК- 8 Юбилейный, 8
Адрес: | [10 empty] | ЖЭК- 8 Юбилейный, 8
[11 empty] | M1min = | [11 empty] | т/сутки | [9 empty] | M1max = | [15 empty] | т/сутки
Характеристики средств измерения:
[11 empty] | M2min = | [11 empty] | т/сутки | [9 empty] | M2max = | [15 empty] | т/сутки
Прибор учета №: |  |  |  |  | 238872 | [13 empty] | ВКТ-7
[45 empty] | 28 | [14 empty] | Tхв = |  |  |  |  | ºС
ТВ1
Дата |  |  | ОТОПЛЕНИЕ | [52 empty] | РЕВЕРС | [14 empty] | ВРЕМЯ
|  |  | T1 |  |  | T2 |  |  |  | dT |  |  | P1 |  |  |  |  | P2 | [5 empty] | V1 (м3) |  |  |  |  | M1 (т) | [5 empty] | V2 (м3) |  |  |  |  | M2 (т) | [7 empty] | Mr (т) |  |  |  |  | Qот |  |  | T3 |  | V3 (м3) |  |  |  |  | M3 (т) | [5 empty] | Qг |  | раб.(ч) |  | ост.(ч)
24.12.18 |  |  | 104,63 |  |  | 70,03 |  |  |  | 34,60 |  |  | 4,97 |  |  |  |  | 4,48 | [5 empty] | 483,30 |  |  |  |  | 456,03 | [5 empty] | 453,50 |  |  |  |  | 449,00 | [7 empty] | 7,03 |  |  |  |  | 16,298 |  |  | 70,06 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
25.12.18 |  |  | 107,51 |  |  | 69,50 |  |  |  | 38,01 |  |  | 5,09 |  |  |  |  | 4,48 | [5 empty] | 411,20 |  |  |  |  | 389,09 | [5 empty] | 380,60 |  |  |  |  | 375,01 | [7 empty] | 14,08 |  |  |  |  | 15,756 |  |  | 69,72 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
26.12.18 |  |  | 107,79 |  |  | 66,69 |  |  |  | 41,10 |  |  | 5,07 |  |  |  |  | 4,47 | [5 empty] | 397,80 |  |  |  |  | 378,01 | [5 empty] | 363,70 |  |  |  |  | 357,40 | [7 empty] | 20,61 |  |  |  |  | 16,872 |  |  | 66,68 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
27.12.18 |  |  | 108,22 |  |  | 67,40 |  |  |  | 40,82 |  |  | 5,04 |  |  |  |  | 4,48 | [5 empty] | 407,80 |  |  |  |  | 386,16 | [5 empty] | 375,90 |  |  |  |  | 370,43 | [7 empty] | 15,73 |  |  |  |  | 16,813 |  |  | 67,38 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
28.12.18 |  |  | 116,09 |  |  | 69,13 |  |  |  | 46,96 |  |  | 5,14 |  |  |  |  | 4,48 | [5 empty] | 364,70 |  |  |  |  | 343,86 | [5 empty] | 331,70 |  |  |  |  | 325,82 | [7 empty] | 18,04 |  |  |  |  | 17,386 |  |  | 69,40 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
29.12.18 |  |  | 113,68 |  |  | 68,58 |  |  |  | 45,10 |  |  | 5,20 |  |  |  |  | 4,47 | [5 empty] | 371,80 |  |  |  |  | 351,38 | [5 empty] | 337,50 |  |  |  |  | 331,47 | [7 empty] | 19,91 |  |  |  |  | 17,189 |  |  | 68,83 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
30.12.18 |  |  | 109,80 |  |  | 66,91 |  |  |  | 42,89 |  |  | 5,13 |  |  |  |  | 4,42 | [5 empty] | 366,50 |  |  |  |  | 347,18 | [5 empty] | 330,00 |  |  |  |  | 324,70 | [7 empty] | 22,48 |  |  |  |  | 16,342 |  |  | 67,17 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
31.12.18 |  |  | 106,67 |  |  | 67,19 |  |  |  | 39,48 |  |  | 5,02 |  |  |  |  | 4,39 | [5 empty] | 398,10 |  |  |  |  | 377,33 | [5 empty] | 356,90 |  |  |  |  | 351,91 | [7 empty] | 25,42 |  |  |  |  | 16,536 |  |  | 67,67 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
01.01.19 |  |  | 104,53 |  |  | 67,20 |  |  |  | 37,33 |  |  | 5,12 |  |  |  |  | 4,48 | [5 empty] | 394,60 |  |  |  |  | 374,99 | [5 empty] | 366,00 |  |  |  |  | 360,42 | [7 empty] | 14,57 |  |  |  |  | 14,957 |  |  | 68,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
02.01.19 |  |  | 102,82 |  |  | 65,77 |  |  |  | 37,05 |  |  | 5,15 |  |  |  |  | 4,47 | [5 empty] | 347,40 |  |  |  |  | 330,79 | [5 empty] | 320,10 |  |  |  |  | 315,27 | [7 empty] | 15,52 |  |  |  |  | 13,235 |  |  | 67,26 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
03.01.19 |  |  | 97,32 |  |  | 62,67 |  |  |  | 34,65 |  |  | 5,12 |  |  |  |  | 4,46 | [5 empty] | 336,60 |  |  |  |  | 320,88 | [5 empty] | 310,60 |  |  |  |  | 307,40 | [7 empty] | 13,48 |  |  |  |  | 11,916 |  |  | 64,23 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
04.01.19 |  |  | 98,40 |  |  | 64,38 |  |  |  | 34,02 |  |  | 5,06 |  |  |  |  | 4,50 | [5 empty] | 408,50 |  |  |  |  | 390,57 | [5 empty] | 376,30 |  |  |  |  | 370,67 | [7 empty] | 19,90 |  |  |  |  | 14,511 |  |  | 64,64 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
05.01.19 |  |  | 103,49 |  |  | 67,37 |  |  |  | 36,12 |  |  | 5,09 |  |  |  |  | 4,52 | [5 empty] | 419,10 |  |  |  |  | 398,21 | [5 empty] | 387,60 |  |  |  |  | 382,00 | [7 empty] | 16,21 |  |  |  |  | 15,444 |  |  | 67,86 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
06.01.19 |  |  | 98,33 |  |  | 63,38 |  |  |  | 34,95 |  |  | 5,08 |  |  |  |  | 4,46 | [5 empty] | 349,10 |  |  |  |  | 333,60 | [5 empty] | 320,10 |  |  |  |  | 315,62 | [7 empty] | 17,98 |  |  |  |  | 12,740 |  |  | 65,05 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
07.01.19 |  |  | 96,84 |  |  | 62,57 |  |  |  | 34,27 |  |  | 5,15 |  |  |  |  | 4,45 | [5 empty] | 305,30 |  |  |  |  | 292,10 | [5 empty] | 277,90 |  |  |  |  | 274,09 | [7 empty] | 18,01 |  |  |  |  | 11,063 |  |  | 64,51 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
08.01.19 |  |  | 86,83 |  |  | 57,23 |  |  |  | 29,60 |  |  | 5,12 |  |  |  |  | 4,43 | [5 empty] | 286,60 |  |  |  |  | 276,15 | [5 empty] | 254,90 |  |  |  |  | 252,18 | [7 empty] | 23,97 |  |  |  |  | 9,431 |  |  | 58,15 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
09.01.19 |  |  | 87,00 |  |  | 57,15 |  |  |  | 29,85 |  |  | 5,10 |  |  |  |  | 4,44 | [5 empty] | 286,90 |  |  |  |  | 276,70 | [5 empty] | 260,50 |  |  |  |  | 257,42 | [7 empty] | 19,28 |  |  |  |  | 9,270 |  |  | 57,80 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
10.01.19 |  |  | 82,15 |  |  | 55,01 |  |  |  | 27,14 |  |  | 5,13 |  |  |  |  | 4,46 | [5 empty] | 292,90 |  |  |  |  | 283,36 | [5 empty] | 265,70 |  |  |  |  | 262,84 | [7 empty] | 20,52 |  |  |  |  | 8,717 |  |  | 55,37 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
11.01.19 |  |  | 97,18 |  |  | 61,15 |  |  |  | 36,03 |  |  | 5,12 |  |  |  |  | 4,47 | [5 empty] | 296,40 |  |  |  |  | 283,52 | [5 empty] | 269,20 |  |  |  |  | 265,67 | [7 empty] | 17,85 |  |  |  |  | 11,241 |  |  | 62,16 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
12.01.19 |  |  | 105,92 |  |  | 66,16 |  |  |  | 39,76 |  |  | 5,20 |  |  |  |  | 4,47 | [5 empty] | 307,90 |  |  |  |  | 292,23 | [5 empty] | 281,20 |  |  |  |  | 277,17 | [7 empty] | 15,06 |  |  |  |  | 12,588 |  |  | 67,49 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
13.01.19 |  |  | 102,24 |  |  | 65,01 |  |  |  | 37,23 |  |  | 5,13 |  |  |  |  | 4,49 | [5 empty] | 359,90 |  |  |  |  | 342,79 | [5 empty] | 326,70 |  |  |  |  | 322,00 | [7 empty] | 20,79 |  |  |  |  | 14,046 |  |  | 66,19 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
14.01.19 |  |  | 104,68 |  |  | 66,48 |  |  |  | 38,20 |  |  | 5,14 |  |  |  |  | 4,46 | [5 empty] | 344,00 |  |  |  |  | 326,78 | [5 empty] | 315,90 |  |  |  |  | 311,30 | [7 empty] | 15,48 |  |  |  |  | 13,483 |  |  | 67,73 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
15.01.19 |  |  | 91,37 |  |  | 60,52 |  |  |  | 30,85 |  |  | 5,04 |  |  |  |  | 4,45 | [5 empty] | 368,10 |  |  |  |  | 353,10 | [5 empty] | 338,70 |  |  |  |  | 334,85 | [7 empty] | 18,25 |  |  |  |  | 11,910 |  |  | 61,68 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
16.01.19 |  |  | 88,72 |  |  | 58,52 |  |  |  | 30,20 |  |  | 5,07 |  |  |  |  | 4,41 | [5 empty] | 312,40 |  |  |  |  | 300,46 | [5 empty] | 284,50 |  |  |  |  | 281,41 | [7 empty] | 19,05 |  |  |  |  | 10,102 |  |  | 60,25 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
17.01.19 |  |  | 84,78 |  |  | 56,46 |  |  |  | 28,32 |  |  | 5,10 |  |  |  |  | 4,45 | [5 empty] | 312,40 |  |  |  |  | 302,32 | [5 empty] | 285,70 |  |  |  |  | 281,79 | [7 empty] | 20,53 |  |  |  |  | 9,626 |  |  | 57,74 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
18.01.19 |  |  | 89,14 |  |  | 58,22 |  |  |  | 30,92 |  |  | 5,13 |  |  |  |  | 4,45 | [5 empty] | 276,90 |  |  |  |  | 267,08 | [5 empty] | 251,90 |  |  |  |  | 248,35 | [7 empty] | 18,73 |  |  |  |  | 9,259 |  |  | 58,89 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
19.01.19 |  |  | 84,84 |  |  | 56,30 |  |  |  | 28,54 |  |  | 5,17 |  |  |  |  | 4,46 | [5 empty] | 274,60 |  |  |  |  | 264,87 | [5 empty] | 248,10 |  |  |  |  | 245,59 | [7 empty] | 19,28 |  |  |  |  | 8,553 |  |  | 56,48 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
20.01.19 |  |  | 79,21 |  |  | 53,32 |  |  |  | 25,89 |  |  | 5,09 |  |  |  |  | 4,43 | [5 empty] | 284,20 |  |  |  |  | 275,09 | [5 empty] | 252,90 |  |  |  |  | 250,77 | [7 empty] | 24,32 |  |  |  |  | 8,296 |  |  | 53,54 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
21.01.19 |  |  | 76,36 |  |  | 49,09 |  |  |  | 27,27 |  |  | 5,12 |  |  |  |  | 4,43 | [5 empty] | 216,90 |  |  |  |  | 210,70 | [5 empty] | 188,80 |  |  |  |  | 187,26 | [7 empty] | 23,44 |  |  |  |  | 6,775 |  |  | 46,94 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
22.01.19 |  |  | 74,92 |  |  | 40,07 |  |  |  | 34,85 |  |  | 5,14 |  |  |  |  | 4,43 | [5 empty] | 156,10 |  |  |  |  | 152,03 | [5 empty] | 124,50 |  |  |  |  | 123,74 | [7 empty] | 28,29 |  |  |  |  | 6,284 |  |  | 40,07 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
23.01.19 |  |  | 80,89 |  |  | 51,26 |  |  |  | 29,63 |  |  | 5,13 |  |  |  |  | 4,43 | [5 empty] | 215,50 |  |  |  |  | 209,15 | [5 empty] | 185,40 |  |  |  |  | 183,24 | [7 empty] | 25,91 |  |  |  |  | 7,401 |  |  | 47,80 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 24,00 |  | 0,00
Итого |  |  | 96,53 |  |  | 61,64 |  |  |  | 34,89 |  |  | 5,11 |  |  |  |  | 4,46 | [5 empty] | 10353,50 |  |  |  |  | 9886,51 | [5 empty] | 9423,00 |  |  |  |  | 9296,79 | [7 empty] | 589,72 |  |  |  |  | 384,040 |  |  | 62,15 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 744,00 |  | 0,00
Показания интеграторов ТВ1
| Дата Время | [7 empty] | V1, м3 | [6 empty] | М1, тн. | [10 empty] | V2, м3 | [8 empty] | M2, тн. | [10 empty] | Qoт, Гкал | [6 empty] | Вр. нар. (ч) |  |  |  |  | V3, м3 | [8 empty] | M3 (т) |  |  |  | Qг
| 24.12.2018 00:00 | [7 empty] | 143098,17 | [6 empty] | 138532,38 | [10 empty] | 129401,29 | [8 empty] | 127748,77 | [10 empty] | 3879,556 | [6 empty] | 11078,00 |  |  |  |  | 8288,00 | [8 empty] | 8213,32 |  |  |  | 294,334
| 24.01.2019 00:00 | [7 empty] | 153456,20 | [6 empty] | 148423,49 | [10 empty] | 138829,60 | [8 empty] | 137050,90 | [10 empty] | 4263,494 | [6 empty] | 11822,00 |  |  |  |  | 8288,00 | [8 empty] | 8213,32 |  |  |  | 294,334
[9 empty] | 10358,03 | [6 empty] | 9891,11 | [10 empty] | 9428,31 | [8 empty] | 9302,13 | [10 empty] | 383,938 | [6 empty] | 744,00 |  |  |  |  | 0,00 | [8 empty] | 0,00 |  |  |  | 0,000
Представитель абонента | [41 empty] | Представитель ГТЭ
Ведомость учета параметров потребления тепла
[31 empty] | c | 24.12.2018 | [11 empty] | по |  |  |  | 23.01.2019
Потребитель: | [11 empty] | МП ГЖКУ
Наименование объекта: | [11 empty] | ЖЭК- 8 Юбилейный, 8
Адрес: | [11 empty] | ЖЭК- 8 Юбилейный, 8
[12 empty] | M1min = | [11 empty] | т/сутки | [9 empty] | M1max = | [15 empty] | т/сутки
Характеристики средств измерения:
[12 empty] | M2min = | [11 empty] | т/сутки | [9 empty] | M2max = | [15 empty] | т/сутки
Прибор учета №: | [5 empty] | 238872 | [14 empty] | ВКТ-7
[46 empty] | 28 | [14 empty] | Tхв = |  |  |  |  | ºС
ТВ2
Дата |  |  |  | ГВС | [57 empty] | ХВС |  |  |  |  | ВРЕМЯ
|  |  |  | T1 |  |  | T2 |  |  |  |  | dT |  |  | P1 | [6 empty] | P2 |  |  | V1 (м3) |  |  |  |  | M1 (т) | [6 empty] | V2 (м3) | [9 empty] | M2 (т) |  |  |  | Mr (т) |  |  |  | Qо | [6 empty] | V3 (м3) |  |  |  |  | раб.(ч) |  |  | ост.(ч)
24.12.18 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 7,00 | [6 empty] | 5,00 |  |  | 147,10 |  |  |  |  | - | [6 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | - | [6 empty] | 44,50 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
25.12.18 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 7,00 | [6 empty] | 5,00 |  |  | 141,00 |  |  |  |  | - | [6 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | - | [6 empty] | 43,80 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
26.12.18 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 7,00 | [6 empty] | 5,00 |  |  | 125,20 |  |  |  |  | - | [6 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | - | [6 empty] | 43,90 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
27.12.18 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 7,00 | [6 empty] | 5,00 |  |  | 122,70 |  |  |  |  | - | [6 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | - | [6 empty] | 42,80 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
28.12.18 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 7,00 | [6 empty] | 5,00 |  |  | 124,30 |  |  |  |  | - | [6 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | - | [6 empty] | 46,10 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
29.12.18 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 7,00 | [6 empty] | 5,00 |  |  | 125,50 |  |  |  |  | - | [6 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | - | [6 empty] | 46,60 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
30.12.18 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 7,00 | [6 empty] | 5,00 |  |  | 127,70 |  |  |  |  | - | [6 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | - | [6 empty] | 53,20 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
31.12.18 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 7,00 | [6 empty] | 5,00 |  |  | 133,60 |  |  |  |  | - | [6 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | - | [6 empty] | 61,20 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
01.01.19 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 7,00 | [6 empty] | 5,00 |  |  | 130,30 |  |  |  |  | - | [6 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | - | [6 empty] | 43,60 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
02.01.19 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 7,00 | [6 empty] | 5,00 |  |  | 131,50 |  |  |  |  | - | [6 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | - | [6 empty] | 45,60 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
03.01.19 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 7,00 | [6 empty] | 5,00 |  |  | 131,00 |  |  |  |  | - | [6 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | - | [6 empty] | 43,70 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
04.01.19 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 7,00 | [6 empty] | 5,00 |  |  | 131,30 |  |  |  |  | - | [6 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | - | [6 empty] | 47,20 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
05.01.19 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 7,00 | [6 empty] | 5,00 |  |  | 130,30 |  |  |  |  | - | [6 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | - | [6 empty] | 46,90 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
06.01.19 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 7,00 | [6 empty] | 5,00 |  |  | 131,70 |  |  |  |  | - | [6 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | - | [6 empty] | 47,10 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
07.01.19 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 7,00 | [6 empty] | 5,00 |  |  | 133,20 |  |  |  |  | - | [6 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | - | [6 empty] | 49,90 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
08.01.19 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 7,00 | [6 empty] | 5,00 |  |  | 136,60 |  |  |  |  | - | [6 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | - | [6 empty] | 51,50 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
09.01.19 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 7,00 | [6 empty] | 5,00 |  |  | 133,10 |  |  |  |  | - | [6 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | - | [6 empty] | 42,50 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
10.01.19 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 7,00 | [6 empty] | 5,00 |  |  | 134,20 |  |  |  |  | - | [6 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | - | [6 empty] | 40,00 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
11.01.19 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 7,00 | [6 empty] | 5,00 |  |  | 132,20 |  |  |  |  | - | [6 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | - | [6 empty] | 42,80 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
12.01.19 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 7,00 | [6 empty] | 5,00 |  |  | 132,60 |  |  |  |  | - | [6 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | - | [6 empty] | 48,60 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
13.01.19 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 7,00 | [6 empty] | 5,00 |  |  | 134,50 |  |  |  |  | - | [6 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | - | [6 empty] | 52,90 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
14.01.19 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 7,00 | [6 empty] | 5,00 |  |  | 131,80 |  |  |  |  | - | [6 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | - | [6 empty] | 44,40 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
15.01.19 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 7,00 | [6 empty] | 5,00 |  |  | 131,60 |  |  |  |  | - | [6 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | - | [6 empty] | 43,00 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
16.01.19 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 7,00 | [6 empty] | 5,00 |  |  | 133,00 |  |  |  |  | - | [6 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | - | [6 empty] | 41,40 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
17.01.19 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 7,00 | [6 empty] | 5,00 |  |  | 132,40 |  |  |  |  | - | [6 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | - | [6 empty] | 41,30 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
18.01.19 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 7,00 | [6 empty] | 5,00 |  |  | 132,20 |  |  |  |  | - | [6 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | - | [6 empty] | 44,20 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
19.01.19 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 7,00 | [6 empty] | 5,00 |  |  | 133,50 |  |  |  |  | - | [6 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | - | [6 empty] | 45,70 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
20.01.19 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 7,00 | [6 empty] | 5,00 |  |  | 136,00 |  |  |  |  | - | [6 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | - | [6 empty] | 48,60 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
21.01.19 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 7,00 | [6 empty] | 5,00 |  |  | 91,40 |  |  |  |  | - | [6 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | - | [6 empty] | 36,10 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
22.01.19 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 7,00 | [6 empty] | 5,00 |  |  | 32,00 |  |  |  |  | - | [6 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | - | [6 empty] | 32,50 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
23.01.19 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 7,00 | [6 empty] | 5,00 |  |  | 93,40 |  |  |  |  | - | [6 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | - | [6 empty] | 38,90 |  |  |  |  | 24,00 |  |  | 0,00
Итого | [14 empty] | 7,00 | [6 empty] | 5,00 |  |  | 3916,90 |  |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [6 empty] | 1400,50 |  |  |  |  | 744,00 |  |  | 0,00
Показания интеграторов ТВ2
Дата Время | [7 empty] | V1, м3 | [8 empty] | М1, тн. | [11 empty] | V2, м3 | [9 empty] | M2, тн. | [12 empty] | Vхвс, м3 |  |  |  |  | Qo, Гкал | [6 empty] | Вр. нар. (ч)
24.12.2018 00:00 | [7 empty] | 41906,79 | [8 empty] | - | [11 empty] | 34682,48 | [9 empty] | - | [12 empty] | 18099,64 |  |  |  |  | - | [6 empty] | 11078,00
24.01.2019 00:00 | [7 empty] | 45834,04 | [8 empty] | - | [11 empty] | 34682,48 | [9 empty] | - | [12 empty] | 19503,77 |  |  |  |  | - | [6 empty] | 11822,00
[8 empty] | 3927,25 | [8 empty] | - | [11 empty] | 0,00 | [9 empty] | - | [12 empty] | 1404,13 |  |  |  |  | - | [6 empty] | 744,00
|  | Представитель абонента | [40 empty] | Представитель ГТЭ