## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/12/19г.-22/01/20г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:__________________ Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 1 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 7.00 м3/ч G под min= 0.00 м3/ч
М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00263989 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 ФТ=4 Т3=1 КС=0xC462 ПО 2.7
Дaтa | t1 | V1 | M1 | V3 | P1 | Qо | BНP | BOC | НC
| °C | м3 | т | м3 | кг/см2 | Гкал | ч | ч
23/12/19 | 30,10 | 0 | 0 | 9780 | 5,52 | 0,0000 | 24 | 0
24/12/19 | 29,79 | 0 | 0 | 12710 | 5,49 | 0,0000 | 24 | 0
25/12/19 | 29,44 | 0 | 0 | 11290 | 5,48 | 0,0000 | 24 | 0
26/12/19 | 29,40 | 0 | 0 | 9040 | 5,51 | 0,0000 | 24 | 0
27/12/19 | 32,56 | 0 | 0 | 12880 | 5,60 | 0,0000 | 24 | 0
28/12/19 | 34,35 | 0 | 0 | 13510 | 5,57 | 0,0000 | 24 | 0
29/12/19 | 34,35 | 0 | 0 | 17220 | 5,54 | 0,0000 | 24 | 0
30/12/19 | 32,45 | 0 | 0 | 13460 | 5,49 | 0,0000 | 24 | 0
31/12/19 | 29,65 | 0 | 0 | 16360 | 5,40 | 0,0000 | 24 | 0
01/01/20 | 28,31 | 0 | 0 | 13260 | 5,46 | 0,0000 | 24 | 0
02/01/20 | 27,21 | 0 | 0 | 12380 | 5,44 | 0,0000 | 24 | 0
03/01/20 | 25,92 | 0 | 0 | 16020 | 5,40 | 0,0000 | 24 | 0
04/01/20 | 25,47 | 0 | 0 | 11880 | 5,43 | 0,0000 | 24 | 0
05/01/20 | 25,86 | 0 | 0 | 11970 | 5,44 | 0,0000 | 24 | 0
06/01/20 | 26,03 | 0 | 0 | 12660 | 5,44 | 0,0000 | 24 | 0
07/01/20 | 26,70 | 0 | 0 | 11460 | 5,48 | 0,0000 | 24 | 0
08/01/20 | 27,85 | 0 | 0 | 12300 | 5,48 | 0,0000 | 24 | 0
09/01/20 | 28,37 | 0 | 0 | 11870 | 5,48 | 0,0000 | 24 | 0
10/01/20 | 29,22 | 0 | 0 | 15290 | 5,48 | 0,0000 | 24 | 0
11/01/20 | 31,37 | 0 | 0 | 17160 | 5,52 | 0,0000 | 24 | 0
12/01/20 | 32,04 | 0 | 0 | 19560 | 5,48 | 0,0000 | 24 | 0
13/01/20 | 30,53 | 0 | 0 | 11860 | 5,49 | 0,0000 | 24 | 0
14/01/20 | 28,35 | 0 | 0 | 11530 | 5,53 | 0,0000 | 24 | 0
15/01/20 | 27,40 | 0 | 0 | 11060 | 5,47 | 0,0000 | 24 | 0
16/01/20 | 26,67 | 0 | 0 | 12870 | 5,49 | 0,0000 | 24 | 0
17/01/20 | 26,41 | 0 | 0 | 12100 | 5,48 | 0,0000 | 24 | 0
18/01/20 | 26,37 | 0 | 0 | 13050 | 5,46 | 0,0000 | 24 | 0
19/01/20 | 28,34 | 0 | 0 | 17070 | 5,45 | 0,0000 | 24 | 0
20/01/20 | 28,93 | 0 | 0 | 11260 | 5,44 | 0,0000 | 24 | 0
21/01/20 | 29,31 | 0 | 0 | 11680 | 5,46 | 0,0000 | 24 | 0
22/01/20 | 29,66 | 0 | 0 | 11830 | 5,46 | 0,0000 | 24 | 0
Итого: |  | 0 | 0 | 406370 |  | 0,0000 | 744 | 0
Средние: | 28,98 |  |  |  | 5,48
______________________________________________________________________________
Дaтa ¦ V1 ¦ M1 ¦ V3 ¦ Qо ¦ BНP ¦ BOC ¦
¦_______________________________________________________________
¦ м3 ¦ т ¦ м3 ¦ Гкал ¦ ч ¦ ч ¦
______________________________________________________________________________
22/12/19 24:00¦ 14886.370 ¦ 14532.717 ¦ 65773.280 ¦ 976.1824 ¦ 32509 ¦ 0 ¦
22/01/20 24:00¦ 14886.370 ¦ 14532.717 ¦ 66179.650 ¦ 976.1824 ¦ 33253 ¦ 0 ¦
______________________________________________________________________________
Итого: ¦ 0.000 ¦ 0.000 ¦ 406.370 ¦ 0.0000 ¦ 744 ¦ 0 ¦
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 33268ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации