## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/12/19г.-22/01/20г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:__________________ Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 1 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 45.00 м3/ч G под min= 0.18 м3/ч
М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 45.00 м3/ч G обр min= 0.18 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С G3 max = 45.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00263989 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 Т3=2 КС=0xC462 ПО 2.7
Дaтa | t1 | t2 | t3 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | M3 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НC
| °C | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
23/12/19 | 95,00 | 47,93 | 47,91 | 47,07 | 63,54 | 61,15 | 52,33 | 51,79 | 0,00 | 0,00 | 9,36 | 6,51 | 5,17 | 3284 | 0 | 24 | 0
24/12/19 | 92,18 | 47,21 | 47,16 | 44,97 | 63,34 | 61,07 | 52,46 | 51,93 | 0,00 | 0,00 | 9,14 | 6,49 | 5,13 | 3135 | 0 | 24 | 0
25/12/19 | 89,41 | 46,67 | 46,62 | 42,74 | 64,13 | 61,97 | 52,91 | 52,38 | 0,00 | 0,00 | 9,59 | 6,50 | 5,07 | 3047 | 0 | 24 | 0
26/12/19 | 92,66 | 46,48 | 46,51 | 46,18 | 62,98 | 60,75 | 52,51 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 8,75 | 6,50 | 5,13 | 3172 | 0 | 24 | 0
27/12/19 | 115,59 | 53,17 | 53,18 | 62,42 | 64,35 | 60,93 | 53,34 | 52,64 | 0,00 | 0,00 | 8,29 | 6,60 | 5,04 | 4217 | 0 | 24 | 0
28/12/19 | 122,54 | 55,74 | 55,73 | 66,80 | 65,63 | 61,79 | 53,42 | 52,65 | 0,00 | 0,00 | 9,14 | 6,60 | 5,27 | 4612 | 0 | 24 | 0
29/12/19 | 120,18 | 55,24 | 55,20 | 64,94 | 65,64 | 61,88 | 52,20 | 51,45 | 0,00 | 0,00 | 10,43 | 6,57 | 5,14 | 4561 | 0 | 24 | 0
30/12/19 | 104,99 | 51,27 | 51,16 | 53,72 | 65,00 | 62,05 | 53,22 | 52,55 | 0,00 | 0,00 | 9,50 | 6,52 | 5,12 | 3782 | 0 | 24 | 0
31/12/19 | 90,98 | 47,17 | 46,84 | 43,81 | 64,96 | 62,65 | 47,57 | 47,05 | 0,00 | 0,00 | 15,60 | 6,45 | 4,62 | 3405 | 0 | 24 | 0
01/01/20 | 84,42 | 45,57 | 45,48 | 38,85 | 65,66 | 63,61 | 55,21 | 54,67 | 0,00 | 0,00 | 8,94 | 6,54 | 5,08 | 2835 | 0 | 24 | 0
02/01/20 | 77,82 | 43,55 | 43,47 | 34,27 | 65,20 | 63,47 | 54,65 | 54,17 | 0,00 | 0,00 | 9,30 | 6,52 | 5,05 | 2535 | 0 | 24 | 0
03/01/20 | 69,48 | 40,69 | 40,53 | 28,79 | 63,77 | 62,40 | 50,62 | 50,23 | 0,00 | 0,00 | 12,17 | 6,43 | 4,86 | 2232 | 0 | 24 | 0
04/01/20 | 69,75 | 40,30 | 40,32 | 29,45 | 63,39 | 62,00 | 52,02 | 51,60 | 0,00 | 0,00 | 10,40 | 6,45 | 5,03 | 2190 | 0 | 24 | 0
05/01/20 | 72,77 | 41,15 | 41,09 | 31,62 | 63,09 | 61,64 | 51,78 | 51,34 | 0,00 | 0,00 | 10,30 | 6,45 | 4,99 | 2319 | 0 | 24 | 0
06/01/20 | 72,45 | 41,45 | 41,41 | 31,00 | 63,92 | 62,43 | 51,23 | 50,80 | 0,00 | 0,00 | 11,63 | 6,47 | 4,91 | 2360 | 0 | 24 | 0
07/01/20 | 79,71 | 43,02 | 43,04 | 36,69 | 62,56 | 60,84 | 50,89 | 50,44 | 0,00 | 0,00 | 10,40 | 6,46 | 5,05 | 2627 | 0 | 24 | 0
08/01/20 | 82,70 | 44,55 | 44,41 | 38,15 | 62,57 | 60,72 | 50,13 | 49,63 | 0,00 | 0,00 | 11,09 | 6,45 | 4,99 | 2755 | 0 | 24 | 0
09/01/20 | 88,29 | 45,69 | 45,73 | 42,60 | 62,42 | 60,31 | 50,85 | 50,37 | 0,00 | 0,00 | 9,94 | 6,46 | 5,04 | 2973 | 0 | 24 | 0 | *
10/01/20 | ---- | 47,69 | 47,69 | ---- | 0,00 | 0,00 | 50,89 | 50,36 | 0,00 | 0,00 | -50,36 | 6,60 | 5,05 | -2123 | 0 | 24 | 0 | *
11/01/20 | ---- | 52,44 | 52,45 | ---- | 0,00 | 0,00 | 53,75 | 53,04 | 0,00 | 0,00 | -53,04 | 6,60 | 5,13 | -2489 | 0 | 24 | 0 | *
12/01/20 | ---- | 52,73 | 52,67 | ---- | 0,00 | 0,00 | 53,12 | 52,42 | 0,00 | 0,00 | -52,42 | 6,60 | 5,09 | -2474 | 0 | 24 | 0 | *
13/01/20 | ---- | 49,31 | 49,24 | ---- | 0,00 | 0,00 | 53,26 | 52,68 | 0,00 | 0,00 | -52,68 | 6,60 | 5,16 | -2309 | 0 | 24 | 0 | *
14/01/20 | ---- | 45,39 | 45,33 | ---- | 0,00 | 0,00 | 53,21 | 52,68 | 0,00 | 0,00 | -52,68 | 6,60 | 5,19 | -2104 | 0 | 24 | 0 | *
15/01/20 | ---- | 44,19 | 44,10 | ---- | 0,00 | 0,00 | 51,90 | 51,40 | 0,00 | 0,00 | -51,40 | 6,60 | 5,04 | -1987 | 0 | 24 | 0 | *
16/01/20 | ---- | 42,85 | 42,80 | ---- | 0,00 | 0,00 | 51,58 | 51,11 | 0,00 | 0,00 | -51,11 | 6,60 | 5,05 | -1907 | 0 | 24 | 0 | *
17/01/20 | ---- | 42,45 | 42,35 | ---- | 0,00 | 0,00 | 51,71 | 51,25 | 0,00 | 0,00 | -51,25 | 6,60 | 5,10 | -1895 | 0 | 24 | 0 | *
18/01/20 | ---- | 42,75 | 42,62 | ---- | 0,00 | 0,00 | 49,58 | 49,17 | 0,00 | 0,00 | -49,17 | 6,60 | 4,95 | -1832 | 0 | 24 | 0 | *
19/01/20 | ---- | 46,64 | 46,53 | ---- | 0,00 | 0,00 | 49,86 | 49,33 | 0,00 | 0,00 | -49,33 | 6,60 | 4,98 | -2027 | 0 | 24 | 0 | *
20/01/20 | ---- | 46,91 | 46,87 | ---- | 0,00 | 0,00 | 53,21 | 52,69 | 0,00 | 0,00 | -52,69 | 6,60 | 5,09 | -2180 | 0 | 24 | 0 | *
21/01/20 | ---- | 47,62 | 47,59 | ---- | 0,00 | 0,00 | 53,26 | 52,71 | 0,00 | 0,00 | -52,71 | 6,60 | 5,10 | -2218 | 0 | 24 | 0 | *
22/01/20 | ---- | 48,58 | 48,56 | ---- | 0,00 | 0,00 | 52,24 | 51,66 | 0,00 | 0,00 | -51,66 | 6,60 | 5,03 | -2226 | 0 | 24 | 0 | *
Итого: |  |  |  |  | 1152,15 | 1111,66 | 1614,91 | 1598,19 | 0,00 | 0,00 | -486,53 |  |  | 28270 | 0 | 744 | 0 | *
Средние: | 90,05 | 46,66 | 46,60 | 43,39 | [7 empty] | 6,54 | 5,05
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дaтa ¦ V1 ¦ M1 ¦ V2 ¦ M2 ¦ V3 ¦ M3 ¦ Mг ¦ Qо ¦ Qг ¦ BНP ¦ BOC ¦
¦__________________________________________________________________________________________________________________________
¦ м3 ¦ т ¦ м3 ¦ т ¦ м3 ¦ т ¦ т ¦ Гкал ¦ Гкал ¦ ч ¦ ч ¦
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
22/12/19 24:00¦ 71320.62 ¦ 69396.75 ¦ 61031.64 ¦ 60429.47 ¦ 2392.94 ¦ 2351.70 ¦ 8967.28 ¦ 2588.974 ¦ 131.910 ¦ 32487 ¦ 22 ¦
22/01/20 24:00¦ 72472.77 ¦ 70508.41 ¦ 62646.55 ¦ 62027.66 ¦ 2392.94 ¦ 2351.70 ¦ 8480.75 ¦ 2617.244 ¦ 131.910 ¦ 33231 ¦ 22 ¦
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Итого: ¦ 1152.15 ¦ 1111.66 ¦ 1614.91 ¦ 1598.19 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ -486.53 ¦ 28.270 ¦ 0.000 ¦ 744 ¦ 0 ¦
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 33268ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации