## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/12/19г.-22/01/20г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:__________________ Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 1 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 12.00 м3/ч G под min= 0.00 м3/ч
М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 75.00 м3/ч G обр min= 0.00 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С
Заводской номер 00257339 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 Т3=0 КС=0x41C6 ПО 2.7
Дaтa | V1 | V2 | BНP | BOC | НC
| м3 | м3 | ч | ч
23/12/19 | 5,79 | 12,00 | 24 | 0
24/12/19 | 5,51 | 10,80 | 24 | 0
25/12/19 | 6,41 | 13,40 | 24 | 0
26/12/19 | 6,23 | 12,40 | 24 | 0
27/12/19 | 5,08 | 13,40 | 24 | 0
28/12/19 | 7,10 | 14,60 | 24 | 0
29/12/19 | 9,70 | 13,50 | 24 | 0
30/12/19 | 7,13 | 12,50 | 24 | 0
31/12/19 | 9,65 | 18,10 | 24 | 0
01/01/20 | 5,67 | 12,30 | 24 | 0
02/01/20 | 6,51 | 11,80 | 24 | 0
03/01/20 | 7,72 | 12,90 | 24 | 0
04/01/20 | 7,97 | 12,50 | 24 | 0
05/01/20 | 7,96 | 12,40 | 24 | 0
06/01/20 | 7,40 | 13,60 | 24 | 0
07/01/20 | 6,41 | 12,00 | 24 | 0
08/01/20 | 7,77 | 14,50 | 24 | 0
09/01/20 | 5,95 | 11,50 | 24 | 0
10/01/20 | 5,79 | 11,10 | 24 | 0
11/01/20 | 5,73 | 14,90 | 24 | 0
12/01/20 | 7,30 | 18,00 | 24 | 0
13/01/20 | 5,38 | 10,80 | 24 | 0
14/01/20 | 6,22 | 12,80 | 24 | 0
15/01/20 | 6,17 | 10,50 | 24 | 0
16/01/20 | 6,73 | 11,80 | 24 | 0
17/01/20 | 6,88 | 11,10 | 24 | 0
18/01/20 | 7,75 | 13,50 | 24 | 0
19/01/20 | 8,09 | 17,20 | 24 | 0
20/01/20 | 5,98 | 11,80 | 24 | 0
21/01/20 | 5,77 | 11,50 | 24 | 0
22/01/20 | 6,67 | 13,00 | 24 | 0
Итого: | 210,42 | 402,20 | 744 | 0
Средние:
_______________________________________________________
Дaтa ¦ V1 ¦ V2 ¦ BНP ¦ BOC ¦
¦________________________________________
¦ м3 ¦ м3 ¦ ч ¦ ч ¦
_______________________________________________________
22/12/19 24:00¦ 3269.79 ¦ 6935.00 ¦ 10740 ¦ 0 ¦
22/01/20 24:00¦ 3480.21 ¦ 7337.20 ¦ 11484 ¦ 0 ¦
_______________________________________________________
Итого: ¦ 210.42 ¦ 402.20 ¦ 744 ¦ 0 ¦
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 11498ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации