## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/12/19г.-22/01/20г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:__________________ Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 1 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 45.00 м3/ч G под min= 0.18 м3/ч
М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 45.00 м3/ч G обр min= 0.18 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С G3 max = 45.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00257339 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 Т3=2 КС=0x41C6 ПО 2.7
Дaтa | t1 | t2 | t3 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | M3 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НC
| °C | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
23/12/19 | 96,21 | 52,86 | 52,85 | 43,35 | 83,58 | 80,34 | 75,97 | 75,01 | 0,00 | 0,00 | 5,33 | 4,41 | 5,63 | 3740 | 0 | 24 | 0
24/12/19 | 93,33 | 51,83 | 51,83 | 41,50 | 83,09 | 80,03 | 75,86 | 74,90 | 0,00 | 0,00 | 5,13 | 4,40 | 5,62 | 3561 | 0 | 24 | 0
25/12/19 | 90,43 | 51,40 | 51,39 | 39,03 | 84,80 | 81,85 | 76,78 | 75,81 | 0,00 | 0,00 | 6,04 | 4,40 | 5,60 | 3473 | 0 | 24 | 0
26/12/19 | 94,11 | 51,53 | 51,56 | 42,58 | 83,11 | 79,98 | 75,17 | 74,21 | 0,00 | 0,00 | 5,77 | 4,39 | 5,63 | 3675 | 0 | 24 | 0
27/12/19 | 117,39 | 59,36 | 59,34 | 58,03 | 83,17 | 78,64 | 75,47 | 74,27 | 0,00 | 0,00 | 4,37 | 4,46 | 5,72 | 4819 | 0 | 24 | 0
28/12/19 | 124,25 | 62,33 | 62,35 | 61,92 | 83,61 | 78,58 | 73,48 | 72,17 | 0,00 | 0,00 | 6,41 | 4,46 | 5,68 | 5260 | 0 | 24 | 0
29/12/19 | 121,76 | 62,01 | 62,01 | 59,75 | 81,40 | 76,68 | 68,67 | 67,45 | 0,00 | 0,00 | 9,23 | 4,46 | 5,65 | 5127 | 0 | 24 | 0
30/12/19 | 105,90 | 56,62 | 56,70 | 49,28 | 83,96 | 80,12 | 74,45 | 73,32 | 0,00 | 0,00 | 6,80 | 4,42 | 5,61 | 4307 | 0 | 24 | 0
31/12/19 | 91,81 | 51,64 | 51,60 | 40,17 | 88,60 | 85,43 | 77,19 | 76,22 | 0,00 | 0,00 | 9,21 | 4,36 | 5,53 | 3862 | 0 | 24 | 0
01/01/20 | 85,28 | 49,88 | 49,88 | 35,40 | 86,30 | 83,59 | 79,09 | 78,13 | 0,00 | 0,00 | 5,46 | 4,42 | 5,58 | 3201 | 0 | 24 | 0
02/01/20 | 78,60 | 47,44 | 47,42 | 31,16 | 86,51 | 84,17 | 78,68 | 77,87 | 0,00 | 0,00 | 6,30 | 4,40 | 5,57 | 2888 | 0 | 24 | 0
03/01/20 | 70,10 | 44,01 | 43,98 | 26,09 | 85,93 | 84,01 | 77,14 | 76,42 | 0,00 | 0,00 | 7,59 | 4,35 | 5,52 | 2482 | 0 | 24 | 0
04/01/20 | 70,67 | 43,76 | 43,76 | 26,91 | 85,92 | 84,01 | 76,87 | 76,15 | 0,00 | 0,00 | 7,86 | 4,36 | 5,55 | 2563 | 0 | 24 | 0
05/01/20 | 73,61 | 44,66 | 44,65 | 28,95 | 85,61 | 83,57 | 76,47 | 75,75 | 0,00 | 0,00 | 7,82 | 4,36 | 5,56 | 2726 | 0 | 24 | 0
06/01/20 | 73,27 | 44,99 | 44,98 | 28,28 | 85,72 | 83,66 | 77,18 | 76,46 | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 4,37 | 5,56 | 2648 | 0 | 24 | 0
07/01/20 | 80,95 | 46,97 | 46,97 | 33,98 | 83,04 | 80,68 | 75,26 | 74,48 | 0,00 | 0,00 | 6,20 | 4,37 | 5,60 | 3000 | 0 | 24 | 0
08/01/20 | 83,59 | 48,35 | 48,31 | 35,24 | 84,20 | 81,66 | 74,96 | 74,15 | 0,00 | 0,00 | 7,51 | 4,37 | 5,60 | 3199 | 0 | 24 | 0
09/01/20 | 89,62 | 50,10 | 50,10 | 39,52 | 82,97 | 80,13 | 75,39 | 74,46 | 0,00 | 0,00 | 5,67 | 4,38 | 5,60 | 3421 | 0 | 24 | 0
10/01/20 | 97,06 | 52,28 | 52,28 | 44,78 | 82,68 | 79,40 | 74,99 | 74,02 | 0,00 | 0,00 | 5,38 | 4,37 | 5,60 | 3814 | 0 | 24 | 0
11/01/20 | 111,42 | 58,10 | 58,09 | 53,32 | 85,42 | 81,18 | 77,17 | 75,97 | 0,00 | 0,00 | 5,21 | 4,43 | 5,64 | 4620 | 0 | 24 | 0
12/01/20 | 111,47 | 58,34 | 58,32 | 53,13 | 87,05 | 82,71 | 77,21 | 75,99 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 4,40 | 5,58 | 4763 | 0 | 24 | 0
13/01/20 | 99,60 | 54,36 | 54,35 | 45,24 | 84,35 | 80,87 | 76,88 | 75,85 | 0,00 | 0,00 | 5,02 | 4,41 | 5,61 | 3911 | 0 | 24 | 0
14/01/20 | 86,82 | 49,71 | 49,70 | 37,11 | 84,60 | 81,84 | 76,79 | 75,87 | 0,00 | 0,00 | 5,97 | 4,43 | 5,65 | 3306 | 0 | 24 | 0
15/01/20 | 83,40 | 48,15 | 48,13 | 35,25 | 83,52 | 81,01 | 75,86 | 75,08 | 0,00 | 0,00 | 5,93 | 4,38 | 5,60 | 3110 | 0 | 24 | 0
16/01/20 | 79,45 | 46,77 | 46,76 | 32,68 | 84,07 | 81,70 | 75,92 | 75,20 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 4,38 | 5,61 | 2939 | 0 | 24 | 0
17/01/20 | 78,21 | 46,08 | 46,06 | 32,13 | 83,54 | 81,27 | 75,38 | 74,66 | 0,00 | 0,00 | 6,61 | 4,37 | 5,59 | 2877 | 0 | 24 | 0
18/01/20 | 79,97 | 46,66 | 46,63 | 33,31 | 84,40 | 82,01 | 75,30 | 74,51 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 4,36 | 5,59 | 3039 | 0 | 24 | 0
19/01/20 | 91,78 | 51,14 | 51,12 | 40,64 | 85,90 | 82,81 | 76,08 | 75,11 | 0,00 | 0,00 | 7,70 | 4,37 | 5,58 | 3720 | 0 | 24 | 0
20/01/20 | 93,41 | 51,57 | 51,55 | 41,84 | 83,67 | 80,58 | 75,92 | 74,94 | 0,00 | 0,00 | 5,64 | 4,36 | 5,56 | 3635 | 0 | 24 | 0
21/01/20 | 95,64 | 52,44 | 52,43 | 43,20 | 83,79 | 80,59 | 76,15 | 75,19 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 4,37 | 5,57 | 3740 | 0 | 24 | 0
22/01/20 | 98,79 | 53,38 | 53,37 | 45,41 | 84,65 | 81,20 | 75,97 | 75,01 | 0,00 | 0,00 | 6,19 | 4,38 | 5,58 | 3991 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  |  | 2619,16 | 2524,30 | 2353,70 | 2324,63 | 0,00 | 0,00 | 199,67 |  |  | 111417 | 0 | 744 | 0
Средние: | 91,87 | 51,25 | 51,24 | 40,62 | [7 empty] | 4,39 | 5,60
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дaтa ¦ V1 ¦ M1 ¦ V2 ¦ M2 ¦ V3 ¦ M3 ¦ Mг ¦ Qо ¦ Qг ¦ BНP ¦ BOC ¦
¦__________________________________________________________________________________________________________________________
¦ м3 ¦ т ¦ м3 ¦ т ¦ м3 ¦ т ¦ т ¦ Гкал ¦ Гкал ¦ ч ¦ ч ¦
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
22/12/19 24:00¦ 27219.00 ¦ 26449.23 ¦ 23950.11 ¦ 23694.34 ¦ 436.44 ¦ 427.53 ¦ 2754.89 ¦ 965.841 ¦ 26.344 ¦ 10464 ¦ 276 ¦
22/01/20 24:00¦ 29838.16 ¦ 28973.53 ¦ 26303.81 ¦ 26018.97 ¦ 436.44 ¦ 427.53 ¦ 2954.56 ¦ 1077.258 ¦ 26.344 ¦ 11208 ¦ 276 ¦
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Итого: ¦ 2619.16 ¦ 2524.30 ¦ 2353.70 ¦ 2324.63 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 199.67 ¦ 111.417 ¦ 0.000 ¦ 744 ¦ 0 ¦
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 11498ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации