## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/12/19г.-22/01/20г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:__________________ Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 1 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 7.00 м3/ч G под min= 0.00 м3/ч
М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 7.00 м3/ч G обр min= 0.00 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00258345 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 Т3=1 КС=0xABDF ПО 2.7
Дaтa | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC | НC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
23/12/19 | 16560 | 0 | 34040 | 24 | 0
24/12/19 | 16320 | 0 | 33050 | 24 | 0
25/12/19 | 16980 | 50 | 33560 | 24 | 0
26/12/19 | 16030 | 0 | 30430 | 24 | 0
27/12/19 | 17130 | 0 | 35920 | 24 | 0
28/12/19 | 13340 | 0 | 39310 | 24 | 0
29/12/19 | 3770 | 0 | 34690 | 24 | 0
30/12/19 | 11970 | 0 | 39800 | 24 | 0
31/12/19 | 17300 | 0 | 42520 | 24 | 0
01/01/20 | 17850 | 0 | 35110 | 24 | 0
02/01/20 | 17350 | 0 | 34380 | 24 | 0
03/01/20 | 16740 | 0 | 34520 | 24 | 0
04/01/20 | 16540 | 0 | 32660 | 24 | 0
05/01/20 | 16220 | 0 | 33780 | 24 | 0
06/01/20 | 17390 | 0 | 35690 | 24 | 0
07/01/20 | 16220 | 0 | 38000 | 24 | 0
08/01/20 | 16490 | 0 | 37140 | 24 | 0
09/01/20 | 16390 | 0 | 30930 | 24 | 0
10/01/20 | 16360 | 0 | 34770 | 24 | 0
11/01/20 | 17660 | 0 | 40410 | 24 | 0
12/01/20 | 17550 | 0 | 40070 | 24 | 0
13/01/20 | 17110 | 0 | 32560 | 24 | 0
14/01/20 | 16820 | 0 | 34220 | 24 | 0
15/01/20 | 16390 | 0 | 33360 | 24 | 0
16/01/20 | 16410 | 0 | 30190 | 24 | 0
17/01/20 | 15860 | 0 | 31610 | 24 | 0
18/01/20 | 15800 | 0 | 33930 | 24 | 0
19/01/20 | 16920 | 0 | 36750 | 24 | 0
20/01/20 | 16490 | 0 | 32110 | 24 | 0
21/01/20 | 16690 | 0 | 32230 | 24 | 0
22/01/20 | 16700 | 0 | 31370 | 24 | 0
Итого: | 497350 | 50 | 1079110 | 744 | 0
Средние:
___________________________________________________________________
Дaтa ¦ V1 ¦ V2 ¦ V3 ¦ BНP ¦ BOC ¦
¦____________________________________________________
¦ м3 ¦ м3 ¦ м3 ¦ ч ¦ ч ¦
___________________________________________________________________
22/12/19 24:00¦ 58.050 ¦ 0.000 ¦ 122.220 ¦ 85 ¦ 0 ¦
22/01/20 24:00¦ 555.400 ¦ 0.050 ¦ 1201.330 ¦ 829 ¦ 0 ¦
___________________________________________________________________
Итого: ¦ 497.350 ¦ 0.050 ¦ 1079.110 ¦ 744 ¦ 0 ¦
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 844ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации