## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/12/19г.-22/01/20г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:__________________ Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 1 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 30.00 м3/ч G под min= 0.12 м3/ч
М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 30.00 м3/ч G обр min= 0.12 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00258345 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 Т3=2 КС=0xABDF ПО 2.7
Дaтa | t1 | t2 | t3 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | M3 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НC
| °C | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
23/12/19 | 95,29 | 64,60 | 64,58 | 30,69 | 82,11 | 79,23 | 80,79 | 78,93 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 5,70 | 5,29 | 2457 | 0 | 24 | 0 | 0,
24/12/19 | 92,72 | 63,01 | 62,97 | 29,71 | 80,85 | 78,09 | 79,62 | 77,90 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 5,68 | 5,28 | 2334 | 0 | 24 | 0 | 0,
25/12/19 | 92,03 | 63,51 | 62,22 | 28,52 | 38,48 | 37,22 | 37,96 | 37,06 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 5,69 | 5,26 | 1073 | 0 | 11 | 13 | 0,
26/12/19 | 92,24 | 62,08 | 62,07 | 30,16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,68 | 5,29 | ---- | ---- | 0 | 24 | 0,
27/12/19 | 115,20 | 74,65 | 74,64 | 40,55 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,80 | 5,36 | ---- | ---- | 0 | 24 | 0,
28/12/19 | 122,76 | 83,30 | 83,29 | 39,46 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,80 | 5,33 | ---- | ---- | 0 | 24 | 0,
29/12/19 | 120,80 | 89,55 | 89,54 | 31,25 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,79 | 5,32 | ---- | ---- | 0 | 24 | 0,
30/12/19 | 106,30 | 75,45 | 75,44 | 30,85 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,73 | 5,27 | ---- | ---- | 0 | 24 | 0,
31/12/19 | 91,45 | 63,17 | 63,16 | 28,28 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,62 | 5,19 | ---- | ---- | 0 | 24 | 0,
01/01/20 | 85,15 | 60,68 | 60,67 | 24,47 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,71 | 5,24 | ---- | ---- | 0 | 24 | 0,
02/01/20 | 78,44 | 57,04 | 57,03 | 21,40 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,69 | 5,23 | ---- | ---- | 0 | 24 | 0,
03/01/20 | 70,08 | 51,89 | 51,88 | 18,19 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,60 | 5,19 | ---- | ---- | 0 | 24 | 0,
04/01/20 | 69,79 | 50,98 | 50,98 | 18,81 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,61 | 5,21 | ---- | ---- | 0 | 24 | 0,
05/01/20 | 73,02 | 52,33 | 52,32 | 20,69 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,61 | 5,23 | ---- | ---- | 0 | 24 | 0,
06/01/20 | 72,72 | 52,84 | 52,83 | 19,88 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,63 | 5,23 | ---- | ---- | 0 | 24 | 0,
07/01/20 | 79,45 | 55,42 | 55,41 | 24,03 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,64 | 5,25 | ---- | ---- | 0 | 24 | 0,
08/01/20 | 83,19 | 57,88 | 57,87 | 25,31 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,65 | 5,26 | ---- | ---- | 0 | 24 | 0,
09/01/20 | 88,06 | 60,00 | 59,99 | 28,06 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,65 | 5,27 | ---- | ---- | 0 | 24 | 0,
10/01/20 | 95,33 | 63,45 | 63,44 | 31,88 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,65 | 5,27 | ---- | ---- | 0 | 24 | 0,
11/01/20 | 109,97 | 72,13 | 72,11 | 37,84 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,73 | 5,30 | ---- | ---- | 0 | 24 | 0,
12/01/20 | 110,64 | 73,01 | 73,00 | 37,63 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,70 | 5,26 | ---- | ---- | 0 | 24 | 0,
13/01/20 | 99,50 | 67,52 | 67,51 | 31,98 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,71 | 5,28 | ---- | ---- | 0 | 24 | 0,
14/01/20 | 86,46 | 60,37 | 60,37 | 26,09 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,73 | 5,31 | ---- | ---- | 0 | 24 | 0,
15/01/20 | 82,98 | 58,23 | 58,22 | 24,75 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,66 | 5,26 | ---- | ---- | 0 | 24 | 0,
16/01/20 | 78,74 | 55,92 | 55,91 | 22,82 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,66 | 5,26 | ---- | ---- | 0 | 24 | 0,
17/01/20 | 77,57 | 55,05 | 55,04 | 22,52 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,63 | 5,25 | ---- | ---- | 0 | 24 | 0,
18/01/20 | 78,94 | 55,38 | 55,37 | 23,56 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,62 | 5,25 | ---- | ---- | 0 | 24 | 0,
19/01/20 | 90,90 | 62,37 | 62,36 | 28,53 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,65 | 5,25 | ---- | ---- | 0 | 24 | 0,
20/01/20 | 92,31 | 62,58 | 62,57 | 29,73 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,62 | 5,23 | ---- | ---- | 0 | 24 | 0,
21/01/20 | 94,47 | 63,79 | 63,78 | 30,68 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,64 | 5,24 | ---- | ---- | 0 | 24 | 0,
22/01/20 | 97,83 | 65,49 | 65,48 | 32,34 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,66 | 5,25 | ---- | ---- | 0 | 24 | 0,
Итого: |  |  |  |  | 201,44 | 194,54 | 198,37 | 193,89 | 0,00 | 0,00 | 0,65 |  |  | 5864 | 0 | 59 | 685 | 0,
Средние: | 91,11 | 63,02 | 62,97 | 28,09 | [7 empty] | 5,68 | 5,26
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дaтa ¦ V1 ¦ M1 ¦ V2 ¦ M2 ¦ V3 ¦ M3 ¦ Mг ¦ Qо ¦ Qг ¦ BНP ¦ BOC ¦
¦__________________________________________________________________________________________________________________________
¦ м3 ¦ т ¦ м3 ¦ т ¦ м3 ¦ т ¦ т ¦ Гкал ¦ Гкал ¦ ч ¦ ч ¦
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
22/12/19 24:00¦ 282.53 ¦ 274.03 ¦ 278.42 ¦ 272.60 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 1.43 ¦ 7.596 ¦ 0.000 ¦ 84 ¦ 1 ¦
22/01/20 24:00¦ 483.97 ¦ 468.57 ¦ 476.79 ¦ 466.49 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 2.08 ¦ 13.460 ¦ 0.000 ¦ 143 ¦ 686 ¦
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Итого: ¦ 201.44 ¦ 194.54 ¦ 198.37 ¦ 193.89 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.65 ¦ 5.864 ¦ 0.000 ¦ 59 ¦ 685 ¦
Период нормальной работы 59ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 685ч
Время работы прибора после сброса 844ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации