## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/12/19г.-22/01/20г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:__________________ Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 1 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 5.00 м3/ч G под min= 0.00 м3/ч
М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С G3 max = 7.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00237677 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 ФТ=4 Т3=1 КС=0x658C ПО 2.7
Дaтa | t1 | V1 | M1 | V3 | P1 | Qо | BНP | BOC | НC
| °C | м3 | т | м3 | кг/см2 | Гкал | ч | ч
23/12/19 | 92,61 | 1989 | 1917 | 5540 | 5,00 | 0,1681 | 24 | 0
24/12/19 | 89,52 | 2317 | 2239 | 5010 | 5,00 | 0,1893 | 24 | 0
25/12/19 | 87,28 | 2515 | 2432 | 5370 | 5,00 | 0,2000 | 24 | 0
26/12/19 | 93,48 | 2007 | 1932 | 2970 | 5,00 | 0,1708 | 24 | 0
27/12/19 | 112,19 | 1866 | 1770 | 3130 | 5,00 | 0,1901 | 24 | 0
28/12/19 | 118,00 | 1949 | 1842 | 3840 | 5,00 | 0,2084 | 24 | 0
29/12/19 | 115,67 | 2056 | 1948 | 3610 | 5,00 | 0,2160 | 24 | 0
30/12/19 | 100,11 | 2072 | 1987 | 3850 | 5,00 | 0,1890 | 24 | 0
31/12/19 | 87,76 | 2803 | 2712 | 3820 | 5,00 | 0,2243 | 24 | 0
01/01/20 | 81,44 | 2041 | 1984 | 2960 | 5,00 | 0,1517 | 24 | 0
02/01/20 | 75,87 | 2142 | 2088 | 2700 | 5,00 | 0,1479 | 24 | 0
03/01/20 | 67,48 | 2377 | 2330 | 4250 | 5,00 | 0,1456 | 24 | 0
04/01/20 | 69,47 | 2343 | 2291 | 2660 | 5,00 | 0,1473 | 24 | 0
05/01/20 | 71,65 | 2213 | 2163 | 2230 | 5,00 | 0,1441 | 24 | 0
06/01/20 | 71,15 | 2234 | 2184 | 2670 | 5,00 | 0,1442 | 24 | 0
07/01/20 | 80,15 | 2233 | 2170 | 2990 | 5,00 | 0,1629 | 24 | 0
08/01/20 | 81,08 | 2476 | 2405 | 3490 | 5,00 | 0,1831 | 24 | 0
09/01/20 | 87,43 | 1845 | 1784 | 2560 | 5,00 | 0,1470 | 24 | 0
10/01/20 | 94,05 | 2000 | 1926 | 3370 | 5,00 | 0,1715 | 24 | 0
11/01/20 | 107,55 | 2466 | 2352 | 4310 | 5,00 | 0,2414 | 24 | 0
12/01/20 | 106,56 | 2523 | 2406 | 4130 | 5,00 | 0,2445 | 24 | 0
13/01/20 | 94,55 | 1916 | 1844 | 3200 | 5,00 | 0,1651 | 24 | 0
14/01/20 | 83,77 | 2061 | 1999 | 2840 | 5,00 | 0,1573 | 24 | 0
15/01/20 | 79,82 | 2052 | 1994 | 2610 | 5,00 | 0,1491 | 24 | 0
16/01/20 | 77,02 | 2397 | 2336 | 3100 | 5,00 | 0,1680 | 24 | 0
17/01/20 | 76,20 | 2659 | 2590 | 2990 | 5,00 | 0,1843 | 24 | 0
18/01/20 | 78,36 | 2879 | 2799 | 4150 | 5,00 | 0,2052 | 24 | 0
19/01/20 | 88,06 | 2741 | 2650 | 3980 | 5,00 | 0,2201 | 24 | 0
20/01/20 | 90,34 | 2234 | 2155 | 3410 | 5,00 | 0,1838 | 24 | 0
21/01/20 | 92,64 | 2489 | 2397 | 3770 | 5,00 | 0,2101 | 24 | 0
22/01/20 | 95,19 | 2119 | 2039 | 2840 | 5,00 | 0,1838 | 24 | 0
Итого: |  | 70014 | 67665 | 108350 |  | 5,6140 | 744 | 0
Средние: | 88,60 |  |  |  | 5,00
______________________________________________________________________________
Дaтa ¦ V1 ¦ M1 ¦ V3 ¦ Qо ¦ BНP ¦ BOC ¦
¦_______________________________________________________________
¦ м3 ¦ т ¦ м3 ¦ Гкал ¦ ч ¦ ч ¦
______________________________________________________________________________
22/12/19 24:00¦ 1032.508 ¦ 1010.753 ¦ 1438.240 ¦ 63.3830 ¦ 8842 ¦ 0 ¦
22/01/20 24:00¦ 1102.522 ¦ 1078.418 ¦ 1546.590 ¦ 68.9970 ¦ 9586 ¦ 0 ¦
______________________________________________________________________________
Итого: ¦ 70.014 ¦ 67.665 ¦ 108.350 ¦ 5.6140 ¦ 744 ¦ 0 ¦
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 9601ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации