## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/12/19г.-22/01/20г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:__________________ Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 1 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С
Заводской номер 00237677 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 Т3=0 КС=0x658C ПО 2.7
Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НC
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
23/12/19 | 95,39 | 51,39 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,01 | 5,97 | 0 | 0 | 24 | 0
24/12/19 | 92,51 | 50,39 | 42,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 5,96 | 0 | 0 | 24 | 0
25/12/19 | 89,71 | 49,86 | 39,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,99 | 5,94 | 0 | 0 | 24 | 0
26/12/19 | 93,46 | 50,13 | 43,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,99 | 5,97 | 0 | 0 | 24 | 0
27/12/19 | 116,02 | 56,81 | 59,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,09 | 6,06 | 0 | 0 | 24 | 0
28/12/19 | 122,87 | 59,38 | 63,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,09 | 6,03 | 0 | 0 | 24 | 0
29/12/19 | 120,44 | 59,07 | 61,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,07 | 6,02 | 0 | 0 | 24 | 0
30/12/19 | 105,12 | 54,72 | 50,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,04 | 5,96 | 0 | 0 | 24 | 0
31/12/19 | 91,26 | 50,27 | 40,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,96 | 5,87 | 0 | 0 | 24 | 0
01/01/20 | 84,66 | 48,59 | 36,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,06 | 5,94 | 0 | 0 | 24 | 0
02/01/20 | 78,05 | 46,10 | 31,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,03 | 5,92 | 0 | 0 | 24 | 0
03/01/20 | 69,68 | 42,78 | 26,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,94 | 5,86 | 0 | 0 | 24 | 0
04/01/20 | 70,19 | 42,72 | 27,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,98 | 5,89 | 0 | 0 | 24 | 0
05/01/20 | 73,11 | 43,43 | 29,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,96 | 5,90 | 0 | 0 | 24 | 0
06/01/20 | 72,79 | 43,82 | 28,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,98 | 5,90 | 0 | 0 | 24 | 0
07/01/20 | 80,23 | 45,77 | 34,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,97 | 5,95 | 0 | 0 | 24 | 0
08/01/20 | 82,94 | 47,08 | 35,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,94 | 5,93 | 0 | 0 | 24 | 0
09/01/20 | 88,87 | 48,64 | 40,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,96 | 5,94 | 0 | 0 | 24 | 0
10/01/20 | 96,21 | 50,64 | 45,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,95 | 5,94 | 0 | 0 | 24 | 0
11/01/20 | 110,21 | 55,72 | 54,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,06 | 5,99 | 0 | 0 | 24 | 0
12/01/20 | 110,37 | 56,16 | 54,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,02 | 5,93 | 0 | 0 | 24 | 0
13/01/20 | 98,67 | 52,48 | 46,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,02 | 5,95 | 0 | 0 | 24 | 0
14/01/20 | 86,14 | 48,29 | 37,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,06 | 6,00 | 0 | 0 | 24 | 0
15/01/20 | 82,76 | 46,95 | 35,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,97 | 5,93 | 0 | 0 | 24 | 0
16/01/20 | 78,82 | 45,53 | 33,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,98 | 5,94 | 0 | 0 | 24 | 0
17/01/20 | 77,62 | 44,89 | 32,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,96 | 5,94 | 0 | 0 | 24 | 0
18/01/20 | 79,49 | 45,28 | 34,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,95 | 5,93 | 0 | 0 | 24 | 0
19/01/20 | 91,01 | 49,21 | 41,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,95 | 5,91 | 0 | 0 | 24 | 0
20/01/20 | 92,54 | 49,64 | 42,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,93 | 5,90 | 0 | 0 | 24 | 0
21/01/20 | 94,74 | 50,15 | 44,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,95 | 5,91 | 0 | 0 | 24 | 0
22/01/20 | 97,82 | 51,12 | 46,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,96 | 5,92 | 0 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 | 0 | 744 | 0
Средние: | 91,09 | 49,58 | 41,51 | [5 empty] | 6,99 | 5,94
_________________________________________________________________________________________________________________
Дaтa ¦ V1 ¦ M1 ¦ V2 ¦ M2 ¦ Mг ¦ Qо ¦ Qг ¦ BНP ¦ BOC ¦
¦__________________________________________________________________________________________________
¦ м3 ¦ т ¦ м3 ¦ т ¦ т ¦ Гкал ¦ Гкал ¦ ч ¦ ч ¦
_________________________________________________________________________________________________________________
22/12/19 24:00¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.000 ¦ 0.000 ¦ 8842 ¦ 0 ¦
22/01/20 24:00¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.000 ¦ 0.000 ¦ 9586 ¦ 0 ¦
_________________________________________________________________________________________________________________
Итого: ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.000 ¦ 0.000 ¦ 744 ¦ 0 ¦
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 9601ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации