## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/12/19г.-22/01/20г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:__________________ Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 154 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 20.00 м3/ч G под min= 0.00 м3/ч
М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 5.00 м3/ч G обр min= 0.00 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00186356 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 Т3=1 КС=0x2AE8 ПО 2.7
Дaтa | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC | НC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
23/12/19 | 29,30 | 20,00 | 35,21 | 24 | 0
24/12/19 | 28,80 | 19,49 | 35,15 | 24 | 0
25/12/19 | 29,40 | 19,74 | 33,52 | 24 | 0
26/12/19 | 29,00 | 19,41 | 38,91 | 24 | 0
27/12/19 | 32,00 | 22,45 | 43,78 | 24 | 0
28/12/19 | 32,80 | 23,68 | 46,57 | 24 | 0
29/12/19 | 33,30 | 23,47 | 48,71 | 24 | 0
30/12/19 | 32,60 | 21,38 | 46,59 | 24 | 0
31/12/19 | 32,80 | 18,79 | 48,90 | 24 | 0
01/01/20 | 29,80 | 20,57 | 34,75 | 24 | 0
02/01/20 | 31,20 | 19,23 | 37,50 | 24 | 0
03/01/20 | 29,10 | 18,02 | 32,26 | 24 | 0
04/01/20 | 30,00 | 17,32 | 33,72 | 24 | 0
05/01/20 | 29,10 | 17,65 | 35,14 | 24 | 0
06/01/20 | 31,10 | 17,57 | 39,85 | 24 | 0
07/01/20 | 30,50 | 17,96 | 40,97 | 24 | 0
08/01/20 | 31,50 | 18,14 | 48,11 | 24 | 0
09/01/20 | 28,60 | 19,28 | 38,79 | 24 | 0
10/01/20 | 29,70 | 19,42 | 35,69 | 24 | 0
11/01/20 | 31,10 | 21,43 | 41,34 | 24 | 0
12/01/20 | 31,00 | 21,52 | 43,17 | 24 | 0
13/01/20 | 29,50 | 20,72 | 34,15 | 24 | 0
14/01/20 | 29,20 | 19,61 | 34,75 | 24 | 0
15/01/20 | 29,30 | 18,97 | 32,04 | 24 | 0
16/01/20 | 30,00 | 18,12 | 36,18 | 24 | 0
17/01/20 | 29,00 | 17,82 | 35,88 | 24 | 0
18/01/20 | 30,20 | 17,33 | 40,35 | 24 | 0
19/01/20 | 30,60 | 19,18 | 48,27 | 24 | 0
20/01/20 | 29,10 | 19,49 | 36,82 | 24 | 0
21/01/20 | 30,90 | 19,10 | 37,37 | 24 | 0
22/01/20 | 29,50 | 19,82 | 37,38 | 24 | 0
Итого: | 940,00 | 606,68 | 1211,82 | 744 | 0
Средние:
___________________________________________________________________
Дaтa ¦ V1 ¦ V2 ¦ V3 ¦ BНP ¦ BOC ¦
¦____________________________________________________
¦ м3 ¦ м3 ¦ м3 ¦ ч ¦ ч ¦
___________________________________________________________________
22/12/19 24:00¦ 20680.20 ¦ 9765.01 ¦ 24794.38 ¦ 21248 ¦ 0 ¦
22/01/20 24:00¦ 21620.20 ¦ 10371.69 ¦ 26006.20 ¦ 21992 ¦ 0 ¦
___________________________________________________________________
Итого: ¦ 940.00 ¦ 606.68 ¦ 1211.82 ¦ 744 ¦ 0 ¦
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 22002ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации