## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/12/19г.-22/01/20г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:__________________ Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 154 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 75.00 м3/ч G под min= 0.50 м3/ч
М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 75.00 м3/ч G обр min= 0.50 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С G3 max = 75.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00186356 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 Т3=2 КС=0x2AE8 ПО 2.7
Дaтa | t1 | t2 | t3 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | M3 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НC
| °C | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
23/12/19 | 93,73 | 52,97 | 52,92 | 40,76 | 134,70 | 129,73 | 123,80 | 122,13 | 0,00 | 0,00 | 7,60 | 5,20 | 4,50 | 5660 | 0 | 24 | 0 | *
24/12/19 | 91,39 | 52,03 | 51,95 | 39,36 | 133,00 | 128,20 | 122,10 | 120,62 | 0,00 | 0,00 | 7,58 | 5,20 | 4,50 | 5407 | 0 | 24 | 0 | *
25/12/19 | 88,81 | 51,77 | 51,70 | 37,04 | 135,50 | 130,93 | 124,50 | 122,87 | 0,00 | 0,00 | 8,06 | 5,20 | 4,50 | 5231 | 0 | 24 | 0 | *
26/12/19 | 89,97 | 51,13 | 51,09 | 38,84 | 132,20 | 127,48 | 121,20 | 119,80 | 0,00 | 0,00 | 7,68 | 5,20 | 4,50 | 5309 | 0 | 24 | 0 | *
27/12/19 | 112,61 | 60,61 | 60,53 | 52,00 | 144,30 | 136,97 | 131,70 | 129,45 | 0,00 | 0,00 | 7,52 | 5,20 | 4,50 | 7569 | 0 | 24 | 0 | *
28/12/19 | 120,28 | 64,79 | 64,77 | 55,49 | 150,00 | 141,44 | 137,30 | 134,67 | 0,00 | 0,00 | 6,77 | 5,20 | 4,50 | 8297 | 0 | 24 | 0 | *
29/12/19 | 118,70 | 64,14 | 64,09 | 54,56 | 150,30 | 141,83 | 136,90 | 134,40 | 0,00 | 0,00 | 7,43 | 5,20 | 4,50 | 8219 | 0 | 24 | 0 | *
30/12/19 | 105,50 | 58,80 | 58,59 | 46,70 | 143,40 | 136,72 | 130,20 | 128,21 | 0,00 | 0,00 | 8,51 | 5,20 | 4,50 | 6860 | 0 | 24 | 0 | *
31/12/19 | 90,21 | 51,93 | 51,71 | 38,28 | 137,00 | 132,25 | 121,70 | 120,15 | 0,00 | 0,00 | 12,10 | 5,20 | 4,50 | 5637 | 0 | 24 | 0 | *
01/01/20 | 84,36 | 50,74 | 50,66 | 33,62 | 139,40 | 134,98 | 129,00 | 127,51 | 0,00 | 0,00 | 7,47 | 5,20 | 4,50 | 4877 | 0 | 24 | 0 | *
02/01/20 | 77,72 | 47,80 | 47,69 | 29,92 | 138,50 | 134,72 | 125,70 | 124,45 | 0,00 | 0,00 | 10,27 | 5,20 | 4,50 | 4470 | 0 | 24 | 0 | *
03/01/20 | 69,57 | 44,00 | 43,84 | 25,57 | 131,70 | 128,68 | 120,00 | 119,02 | 0,00 | 0,00 | 9,66 | 5,20 | 4,50 | 3664 | 0 | 24 | 0 | *
04/01/20 | 68,74 | 43,04 | 43,02 | 25,70 | 130,70 | 127,83 | 117,60 | 116,64 | 0,00 | 0,00 | 11,19 | 5,20 | 4,50 | 3707 | 0 | 24 | 0 | *
05/01/20 | 71,98 | 43,88 | 43,81 | 28,10 | 129,20 | 126,02 | 117,20 | 116,30 | 0,00 | 0,00 | 9,72 | 5,20 | 4,50 | 3919 | 0 | 24 | 0 | *
06/01/20 | 71,83 | 44,46 | 44,38 | 27,37 | 133,30 | 130,04 | 119,30 | 118,37 | 0,00 | 0,00 | 11,67 | 5,20 | 4,50 | 4015 | 0 | 24 | 0 | *
07/01/20 | 77,98 | 46,12 | 46,06 | 31,86 | 131,00 | 127,47 | 117,70 | 116,53 | 0,00 | 0,00 | 10,94 | 5,20 | 4,50 | 4509 | 0 | 24 | 0 | *
08/01/20 | 82,21 | 48,59 | 48,42 | 33,62 | 133,70 | 129,64 | 119,40 | 118,13 | 0,00 | 0,00 | 11,51 | 5,20 | 4,50 | 4859 | 0 | 24 | 0 | *
09/01/20 | 86,26 | 49,59 | 49,59 | 36,67 | 131,90 | 127,57 | 121,30 | 120,01 | 0,00 | 0,00 | 7,56 | 5,20 | 4,50 | 5019 | 0 | 24 | 0 | *
10/01/20 | 93,27 | 51,81 | 51,78 | 41,46 | 132,80 | 127,84 | 121,10 | 119,61 | 0,00 | 0,00 | 8,23 | 5,20 | 4,50 | 5691 | 0 | 24 | 0 | *
11/01/20 | 107,75 | 58,27 | 58,23 | 49,48 | 140,50 | 133,81 | 128,40 | 126,42 | 0,00 | 0,00 | 7,39 | 5,20 | 4,50 | 7038 | 0 | 24 | 0 | *
12/01/20 | 108,81 | 59,23 | 59,15 | 49,58 | 140,90 | 134,12 | 129,00 | 126,87 | 0,00 | 0,00 | 7,25 | 5,20 | 4,50 | 7066 | 0 | 24 | 0 | *
13/01/20 | 98,28 | 55,35 | 55,29 | 42,93 | 137,20 | 131,71 | 126,70 | 124,82 | 0,00 | 0,00 | 6,89 | 5,20 | 4,50 | 6008 | 0 | 24 | 0 | *
14/01/20 | 85,56 | 50,61 | 50,50 | 34,95 | 135,30 | 130,95 | 124,40 | 122,94 | 0,00 | 0,00 | 8,01 | 5,20 | 4,50 | 4946 | 0 | 24 | 0 | *
15/01/20 | 82,00 | 48,85 | 48,76 | 33,15 | 133,40 | 129,56 | 122,10 | 120,60 | 0,00 | 0,00 | 8,96 | 5,20 | 4,50 | 4690 | 0 | 24 | 0 | *
16/01/20 | 77,62 | 47,03 | 46,91 | 30,59 | 133,10 | 129,49 | 120,30 | 119,13 | 0,00 | 0,00 | 10,36 | 5,20 | 4,50 | 4396 | 0 | 24 | 0 | *
17/01/20 | 76,55 | 46,17 | 46,01 | 30,38 | 129,80 | 126,35 | 117,90 | 116,74 | 0,00 | 0,00 | 9,61 | 5,20 | 4,50 | 4232 | 0 | 24 | 0 | *
18/01/20 | 77,51 | 46,19 | 46,00 | 31,32 | 129,80 | 126,28 | 116,20 | 115,09 | 0,00 | 0,00 | 11,19 | 5,20 | 4,50 | 4414 | 0 | 24 | 0 | *
19/01/20 | 89,40 | 51,21 | 51,11 | 38,19 | 134,40 | 129,76 | 121,60 | 120,14 | 0,00 | 0,00 | 9,62 | 5,20 | 4,50 | 5401 | 0 | 24 | 0 | *
20/01/20 | 90,55 | 51,39 | 51,30 | 39,16 | 132,60 | 128,08 | 121,70 | 120,08 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 5,20 | 4,50 | 5391 | 0 | 24 | 0 | *
21/01/20 | 92,80 | 52,33 | 52,24 | 40,47 | 134,80 | 129,74 | 121,40 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 9,74 | 5,20 | 4,50 | 5721 | 0 | 24 | 0 | *
22/01/20 | 96,05 | 53,56 | 53,50 | 42,49 | 133,80 | 128,61 | 122,50 | 120,90 | 0,00 | 0,00 | 7,71 | 5,20 | 4,50 | 5850 | 0 | 24 | 0 | *
Итого: |  |  |  |  | 4208,20 | 4058,80 | 3829,90 | 3782,60 | 0,00 | 0,00 | 276,20 |  |  | 168072 | 0 | 744 | 0 | *
Средние: | 89,61 | 51,56 | 51,47 | 38,05 | [7 empty] | 5,20 | 4,50
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дaтa ¦ V1 ¦ M1 ¦ V2 ¦ M2 ¦ V3 ¦ M3 ¦ Mг ¦ Qо ¦ Qг ¦ BНP ¦ BOC ¦
¦__________________________________________________________________________________________________________________________
¦ м3 ¦ т ¦ м3 ¦ т ¦ м3 ¦ т ¦ т ¦ Гкал ¦ Гкал ¦ ч ¦ ч ¦
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
22/12/19 24:00¦ 87634.70 ¦ 85189.48 ¦ 77824.70 ¦ 77000.31 ¦ 1473.10 ¦ 1448.66 ¦ 8189.17 ¦ 2874.744 ¦ 79.537 ¦ 21215 ¦ 33 ¦
22/01/20 24:00¦ 91842.90 ¦ 89248.28 ¦ 81654.60 ¦ 80782.91 ¦ 1473.10 ¦ 1448.66 ¦ 8465.37 ¦ 3042.816 ¦ 79.537 ¦ 21959 ¦ 33 ¦
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Итого: ¦ 4208.20 ¦ 4058.80 ¦ 3829.90 ¦ 3782.60 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 276.20 ¦ 168.072 ¦ 0.000 ¦ 744 ¦ 0 ¦
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 22002ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации