## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/12/19г.-22/01/20г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:__________________ Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 1 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.48 м3/ч
М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.48 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С G3 max = 72.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00256284 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 Т3=2 КС=0xBBBB ПО 2.7
Дaтa | t1 | t2 | t3 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | M3 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НC
| °C | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
23/12/19 | 95,45 | 60,13 | 60,12 | 35,32 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,20 | 3,60 | ---- | ---- | 0 | 24 | *
24/12/19 | 92,99 | 58,81 | 58,80 | 34,18 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,20 | 3,60 | ---- | ---- | 0 | 24 | *
25/12/19 | 90,24 | 58,21 | 58,21 | 32,03 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,20 | 3,60 | ---- | ---- | 0 | 24 | *
26/12/19 | 92,01 | 57,77 | 57,76 | 34,24 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,20 | 3,60 | ---- | ---- | 0 | 24 | *
27/12/19 | 114,97 | 69,26 | 69,24 | 45,71 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,20 | 3,60 | ---- | ---- | 0 | 24 | *
28/12/19 | 122,76 | 73,94 | 73,92 | 48,82 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,20 | 3,60 | ---- | ---- | 0 | 24 | *
29/12/19 | 120,99 | 73,33 | 73,32 | 47,66 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,20 | 3,60 | ---- | ---- | 0 | 24 | *
30/12/19 | 106,95 | 66,79 | 66,78 | 40,16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,20 | 3,60 | ---- | ---- | 0 | 24 | *
31/12/19 | 91,71 | 58,73 | 58,72 | 32,98 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,20 | 3,60 | ---- | ---- | 0 | 24 | *
01/01/20 | 85,52 | 56,84 | 56,84 | 28,68 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,20 | 3,60 | ---- | ---- | 0 | 24 | *
02/01/20 | 78,74 | 53,39 | 53,38 | 25,35 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,20 | 3,60 | ---- | ---- | 0 | 24 | *
03/01/20 | 70,38 | 48,72 | 48,71 | 21,66 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,20 | 3,60 | ---- | ---- | 0 | 24 | *
04/01/20 | 69,81 | 47,90 | 47,89 | 21,91 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,20 | 3,60 | ---- | ---- | 0 | 24 | *
05/01/20 | 73,15 | 49,08 | 49,06 | 24,07 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,20 | 3,60 | ---- | ---- | 0 | 24 | *
06/01/20 | 72,86 | 49,42 | 49,40 | 23,44 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,20 | 3,60 | ---- | ---- | 0 | 24 | *
07/01/20 | 79,38 | 51,84 | 51,83 | 27,54 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,20 | 3,60 | ---- | ---- | 0 | 24 | *
08/01/20 | 83,47 | 54,25 | 54,23 | 29,22 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,20 | 3,60 | ---- | ---- | 0 | 24 | *
09/01/20 | 87,97 | 55,97 | 55,97 | 32,00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,20 | 3,60 | ---- | ---- | 0 | 24 | *
10/01/20 | 95,19 | 58,82 | 58,82 | 36,37 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,20 | 3,60 | ---- | ---- | 0 | 24 | *
11/01/20 | 109,99 | 66,44 | 66,42 | 43,55 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,20 | 3,60 | ---- | ---- | 0 | 24 | *
12/01/20 | 110,88 | 67,18 | 67,17 | 43,70 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,20 | 3,60 | ---- | ---- | 0 | 24 | *
13/01/20 | 99,94 | 62,40 | 62,40 | 37,54 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,20 | 3,60 | ---- | ---- | 0 | 24 | *
14/01/20 | 86,83 | 56,21 | 56,20 | 30,62 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,20 | 3,60 | ---- | ---- | 0 | 24 | *
15/01/20 | 83,26 | 54,23 | 54,22 | 29,03 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,20 | 3,60 | ---- | ---- | 0 | 24 | *
16/01/20 | 78,89 | 52,11 | 52,09 | 26,78 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,20 | 3,60 | ---- | ---- | 0 | 24 | *
17/01/20 | 77,75 | 51,24 | 51,23 | 26,51 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,20 | 3,60 | ---- | ---- | 0 | 24 | *
18/01/20 | 78,94 | 51,40 | 51,39 | 27,54 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,20 | 3,60 | ---- | ---- | 0 | 24 | *
19/01/20 | 91,05 | 57,78 | 57,78 | 33,27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,20 | 3,60 | ---- | ---- | 0 | 24 | *
20/01/20 | 92,32 | 58,17 | 58,17 | 34,15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,20 | 3,60 | ---- | ---- | 0 | 24 | *
21/01/20 | 94,60 | 59,34 | 59,33 | 35,26 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,20 | 3,60 | ---- | ---- | 0 | 24 | *
22/01/20 | 97,94 | 60,60 | 60,59 | 37,34 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,20 | 3,60 | ---- | ---- | 0 | 24 | *
Итого: |  |  |  |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  |  | ---- | ---- | 0 | 744 | *
Средние: | 91,19 | 58,07 | 58,06 | 33,12 | [7 empty] | 4,20 | 3,60
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дaтa ¦ V1 ¦ M1 ¦ V2 ¦ M2 ¦ V3 ¦ M3 ¦ Mг ¦ Qо ¦ Qг ¦ BНP ¦ BOC ¦
¦__________________________________________________________________________________________________________________________
¦ м3 ¦ т ¦ м3 ¦ т ¦ м3 ¦ т ¦ т ¦ Гкал ¦ Гкал ¦ ч ¦ ч ¦
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
22/12/19 24:00¦ 14729.19 ¦ 14314.03 ¦ 13740.33 ¦ 13585.38 ¦ 315.02 ¦ 308.11 ¦ 728.65 ¦ 411.665 ¦ 19.753 ¦ 2816 ¦ 98 ¦
22/01/20 24:00¦ 14729.19 ¦ 14314.03 ¦ 13740.33 ¦ 13585.38 ¦ 315.02 ¦ 308.11 ¦ 728.65 ¦ 411.665 ¦ 19.753 ¦ 2816 ¦ 842 ¦
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Итого: ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.000 ¦ 0.000 ¦ 0 ¦ 744 ¦
Период нормальной работы 0ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 744ч
Время работы прибора после сброса 3668ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации