## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/12/19г.-22/01/20г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:__________________ Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 1 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 7.00 м3/ч G под min= 0.00 м3/ч
М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 7.00 м3/ч G обр min= 0.00 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С
Заводской номер 00256291 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 Т3=0 КС=0x1F8D ПО 2.7
Дaтa | V1 | V2 | BНP | BOC | НC
| м3 | м3 | ч | ч
23/12/19 | 27970 | 26130 | 24 | 0
24/12/19 | 27630 | 25980 | 24 | 0
25/12/19 | 28280 | 26450 | 24 | 0
26/12/19 | 27620 | 25420 | 24 | 0
27/12/19 | 8900 | 8640 | 24 | 0
28/12/19 | 1630 | 3570 | 24 | 0
29/12/19 | 1970 | 3280 | 24 | 0
30/12/19 | 21270 | 19080 | 24 | 0
31/12/19 | 28610 | 25420 | 24 | 0
01/01/20 | 28630 | 27090 | 24 | 0
02/01/20 | 28360 | 26380 | 24 | 0
03/01/20 | 26950 | 25240 | 24 | 0
04/01/20 | 27330 | 24520 | 24 | 0
05/01/20 | 27010 | 24800 | 24 | 0
06/01/20 | 28330 | 24620 | 24 | 0
07/01/20 | 26940 | 24840 | 24 | 0
08/01/20 | 27680 | 25040 | 24 | 0
09/01/20 | 27450 | 25490 | 24 | 0
10/01/20 | 27140 | 25460 | 24 | 0
11/01/20 | 20640 | 18540 | 24 | 0
12/01/20 | 16660 | 14410 | 24 | 0
13/01/20 | 28360 | 26390 | 24 | 0
14/01/20 | 27880 | 26000 | 24 | 0
15/01/20 | 27730 | 25800 | 24 | 0
16/01/20 | 27410 | 24920 | 24 | 0
17/01/20 | 26550 | 24700 | 24 | 0
18/01/20 | 26680 | 23530 | 24 | 0
19/01/20 | 27280 | 24960 | 24 | 0
20/01/20 | 26800 | 25200 | 24 | 0
21/01/20 | 26800 | 25460 | 24 | 0
22/01/20 | 26890 | 25470 | 24 | 0
Итого: | 759380 | 702830 | 744 | 0
Средние:
_______________________________________________________
Дaтa ¦ V1 ¦ V2 ¦ BНP ¦ BOC ¦
¦________________________________________
¦ м3 ¦ м3 ¦ ч ¦ ч ¦
_______________________________________________________
22/12/19 24:00¦ 3406.890 ¦ 2638.430 ¦ 6852 ¦ 0 ¦
22/01/20 24:00¦ 4166.270 ¦ 3341.260 ¦ 7596 ¦ 0 ¦
_______________________________________________________
Итого: ¦ 759.380 ¦ 702.830 ¦ 744 ¦ 0 ¦
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 7634ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации