## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/12/19г.-22/01/20г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:__________________ Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 58 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 30.00 м3/ч G под min= 0.70 м3/ч
М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 90.00 м3/ч G обр min= 0.45 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С G3 max = 90.00 м3/ч G3 min = 0.45 м3/ч
Заводской номер 00258318 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 Т3=1 КС=0x4E8A ПО 2.7
Дaтa | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC | НC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
23/12/19 | 6,01 | 0,00 | 12,90 | 24 | 0 | *
24/12/19 | 6,28 | 0,00 | 14,70 | 24 | 0 | *
25/12/19 | 6,84 | 0,00 | 14,90 | 24 | 0 | *
26/12/19 | 6,79 | 0,00 | 13,30 | 24 | 0 | *
27/12/19 | 5,81 | 0,00 | 15,60 | 24 | 0 | *
28/12/19 | 7,06 | 0,00 | 18,70 | 24 | 0 | *
29/12/19 | 8,08 | 0,00 | 12,70 | 24 | 0 | *
30/12/19 | 9,11 | 0,00 | 13,70 | 24 | 0 | *
31/12/19 | 13,75 | 0,00 | 16,60 | 24 | 0 | *
01/01/20 | 7,90 | 0,00 | 8,70 | 24 | 0 | *
02/01/20 | 8,45 | 0,00 | 8,30 | 24 | 0 | *
03/01/20 | 9,89 | 0,00 | 8,20 | 24 | 0 | *
04/01/20 | 9,18 | 0,00 | 8,00 | 24 | 0 | *
05/01/20 | 10,30 | 0,00 | 8,60 | 24 | 0 | *
06/01/20 | 10,55 | 0,00 | 10,10 | 24 | 0 | *
07/01/20 | 8,27 | 0,00 | 9,20 | 24 | 0 | *
08/01/20 | 12,36 | 0,00 | 10,30 | 24 | 0 | *
09/01/20 | 10,40 | 0,00 | 9,10 | 24 | 0 | *
10/01/20 | 8,99 | 0,00 | 9,80 | 24 | 0 | *
11/01/20 | 8,81 | 0,00 | 11,80 | 24 | 0 | *
12/01/20 | 10,74 | 0,00 | 15,30 | 24 | 0 | *
13/01/20 | 9,08 | 0,00 | 11,70 | 24 | 0 | *
14/01/20 | 10,14 | 0,00 | 13,00 | 24 | 0 | *
15/01/20 | 10,69 | 0,00 | 9,70 | 24 | 0 | *
16/01/20 | 9,92 | 0,00 | 8,60 | 24 | 0 | *
17/01/20 | 10,81 | 0,00 | 12,70 | 24 | 0 | *
18/01/20 | 10,14 | 0,00 | 10,50 | 24 | 0 | *
19/01/20 | 11,20 | 0,00 | 10,20 | 24 | 0 | *
20/01/20 | 9,28 | 0,00 | 10,90 | 24 | 0 | *
21/01/20 | 8,98 | 0,00 | 10,50 | 24 | 0 | *
22/01/20 | 9,95 | 0,00 | 10,70 | 24 | 0 | *
Итого: | 285,76 | 0,00 | 359,00 | 744 | 0 | *
Средние:
___________________________________________________________________
Дaтa ¦ V1 ¦ V2 ¦ V3 ¦ BНP ¦ BOC ¦
¦____________________________________________________
¦ м3 ¦ м3 ¦ м3 ¦ ч ¦ ч ¦
___________________________________________________________________
22/12/19 24:00¦ 2741.58 ¦ 0.00 ¦ 5036.30 ¦ 9226 ¦ 0 ¦
22/01/20 24:00¦ 3027.34 ¦ 0.00 ¦ 5395.30 ¦ 9970 ¦ 0 ¦
___________________________________________________________________
Итого: ¦ 285.76 ¦ 0.00 ¦ 359.00 ¦ 744 ¦ 0 ¦
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 10003ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации