## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/12/19г.-22/01/20г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:__________________ Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 1 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 7.00 м3/ч G под min= 0.00 м3/ч
М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 7.00 м3/ч G обр min= 0.00 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00258312 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 Т3=1 КС=0x5FC9 ПО 2.7
Дaтa | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC | НC | DI
| м3 | м3 | м3 | ч | ч |  | м3
23/12/19 | 35970 | 28890 | 17860 | 24 | 0 |  | 0,0000
24/12/19 | 36820 | 28990 | 19770 | 24 | 0 |  | 0,0000
25/12/19 | 37060 | 29340 | 18620 | 24 | 0 |  | 0,0000
26/12/19 | 36990 | 29430 | 19400 | 24 | 0 |  | 0,0000
27/12/19 | 36340 | 30790 | 17210 | 24 | 0 |  | 0,0000
28/12/19 | 26900 | 18460 | 20170 | 24 | 0 |  | 0,0000
29/12/19 | 12460 | 0 | 17040 | 24 | 0 |  | 0,0000
30/12/19 | 29820 | 20690 | 18570 | 24 | 0 |  | 0,0000
31/12/19 | 41870 | 30750 | 26060 | 24 | 0 |  | 0,0000
01/01/20 | 38100 | 31920 | 18860 | 24 | 0 |  | 0,0000
02/01/20 | 39250 | 31320 | 20190 | 24 | 0 |  | 0,0000
03/01/20 | 39230 | 30750 | 17390 | 24 | 0 |  | 0,0000
04/01/20 | 41810 | 29730 | 21160 | 24 | 0 |  | 0,0000
05/01/20 | 40210 | 30290 | 20070 | 24 | 0 |  | 0,0000
06/01/20 | 40280 | 30420 | 18440 | 24 | 0 |  | 0,0000
07/01/20 | 40350 | 30590 | 21360 | 24 | 0 |  | 0,0000
08/01/20 | 40540 | 30530 | 22100 | 24 | 0 |  | 0,0000
09/01/20 | 38310 | 30980 | 16500 | 24 | 0 |  | 0,0000
10/01/20 | 38540 | 31100 | 17700 | 24 | 0 |  | 0,0000
11/01/20 | 37630 | 31560 | 18140 | 24 | 0 |  | 0,0000
12/01/20 | 39060 | 31050 | 21070 | 24 | 0 |  | 0,0000
13/01/20 | 38470 | 30850 | 17610 | 24 | 0 |  | 0,0000
14/01/20 | 38190 | 30560 | 15500 | 24 | 0 |  | 0,0000
15/01/20 | 37980 | 30460 | 14990 | 24 | 0 |  | 0,0000
16/01/20 | 38050 | 30330 | 15620 | 24 | 0 |  | 0,0000
17/01/20 | 38250 | 30440 | 14530 | 24 | 0 |  | 0,0000
18/01/20 | 40100 | 29990 | 18260 | 24 | 0 |  | 0,0000
19/01/20 | 39590 | 30560 | 19070 | 24 | 0 |  | 0,0000
20/01/20 | 38370 | 31100 | 16500 | 24 | 0 |  | 0,0000
21/01/20 | 38810 | 31140 | 17140 | 24 | 0 |  | 0,0000
22/01/20 | 38610 | 31310 | 18410 | 24 | 0 |  | 0,0000
Итого: | 1153960 | 894320 | 575310 | 744 | 0 |  | 0,0000
Средние:
______________________________________________________________________________
Дaтa ¦ V1 ¦ V2 ¦ V3 ¦ BНP ¦ BOC ¦ DI ¦
¦_______________________________________________________________
¦ м3 ¦ м3 ¦ м3 ¦ ч ¦ ч ¦ м3 ¦
______________________________________________________________________________
22/12/19 24:00¦ 4289.480 ¦ 2378.590 ¦ 3175.870 ¦ 4978 ¦ 0 ¦ 0.0000 ¦
22/01/20 24:00¦ 5443.440 ¦ 3272.910 ¦ 3751.180 ¦ 5722 ¦ 0 ¦ 0.0000 ¦
______________________________________________________________________________
Итого: ¦ 1153.960 ¦ 894.320 ¦ 575.310 ¦ 744 ¦ 0 ¦ 0.0000 ¦
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5733ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации