## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/12/19г.-22/01/20г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:__________________ Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 1 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.48 м3/ч
М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.48 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С G3 max = 72.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00258312 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 Т3=2 КС=0x5FC9 ПО 2.7
Дaтa | t1 | t2 | t3 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | M3 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НC | DI
| °C | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч |  | м3
23/12/19 | 93,98 | 52,51 | 52,51 | 41,47 | 127,96 | 123,26 | 120,66 | 119,06 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 6,17 | 5,83 | 5319 | 0 | 24 | 0 |  | 0,0000
24/12/19 | 91,57 | 52,10 | 52,11 | 39,47 | 131,27 | 126,69 | 123,48 | 121,78 | 0,00 | 0,00 | 4,91 | 6,22 | 5,88 | 5237 | 0 | 24 | 0 |  | 0,0000
25/12/19 | 88,96 | 51,79 | 51,79 | 37,17 | 132,99 | 128,55 | 125,51 | 123,82 | 0,00 | 0,00 | 4,73 | 6,30 | 5,94 | 5002 | 0 | 24 | 0 |  | 0,0000
26/12/19 | 90,85 | 51,50 | 51,52 | 39,35 | 131,84 | 127,29 | 124,17 | 122,56 | 0,00 | 0,00 | 4,73 | 6,30 | 5,95 | 5230 | 0 | 24 | 0 |  | 0,0000
27/12/19 | 113,26 | 59,59 | 59,58 | 53,67 | 132,52 | 125,77 | 125,39 | 123,24 | 0,00 | 0,00 | 2,53 | 6,39 | 6,01 | 6915 | 0 | 24 | 0 |  | 0,0000
28/12/19 | 120,70 | 63,12 | 63,20 | 57,58 | 129,63 | 122,25 | 118,30 | 116,12 | 0,00 | 0,00 | 6,13 | 6,39 | 5,91 | 7435 | 0 | 24 | 0 |  | 0,0000
29/12/19 | 118,82 | 64,14 | 64,15 | 54,68 | 122,31 | 115,53 | 106,27 | 104,27 | 0,00 | 0,00 | 11,26 | 6,39 | 5,77 | 7016 | 0 | 24 | 0 |  | 0,0000
30/12/19 | 104,74 | 58,22 | 58,47 | 46,52 | 133,83 | 127,82 | 122,73 | 120,79 | 0,00 | 0,00 | 7,03 | 6,34 | 5,85 | 6333 | 0 | 24 | 0 |  | 0,0000
31/12/19 | 90,45 | 52,38 | 52,34 | 38,07 | 141,06 | 136,15 | 129,36 | 127,67 | 0,00 | 0,00 | 8,48 | 6,22 | 5,81 | 5589 | 0 | 24 | 0 |  | 0,0000
01/01/20 | 84,38 | 50,36 | 50,35 | 34,02 | 136,44 | 132,31 | 130,16 | 128,53 | 0,00 | 0,00 | 3,78 | 6,37 | 5,95 | 4673 | 0 | 24 | 0 |  | 0,0000
02/01/20 | 77,76 | 47,73 | 47,72 | 30,03 | 136,87 | 133,31 | 129,14 | 127,67 | 0,00 | 0,00 | 5,64 | 6,33 | 5,92 | 4244 | 0 | 24 | 0 |  | 0,0000
03/01/20 | 69,55 | 44,45 | 44,42 | 25,10 | 135,73 | 132,86 | 128,02 | 126,67 | 0,00 | 0,00 | 6,19 | 6,27 | 5,86 | 3577 | 0 | 24 | 0 |  | 0,0000
04/01/20 | 69,14 | 43,85 | 43,86 | 25,29 | 137,98 | 135,09 | 126,57 | 125,29 | 0,00 | 0,00 | 9,80 | 6,27 | 5,86 | 3795 | 0 | 24 | 0 |  | 0,0000
05/01/20 | 72,33 | 45,10 | 45,10 | 27,23 | 136,22 | 133,09 | 126,92 | 125,65 | 0,00 | 0,00 | 7,44 | 6,27 | 5,87 | 3920 | 0 | 24 | 0 |  | 0,0000
06/01/20 | 72,05 | 45,50 | 45,49 | 26,55 | 136,64 | 133,48 | 127,54 | 126,27 | 0,00 | 0,00 | 7,21 | 6,29 | 5,87 | 3830 | 0 | 24 | 0 |  | 0,0000
07/01/20 | 78,55 | 47,59 | 47,61 | 30,96 | 136,84 | 133,16 | 127,38 | 126,06 | 0,00 | 0,00 | 7,10 | 6,31 | 5,89 | 4420 | 0 | 24 | 0 |  | 0,0000
08/01/20 | 82,37 | 49,43 | 49,41 | 32,94 | 136,92 | 132,94 | 127,01 | 125,49 | 0,00 | 0,00 | 7,45 | 6,29 | 5,88 | 4713 | 0 | 24 | 0 |  | 0,0000
09/01/20 | 86,88 | 50,77 | 50,78 | 36,11 | 134,29 | 130,01 | 127,03 | 125,43 | 0,00 | 0,00 | 4,58 | 6,30 | 5,89 | 4905 | 0 | 24 | 0 |  | 0,0000
10/01/20 | 93,92 | 53,12 | 53,12 | 40,80 | 134,53 | 129,56 | 126,75 | 125,04 | 0,00 | 0,00 | 4,52 | 6,30 | 5,90 | 5512 | 0 | 24 | 0 |  | 0,0000
11/01/20 | 108,30 | 58,20 | 58,21 | 50,10 | 133,51 | 127,25 | 126,12 | 124,07 | 0,00 | 0,00 | 3,18 | 6,36 | 5,97 | 6564 | 0 | 24 | 0 |  | 0,0000
12/01/20 | 109,13 | 58,58 | 58,58 | 50,55 | 134,53 | 128,15 | 125,02 | 122,95 | 0,00 | 0,00 | 5,20 | 6,31 | 5,92 | 6777 | 0 | 24 | 0 |  | 0,0000
13/01/20 | 98,41 | 55,25 | 55,25 | 43,16 | 133,46 | 128,14 | 125,16 | 123,30 | 0,00 | 0,00 | 4,84 | 6,34 | 5,95 | 5786 | 0 | 24 | 0 |  | 0,0000
14/01/20 | 85,64 | 50,45 | 50,44 | 35,19 | 132,62 | 128,48 | 125,11 | 123,53 | 0,00 | 0,00 | 4,95 | 6,37 | 5,98 | 4748 | 0 | 24 | 0 |  | 0,0000
15/01/20 | 82,15 | 48,98 | 48,98 | 33,17 | 132,09 | 128,27 | 124,91 | 123,44 | 0,00 | 0,00 | 4,83 | 6,31 | 5,93 | 4464 | 0 | 24 | 0 |  | 0,0000
16/01/20 | 77,91 | 47,31 | 47,30 | 30,60 | 131,94 | 128,49 | 124,79 | 123,36 | 0,00 | 0,00 | 5,13 | 6,33 | 5,95 | 4146 | 0 | 24 | 0 |  | 0,0000
17/01/20 | 76,80 | 46,84 | 46,84 | 29,96 | 132,01 | 128,59 | 124,63 | 123,33 | 0,00 | 0,00 | 5,26 | 6,31 | 5,92 | 4070 | 0 | 24 | 0 |  | 0,0000
18/01/20 | 77,94 | 47,04 | 47,02 | 30,90 | 133,49 | 130,02 | 123,63 | 122,23 | 0,00 | 0,00 | 7,79 | 6,28 | 5,89 | 4344 | 0 | 24 | 0 |  | 0,0000
19/01/20 | 89,73 | 51,73 | 51,70 | 38,00 | 133,77 | 129,25 | 124,27 | 122,62 | 0,00 | 0,00 | 6,63 | 6,28 | 5,89 | 5226 | 0 | 24 | 0 |  | 0,0000
20/01/20 | 91,12 | 52,08 | 52,08 | 39,04 | 132,72 | 128,09 | 125,01 | 123,37 | 0,00 | 0,00 | 4,72 | 6,29 | 5,89 | 5228 | 0 | 24 | 0 |  | 0,0000
21/01/20 | 93,29 | 52,93 | 52,92 | 40,36 | 133,39 | 128,55 | 125,08 | 123,34 | 0,00 | 0,00 | 5,21 | 6,28 | 5,89 | 5445 | 0 | 24 | 0 |  | 0,0000
22/01/20 | 96,57 | 53,86 | 53,86 | 42,71 | 133,18 | 128,07 | 124,94 | 123,18 | 0,00 | 0,00 | 4,89 | 6,30 | 5,91 | 5717 | 0 | 24 | 0 |  | 0,0000
Итого: |  |  |  |  | 4142,58 | 4000,47 | 3871,06 | 3820,13 | 0,00 | 0,00 | 180,34 |  |  | 160180 | 0 | 744 | 0 |  | 0,0000
Средние: | 89,91 | 51,82 | 51,83 | 38,09 | [7 empty] | 6,31 | 5,90
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дaтa ¦ V1 ¦ M1 ¦ V2 ¦ M2 ¦ V3 ¦ M3 ¦ Mг ¦ Qо ¦ Qг ¦ BНP ¦ BOC ¦ DI ¦
¦_____________________________________________________________________________________________________________________________________
¦ м3 ¦ т ¦ м3 ¦ т ¦ м3 ¦ т ¦ т ¦ Гкал ¦ Гкал ¦ ч ¦ ч ¦ м3 ¦
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
22/12/19 24:00¦ 11533.14 ¦ 11231.77 ¦ 5134.45 ¦ 5074.82 ¦ 649.61 ¦ 638.66 ¦ 6156.95 ¦ 582.353 ¦ 35.310 ¦ 4685 ¦ 293 ¦ 0.0000 ¦
22/01/20 24:00¦ 15675.72 ¦ 15232.24 ¦ 9005.51 ¦ 8894.95 ¦ 649.61 ¦ 638.66 ¦ 6337.29 ¦ 742.533 ¦ 35.310 ¦ 5429 ¦ 293 ¦ 0.0000 ¦
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Итого: ¦ 4142.58 ¦ 4000.47 ¦ 3871.06 ¦ 3820.13 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 180.34 ¦ 160.180 ¦ 0.000 ¦ 744 ¦ 0 ¦ 0.0000 ¦
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5733ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации