## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/12/19г.-22/01/20г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:__________________ Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 1 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 7.00 м3/ч G под min= 0.00 м3/ч
М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 7.00 м3/ч G обр min= 0.00 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С G3 max = 7.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00231768 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 Т3=1 КС=0xB4F9 ПО 2.7
Дaтa | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC | НC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
23/12/19 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
24/12/19 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
25/12/19 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
26/12/19 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
27/12/19 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
28/12/19 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
29/12/19 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
30/12/19 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
31/12/19 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
01/01/20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
02/01/20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
03/01/20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
04/01/20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
05/01/20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
06/01/20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
07/01/20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
08/01/20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
09/01/20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
10/01/20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
11/01/20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
12/01/20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
13/01/20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
14/01/20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
15/01/20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
16/01/20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
17/01/20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
18/01/20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
19/01/20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
20/01/20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
21/01/20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
22/01/20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
Итого: | 0 | 0 | 0 | 744 | 0
Средние:
___________________________________________________________________
Дaтa ¦ V1 ¦ V2 ¦ V3 ¦ BНP ¦ BOC ¦
¦____________________________________________________
¦ м3 ¦ м3 ¦ м3 ¦ ч ¦ ч ¦
___________________________________________________________________
22/12/19 24:00¦ 0.000 ¦ 761.940 ¦ 0.000 ¦ 8700 ¦ 0 ¦
22/01/20 24:00¦ 0.000 ¦ 761.940 ¦ 0.000 ¦ 9444 ¦ 0 ¦
___________________________________________________________________
Итого: ¦ 0.000 ¦ 0.000 ¦ 0.000 ¦ 744 ¦ 0 ¦
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 9478ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации