## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/12/19г.-22/01/20г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:__________________ Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 1 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С G3 max = 5.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00231768 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 Т3=2 КС=0xB4F9 ПО 2.7
Дaтa | t1 | t2 | t3 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | M3 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НC
| °C | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
23/12/19 | 95,63 | 53,75 | 91,32 | 41,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,56 | 2,47 | 0,00 | 6,76 | 5,72 | 0 | 211 | 24 | 0
24/12/19 | 92,72 | 52,66 | 88,90 | 40,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,75 | 2,66 | 0,00 | 6,75 | 5,72 | 0 | 224 | 24 | 0
25/12/19 | 89,88 | 52,01 | 85,61 | 37,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,98 | 2,91 | 0,00 | 6,76 | 5,71 | 0 | 236 | 24 | 0
26/12/19 | 93,71 | 52,44 | 93,11 | 41,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,88 | 2,78 | 0,00 | 6,74 | 5,73 | 0 | 243 | 24 | 0
27/12/19 | 116,68 | 60,26 | 110,91 | 56,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,19 | 2,07 | 0,00 | 6,85 | 5,82 | 0 | 218 | 24 | 0
28/12/19 | 123,45 | 63,22 | 117,13 | 60,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,23 | 2,08 | 0,00 | 6,86 | 5,79 | 0 | 231 | 24 | 0
29/12/19 | 120,94 | 62,44 | 114,19 | 58,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,56 | 2,41 | 0,00 | 6,84 | 5,78 | 0 | 265 | 24 | 0
30/12/19 | 105,34 | 57,49 | 98,93 | 47,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,73 | 2,64 | 0,00 | 6,80 | 5,71 | 0 | 248 | 24 | 0
31/12/19 | 91,42 | 52,50 | 86,63 | 38,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,29 | 3,18 | 0,00 | 6,70 | 5,62 | 0 | 261 | 24 | 0
01/01/20 | 84,77 | 50,42 | 79,89 | 34,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,48 | 2,46 | 0,00 | 6,80 | 5,69 | 0 | 183 | 24 | 0
02/01/20 | 78,15 | 47,60 | 74,99 | 30,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2,96 | 0,00 | 6,77 | 5,68 | 0 | 206 | 24 | 0
03/01/20 | 69,73 | 44,06 | 66,41 | 25,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,90 | 2,89 | 0,00 | 6,68 | 5,62 | 0 | 177 | 24 | 0
04/01/20 | 70,31 | 44,12 | 68,13 | 26,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,23 | 3,21 | 0,00 | 6,70 | 5,66 | 0 | 202 | 24 | 0
05/01/20 | 73,24 | 45,00 | 70,28 | 28,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,26 | 2,25 | 0,00 | 6,70 | 5,67 | 0 | 148 | 24 | 0
06/01/20 | 72,90 | 45,31 | 71,01 | 27,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,02 | 2,98 | 0,00 | 6,71 | 5,66 | 0 | 195 | 24 | 0
07/01/20 | 80,45 | 47,56 | 78,53 | 32,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 2,39 | 0,00 | 6,71 | 5,71 | 0 | 177 | 24 | 0
08/01/20 | 83,10 | 49,11 | 79,40 | 33,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,06 | 3,00 | 0,00 | 6,69 | 5,69 | 0 | 223 | 24 | 0
09/01/20 | 89,13 | 51,19 | 86,12 | 37,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,77 | 2,70 | 0,00 | 6,71 | 5,69 | 0 | 219 | 24 | 0
10/01/20 | 96,54 | 53,43 | 92,75 | 43,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,46 | 2,39 | 0,00 | 6,71 | 5,70 | 0 | 210 | 24 | 0
11/01/20 | 110,73 | 59,22 | 105,40 | 51,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,32 | 2,21 | 0,00 | 6,82 | 5,74 | 0 | 223 | 24 | 0
12/01/20 | 110,80 | 59,55 | 105,57 | 51,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,07 | 2,93 | 0,00 | 6,78 | 5,70 | 0 | 296 | 24 | 0
13/01/20 | 98,89 | 55,23 | 93,30 | 43,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 2,42 | 0,00 | 6,78 | 5,71 | 0 | 214 | 24 | 0
14/01/20 | 86,31 | 50,34 | 82,47 | 35,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,87 | 2,81 | 0,00 | 6,81 | 5,76 | 0 | 217 | 24 | 0
15/01/20 | 82,90 | 48,86 | 78,81 | 34,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,05 | 3,00 | 0,00 | 6,71 | 5,68 | 0 | 222 | 24 | 0
16/01/20 | 78,98 | 47,28 | 76,24 | 31,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,39 | 3,32 | 0,00 | 6,73 | 5,72 | 0 | 236 | 24 | 0
17/01/20 | 77,78 | 46,54 | 74,73 | 31,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,87 | 2,83 | 0,00 | 6,71 | 5,70 | 0 | 196 | 24 | 0
18/01/20 | 79,71 | 47,30 | 75,78 | 32,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,21 | 3,15 | 0,00 | 6,69 | 5,69 | 0 | 224 | 24 | 0
19/01/20 | 91,30 | 52,03 | 86,74 | 39,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,78 | 2,69 | 0,00 | 6,71 | 5,67 | 0 | 218 | 24 | 0
20/01/20 | 92,83 | 52,42 | 89,68 | 40,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,83 | 2,73 | 0,00 | 6,68 | 5,65 | 0 | 231 | 24 | 0
21/01/20 | 95,05 | 53,15 | 92,05 | 41,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,89 | 2,80 | 0,00 | 6,70 | 5,66 | 0 | 244 | 24 | 0
22/01/20 | 98,17 | 54,22 | 93,49 | 43,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 2,51 | 0,00 | 6,71 | 5,68 | 0 | 221 | 24 | 0
Итого: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,17 | 83,83 | 0,00 |  |  | 0 | 6819 | 744 | 0
Средние: | 91,34 | 51,96 | 87,37 | 39,38 | [7 empty] | 6,74 | 5,70
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дaтa ¦ V1 ¦ M1 ¦ V2 ¦ M2 ¦ V3 ¦ M3 ¦ Mг ¦ Qо ¦ Qг ¦ BНP ¦ BOC ¦
¦__________________________________________________________________________________________________________________________
¦ м3 ¦ т ¦ м3 ¦ т ¦ м3 ¦ т ¦ т ¦ Гкал ¦ Гкал ¦ ч ¦ ч ¦
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
22/12/19 24:00¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 1084.07 ¦ 1069.88 ¦ 0.00 ¦ 0.000 ¦ 65.654 ¦ 8700 ¦ 0 ¦
22/01/20 24:00¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 1170.24 ¦ 1153.71 ¦ 0.00 ¦ 0.000 ¦ 72.473 ¦ 9444 ¦ 0 ¦
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Итого: ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 86.17 ¦ 83.83 ¦ 0.00 ¦ 0.000 ¦ 6.819 ¦ 744 ¦ 0 ¦
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 9478ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации