## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/12/19г.-22/01/20г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:__________________ Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 98 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 7.00 м3/ч G под min= 0.00 м3/ч
М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 5.00 м3/ч G обр min= 0.00 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00186126 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 Т3=1 КС=0x9C29 ПО 2.7
Дaтa | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC | НC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
23/12/19 | 24,06 | 16,82 | 19,37 | 24 | 0
24/12/19 | 24,37 | 16,77 | 19,50 | 24 | 0
25/12/19 | 23,97 | 17,06 | 18,37 | 24 | 0
26/12/19 | 24,05 | 16,77 | 19,55 | 24 | 0
27/12/19 | 23,16 | 16,63 | 18,49 | 24 | 0
28/12/19 | 23,88 | 16,79 | 20,91 | 24 | 0
29/12/19 | 23,86 | 16,85 | 20,66 | 24 | 0
30/12/19 | 25,31 | 17,04 | 21,47 | 24 | 0
31/12/19 | 28,09 | 17,11 | 23,88 | 24 | 0
01/01/20 | 25,04 | 17,60 | 16,83 | 24 | 0
02/01/20 | 24,92 | 17,66 | 16,46 | 24 | 0
03/01/20 | 25,98 | 17,54 | 16,59 | 24 | 0
04/01/20 | 24,77 | 17,50 | 16,55 | 24 | 0
05/01/20 | 25,80 | 17,29 | 17,11 | 24 | 0
06/01/20 | 26,47 | 17,53 | 17,95 | 24 | 0
07/01/20 | 24,58 | 16,88 | 16,97 | 24 | 0
08/01/20 | 26,10 | 16,68 | 20,31 | 24 | 0
09/01/20 | 24,01 | 16,86 | 18,12 | 24 | 0
10/01/20 | 23,86 | 16,63 | 17,43 | 24 | 0
11/01/20 | 24,01 | 16,99 | 23,19 | 24 | 0
12/01/20 | 24,82 | 17,07 | 21,12 | 24 | 0
13/01/20 | 24,05 | 17,08 | 17,12 | 24 | 0
14/01/20 | 24,20 | 17,09 | 18,19 | 24 | 0
15/01/20 | 24,15 | 16,99 | 16,02 | 24 | 0
16/01/20 | 25,45 | 17,07 | 17,14 | 24 | 0
17/01/20 | 24,95 | 16,88 | 16,10 | 24 | 0
18/01/20 | 25,10 | 16,95 | 18,37 | 24 | 0
19/01/20 | 25,40 | 17,04 | 19,23 | 24 | 0
20/01/20 | 24,37 | 17,04 | 18,66 | 24 | 0
21/01/20 | 23,19 | 17,19 | 15,94 | 24 | 0
22/01/20 | 22,91 | 17,15 | 16,81 | 24 | 0
Итого: | 764,88 | 528,55 | 574,41 | 744 | 0
Средние:
___________________________________________________________________
Дaтa ¦ V1 ¦ V2 ¦ V3 ¦ BНP ¦ BOC ¦
¦____________________________________________________
¦ м3 ¦ м3 ¦ м3 ¦ ч ¦ ч ¦
___________________________________________________________________
22/12/19 24:00¦ 7612.78 ¦ 4096.75 ¦ 6289.93 ¦ 8842 ¦ 0 ¦
22/01/20 24:00¦ 8377.66 ¦ 4625.30 ¦ 6864.34 ¦ 9586 ¦ 0 ¦
___________________________________________________________________
Итого: ¦ 764.88 ¦ 528.55 ¦ 574.41 ¦ 744 ¦ 0 ¦
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 9619ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации