## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/12/19г.-22/01/20г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:__________________ Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 1 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 7.00 м3/ч G под min= 0.00 м3/ч
М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00263968 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 ФТ=4 Т3=1 КС=0x60A3 ПО 2.7
Дaтa | t1 | V1 | M1 | V3 | P1 | Qо | BНP | BOC | НC
| °C | м3 | т | м3 | кг/см2 | Гкал | ч | ч
23/12/19 | 91,24 | 6090 | 5876 | 11070 | 7,28 | 0,5069 | 24 | 0
24/12/19 | 88,44 | 5820 | 5625 | 11960 | 7,27 | 0,4693 | 24 | 0
25/12/19 | 85,96 | 5630 | 5452 | 11790 | 7,27 | 0,4414 | 24 | 0
26/12/19 | 88,96 | 5970 | 5770 | 12180 | 7,27 | 0,4846 | 24 | 0
27/12/19 | 110,89 | 4620 | 4391 | 11550 | 7,37 | 0,4656 | 24 | 0
28/12/19 | 116,85 | 4500 | 4259 | 12110 | 7,37 | 0,4774 | 24 | 0
29/12/19 | 114,29 | 4860 | 4607 | 12390 | 7,35 | 0,5045 | 24 | 0
30/12/19 | 100,27 | 5600 | 5368 | 12860 | 7,30 | 0,5116 | 24 | 0
31/12/19 | 86,35 | 7940 | 7685 | 14700 | 7,22 | 0,6251 | 24 | 0
01/01/20 | 80,41 | 5470 | 5316 | 10620 | 7,33 | 0,4007 | 24 | 0
02/01/20 | 74,39 | 6180 | 6028 | 10470 | 7,30 | 0,4181 | 24 | 0
03/01/20 | 66,09 | 6310 | 6186 | 10820 | 7,22 | 0,3776 | 24 | 0
04/01/20 | 68,24 | 6850 | 6707 | 11180 | 7,24 | 0,4239 | 24 | 0
05/01/20 | 70,10 | 5620 | 5495 | 10120 | 7,24 | 0,3576 | 24 | 0
06/01/20 | 70,11 | 8040 | 7866 | 11660 | 7,25 | 0,5119 | 24 | 0
07/01/20 | 77,74 | 5860 | 5705 | 10790 | 7,25 | 0,4149 | 24 | 0
08/01/20 | 79,43 | 7310 | 7110 | 12310 | 7,23 | 0,5290 | 24 | 0
09/01/20 | 85,37 | 5260 | 5096 | 11120 | 7,25 | 0,4097 | 24 | 0
10/01/20 | 91,42 | 5070 | 4890 | 10290 | 7,24 | 0,4226 | 24 | 0
11/01/20 | 105,11 | 5180 | 4947 | 12150 | 7,32 | 0,4958 | 24 | 0
12/01/20 | 105,07 | 6600 | 6302 | 14510 | 7,28 | 0,6315 | 24 | 0
13/01/20 | 94,38 | 5110 | 4918 | 10970 | 7,29 | 0,4397 | 24 | 0
14/01/20 | 82,17 | 5860 | 5690 | 10460 | 7,33 | 0,4389 | 24 | 0
15/01/20 | 78,89 | 5670 | 5515 | 10420 | 7,24 | 0,4073 | 24 | 0
16/01/20 | 75,91 | 6300 | 6141 | 10250 | 7,26 | 0,4354 | 24 | 0
17/01/20 | 73,77 | 5960 | 5815 | 9760 | 7,24 | 0,3999 | 24 | 0
18/01/20 | 74,06 | 6910 | 6742 | 12780 | 7,22 | 0,4652 | 24 | 0
19/01/20 | 86,62 | 7200 | 6968 | 13860 | 7,23 | 0,5686 | 24 | 0
20/01/20 | 88,50 | 5510 | 5324 | 12350 | 7,21 | 0,4446 | 24 | 0
21/01/20 | 90,31 | 4990 | 4818 | 11210 | 7,24 | 0,4112 | 24 | 0
22/01/20 | 93,35 | 5850 | 5635 | 12070 | 7,24 | 0,4980 | 24 | 0
Итого: |  | 184140 | 178247 | 360780 |  | 14,3885 | 744 | 0
Средние: | 86,93 |  |  |  | 7,27
______________________________________________________________________________
Дaтa ¦ V1 ¦ M1 ¦ V3 ¦ Qо ¦ BНP ¦ BOC ¦
¦_______________________________________________________________
¦ м3 ¦ т ¦ м3 ¦ Гкал ¦ ч ¦ ч ¦
______________________________________________________________________________
22/12/19 24:00¦ 9480.740 ¦ 9296.445 ¦ 12630.450 ¦ 552.4685 ¦ 32384 ¦ 1 ¦
22/01/20 24:00¦ 9664.880 ¦ 9474.692 ¦ 12991.230 ¦ 566.8570 ¦ 33128 ¦ 1 ¦
______________________________________________________________________________
Итого: ¦ 184.140 ¦ 178.247 ¦ 360.780 ¦ 14.3885 ¦ 744 ¦ 0 ¦
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 33161ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации