## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/12/19г.-22/01/20г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:__________________ Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 1 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 30.00 м3/ч G под min= 0.12 м3/ч
М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 30.00 м3/ч G обр min= 0.12 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00263968 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 Т3=2 КС=0x60A3 ПО 2.7
Дaтa | t1 | t2 | t3 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | M3 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НC
| °C | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
23/12/19 | 93,10 | 52,84 | 52,83 | 40,26 | 77,63 | 74,85 | 70,45 | 69,47 | 0,00 | 0,00 | 5,38 | 6,13 | 6,29 | 3273 | 0 | 24 | 0
24/12/19 | 90,41 | 51,89 | 51,87 | 38,52 | 77,15 | 74,48 | 70,34 | 69,39 | 0,00 | 0,00 | 5,09 | 6,12 | 6,27 | 3109 | 0 | 24 | 0
25/12/19 | 87,78 | 51,27 | 51,25 | 36,51 | 77,51 | 74,94 | 71,03 | 70,11 | 0,00 | 0,00 | 4,83 | 6,12 | 6,26 | 2960 | 0 | 24 | 0
26/12/19 | 90,72 | 51,41 | 51,43 | 39,31 | 76,82 | 74,14 | 69,86 | 68,94 | 0,00 | 0,00 | 5,20 | 6,11 | 6,29 | 3157 | 0 | 24 | 0
27/12/19 | 112,72 | 59,29 | 59,26 | 53,43 | 76,69 | 72,77 | 70,04 | 68,90 | 0,00 | 0,00 | 3,87 | 6,17 | 6,36 | 4112 | 0 | 24 | 0
28/12/19 | 119,45 | 62,09 | 62,08 | 57,36 | 77,50 | 73,17 | 70,58 | 69,33 | 0,00 | 0,00 | 3,84 | 6,17 | 6,35 | 4437 | 0 | 24 | 0
29/12/19 | 117,09 | 61,40 | 61,39 | 55,69 | 77,92 | 73,73 | 70,74 | 69,52 | 0,00 | 0,00 | 4,21 | 6,16 | 6,32 | 4360 | 0 | 24 | 0
30/12/19 | 102,75 | 56,65 | 56,65 | 46,10 | 78,70 | 75,30 | 71,50 | 70,42 | 0,00 | 0,00 | 4,88 | 6,14 | 6,26 | 3728 | 0 | 24 | 0
31/12/19 | 89,26 | 51,72 | 51,69 | 37,54 | 80,84 | 78,12 | 71,95 | 71,01 | 0,00 | 0,00 | 7,11 | 6,07 | 6,18 | 3265 | 0 | 24 | 0
01/01/20 | 82,98 | 49,77 | 49,75 | 33,21 | 79,27 | 76,92 | 73,18 | 72,29 | 0,00 | 0,00 | 4,63 | 6,16 | 6,24 | 2759 | 0 | 24 | 0
02/01/20 | 76,59 | 47,19 | 47,17 | 29,40 | 79,65 | 77,61 | 73,12 | 72,35 | 0,00 | 0,00 | 5,26 | 6,13 | 6,22 | 2500 | 0 | 24 | 0
03/01/20 | 68,47 | 43,79 | 43,76 | 24,68 | 78,52 | 76,93 | 72,23 | 71,47 | 0,00 | 0,00 | 5,46 | 6,07 | 6,18 | 2108 | 0 | 24 | 0
04/01/20 | 68,77 | 43,60 | 43,60 | 25,17 | 78,91 | 77,27 | 72,08 | 71,33 | 0,00 | 0,00 | 5,94 | 6,07 | 6,20 | 2173 | 0 | 24 | 0
05/01/20 | 71,61 | 44,64 | 44,62 | 26,97 | 77,20 | 75,48 | 71,53 | 70,74 | 0,00 | 0,00 | 4,74 | 6,07 | 6,21 | 2220 | 0 | 24 | 0
06/01/20 | 71,32 | 44,86 | 44,84 | 26,46 | 80,16 | 78,44 | 72,04 | 71,23 | 0,00 | 0,00 | 7,21 | 6,08 | 6,21 | 2362 | 0 | 24 | 0
07/01/20 | 78,26 | 46,92 | 46,91 | 31,34 | 76,44 | 74,44 | 70,20 | 69,42 | 0,00 | 0,00 | 5,02 | 6,07 | 6,26 | 2540 | 0 | 24 | 0
08/01/20 | 81,16 | 48,53 | 48,50 | 32,63 | 77,58 | 75,34 | 69,72 | 68,97 | 0,00 | 0,00 | 6,37 | 6,04 | 6,25 | 2734 | 0 | 24 | 0
09/01/20 | 86,53 | 50,22 | 50,21 | 36,31 | 76,08 | 73,71 | 70,12 | 69,22 | 0,00 | 0,00 | 4,49 | 6,06 | 6,26 | 2880 | 0 | 24 | 0
10/01/20 | 93,52 | 52,45 | 52,44 | 41,07 | 75,65 | 72,89 | 69,56 | 68,56 | 0,00 | 0,00 | 4,33 | 6,06 | 6,26 | 3201 | 0 | 24 | 0
11/01/20 | 107,12 | 58,15 | 58,14 | 48,97 | 77,82 | 74,18 | 70,94 | 69,79 | 0,00 | 0,00 | 4,39 | 6,14 | 6,30 | 3878 | 0 | 24 | 0
12/01/20 | 107,50 | 58,44 | 58,42 | 49,06 | 79,29 | 75,56 | 70,93 | 69,80 | 0,00 | 0,00 | 5,76 | 6,10 | 6,25 | 4024 | 0 | 24 | 0
13/01/20 | 96,58 | 54,44 | 54,44 | 42,14 | 77,21 | 74,21 | 70,91 | 69,91 | 0,00 | 0,00 | 4,30 | 6,11 | 6,26 | 3345 | 0 | 24 | 0
14/01/20 | 84,34 | 49,62 | 49,61 | 34,72 | 77,29 | 74,95 | 70,75 | 69,89 | 0,00 | 0,00 | 5,06 | 6,12 | 6,31 | 2828 | 0 | 24 | 0
15/01/20 | 81,06 | 48,14 | 48,12 | 32,92 | 76,40 | 74,23 | 70,18 | 69,40 | 0,00 | 0,00 | 4,83 | 6,05 | 6,24 | 2649 | 0 | 24 | 0
16/01/20 | 77,20 | 46,61 | 46,60 | 30,59 | 77,01 | 75,01 | 70,31 | 69,55 | 0,00 | 0,00 | 5,46 | 6,07 | 6,27 | 2520 | 0 | 24 | 0
17/01/20 | 75,96 | 46,15 | 46,13 | 29,81 | 76,14 | 74,20 | 69,82 | 69,09 | 0,00 | 0,00 | 5,11 | 6,04 | 6,25 | 2419 | 0 | 24 | 0
18/01/20 | 77,49 | 46,54 | 46,51 | 30,95 | 76,98 | 74,97 | 69,60 | 68,86 | 0,00 | 0,00 | 6,11 | 6,03 | 6,24 | 2570 | 0 | 24 | 0
19/01/20 | 88,85 | 51,06 | 51,05 | 37,79 | 78,13 | 75,51 | 69,99 | 69,10 | 0,00 | 0,00 | 6,41 | 6,03 | 6,24 | 3148 | 0 | 24 | 0
20/01/20 | 90,34 | 51,47 | 51,46 | 38,87 | 76,33 | 73,69 | 69,88 | 68,90 | 0,00 | 0,00 | 4,79 | 6,01 | 6,21 | 3086 | 0 | 24 | 0
21/01/20 | 92,43 | 52,17 | 52,16 | 40,26 | 76,15 | 73,43 | 70,18 | 69,17 | 0,00 | 0,00 | 4,26 | 6,04 | 6,23 | 3158 | 0 | 24 | 0
22/01/20 | 95,48 | 53,33 | 53,32 | 42,15 | 77,08 | 74,15 | 70,06 | 69,05 | 0,00 | 0,00 | 5,10 | 6,03 | 6,23 | 3374 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  |  | 2406,05 | 2324,62 | 2193,82 | 2165,18 | 0,00 | 0,00 | 159,44 |  |  | 94877 | 0 | 744 | 0
Средние: | 88,93 | 51,18 | 51,17 | 37,75 | [7 empty] | 6,09 | 6,25
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дaтa ¦ V1 ¦ M1 ¦ V2 ¦ M2 ¦ V3 ¦ M3 ¦ Mг ¦ Qо ¦ Qг ¦ BНP ¦ BOC ¦
¦__________________________________________________________________________________________________________________________
¦ м3 ¦ т ¦ м3 ¦ т ¦ м3 ¦ т ¦ т ¦ Гкал ¦ Гкал ¦ ч ¦ ч ¦
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
22/12/19 24:00¦ 64920.22 ¦ 63311.75 ¦ 57392.10 ¦ 56746.71 ¦ 1841.19 ¦ 1821.77 ¦ 6565.04 ¦ 2037.788 ¦ 85.957 ¦ 30339 ¦ 2046 ¦
22/01/20 24:00¦ 67326.27 ¦ 65636.37 ¦ 59585.92 ¦ 58911.89 ¦ 1841.19 ¦ 1821.77 ¦ 6724.48 ¦ 2132.665 ¦ 85.957 ¦ 31083 ¦ 2046 ¦
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Итого: ¦ 2406.05 ¦ 2324.62 ¦ 2193.82 ¦ 2165.18 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 159.44 ¦ 94.877 ¦ 0.000 ¦ 744 ¦ 0 ¦
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 33161ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации