## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/12/19г.-22/01/20г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:__________________ Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 102 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 7.00 м3/ч G под min= 0.00 м3/ч
М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 12.00 м3/ч G обр min= 0.00 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С
Заводской номер 00186358 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 Т3=0 КС=0x72F8 ПО 2.7
Дaтa | V1 | V2 | BНP | BOC | НC
| м3 | м3 | ч | ч
23/12/19 | 7,24 | 13,21 | 24 | 0
24/12/19 | 6,71 | 12,60 | 24 | 0
25/12/19 | 9,28 | 16,22 | 24 | 0
26/12/19 | 7,18 | 14,26 | 24 | 0
27/12/19 | 6,59 | 15,90 | 24 | 0
28/12/19 | 7,39 | 17,44 | 24 | 0
29/12/19 | 8,57 | 20,36 | 24 | 0
30/12/19 | 8,08 | 17,48 | 24 | 0
31/12/19 | 9,58 | 18,55 | 24 | 0
01/01/20 | 8,53 | 16,54 | 24 | 0
02/01/20 | 9,49 | 15,99 | 24 | 0
03/01/20 | 9,56 | 15,03 | 24 | 0
04/01/20 | 8,64 | 13,51 | 24 | 0
05/01/20 | 10,26 | 16,29 | 24 | 0
06/01/20 | 9,68 | 16,08 | 24 | 0
07/01/20 | 8,58 | 15,85 | 24 | 0
08/01/20 | 10,45 | 17,72 | 24 | 0
09/01/20 | 8,10 | 14,42 | 24 | 0
10/01/20 | 6,90 | 13,40 | 24 | 0
11/01/20 | 7,83 | 19,03 | 24 | 0
12/01/20 | 9,00 | 20,37 | 24 | 0
13/01/20 | 6,75 | 14,63 | 24 | 0
14/01/20 | 6,81 | 12,82 | 24 | 0
15/01/20 | 7,01 | 12,17 | 24 | 0
16/01/20 | 7,32 | 12,41 | 24 | 0
17/01/20 | 8,10 | 12,28 | 24 | 0
18/01/20 | 9,09 | 16,45 | 24 | 0
19/01/20 | 9,37 | 18,55 | 24 | 0
20/01/20 | 7,66 | 14,78 | 24 | 0
21/01/20 | 6,90 | 14,02 | 24 | 0
22/01/20 | 6,41 | 13,91 | 24 | 0
Итого: | 253,06 | 482,27 | 744 | 0
Средние:
_______________________________________________________
Дaтa ¦ V1 ¦ V2 ¦ BНP ¦ BOC ¦
¦________________________________________
¦ м3 ¦ м3 ¦ ч ¦ ч ¦
_______________________________________________________
22/12/19 24:00¦ 768.07 ¦ 867.16 ¦ 2147 ¦ 0 ¦
22/01/20 24:00¦ 1021.13 ¦ 1349.43 ¦ 2891 ¦ 0 ¦
_______________________________________________________
Итого: ¦ 253.06 ¦ 482.27 ¦ 744 ¦ 0 ¦
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 2924ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации