## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/12/19г.-22/01/20г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:__________________ Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 1 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 7.00 м3/ч G под min= 0.00 м3/ч
М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 3.00 м3/ч G обр min= 0.00 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00264865 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=3 Т3=1 КС=0x8C94 ПО 2.7
Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НC
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
23/12/19 | 94,50 | 60,59 | 33,91 | 19500 | 18841 | 18820 | 18428 | 0 | 413 | 7,16 | 7,13 | 0,6628 | 0,0375 | 24 | 0 | *
24/12/19 | 92,17 | 59,71 | 32,46 | 20540 | 19815 | 18715 | 18396 | 0 | 1419 | 7,14 | 7,11 | 0,7216 | 0,1244 | 24 | 0 | *
25/12/19 | 89,67 | 59,06 | 30,61 | 20280 | 19612 | 18961 | 18631 | 900 | 981 | 7,16 | 7,13 | 0,6539 | 0,0842 | 24 | 0 | *
26/12/19 | 93,59 | 59,75 | 33,84 | 20300 | 19561 | 18606 | 18289 | 0 | 1272 | 7,14 | 7,11 | 0,7325 | 0,1172 | 24 | 0 | *
27/12/19 | 113,15 | 67,86 | 45,29 | 18950 | 18001 | 18784 | 18373 | 0 | -372 | 7,24 | 7,22 | 0,7959 | -0,0379 | 24 | 0 | *
28/12/19 | 119,78 | 71,22 | 48,56 | 19440 | 18382 | 18954 | 18483 | 0 | -101 | 7,25 | 7,23 | 0,8909 | -0,0105 | 24 | 0 | *
29/12/19 | 117,93 | 70,93 | 47,00 | 20720 | 19582 | 19012 | 18583 | 0 | 999 | 7,24 | 7,21 | 0,9915 | 0,1136 | 24 | 0 | *
30/12/19 | 105,03 | 66,06 | 38,97 | 20350 | 19445 | 19132 | 18738 | 0 | 707 | 6,84 | 6,82 | 0,8033 | 0,0702 | 24 | 0 | *
31/12/19 | 92,16 | 60,73 | 31,43 | 21760 | 20981 | 19146 | 18824 | 0 | 2157 | 7,11 | 7,08 | 0,7806 | 0,1819 | 24 | 0 | *
01/01/20 | 85,58 | 57,81 | 27,77 | 20440 | 19811 | 19412 | 19097 | 0 | 714 | 7,20 | 7,16 | 0,5879 | 0,0538 | 24 | 0 | *
02/01/20 | 78,97 | 54,76 | 24,21 | 22020 | 21428 | 19399 | 19120 | 0 | 2308 | 7,18 | 7,14 | 0,6335 | 0,1685 | 24 | 0 | *
03/01/20 | 70,22 | 50,30 | 19,92 | 21380 | 20911 | 19101 | 18868 | 0 | 2043 | 7,09 | 7,05 | 0,5087 | 0,1280 | 24 | 0 | *
04/01/20 | 71,29 | 50,14 | 21,15 | 21440 | 20960 | 19004 | 18774 | 0 | 2186 | 7,11 | 7,07 | 0,5418 | 0,1468 | 24 | 0 | *
05/01/20 | 74,08 | 51,44 | 22,64 | 21470 | 20959 | 18879 | 18637 | 0 | 2322 | 7,11 | 7,07 | 0,5822 | 0,1592 | 24 | 0 | *
06/01/20 | 73,75 | 51,74 | 22,01 | 21510 | 21000 | 19176 | 18928 | 0 | 2072 | 7,13 | 7,09 | 0,5589 | 0,1421 | 24 | 0 | *
07/01/20 | 81,81 | 54,72 | 27,09 | 21020 | 20412 | 18607 | 18342 | 0 | 2070 | 7,11 | 7,08 | 0,6556 | 0,1611 | 24 | 0 | *
08/01/20 | 84,10 | 56,14 | 27,96 | 20960 | 20331 | 18529 | 18242 | 0 | 2089 | 7,11 | 7,08 | 0,6756 | 0,1638 | 24 | 0 | *
09/01/20 | 90,57 | 58,71 | 31,86 | 20080 | 19413 | 18642 | 18313 | 0 | 1100 | 7,11 | 7,08 | 0,6786 | 0,0953 | 24 | 0 | *
10/01/20 | 97,33 | 61,38 | 35,95 | 19440 | 18684 | 18571 | 18242 | 0 | 442 | 6,31 | 6,30 | 0,6980 | 0,0407 | 24 | 0 | *
11/01/20 | 108,13 | 66,89 | 41,24 | 20670 | 19704 | 19120 | 18715 | 0 | 989 | 5,80 | 5,80 | 0,8772 | 0,1054 | 24 | 0 | *
12/01/20 | 109,51 | 68,00 | 41,51 | 21160 | 20146 | 19207 | 18794 | 0 | 1352 | 5,80 | 5,80 | 0,9246 | 0,1422 | 24 | 0 | *
13/01/20 | 99,82 | 63,95 | 35,87 | 20310 | 19476 | 19105 | 18742 | 0 | 734 | 5,80 | 5,80 | 0,7439 | 0,0656 | 24 | 0 | *
14/01/20 | 87,29 | 58,03 | 29,26 | 20500 | 19855 | 18888 | 18571 | 0 | 1284 | 5,80 | 5,80 | 0,6495 | 0,1040 | 24 | 0 | *
15/01/20 | 83,81 | 56,26 | 27,55 | 20720 | 20102 | 18729 | 18444 | 0 | 1658 | 5,80 | 5,80 | 0,6388 | 0,1287 | 24 | 0 | *
16/01/20 | 79,69 | 54,25 | 25,44 | 21540 | 20949 | 18728 | 18461 | 0 | 2488 | 5,80 | 5,80 | 0,6552 | 0,1847 | 24 | 0 | *
17/01/20 | 78,20 | 53,21 | 24,99 | 20070 | 19553 | 18536 | 18269 | 0 | 1284 | 5,80 | 5,80 | 0,5500 | 0,0918 | 24 | 0 | *
18/01/20 | 79,82 | 53,99 | 25,83 | 21200 | 20650 | 18526 | 18232 | 0 | 2418 | 5,80 | 5,80 | 0,6520 | 0,1718 | 24 | 0 | *
19/01/20 | 91,79 | 59,91 | 31,88 | 21130 | 20375 | 18879 | 18566 | 0 | 1809 | 5,80 | 5,80 | 0,7496 | 0,1527 | 24 | 0 | *
20/01/20 | 93,57 | 60,32 | 33,25 | 19940 | 19231 | 18798 | 18456 | 0 | 775 | 5,80 | 5,80 | 0,6832 | 0,0703 | 24 | 0 | *
21/01/20 | 95,79 | 61,41 | 34,38 | 20420 | 19637 | 18842 | 18515 | 0 | 1122 | 5,80 | 5,80 | 0,7395 | 0,1017 | 24 | 0 | *
22/01/20 | 98,86 | 62,72 | 36,14 | 20130 | 19310 | 18849 | 18506 | 0 | 804 | 5,80 | 5,80 | 0,7458 | 0,0755 | 24 | 0 | *
Итого: |  |  |  | 639390 | 617117 | 585657 | 575579 | 900 | 41538 |  |  | 21,7631 | 3,3343 | 744 | 0 | *
Средние: | 91,35 | 59,42 | 31,93 | [6 empty] | 6,59 | 6,57
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Дaтa ¦ V1 ¦ M1 ¦ V2 ¦ M2 ¦ V3 ¦ Mг ¦ Qо ¦ Qг ¦ BНP ¦ BOC ¦
¦______________________________________________________________________________________________________________
¦ м3 ¦ т ¦ м3 ¦ т ¦ м3 ¦ т ¦ Гкал ¦ Гкал ¦ ч ¦ ч ¦
_____________________________________________________________________________________________________________________________
22/12/19 24:00¦ 20849.990 ¦ 20344.783 ¦ 13977.121 ¦ 13789.049 ¦ 14839.600 ¦ 6555.734 ¦ 745.3346 ¦ 392.7291 ¦ 32143 ¦ 0 ¦
22/01/20 24:00¦ 21489.380 ¦ 20961.900 ¦ 14562.778 ¦ 14364.628 ¦ 14840.500 ¦ 6597.272 ¦ 767.0977 ¦ 396.0634 ¦ 32887 ¦ 0 ¦
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Итого: ¦ 639.390 ¦ 617.117 ¦ 585.657 ¦ 575.579 ¦ 0.900 ¦ 41.538 ¦ 21.7631 ¦ 3.3343 ¦ 744 ¦ 0 ¦
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 32920ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации