## 64 кировская 13
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/21г.-22/04/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:кировская 13 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 064 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.30 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.30 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259622 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x9361 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-03-23 | 63.61 | 51.38 | 12.23 | 71.93 | 70.62 | 68.33 | 67.44 | 3.18 | 5.99 | 4.94 | 1.012 | 0.149 | 24 | 0
2021-03-24 | 63.58 | 51.38 | 12.2 | 72.31 | 70.99 | 68.3 | 67.43 | 3.56 | 6 | 4.95 | 1.033 | 0.166 | 24 | 0
2021-03-25 | 63.69 | 51.35 | 12.34 | 72.47 | 71.09 | 68.63 | 67.71 | 3.38 | 6.01 | 4.95 | 1.034 | 0.155 | 24 | 0
2021-03-26 | 63.8 | 51.43 | 12.37 | 71.51 | 70.18 | 68.49 | 67.57 | 2.61 | 6 | 4.95 | 0.989 | 0.121 | 24 | 0
2021-03-27 | 63.64 | 51.16 | 12.48 | 71.92 | 70.6 | 68.52 | 67.69 | 2.91 | 6 | 4.95 | 1.016 | 0.132 | 24 | 0
2021-03-28 | 63.86 | 51.38 | 12.48 | 72.01 | 70.65 | 68.51 | 67.57 | 3.08 | 6 | 4.95 | 1.026 | 0.141 | 24 | 0
2021-03-29 | 63.84 | 51.59 | 12.25 | 71.73 | 70.37 | 68.74 | 67.79 | 2.58 | 6.01 | 4.94 | 0.982 | 0.12 | 24 | 0
2021-03-30 | 63.82 | 51.58 | 12.24 | 72.35 | 70.98 | 68.62 | 67.67 | 3.31 | 6.01 | 4.95 | 1.022 | 0.154 | 24 | 0
2021-03-31 | 63.45 | 51.17 | 12.28 | 71.96 | 70.64 | 68.32 | 67.53 | 3.11 | 6.01 | 4.95 | 1.011 | 0.144 | 24 | 0
2021-04-01 | 63.61 | 51.41 | 12.2 | 73.23 | 71.87 | 69.53 | 68.61 | 3.26 | 6.06 | 4.97 | 1.027 | 0.149 | 24 | 0
2021-04-02 | 63.61 | 51.59 | 12.02 | 73.56 | 72.18 | 70.09 | 69.14 | 3.04 | 6.07 | 4.97 | 1.008 | 0.142 | 24 | 0
2021-04-03 | 63.71 | 51.35 | 12.36 | 71.54 | 70.22 | 68.38 | 67.44 | 2.78 | 5.98 | 4.93 | 0.996 | 0.129 | 24 | 0
2021-04-04 | 63.84 | 51.37 | 12.47 | 71.25 | 69.92 | 68.22 | 67.34 | 2.58 | 5.98 | 4.94 | 0.991 | 0.117 | 24 | 0
2021-04-05 | 63.56 | 51.33 | 12.23 | 70.89 | 69.61 | 67.7 | 66.87 | 2.74 | 5.95 | 4.92 | 0.98 | 0.128 | 24 | 0
2021-04-06 | 63.49 | 51.62 | 11.87 | 70.02 | 68.78 | 67.17 | 66.35 | 2.43 | 5.91 | 4.9 | 0.929 | 0.112 | 24 | 0
2021-04-07 | 63.79 | 51.58 | 12.21 | 68.86 | 67.65 | 66.36 | 65.64 | 2.01 | 5.87 | 4.87 | 0.922 | 0.093 | 24 | 0
2021-04-08 | 63.77 | 51.32 | 12.45 | 69.16 | 67.93 | 66.33 | 65.6 | 2.33 | 5.87 | 4.88 | 0.953 | 0.108 | 24 | 0
2021-04-09 | 63.6 | 51.25 | 12.35 | 69.13 | 67.92 | 65.76 | 65.03 | 2.89 | 5.84 | 4.87 | 0.972 | 0.133 | 24 | 0
2021-04-10 | 63.58 | 51.19 | 12.39 | 68.17 | 66.94 | 64.97 | 64.23 | 2.71 | 5.78 | 4.82 | 0.955 | 0.127 | 24 | 0
2021-04-11 | 63.4 | 50.93 | 12.47 | 67.56 | 66.35 | 64.81 | 64.06 | 2.29 | 5.69 | 4.74 | 0.933 | 0.105 | 24 | 0
2021-04-12 | 63.49 | 51.09 | 12.4 | 68.43 | 67.21 | 65.36 | 64.64 | 2.57 | 5.72 | 4.76 | 0.952 | 0.118 | 24 | 0
2021-04-13 | 63.36 | 51.11 | 12.25 | 68.95 | 67.73 | 65.72 | 64.97 | 2.76 | 5.72 | 4.75 | 0.959 | 0.128 | 24 | 0
2021-04-14 | 63.44 | 51.12 | 12.32 | 69.83 | 68.61 | 67 | 66.28 | 2.33 | 5.79 | 4.78 | 0.954 | 0.107 | 24 | 0
2021-04-15 | 63.58 | 51.2 | 12.38 | 70.33 | 69.07 | 66.76 | 66.03 | 3.04 | 5.78 | 4.78 | 0.995 | 0.14 | 24 | 0
2021-04-16 | 63.48 | 51.57 | 11.91 | 70.17 | 68.91 | 67.06 | 66.26 | 2.65 | 5.78 | 4.77 | 0.945 | 0.122 | 24 | 0
2021-04-17 | 63.54 | 51.45 | 12.09 | 69.92 | 68.66 | 66.46 | 65.69 | 2.97 | 5.76 | 4.77 | 0.967 | 0.137 | 24 | 0
2021-04-18 | 63.65 | 51.22 | 12.43 | 69.79 | 68.53 | 66.2 | 65.46 | 3.07 | 5.75 | 4.76 | 0.994 | 0.144 | 24 | 0
2021-04-19 | 63.33 | 50.89 | 12.44 | 69.08 | 67.87 | 66.25 | 65.51 | 2.36 | 5.75 | 4.76 | 0.951 | 0.107 | 24 | 0
2021-04-20 | 63.49 | 50.64 | 12.85 | 68.88 | 67.64 | 65.31 | 64.57 | 3.07 | 5.72 | 4.76 | 1.008 | 0.142 | 24 | 0
2021-04-21 | 62.96 | 50.46 | 12.5 | 68.96 | 67.75 | 65.83 | 65.09 | 2.66 | 5.74 | 4.77 | 0.967 | 0.119 | 24 | 0
2021-04-22 | 63.48 | 50.89 | 12.59 | 69.36 | 68.11 | 66.33 | 65.57 | 2.54 | 5.75 | 4.76 | 0.973 | 0.116 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 2185.2 | 2145.58 | 2084 | 2058.78 | 86.8 |  |  | 30.456 | 4.005 | 744 | 0
Средние: | 63.58 | 51.25 | 12.32 | [5 empty] | 5.88 | 4.86
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 20428ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/21г.-22/04/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:кировская 13 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 064 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259622 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x9361 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-03-23 | 62.38 | 3.049 | 2.995 | 5.85 | 0.1716 | 24 | 0 | *
2021-03-24 | 62.5 | 3.495 | 3.436 | 5.86 | 0.1974 | 24 | 0 | *
2021-03-25 | 62.69 | 3.308 | 3.247 | 5.87 | 0.1871 | 24 | 0 | *
2021-03-26 | 62.35 | 2.479 | 2.436 | 5.86 | 0.1397 | 24 | 0 | *
2021-03-27 | 62.51 | 2.869 | 2.819 | 5.86 | 0.1619 | 24 | 0 | *
2021-03-28 | 62.59 | 2.965 | 2.911 | 5.86 | 0.1676 | 24 | 0 | *
2021-03-29 | 62.5 | 2.448 | 2.405 | 5.87 | 0.1383 | 24 | 0 | *
2021-03-30 | 62.67 | 3.18 | 3.123 | 5.87 | 0.18 | 24 | 0 | *
2021-03-31 | 62.28 | 3.121 | 3.064 | 5.87 | 0.1753 | 24 | 0 | *
2021-04-01 | 62.41 | 3.253 | 3.197 | 5.92 | 0.1833 | 24 | 0 | *
2021-04-02 | 62.46 | 3.111 | 3.056 | 5.94 | 0.1755 | 24 | 0 | *
2021-04-03 | 62.46 | 2.808 | 2.761 | 5.84 | 0.1586 | 24 | 0 | *
2021-04-04 | 62.42 | 2.684 | 2.637 | 5.84 | 0.1513 | 24 | 0 | *
2021-04-05 | 62.4 | 2.842 | 2.789 | 5.81 | 0.1598 | 24 | 0 | *
2021-04-06 | 62.11 | 2.527 | 2.483 | 5.77 | 0.1414 | 24 | 0 | *
2021-04-07 | 62.3 | 2.181 | 2.141 | 5.73 | 0.1225 | 24 | 0 | *
2021-04-08 | 62.41 | 2.499 | 2.455 | 5.73 | 0.1409 | 24 | 0 | *
2021-04-09 | 62.38 | 3.037 | 2.982 | 5.7 | 0.1708 | 24 | 0 | *
2021-04-10 | 62.45 | 2.879 | 2.829 | 5.64 | 0.1621 | 24 | 0 | *
2021-04-11 | 62.26 | 2.453 | 2.41 | 5.55 | 0.1378 | 24 | 0 | *
2021-04-12 | 62.23 | 2.741 | 2.694 | 5.58 | 0.1541 | 24 | 0 | *
2021-04-13 | 62.15 | 2.919 | 2.866 | 5.58 | 0.1636 | 24 | 0 | *
2021-04-14 | 62.04 | 2.481 | 2.436 | 5.65 | 0.139 | 24 | 0 | *
2021-04-15 | 62.52 | 3.238 | 3.179 | 5.64 | 0.1826 | 24 | 0 | *
2021-04-16 | 62.37 | 2.799 | 2.749 | 5.64 | 0.1577 | 24 | 0 | *
2021-04-17 | 62.41 | 3.148 | 3.095 | 5.62 | 0.1775 | 24 | 0 | *
2021-04-18 | 62.68 | 3.279 | 3.219 | 5.61 | 0.1853 | 24 | 0 | *
2021-04-19 | 61.99 | 2.538 | 2.495 | 5.61 | 0.1419 | 24 | 0 | *
2021-04-20 | 62.29 | 3.244 | 3.186 | 5.58 | 0.1824 | 24 | 0 | *
2021-04-21 | 61.47 | 2.829 | 2.783 | 5.6 | 0.1572 | 24 | 0 | *
2021-04-22 | 62.25 | 2.728 | 2.68 | 5.61 | 0.1532 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 89.132 | 87.558 |  | 5.0174 | 744 | 0
Средние: | 62.35 |  |  | 5.74
____________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 20428ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации