## Итоги
Дата | Qобщ, Гкал | Tвкл, чч:мм | Tэп, чч:мм | tвозд, °C | tхв, °C | Pхв, МПа | Аппаратные НС | Общие НС | [1] Схема | [1] Qо, Гкал | [1] M1, т | [1] M2, т | [1] M1R, т | [1] M2R, т | [1] dM, т | [1] V1, м3 | [1] V2, м3 | [1] V1R, м3 | [1] V2R, м3 | [1] t1, °C | [1] t2, °C | [1] dt1, °C | [1] dt2, °C | [1] P1, МПа | [1] P2, МПа | [1] Tраб.ТС, чч:мм | [1] Tост.ТС, чч:мм | [1] Tраб.шт, чч:мм | [1] Tmin, чч:мм | [1] Tmax, чч:мм | [1] Tdt, чч:мм | [1] Tф, чч:мм | [1] Tпуст.тр, чч:мм | [1] Канальные НС | [1] НС ТС | [2] Схема | [2] Qо, Гкал | [2] M1, т | [2] M2, т | [2] M1R, т | [2] M2R, т | [2] dM, т | [2] V1, м3 | [2] V2, м3 | [2] V1R, м3 | [2] V2R, м3 | [2] t1, °C | [2] t2, °C | [2] dt1, °C | [2] dt2, °C | [2] P1, МПа | [2] P2, МПа | [2] Tраб.ТС, чч:мм | [2] Tост.ТС, чч:мм | [2] Tраб.шт, чч:мм | [2] Tmin, чч:мм | [2] Tmax, чч:мм | [2] Tdt, чч:мм | [2] Tф, чч:мм | [2] Tпуст.тр, чч:мм | [2] Канальные НС | [2] НС ТС | [3] Дополнит. НС
Итого | 38.3867 | 744:00 | 00:00 | 0 | 5 | 0.4795 |  | 1,7 | 1.1 | 38.3866 | 3531.2617 | 3485.6797 | 0 | 0 | 45.6248 | 3591.8555 | 3537.4922 | 0 | 0 | 63.3577 | 53.1684 | 10.1894 | 48.1684 | 0.4795 | 0.26925 | 744:00 | 00:00 | 744:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1141.2715 | 0 | 0 | 0 | 1308.5293 | 1158.8945 | 0 | 0 | 63.4161 | 57.2565 | 6.1597 | 52.2565 | 0 | 0.27433 | 00:00 | 744:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 744:00 | 00:00 | I,J | F

## Текущие параметры
Дата | Qобщ, Гкал | Wобщ, Гкал/ч | Tвкл, чч:мм | Tэп, чч:мм | tвозд, °C | tхв, °C | Pхв, МПа | Аппаратные НС | Общие НС | Флаги дискр.вых. | [1] Схема | [1] Qо, Гкал | [1] M1, т | [1] M2, т | [1] M1R, т | [1] M2R, т | [1] dM, т | [1] V1, м3 | [1] V2, м3 | [1] V1R, м3 | [1] V2R, м3 | [1] t1, °C | [1] t2, °C | [1] dt1, °C | [1] dt2, °C | [1] P1, МПа | [1] P2, МПа | [1] Wо, Гкал/ч | [1] Gm1, т/ч | [1] Gm2, т/ч | [1] Gv1, м3/ч | [1] Gv2, м3/ч | [1] Tраб.ТС, чч:мм | [1] Tост.ТС, чч:мм | [1] Tраб.шт, чч:мм | [1] Tmin, чч:мм | [1] Tmax, чч:мм | [1] Tdt, чч:мм | [1] Tф, чч:мм | [1] Tпуст.тр, чч:мм | [1] Канальные НС | [1] НС ТС | [2] Схема | [2] Qо, Гкал | [2] M1, т | [2] M2, т | [2] M1R, т | [2] M2R, т | [2] dM, т | [2] V1, м3 | [2] V2, м3 | [2] V1R, м3 | [2] V2R, м3 | [2] t1, °C | [2] t2, °C | [2] dt1, °C | [2] dt2, °C | [2] P1, МПа | [2] P2, МПа | [2] Wо, Гкал/ч | [2] Gm1, т/ч | [2] Gm2, т/ч | [2] Gv1, м3/ч | [2] Gv2, м3/ч | [2] Tраб.ТС, чч:мм | [2] Tост.ТС, чч:мм | [2] Tраб.шт, чч:мм | [2] Tmin, чч:мм | [2] Tmax, чч:мм | [2] Tdt, чч:мм | [2] Tф, чч:мм | [2] Tпуст.тр, чч:мм | [2] Канальные НС | [2] НС ТС | [3] Дополнит. НС
2021-04-25 19:02 | 760.4857 | 0.046073 | 13350:28 | 00:33 | 0 | 5 | 0.4588 |  | 1,7 |  | 1.1 | 659.5875 | 47797.3083 | 46734.0172 | 0 | 0 | 1067.2906 | 48673.3815 | 47406.778 | 0 | 0 | 63.06 | 52.74 | 10.32 | 47.74 | 0.4588 | 0.2576 | 0.046073 | 4.5563 | 4.5803 | 4.6405 | 4.6405 | 13350:28 | 00:00 | 13350:28 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0 | 1.1 | 100.9391 | 5037.4447 | 12582.9483 | 0 | 0 | 1032.6507 | 16800.8483 | 12778.6926 | 0 | 0 | 63.06 | 57.07 | 5.99 | 52.07 | 0 | 0.2613 | 0 | 0 | 1.5128 | 2.0571 | 1.536 | 5136:15 | 8214:13 | 5136:15 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 8214:13 | 00:00 | I | F

## Суточный архив
Дата | [1] Qо, Гкал | [1] M1, т | [1] M2, т | [1] dM, т | [1] V1, м3 | [1] V2, м3 | [1] t1, °C | [1] t2, °C | [1] dt1, °C | [1] P1, МПа | [1] P2, МПа
2021-03-23 | 1.3216 | 117.7872 | 116.1515 | 1.6356 | 119.8305 | 117.8404 | 63.39 | 52.89 | 10.5 | 0.4952 | 0.2729
2021-03-24 | 1.2639 | 117.1491 | 116.0467 | 1.1024 | 119.1305 | 117.7904 | 63.33 | 53.06 | 10.27 | 0.4957 | 0.2732
2021-03-25 | 1.2142 | 116.7887 | 115.88 | 0.90867 | 118.8104 | 117.6104 | 63.47 | 53.52 | 9.95 | 0.4965 | 0.2733
2021-03-26 | 1.243 | 117.022 | 115.7439 | 1.2781 | 119.0504 | 117.4804 | 63.59 | 53.56 | 10.03 | 0.4957 | 0.273
2021-03-27 | 1.2983 | 117.9333 | 115.8107 | 2.1225 | 119.9505 | 117.5504 | 63.4 | 53.33 | 10.07 | 0.4958 | 0.2732
2021-03-28 | 1.3124 | 118.1999 | 115.6196 | 2.5803 | 120.2105 | 117.4004 | 63.61 | 53.64 | 9.97 | 0.4954 | 0.273
2021-03-29 | 1.223 | 117.1466 | 115.8321 | 1.3143 | 119.1105 | 117.6504 | 63.6 | 53.78 | 9.82 | 0.4962 | 0.2732
2021-03-30 | 1.2694 | 117.5513 | 115.8906 | 1.6607 | 119.5705 | 117.6504 | 63.61 | 53.57 | 10.04 | 0.4963 | 0.2734
2021-03-31 | 1.2802 | 117.5034 | 115.8338 | 1.6696 | 119.4905 | 117.5704 | 63.24 | 53.09 | 10.15 | 0.4961 | 0.2735
2021-04-01 | 1.2882 | 118.8947 | 117.2878 | 1.6069 | 120.9405 | 119.0304 | 63.38 | 53.26 | 10.12 | 0.5024 | 0.2742
2021-04-02 | 1.2382 | 118.4224 | 117.4903 | 0.93208 | 120.4505 | 119.2505 | 63.37 | 53.36 | 10.01 | 0.5038 | 0.2749
2021-04-03 | 1.2751 | 116.1466 | 114.5592 | 1.5874 | 118.1304 | 116.2804 | 63.47 | 53.22 | 10.25 | 0.4915 | 0.2738
2021-04-04 | 1.3149 | 116.5874 | 114.2446 | 2.3428 | 118.5504 | 116.0104 | 63.62 | 53.38 | 10.24 | 0.4916 | 0.2747
2021-04-05 | 1.1985 | 114.0653 | 113.263 | 0.80227 | 115.9904 | 114.9804 | 63.35 | 53.24 | 10.11 | 0.4869 | 0.2739
2021-04-06 | 1.1673 | 112.8517 | 112.012 | 0.83966 | 114.7504 | 113.7203 | 63.29 | 53.37 | 9.92 | 0.4817 | 0.2732
2021-04-07 | 1.1892 | 111.2067 | 109.9388 | 1.2679 | 113.1103 | 111.6103 | 63.59 | 53.51 | 10.08 | 0.4757 | 0.2726
2021-04-08 | 1.2214 | 112.0438 | 110.3941 | 1.6496 | 114.0104 | 112.0203 | 63.58 | 53.45 | 10.13 | 0.4758 | 0.2724
2021-04-09 | 1.194 | 110.8134 | 109.5522 | 1.2611 | 112.7403 | 111.1603 | 63.4 | 53.23 | 10.17 | 0.4724 | 0.2723
2021-04-10 | 1.2095 | 109.8242 | 108.2769 | 1.5473 | 111.7303 | 109.8602 | 63.36 | 53.08 | 10.28 | 0.465 | 0.2696
2021-04-11 | 1.2615 | 110.4618 | 108.0811 | 2.3807 | 112.4103 | 109.6102 | 63.2 | 52.86 | 10.34 | 0.457 | 0.2626
2021-04-12 | 1.172 | 109.4048 | 108.5116 | 0.89321 | 111.2803 | 110.1103 | 63.25 | 52.99 | 10.26 | 0.4585 | 0.2628
2021-04-13 | 1.2305 | 110.6819 | 108.6673 | 2.0147 | 112.6003 | 110.2403 | 63.15 | 52.96 | 10.19 | 0.4593 | 0.2628
2021-04-14 | 1.1883 | 111.6832 | 110.5787 | 1.1045 | 113.6203 | 112.1903 | 63.23 | 53.12 | 10.11 | 0.4673 | 0.2638
2021-04-15 | 1.2004 | 111.5126 | 110.288 | 1.2246 | 113.4203 | 111.9303 | 63.33 | 53.15 | 10.18 | 0.4661 | 0.2637
2021-04-16 | 1.1732 | 111.4666 | 110.2803 | 1.1863 | 113.4103 | 111.8903 | 63.26 | 53.31 | 9.95 | 0.4663 | 0.2641
2021-04-17 | 1.2168 | 111.6192 | 110.003 | 1.6163 | 113.5603 | 111.6103 | 63.32 | 53.17 | 10.15 | 0.464 | 0.2631
2021-04-18 | 1.2395 | 111.5934 | 109.8384 | 1.755 | 113.5403 | 111.4403 | 63.41 | 53.12 | 10.29 | 0.4635 | 0.2629
2021-04-19 | 1.2138 | 111.1464 | 110.0262 | 1.1202 | 113.0003 | 111.6703 | 63.07 | 52.69 | 10.38 | 0.4639 | 0.2628
2021-04-20 | 1.2765 | 111.272 | 109.7014 | 1.5706 | 113.1903 | 111.2803 | 63.25 | 52.51 | 10.74 | 0.4619 | 0.2622
2021-04-21 | 1.2408 | 111.1327 | 109.8218 | 1.3108 | 113.0103 | 111.3903 | 62.74 | 52.19 | 10.55 | 0.4627 | 0.2626
2021-04-22 | 1.2511 | 111.349 | 110.0542 | 1.2948 | 113.2503 | 111.6603 | 63.23 | 52.61 | 10.62 | 0.4643 | 0.2632