## новый путь гагарина 4
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/21г.-22/04/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:новый путь гагарина 4 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00270716 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x9140 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-03-23 | 62.44 | 54.93 | 7.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 3.64 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-24 | 62.54 | 54.83 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 3.65 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-25 | 62.62 | 55 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 3.64 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-26 | 62.71 | 55.22 | 7.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 3.64 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-27 | 63.3 | 55.48 | 7.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 3.64 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-28 | 62.01 | 54.45 | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 3.64 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-29 | 63.5 | 55.8 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 3.65 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-30 | 62.25 | 54.83 | 7.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-31 | 63.01 | 55.25 | 7.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 3.64 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-04-01 | 62.68 | 54.88 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-04-02 | 62.68 | 54.71 | 7.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 3.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-04-03 | 61.92 | 54.03 | 7.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-04-04 | 62.39 | 54.35 | 8.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-04-05 | 61.54 | 54.04 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-04-06 | 61.63 | 54.34 | 7.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-04-07 | 62.72 | 55.07 | 7.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 3.64 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-04-08 | 62.72 | 54.95 | 7.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-04-09 | 61.93 | 54.4 | 7.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-04-10 | 60.83 | 53.48 | 7.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-04-11 | 63.71 | 55.69 | 8.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 3.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-04-12 | 63.74 | 55.83 | 7.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 3.62 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-04-13 | 62.78 | 55.07 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-04-14 | 62.68 | 54.93 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-04-15 | 62.86 | 55.18 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-04-16 | 63.11 | 55.42 | 7.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-04-17 | 61.25 | 53.91 | 7.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 3.61 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-04-18 | 62.71 | 54.91 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 3.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-04-19 | 63.66 | 55.76 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-04-20 | 62.45 | 54.47 | 7.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 3.61 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-04-21 | 62.6 | 54.7 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.61 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-04-22 | 63.01 | 55.06 | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 3.62 | 0 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 744 | 0
Средние: | 62.58 | 54.87 | 7.71 | [5 empty] | 3.82 | 3.62
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 3315ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/21г.-22/04/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:новый путь гагарина 4 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 6.50 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00270716 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x9140 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-03-23 | 60.07 | 0.95 | 0.95 | 3.85 | 0.053 | 24 | 0 | *
2021-03-24 | 60.31 | 0.8 | 0.8 | 3.86 | 0.044 | 24 | 0 | *
2021-03-25 | 60.48 | 0.93 | 0.93 | 3.85 | 0.052 | 24 | 0 | *
2021-03-26 | 60.16 | 0.54 | 0.54 | 3.85 | 0.032 | 24 | 0 | *
2021-03-27 | 61.11 | 0.89 | 0.89 | 3.85 | 0.049 | 24 | 0 | *
2021-03-28 | 60.21 | 1.1 | 1.1 | 3.85 | 0.061 | 24 | 0 | *
2021-03-29 | 60.88 | 0.6 | 0.6 | 3.86 | 0.038 | 24 | 0 | *
2021-03-30 | 59.52 | 0.61 | 0.61 | 3.85 | 0.035 | 24 | 0 | *
2021-03-31 | 61.02 | 1.16 | 1.16 | 3.85 | 0.065 | 24 | 0 | *
2021-04-01 | 60.08 | 0.77 | 0.77 | 3.83 | 0.042 | 24 | 0 | *
2021-04-02 | 60.38 | 0.9 | 0.9 | 3.81 | 0.051 | 24 | 0 | *
2021-04-03 | 59.94 | 1 | 1 | 3.81 | 0.055 | 24 | 0 | *
2021-04-04 | 60.91 | 1.17 | 1.17 | 3.82 | 0.068 | 24 | 0 | *
2021-04-05 | 59.46 | 0.94 | 0.94 | 3.81 | 0.052 | 24 | 0 | *
2021-04-06 | 58.86 | 0.67 | 0.67 | 3.82 | 0.037 | 24 | 0 | *
2021-04-07 | 60.28 | 0.87 | 0.87 | 3.82 | 0.05 | 24 | 0 | *
2021-04-08 | 60.99 | 1.1 | 1.1 | 3.81 | 0.064 | 24 | 0 | *
2021-04-09 | 58.61 | 0.58 | 0.58 | 3.8 | 0.031 | 24 | 0 | *
2021-04-10 | 58.72 | 1.12 | 1.12 | 3.82 | 0.06 | 24 | 0 | *
2021-04-11 | 61.12 | 0.99 | 0.99 | 3.81 | 0.058 | 24 | 0 | *
2021-04-12 | 61.09 | 0.54 | 0.54 | 3.8 | 0.03 | 20 | 4 | *
2021-04-13 | 60.55 | 0.76 | 0.76 | 3.82 | 0.044 | 22 | 2 | *
2021-04-14 | 60.74 | 1.12 | 1.12 | 3.82 | 0.062 | 24 | 0 | *
2021-04-15 | 60.34 | 0.78 | 0.78 | 3.82 | 0.044 | 24 | 0 | *
2021-04-16 | 60.07 | 0.73 | 0.73 | 3.82 | 0.041 | 24 | 0 | *
2021-04-17 | 59.12 | 0.82 | 0.82 | 3.81 | 0.047 | 24 | 0 | *
2021-04-18 | 60.4 | 1.07 | 1.07 | 3.81 | 0.062 | 24 | 0 | *
2021-04-19 | 60.65 | 0.67 | 0.67 | 3.82 | 0.038 | 24 | 0 | *
2021-04-20 | 59.9 | 0.83 | 0.83 | 3.79 | 0.047 | 24 | 0 | *
2021-04-21 | 60.2 | 1.04 | 1.04 | 3.8 | 0.057 | 24 | 0 | *
2021-04-22 | 60.45 | 0.77 | 0.77 | 3.81 | 0.043 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 26.82 | 26.82 |  | 1.512 | 738 | 6
Средние: | 60.21 |  |  | 3.82
____________________________________________________________
Период нормальной работы 738ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 6ч
Время работы прибора после сброса 3315ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации