## 100 лесная 8
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/21г.-22/07/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:лесная 8 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 100 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00260025 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0xB272 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-06-23 | 58.52 | 58.43 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | 4.58 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-24 | 57.59 | 57.52 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 4.58 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-25 | 57.71 | 57.63 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 4.59 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-26 | 57.55 | 57.45 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 4.58 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-27 | 57.43 | 57.33 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 4.57 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-28 | 57.39 | 57.3 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 4.58 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-29 | 58.33 | 58.25 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 4.6 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-30 | 58.24 | 58.15 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.66 | 4.62 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-01 | 58.89 | 58.8 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 4.62 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-02 | 57.92 | 57.83 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 4.62 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-03 | 58.17 | 58.1 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.69 | 4.62 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-04 | 58.86 | 58.78 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.69 | 4.62 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-05 | 58.9 | 58.82 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.69 | 4.62 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-06 | 58.38 | 58.31 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.72 | 4.62 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-07 | 58.25 | 58.15 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | 4.61 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-08 | 58.75 | 58.68 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.71 | 4.56 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-09 | 58.66 | 58.59 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 4.55 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-10 | 57.98 | 57.91 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 4.55 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-11 | 58.89 | 58.81 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 4.55 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-12 | 58.78 | 58.71 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.62 | 4.56 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-13 | 58.64 | 58.57 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.66 | 4.56 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-14 | 58.31 | 58.25 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.66 | 4.56 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-15 | 58.47 | 57.8 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | 4.54 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-16 | 57.94 | 57.86 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 4.55 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-17 | 59.65 | 59.57 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 4.56 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-18 | 59.05 | 58.98 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 4.55 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-19 | 58.55 | 58.47 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 4.56 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-20 | 58.52 | 58.45 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.57 | 4.55 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-21 | 59.06 | 58.98 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 4.55 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-22 | 58.37 | 58.29 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 4.55 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 720 | 0
Средние: | 58.39 | 58.29 | 0.09 | [5 empty] | 5.62 | 4.57
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 18916ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/21г.-22/07/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:лесная 8 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 100 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00260025 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0xB272 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-06-23 | 58.5 | 4.5 | 4.43 | 5.62 | 0.2367 | 24 | 0 | *
2021-06-24 | 57.53 | 4.43 | 4.36 | 5.63 | 0.2285 | 24 | 0 | *
2021-06-25 | 57.79 | 3.56 | 3.505 | 5.64 | 0.1848 | 24 | 0 | *
2021-06-26 | 57.33 | 4.06 | 3.996 | 5.58 | 0.2089 | 24 | 0 | *
2021-06-27 | 57.03 | 4.41 | 4.344 | 5.57 | 0.2256 | 24 | 0 | *
2021-06-28 | 57.33 | 4.04 | 3.979 | 5.58 | 0.2077 | 24 | 0 | *
2021-06-29 | 58.32 | 4.71 | 4.635 | 5.59 | 0.2468 | 24 | 0 | *
2021-06-30 | 58.15 | 4.36 | 4.292 | 5.64 | 0.2279 | 24 | 0 | *
2021-07-01 | 59.04 | 4.41 | 4.339 | 5.66 | 0.2341 | 24 | 0 | *
2021-07-02 | 58.04 | 5.07 | 4.992 | 5.66 | 0.2646 | 24 | 0 | *
2021-07-03 | 58.49 | 4.38 | 4.31 | 5.68 | 0.2302 | 24 | 0 | *
2021-07-04 | 58.81 | 4.81 | 4.735 | 5.68 | 0.2545 | 24 | 0 | *
2021-07-05 | 59.02 | 4.11 | 4.042 | 5.67 | 0.2182 | 24 | 0 | *
2021-07-06 | 58.13 | 3.8 | 3.742 | 5.7 | 0.1988 | 24 | 0 | *
2021-07-07 | 57.77 | 4.11 | 4.046 | 5.62 | 0.2133 | 24 | 0 | *
2021-07-08 | 58.58 | 3.53 | 3.477 | 5.69 | 0.1863 | 24 | 0 | *
2021-07-09 | 58.34 | 3.79 | 3.73 | 5.63 | 0.1988 | 24 | 0 | *
2021-07-10 | 57.55 | 4.51 | 4.442 | 5.6 | 0.2329 | 24 | 0 | *
2021-07-11 | 58.73 | 4.08 | 4.014 | 5.59 | 0.2154 | 24 | 0 | *
2021-07-12 | 58.94 | 3.99 | 3.925 | 5.6 | 0.2115 | 24 | 0 | *
2021-07-13 | 58.39 | 3.97 | 3.91 | 5.65 | 0.2087 | 24 | 0 | *
2021-07-14 | 58.4 | 4.21 | 4.143 | 5.64 | 0.2209 | 24 | 0 | *
2021-07-15 | 59.26 | 4.26 | 4.19 | 5.43 | 0.227 | 24 | 0 | *
2021-07-16 | 57.79 | 3.97 | 3.908 | 5.53 | 0.206 | 24 | 0 | *
2021-07-17 | 59.98 | 4.09 | 4.023 | 5.57 | 0.2208 | 24 | 0 | *
2021-07-18 | 58.49 | 3.9 | 3.839 | 5.57 | 0.2049 | 24 | 0 | *
2021-07-19 | 58.83 | 3.58 | 3.522 | 5.58 | 0.1892 | 24 | 0 | *
2021-07-20 | 59.21 | 4.86 | 4.781 | 5.56 | 0.2588 | 24 | 0 | *
2021-07-21 | 58.63 | 4.23 | 4.162 | 5.54 | 0.2229 | 24 | 0 | *
2021-07-22 | 58.36 | 4.58 | 4.51 | 5.54 | 0.2403 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 126.31 | 124.323 |  | 6.625 | 720 | 0
Средние: | 58.35 |  |  | 5.6
____________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 18916ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации