## 103 кировская 7
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/21г.-22/07/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:кировская 7 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 103 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00260020 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x6739 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-06-23 | 59.33 | 59.12 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | 4.02 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-24 | 58.32 | 58.12 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 4.02 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-25 | 58.51 | 58.31 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 4.02 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-26 | 58.37 | 58.16 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 4.01 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-27 | 58.17 | 57.96 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 4.02 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-28 | 58.2 | 58 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 4.02 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-29 | 59.13 | 58.91 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.37 | 4.05 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-30 | 59.03 | 58.82 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.41 | 4.05 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-01 | 59.8 | 59.58 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.43 | 4.05 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-02 | 58.63 | 58.42 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.42 | 4.06 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-03 | 58.95 | 58.75 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | 4.05 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-04 | 59.64 | 59.44 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | 4.06 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-05 | 59.69 | 59.48 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | 4.06 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-06 | 59.16 | 58.96 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 4.06 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-07 | 59.33 | 59.12 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | 4.06 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-08 | 59.87 | 59.66 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-09 | 59.67 | 59.46 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-10 | 58.81 | 58.61 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 3.99 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-11 | 59.9 | 59.69 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-12 | 59.81 | 59.6 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 3.99 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-13 | 59.47 | 59.27 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.39 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-14 | 59.15 | 58.95 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-15 | 59.73 | 59.27 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 3.99 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-16 | 58.77 | 58.57 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.28 | 4.01 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-17 | 60.79 | 60.57 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-18 | 59.88 | 59.67 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.32 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-19 | 59.46 | 59.26 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-20 | 59.59 | 59.38 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 3.99 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-21 | 59.96 | 59.75 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-22 | 59.33 | 59.12 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.29 | 3.99 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 720 | 0
Средние: | 59.28 | 59.06 | 0.21 | [5 empty] | 5.36 | 4.01
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 18917ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/21г.-22/07/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:кировская 7 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 103 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00260020 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x6739 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-06-23 | 57.98 | 1.002 | 0.988 | 5.3 | 0.0523 | 24 | 0 | *
2021-06-24 | 57.15 | 0.939 | 0.927 | 5.32 | 0.0481 | 24 | 0 | *
2021-06-25 | 57.41 | 0.856 | 0.845 | 5.32 | 0.0441 | 24 | 0 | *
2021-06-26 | 56.82 | 1.073 | 1.056 | 5.26 | 0.0546 | 24 | 0 | *
2021-06-27 | 56.75 | 1.251 | 1.232 | 5.26 | 0.0638 | 24 | 0 | *
2021-06-28 | 57.17 | 0.987 | 0.973 | 5.26 | 0.0507 | 24 | 0 | *
2021-06-29 | 57.97 | 0.845 | 0.833 | 5.28 | 0.0439 | 24 | 0 | *
2021-06-30 | 57.95 | 0.895 | 0.884 | 5.33 | 0.0468 | 24 | 0 | *
2021-07-01 | 58.28 | 0.763 | 0.754 | 5.35 | 0.04 | 24 | 0 | *
2021-07-02 | 57.88 | 0.87 | 0.857 | 5.34 | 0.0451 | 24 | 0 | *
2021-07-03 | 56.89 | 0.511 | 0.505 | 5.36 | 0.0262 | 24 | 0 | *
2021-07-04 | 58.52 | 0.905 | 0.891 | 5.36 | 0.0473 | 24 | 0 | *
2021-07-05 | 58.29 | 0.652 | 0.643 | 5.36 | 0.0342 | 24 | 0 | *
2021-07-06 | 57.4 | 0.681 | 0.674 | 5.38 | 0.0355 | 24 | 0 | *
2021-07-07 | 57.69 | 0.668 | 0.663 | 5.3 | 0.0348 | 24 | 0 | *
2021-07-08 | 58.59 | 0.727 | 0.719 | 5.37 | 0.0387 | 24 | 0 | *
2021-07-09 | 57.14 | 0.621 | 0.612 | 5.31 | 0.0317 | 24 | 0 | *
2021-07-10 | 57.11 | 0.895 | 0.881 | 5.27 | 0.0458 | 24 | 0 | *
2021-07-11 | 58.74 | 1.056 | 1.04 | 5.26 | 0.056 | 24 | 0 | *
2021-07-12 | 58.66 | 0.793 | 0.783 | 5.27 | 0.0419 | 24 | 0 | *
2021-07-13 | 57.54 | 0.753 | 0.745 | 5.32 | 0.0389 | 24 | 0 | *
2021-07-14 | 57.56 | 0.746 | 0.737 | 5.32 | 0.0388 | 24 | 0 | *
2021-07-15 | 58.6 | 0.574 | 0.567 | 5.08 | 0.0302 | 24 | 0 | *
2021-07-16 | 57.52 | 0.697 | 0.687 | 5.2 | 0.0361 | 24 | 0 | *
2021-07-17 | 59.47 | 0.662 | 0.653 | 5.25 | 0.0357 | 24 | 0 | *
2021-07-18 | 57.63 | 0.776 | 0.763 | 5.24 | 0.0398 | 24 | 0 | *
2021-07-19 | 58.12 | 0.816 | 0.804 | 5.25 | 0.0427 | 24 | 0 | *
2021-07-20 | 58.72 | 0.82 | 0.809 | 5.23 | 0.0431 | 24 | 0 | *
2021-07-21 | 58.4 | 0.764 | 0.752 | 5.22 | 0.0401 | 24 | 0 | *
2021-07-22 | 57.77 | 0.692 | 0.683 | 5.21 | 0.0362 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 24.29 | 23.96 |  | 1.2631 | 720 | 0
Средние: | 57.85 |  |  | 5.28
____________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 18917ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации