## 64 кировская 13
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/21г.-22/07/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:кировская 13 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 064 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.30 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.30 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259622 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x9361 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-06-23 | 58.63 | 58.37 | 0.26 | 85.03 | 83.64 | 82.57 | 81.33 | 2.31 | 5.88 | 4.66 | 0.146 | 0.124 | 24 | 0 | *
2021-06-24 | 57.65 | 57.41 | 0.24 | 85.7 | 84.4 | 83.28 | 82.05 | 2.35 | 5.9 | 4.66 | 0.144 | 0.125 | 24 | 0 | *
2021-06-25 | 57.74 | 57.51 | 0.23 | 85.79 | 84.48 | 83.3 | 82.05 | 2.43 | 5.9 | 4.65 | 0.15 | 0.131 | 24 | 0 | *
2021-06-26 | 57.62 | 57.38 | 0.24 | 83.82 | 82.57 | 81.49 | 80.28 | 2.29 | 5.85 | 4.65 | 0.141 | 0.121 | 24 | 0 | *
2021-06-27 | 57.51 | 57.28 | 0.23 | 84.39 | 83.13 | 81.11 | 79.91 | 3.22 | 5.83 | 4.65 | 0.189 | 0.171 | 24 | 0 | *
2021-06-28 | 57.42 | 57.18 | 0.24 | 84.06 | 82.83 | 81.17 | 79.97 | 2.86 | 5.84 | 4.66 | 0.171 | 0.151 | 24 | 0 | *
2021-06-29 | 58.37 | 58.11 | 0.26 | 83.57 | 82.25 | 81.04 | 79.84 | 2.41 | 5.86 | 4.69 | 0.152 | 0.129 | 24 | 0 | *
2021-06-30 | 58.3 | 58.04 | 0.26 | 85.05 | 83.7 | 82.41 | 81.17 | 2.53 | 5.91 | 4.69 | 0.159 | 0.136 | 24 | 0 | *
2021-07-01 | 59.06 | 58.8 | 0.26 | 85.46 | 84.09 | 82.86 | 81.51 | 2.58 | 5.92 | 4.7 | 0.162 | 0.14 | 24 | 0 | *
2021-07-02 | 57.94 | 57.72 | 0.22 | 85.76 | 84.41 | 82.67 | 81.44 | 2.97 | 5.92 | 4.7 | 0.175 | 0.159 | 24 | 0 | *
2021-07-03 | 58.25 | 58.02 | 0.23 | 85.85 | 84.5 | 83.34 | 82.03 | 2.47 | 5.94 | 4.7 | 0.151 | 0.132 | 24 | 0 | *
2021-07-04 | 58.95 | 58.73 | 0.22 | 86.5 | 85.06 | 83.48 | 82.12 | 2.94 | 5.95 | 4.7 | 0.175 | 0.158 | 24 | 0 | *
2021-07-05 | 58.97 | 58.77 | 0.2 | 85.73 | 84.33 | 83.15 | 81.82 | 2.51 | 5.94 | 4.7 | 0.153 | 0.136 | 24 | 0 | *
2021-07-06 | 58.55 | 58.37 | 0.18 | 82.55 | 81.23 | 80.38 | 79.15 | 2.08 | 5.96 | 4.7 | 0.128 | 0.112 | 23 | 1 | *
2021-07-07 | 58.7 | 58.48 | 0.22 | 83.02 | 81.66 | 80.97 | 79.64 | 2.02 | 5.89 | 4.72 | 0.126 | 0.107 | 24 | 0 | *
2021-07-08 | 59.09 | 58.86 | 0.23 | 88.05 | 86.61 | 85.48 | 84.1 | 2.51 | 5.95 | 4.64 | 0.158 | 0.136 | 24 | 0 | *
2021-07-09 | 58.94 | 58.69 | 0.25 | 85.45 | 84.07 | 83.37 | 82.03 | 2.04 | 5.89 | 4.64 | 0.131 | 0.11 | 24 | 0 | *
2021-07-10 | 58.22 | 58 | 0.22 | 85.33 | 83.98 | 82.54 | 81.29 | 2.69 | 5.86 | 4.63 | 0.162 | 0.142 | 24 | 0 | *
2021-07-11 | 59.18 | 58.92 | 0.26 | 85.27 | 83.9 | 82.15 | 80.84 | 3.06 | 5.85 | 4.64 | 0.189 | 0.167 | 24 | 0 | *
2021-07-12 | 59.09 | 58.85 | 0.24 | 84.98 | 83.63 | 82.55 | 81.22 | 2.41 | 5.86 | 4.64 | 0.151 | 0.132 | 24 | 0 | *
2021-07-13 | 58.88 | 58.67 | 0.21 | 86.17 | 84.76 | 83.64 | 82.3 | 2.46 | 5.9 | 4.65 | 0.151 | 0.132 | 24 | 0 | *
2021-07-14 | 58.6 | 58.37 | 0.23 | 86.56 | 85.17 | 83.72 | 82.38 | 2.79 | 5.91 | 4.65 | 0.17 | 0.15 | 24 | 0 | *
2021-07-15 | 59.31 | 59.03 | 0.28 | 75.97 | 74.71 | 73.12 | 71.98 | 2.73 | 5.69 | 4.63 | 0.173 | 0.149 | 24 | 0 | *
2021-07-16 | 58.22 | 58 | 0.22 | 82.27 | 80.99 | 79.69 | 78.48 | 2.51 | 5.79 | 4.64 | 0.155 | 0.134 | 24 | 0 | *
2021-07-17 | 59.95 | 59.68 | 0.27 | 83.4 | 82.04 | 81.16 | 79.84 | 2.2 | 5.83 | 4.64 | 0.145 | 0.121 | 24 | 0 | *
2021-07-18 | 59.31 | 59.08 | 0.23 | 83.65 | 82.27 | 81.03 | 79.75 | 2.52 | 5.83 | 4.64 | 0.158 | 0.137 | 24 | 0 | *
2021-07-19 | 58.81 | 58.56 | 0.25 | 83.68 | 82.32 | 81.43 | 80.12 | 2.2 | 5.84 | 4.64 | 0.143 | 0.121 | 24 | 0 | *
2021-07-20 | 58.86 | 58.6 | 0.26 | 83.67 | 82.33 | 81.1 | 79.85 | 2.48 | 5.82 | 4.64 | 0.153 | 0.137 | 24 | 0 | *
2021-07-21 | 59.33 | 59.08 | 0.25 | 82.89 | 81.5 | 80.61 | 79.38 | 2.12 | 5.8 | 4.64 | 0.139 | 0.115 | 24 | 0 | *
2021-07-22 | 58.66 | 58.43 | 0.23 | 82.59 | 81.3 | 80.46 | 79.24 | 2.06 | 5.8 | 4.64 | 0.132 | 0.112 | 24 | 0 | *
Итого: |  |  |  | 2532.2 | 2491.86 | 2455.2 | 2417.11 | 74.75 |  |  | 4.632 | 4.027 | 719 | 1
Средние: | 58.6 | 58.36 | 0.23 | [5 empty] | 5.87 | 4.66
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 719ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 1ч
Время работы прибора после сброса 22679ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/21г.-22/07/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:кировская 13 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 064 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259622 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x9361 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-06-23 | 57.08 | 2.468 | 2.431 | 5.74 | 0.1265 | 24 | 0 | *
2021-06-24 | 56.17 | 2.4 | 2.366 | 5.76 | 0.1211 | 24 | 0 | *
2021-06-25 | 56.55 | 2.487 | 2.452 | 5.76 | 0.1263 | 24 | 0 | *
2021-06-26 | 55.95 | 2.331 | 2.297 | 5.71 | 0.1168 | 24 | 0 | *
2021-06-27 | 56.27 | 3.272 | 3.227 | 5.69 | 0.1653 | 24 | 0 | *
2021-06-28 | 56.11 | 2.881 | 2.838 | 5.7 | 0.1451 | 24 | 0 | *
2021-06-29 | 56.99 | 2.512 | 2.475 | 5.72 | 0.1285 | 24 | 0 | *
2021-06-30 | 56.9 | 2.623 | 2.584 | 5.77 | 0.134 | 24 | 0 | *
2021-07-01 | 57.93 | 2.599 | 2.559 | 5.78 | 0.1352 | 24 | 0 | *
2021-07-02 | 56.56 | 3.09 | 3.044 | 5.78 | 0.1569 | 24 | 0 | *
2021-07-03 | 57.35 | 2.513 | 2.476 | 5.8 | 0.1295 | 24 | 0 | *
2021-07-04 | 57.77 | 3.02 | 2.972 | 5.8 | 0.1566 | 24 | 0 | *
2021-07-05 | 57.75 | 2.582 | 2.542 | 5.8 | 0.1339 | 24 | 0 | *
2021-07-06 | 56.93 | 2.263 | 2.229 | 5.82 | 0.1156 | 24 | 0 | *
2021-07-07 | 56.81 | 2.048 | 2.018 | 5.75 | 0.1045 | 24 | 0 | *
2021-07-08 | 57.69 | 2.585 | 2.547 | 5.81 | 0.1342 | 24 | 0 | *
2021-07-09 | 57.41 | 2.08 | 2.047 | 5.75 | 0.1072 | 24 | 0 | *
2021-07-10 | 56.71 | 2.78 | 2.738 | 5.71 | 0.1414 | 24 | 0 | *
2021-07-11 | 58.2 | 3.128 | 3.079 | 5.71 | 0.1637 | 24 | 0 | *
2021-07-12 | 57.72 | 2.416 | 2.379 | 5.72 | 0.1253 | 24 | 0 | *
2021-07-13 | 57.49 | 2.55 | 2.51 | 5.75 | 0.1317 | 24 | 0 | *
2021-07-14 | 57.57 | 2.836 | 2.792 | 5.76 | 0.1466 | 24 | 0 | *
2021-07-15 | 58.83 | 2.861 | 2.815 | 5.55 | 0.1513 | 24 | 0 | *
2021-07-16 | 56.93 | 2.599 | 2.56 | 5.64 | 0.1331 | 24 | 0 | *
2021-07-17 | 58.63 | 2.229 | 2.193 | 5.69 | 0.1174 | 24 | 0 | *
2021-07-18 | 57.54 | 2.611 | 2.572 | 5.68 | 0.135 | 24 | 0 | *
2021-07-19 | 57.88 | 2.248 | 2.212 | 5.7 | 0.1168 | 24 | 0 | *
2021-07-20 | 57.91 | 2.59 | 2.549 | 5.68 | 0.1349 | 24 | 0 | *
2021-07-21 | 57.61 | 2.272 | 2.239 | 5.66 | 0.1178 | 24 | 0 | *
2021-07-22 | 57.4 | 2.134 | 2.099 | 5.66 | 0.11 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 77.008 | 75.841 |  | 3.9622 | 720 | 0
Средние: | 57.28 |  |  | 5.72
____________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 22679ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации