## 68 боровая 13
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/21г.-22/07/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:боровая 13 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 068 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259526 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0xE12F ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-06-23 | 59.19 | 58.61 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | 3.86 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-24 | 58.13 | 57.57 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.39 | 3.87 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-25 | 58.32 | 57.76 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 3.87 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-26 | 58.19 | 57.62 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 3.87 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-27 | 58 | 57.43 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 3.87 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-28 | 58.01 | 57.44 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 3.87 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-29 | 58.93 | 58.35 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.36 | 3.9 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-30 | 58.85 | 58.28 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.41 | 3.91 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-01 | 59.64 | 59.06 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.43 | 3.9 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-02 | 58.44 | 57.89 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.42 | 3.9 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-03 | 58.77 | 58.22 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | 3.91 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-04 | 59.46 | 58.89 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 3.91 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-05 | 59.51 | 58.94 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 3.91 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-06 | 58.99 | 58.44 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.47 | 3.91 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-07 | 59.22 | 58.67 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 3.92 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-08 | 59.71 | 59.18 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 3.85 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-09 | 59.5 | 58.95 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.39 | 3.85 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-10 | 58.67 | 58.14 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.36 | 3.84 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-11 | 59.74 | 59.17 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 3.85 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-12 | 59.65 | 59.08 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.37 | 3.85 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-13 | 59.32 | 58.77 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.41 | 3.85 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-14 | 58.98 | 58.43 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.42 | 3.86 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-15 | 59.65 | 58.75 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 3.84 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-16 | 58.66 | 58.13 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.29 | 3.85 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-17 | 60.64 | 60.07 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 3.85 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-18 | 59.76 | 59.22 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 3.85 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-19 | 59.35 | 58.8 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 3.86 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-20 | 59.46 | 58.91 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 3.86 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-21 | 59.84 | 59.28 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.32 | 3.85 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-22 | 59.22 | 58.68 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.32 | 3.85 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 720 | 0
Средние: | 59.12 | 58.55 | 0.56 | [5 empty] | 5.37 | 3.87
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 22609ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/21г.-22/07/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:боровая 13 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 068 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259526 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0xE12F ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-06-23 | 57.37 | 1.076 | 1.06 | 5.19 | 0.0555 | 24 | 0 | *
2021-06-24 | 56.07 | 1.224 | 1.207 | 5.21 | 0.0616 | 24 | 0 | *
2021-06-25 | 56.81 | 1.199 | 1.181 | 5.22 | 0.0611 | 24 | 0 | *
2021-06-26 | 56.44 | 1.273 | 1.253 | 5.16 | 0.0641 | 24 | 0 | *
2021-06-27 | 55.74 | 1.148 | 1.13 | 5.15 | 0.0575 | 24 | 0 | *
2021-06-28 | 56.13 | 1.31 | 1.289 | 5.16 | 0.0659 | 24 | 0 | *
2021-06-29 | 57.05 | 1.05 | 1.036 | 5.18 | 0.0539 | 24 | 0 | *
2021-06-30 | 57.18 | 0.943 | 0.931 | 5.23 | 0.0485 | 24 | 0 | *
2021-07-01 | 58.18 | 1.291 | 1.271 | 5.25 | 0.0675 | 24 | 0 | *
2021-07-02 | 56.72 | 1.001 | 0.988 | 5.24 | 0.051 | 24 | 0 | *
2021-07-03 | 56.16 | 0.741 | 0.731 | 5.26 | 0.0375 | 24 | 0 | *
2021-07-04 | 57.26 | 0.95 | 0.937 | 5.27 | 0.0489 | 24 | 0 | *
2021-07-05 | 57.69 | 1.327 | 1.306 | 5.26 | 0.0686 | 24 | 0 | *
2021-07-06 | 56.91 | 1.144 | 1.13 | 5.28 | 0.0586 | 24 | 0 | *
2021-07-07 | 57.37 | 1.326 | 1.307 | 5.2 | 0.0684 | 24 | 0 | *
2021-07-08 | 57.96 | 1.425 | 1.404 | 5.26 | 0.0743 | 24 | 0 | *
2021-07-09 | 57.32 | 1.025 | 1.01 | 5.2 | 0.0528 | 24 | 0 | *
2021-07-10 | 56.94 | 1.375 | 1.354 | 5.16 | 0.0703 | 24 | 0 | *
2021-07-11 | 57.99 | 1.239 | 1.22 | 5.16 | 0.0647 | 24 | 0 | *
2021-07-12 | 57.99 | 1.466 | 1.444 | 5.17 | 0.0765 | 24 | 0 | *
2021-07-13 | 57.98 | 1.604 | 1.578 | 5.21 | 0.0835 | 24 | 0 | *
2021-07-14 | 57.24 | 1.162 | 1.145 | 5.23 | 0.0596 | 24 | 0 | *
2021-07-15 | 56.2 | 0.692 | 0.683 | 4.99 | 0.0348 | 24 | 0 | *
2021-07-16 | 56.86 | 1.084 | 1.07 | 5.1 | 0.0554 | 24 | 0 | *
2021-07-17 | 58.65 | 1.218 | 1.2 | 5.14 | 0.0642 | 24 | 0 | *
2021-07-18 | 57.86 | 1.402 | 1.38 | 5.14 | 0.0728 | 24 | 0 | *
2021-07-19 | 57.11 | 1.17 | 1.154 | 5.15 | 0.0601 | 24 | 0 | *
2021-07-20 | 58.37 | 1.218 | 1.2 | 5.14 | 0.064 | 24 | 0 | *
2021-07-21 | 57.94 | 1.138 | 1.122 | 5.12 | 0.0593 | 24 | 0 | *
2021-07-22 | 57.87 | 1.294 | 1.273 | 5.11 | 0.0675 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 35.515 | 34.994 |  | 1.8284 | 720 | 0
Средние: | 57.24 |  |  | 5.18
____________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 22609ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации