## 70 боровая 15
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/21г.-22/07/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:боровая 15 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 070 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259934 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0xC359 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-06-23 | 59.03 | 58.97 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 3.87 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-24 | 57.95 | 57.91 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.93 | 3.86 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-25 | 58.11 | 58.07 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.93 | 3.87 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-26 | 57.97 | 57.93 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.87 | 3.86 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-27 | 57.83 | 57.79 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.87 | 3.86 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-28 | 57.77 | 57.73 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.87 | 3.87 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-29 | 58.72 | 58.68 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 3.89 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-30 | 58.6 | 58.56 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 3.89 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-01 | 59.34 | 59.3 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.97 | 3.88 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-02 | 58.22 | 58.18 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.97 | 3.88 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-03 | 58.52 | 58.47 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.99 | 3.88 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-04 | 59.19 | 59.15 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.99 | 3.88 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-05 | 59.19 | 59.15 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.99 | 3.89 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-06 | 58.74 | 58.7 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 3.89 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-07 | 58.9 | 58.79 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.94 | 3.9 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-08 | 59.39 | 59.36 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.83 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-09 | 59.22 | 59.18 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.93 | 3.82 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-10 | 58.47 | 58.44 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 3.82 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-11 | 59.45 | 59.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 3.82 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-12 | 59.31 | 59.27 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 3.82 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-13 | 59.08 | 59.05 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 3.82 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-14 | 58.7 | 58.67 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 3.83 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-15 | 59.36 | 59.17 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 3.81 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-16 | 58.38 | 58.34 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 3.82 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-17 | 60.21 | 60.17 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 3.82 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-18 | 59.52 | 59.48 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 3.82 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-19 | 59.02 | 58.98 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 3.82 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-20 | 59.1 | 59.07 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.87 | 3.81 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-21 | 59.59 | 59.55 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 3.81 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-22 | 58.9 | 58.87 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 3.82 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 720 | 0
Средние: | 58.85 | 58.81 | 0.04 | [5 empty] | 4.91 | 3.84
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 22607ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/21г.-22/07/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:боровая 15 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 070 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259934 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0xC359 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-06-23 | 58.06 | 3.3 | 3.249 | 5 | 0.1721 | 24 | 0 | *
2021-06-24 | 56.96 | 3.44 | 3.387 | 5.02 | 0.176 | 24 | 0 | *
2021-06-25 | 57.21 | 3.46 | 3.407 | 5.02 | 0.1776 | 24 | 0 | *
2021-06-26 | 56.94 | 3.66 | 3.606 | 4.97 | 0.1872 | 24 | 0 | *
2021-06-27 | 57.03 | 3.67 | 3.614 | 4.97 | 0.1878 | 24 | 0 | *
2021-06-28 | 56.84 | 3.14 | 3.095 | 4.97 | 0.1603 | 24 | 0 | *
2021-06-29 | 57.88 | 3.97 | 3.909 | 4.99 | 0.2066 | 24 | 0 | *
2021-06-30 | 57.86 | 3.75 | 3.692 | 5.05 | 0.1949 | 24 | 0 | *
2021-07-01 | 58.61 | 4.18 | 4.113 | 5.07 | 0.2201 | 24 | 0 | *
2021-07-02 | 56.93 | 3.39 | 3.34 | 5.07 | 0.1734 | 24 | 0 | *
2021-07-03 | 58.16 | 3.16 | 3.109 | 5.09 | 0.1648 | 24 | 0 | *
2021-07-04 | 58.17 | 3.52 | 3.466 | 5.09 | 0.1841 | 24 | 0 | *
2021-07-05 | 58.38 | 3.69 | 3.633 | 5.09 | 0.1935 | 24 | 0 | *
2021-07-06 | 57.72 | 3.72 | 3.662 | 5.11 | 0.1929 | 24 | 0 | *
2021-07-07 | 57.82 | 3.55 | 3.497 | 5.04 | 0.1844 | 24 | 0 | *
2021-07-08 | 58.59 | 4.06 | 3.996 | 5.09 | 0.2139 | 24 | 0 | *
2021-07-09 | 57.88 | 2.8 | 2.756 | 5.03 | 0.1454 | 24 | 0 | *
2021-07-10 | 57.16 | 3.14 | 3.091 | 5 | 0.1608 | 24 | 0 | *
2021-07-11 | 58.49 | 3.33 | 3.276 | 4.99 | 0.1748 | 24 | 0 | *
2021-07-12 | 58.43 | 3.52 | 3.467 | 5.01 | 0.1848 | 24 | 0 | *
2021-07-13 | 57.97 | 3.14 | 3.092 | 5.05 | 0.1636 | 24 | 0 | *
2021-07-14 | 57.78 | 3.32 | 3.269 | 5.05 | 0.1722 | 24 | 0 | *
2021-07-15 | 58.52 | 3.75 | 3.691 | 4.83 | 0.1972 | 24 | 0 | *
2021-07-16 | 57.18 | 2.93 | 2.89 | 4.94 | 0.1504 | 24 | 0 | *
2021-07-17 | 59.12 | 2.63 | 2.592 | 4.98 | 0.1402 | 24 | 0 | *
2021-07-18 | 58.19 | 3.71 | 3.652 | 4.98 | 0.194 | 24 | 0 | *
2021-07-19 | 58.35 | 3.49 | 3.437 | 4.98 | 0.1833 | 24 | 0 | *
2021-07-20 | 58.17 | 3.29 | 3.237 | 4.97 | 0.1717 | 24 | 0 | *
2021-07-21 | 58.12 | 2.99 | 2.943 | 4.95 | 0.1558 | 24 | 0 | *
2021-07-22 | 57.63 | 3.2 | 3.151 | 4.94 | 0.1656 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 102.9 | 101.319 |  | 5.3494 | 720 | 0
Средние: | 57.87 |  |  | 5.01
____________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 22607ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации