## 73 боровая 19
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/21г.-22/07/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:боровая 19 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 073 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 10259872 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0xABF2 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-06-23 | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 10.44 | 10.43 | ---- | ---- | 0 | 24 | *
2021-06-24 | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 10.44 | 10.43 | ---- | ---- | 0 | 24 | *
2021-06-25 | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 10.44 | 10.43 | ---- | ---- | 0 | 24 | *
2021-06-26 | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 10.44 | 10.43 | ---- | ---- | 0 | 24 | *
2021-06-27 | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 10.44 | 10.43 | ---- | ---- | 0 | 24 | *
2021-06-28 | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 10.44 | 10.43 | ---- | ---- | 0 | 24 | *
2021-06-29 | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 10.44 | 10.43 | ---- | ---- | 0 | 24 | *
2021-06-30 | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 10.44 | 10.43 | ---- | ---- | 0 | 24 | *
2021-07-01 | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 10.44 | 10.43 | ---- | ---- | 0 | 24 | *
2021-07-02 | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 10.44 | 10.43 | ---- | ---- | 0 | 24 | *
2021-07-03 | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 10.44 | 10.43 | ---- | ---- | 0 | 24 | *
2021-07-04 | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 10.44 | 10.43 | ---- | ---- | 0 | 24 | *
2021-07-05 | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 10.44 | 10.43 | ---- | ---- | 0 | 24 | *
2021-07-06 | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 10.44 | 10.43 | ---- | ---- | 0 | 24 | *
2021-07-07 | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 10.44 | 10.43 | ---- | ---- | 0 | 24 | *
2021-07-08 | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 10.44 | 10.43 | ---- | ---- | 0 | 24 | *
2021-07-09 | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 10.44 | 10.43 | ---- | ---- | 0 | 24 | *
2021-07-10 | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 10.44 | 10.43 | ---- | ---- | 0 | 24 | *
2021-07-11 | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 10.44 | 10.43 | ---- | ---- | 0 | 24 | *
2021-07-12 | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 10.44 | 10.43 | ---- | ---- | 0 | 24 | *
2021-07-13 | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 10.44 | 10.43 | ---- | ---- | 0 | 24 | *
2021-07-14 | 40.35 | 58.24 | -17.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.87 | 12.63 | 0 | 0 | 9 | 15 | *
2021-07-15 | 39.96 | 57.21 | -17.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.82 | 16.24 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-16 | 39.87 | 57.25 | -17.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.87 | 16.27 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-17 | 40.62 | 58.95 | -18.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.89 | 16.29 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-18 | 40.4 | 58.31 | -17.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.89 | 16.28 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-19 | 40.23 | 57.83 | -17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.89 | 16.28 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-20 | 40.22 | 57.9 | -17.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.88 | 16.27 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-21 | 40.47 | 58.33 | -17.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.86 | 16.26 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-22 | 40.14 | 57.71 | -17.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.86 | 16.26 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 201 | 519
Средние: | 40.25 | 57.97 | -17.71 | [5 empty] | 12.23 | 12.06
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 201ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 519ч
Время работы прибора после сброса 1514ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/21г.-22/07/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:боровая 19 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 073 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 10259872 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0xABF2 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-06-23 | ---- | 0 | ---- | 8.68 | ---- | 0 | 24 | *
2021-06-24 | ---- | 0 | ---- | 9.88 | ---- | 0 | 24 | *
2021-06-25 | ---- | 0 | ---- | 10.15 | ---- | 0 | 24 | *
2021-06-26 | ---- | 0 | ---- | 10.21 | ---- | 0 | 24 | *
2021-06-27 | ---- | 0 | ---- | 10.23 | ---- | 0 | 24 | *
2021-06-28 | ---- | 0 | ---- | 10.19 | ---- | 0 | 24 | *
2021-06-29 | ---- | 0 | ---- | 10.36 | ---- | 0 | 24 | *
2021-06-30 | ---- | 0 | ---- | 10.42 | ---- | 0 | 24 | *
2021-07-01 | ---- | 0 | ---- | 10.42 | ---- | 0 | 24 | *
2021-07-02 | ---- | 0 | ---- | 10.42 | ---- | 0 | 24 | *
2021-07-03 | ---- | 0 | ---- | 10.42 | ---- | 0 | 24 | *
2021-07-04 | ---- | 0 | ---- | 10.42 | ---- | 0 | 24 | *
2021-07-05 | ---- | 0 | ---- | 10.27 | ---- | 0 | 24 | *
2021-07-06 | ---- | 0 | ---- | 9.75 | ---- | 0 | 24 | *
2021-07-07 | ---- | 0 | ---- | 10.41 | ---- | 0 | 24 | *
2021-07-08 | ---- | 0 | ---- | 10.42 | ---- | 0 | 24 | *
2021-07-09 | ---- | 0 | ---- | 10.42 | ---- | 0 | 24 | *
2021-07-10 | ---- | 0 | ---- | 10.41 | ---- | 0 | 24 | *
2021-07-11 | ---- | 0 | ---- | 10.41 | ---- | 0 | 24 | *
2021-07-12 | ---- | 0 | ---- | 10.38 | ---- | 0 | 24 | *
2021-07-13 | ---- | 0 | ---- | 10.14 | ---- | 0 | 24 | *
2021-07-14 | 58.08 | 0.668 | 0.658 | 12.52 | 0.035 | 9 | 15 | *
2021-07-15 | 57.99 | 0.99 | 0.976 | 16.25 | 0.052 | 24 | 0 | *
2021-07-16 | 57.58 | 1.476 | 1.455 | 16.3 | 0.0767 | 24 | 0 | *
2021-07-17 | 59.26 | 0.909 | 0.894 | 16.32 | 0.0488 | 24 | 0 | *
2021-07-18 | 58.83 | 1.544 | 1.522 | 16.32 | 0.082 | 24 | 0 | *
2021-07-19 | 58.05 | 1.03 | 1.016 | 16.32 | 0.0541 | 24 | 0 | *
2021-07-20 | 58.58 | 0.983 | 0.969 | 16.31 | 0.052 | 24 | 0 | *
2021-07-21 | 58.62 | 1.492 | 1.468 | 16.3 | 0.0788 | 24 | 0 | *
2021-07-22 | 57.91 | 0.991 | 0.977 | 16.3 | 0.0517 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 10.083 | 9.935 |  | 0.5311 | 201 | 519
Средние: | 58.32 |  |  | 11.91
____________________________________________________________
Период нормальной работы 201ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 519ч
Время работы прибора после сброса 1514ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации