## 78 мира 3
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/21г.-22/07/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:мира 3 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 078 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259916 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0xE1B7 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-06-23 | 39.33 | 44.54 | -5.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.29 | 4.04 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-24 | 38.98 | 43.72 | -4.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 4.03 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-25 | 39.11 | 43.71 | -4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 4.03 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-26 | 38.86 | 43.51 | -4.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 4.03 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-27 | 38.6 | 43.33 | -4.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 4.03 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-28 | 38.61 | 43.07 | -4.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 4.04 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-29 | 38.97 | 43.9 | -4.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.27 | 4.06 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-30 | 39.11 | 43.82 | -4.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.32 | 4.07 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-01 | 39.62 | 44.55 | -4.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 4.07 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-02 | 39.21 | 43.69 | -4.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 4.07 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-03 | 39.74 | 44.63 | -4.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.36 | 4.08 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-04 | 40.13 | 45.39 | -5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.36 | 4.08 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-05 | 40.3 | 45.5 | -5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 4.08 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-06 | 40.38 | 45.29 | -4.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.37 | 4.08 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-07 | 40.21 | 45.6 | -5.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.28 | 4.07 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-08 | 40.7 | 45.55 | -4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.36 | 4.02 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-09 | 40.34 | 45.52 | -5.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.29 | 4.01 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-10 | 39.93 | 44.99 | -5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.27 | 4.01 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-11 | 40.28 | 45.72 | -5.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 4.01 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-12 | 40.36 | 45.69 | -5.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.27 | 4.01 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-13 | 40.6 | 45.57 | -4.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 4.02 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-14 | 40.5 | 45.32 | -4.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.32 | 4.03 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-15 | 40.2 | 45.5 | -5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 4.01 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-16 | 40.32 | 44.82 | -4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 4.02 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-17 | 41.08 | 46.1 | -5.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.24 | 4.02 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-18 | 40.79 | 45.77 | -4.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.23 | 4.02 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-19 | 40.61 | 45.47 | -4.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.24 | 4.02 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-20 | 40.67 | 45.49 | -4.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.23 | 4.01 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-21 | 40.82 | 45.96 | -5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.21 | 4.01 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-22 | 40.54 | 45.46 | -4.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.21 | 4.01 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 720 | 0
Средние: | 39.96 | 44.9 | -4.94 | [5 empty] | 5.27 | 4.03
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 18893ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/21г.-22/07/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:мира 3 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 078 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259916 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0xE1B7 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-06-23 | 59.05 | 1.097 | 1.08 | 5.32 | 0.0581 | 24 | 0 | *
2021-06-24 | 57.97 | 0.719 | 0.709 | 5.34 | 0.0376 | 24 | 0 | *
2021-06-25 | 58.56 | 1.411 | 1.39 | 5.34 | 0.0741 | 24 | 0 | *
2021-06-26 | 57.65 | 0.79 | 0.78 | 5.29 | 0.0411 | 24 | 0 | *
2021-06-27 | 57.9 | 0.863 | 0.851 | 5.28 | 0.0452 | 24 | 0 | *
2021-06-28 | 57.34 | 0.519 | 0.512 | 5.29 | 0.0268 | 24 | 0 | *
2021-06-29 | 58.68 | 0.797 | 0.786 | 5.3 | 0.0421 | 24 | 0 | *
2021-06-30 | 58 | 0.834 | 0.822 | 5.36 | 0.0435 | 24 | 0 | *
2021-07-01 | 58.8 | 0.595 | 0.588 | 5.37 | 0.0314 | 24 | 0 | *
2021-07-02 | 58.42 | 0.849 | 0.836 | 5.36 | 0.0445 | 24 | 0 | *
2021-07-03 | 58.71 | 0.683 | 0.675 | 5.39 | 0.036 | 24 | 0 | *
2021-07-04 | 58.65 | 0.868 | 0.856 | 5.39 | 0.0461 | 24 | 0 | *
2021-07-05 | 58.73 | 0.734 | 0.724 | 5.39 | 0.0389 | 24 | 0 | *
2021-07-06 | 58.36 | 0.85 | 0.838 | 5.4 | 0.0446 | 24 | 0 | *
2021-07-07 | 58.42 | 0.757 | 0.747 | 5.31 | 0.0399 | 24 | 0 | *
2021-07-08 | 58.8 | 0.553 | 0.546 | 5.39 | 0.0293 | 24 | 0 | *
2021-07-09 | 58.74 | 0.539 | 0.533 | 5.32 | 0.0285 | 24 | 0 | *
2021-07-10 | 58.02 | 0.729 | 0.718 | 5.3 | 0.0379 | 24 | 0 | *
2021-07-11 | 59.65 | 0.8 | 0.787 | 5.29 | 0.043 | 24 | 0 | *
2021-07-12 | 59.91 | 1.08 | 1.061 | 5.29 | 0.0583 | 24 | 0 | *
2021-07-13 | 59.11 | 0.829 | 0.817 | 5.34 | 0.0443 | 24 | 0 | *
2021-07-14 | 58.91 | 0.911 | 0.897 | 5.35 | 0.0483 | 24 | 0 | *
2021-07-15 | 58.65 | 0.486 | 0.481 | 5.12 | 0.0257 | 24 | 0 | *
2021-07-16 | 58.42 | 0.688 | 0.678 | 5.23 | 0.0363 | 24 | 0 | *
2021-07-17 | 59.62 | 0.512 | 0.504 | 5.28 | 0.0275 | 24 | 0 | *
2021-07-18 | 59.32 | 1.125 | 1.107 | 5.26 | 0.06 | 24 | 0 | *
2021-07-19 | 59.05 | 0.661 | 0.652 | 5.27 | 0.0354 | 24 | 0 | *
2021-07-20 | 58.8 | 0.554 | 0.547 | 5.26 | 0.0294 | 24 | 0 | *
2021-07-21 | 59.73 | 0.958 | 0.944 | 5.24 | 0.0516 | 24 | 0 | *
2021-07-22 | 58.92 | 0.712 | 0.702 | 5.24 | 0.0379 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 23.503 | 23.168 |  | 1.2433 | 720 | 0
Средние: | 58.69 |  |  | 5.31
____________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 18893ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации