## 83 мира 10а
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/21г.-22/07/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:мира 10а Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 083 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00261686 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x2F7F ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-06-23 | 59.49 | 59.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 3.92 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-24 | 58.42 | 58.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.92 | 3.92 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-25 | 58.59 | 58.6 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.92 | 3.92 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-26 | 58.45 | 58.46 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.86 | 3.91 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-27 | 58.29 | 58.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 3.91 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-28 | 58.27 | 58.28 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.87 | 3.92 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-29 | 59.22 | 59.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 3.93 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-30 | 58.2 | 56.68 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.98 | 4.24 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-01 | 58.91 | 58 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.03 | 5.12 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-02 | 57.81 | 56.92 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.03 | 5.12 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-03 | 58.1 | 57.26 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 5.14 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-04 | 58.8 | 57.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 5.14 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-05 | 58.8 | 57.94 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 5.13 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-06 | 58.36 | 57.56 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.07 | 5.15 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-07 | 58.31 | 57.46 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.98 | 5.06 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-08 | 58.94 | 58.1 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 5.14 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-09 | 58.77 | 57.89 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.98 | 5.07 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-10 | 58.05 | 57.26 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 5.05 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-11 | 59.02 | 58.17 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 5.03 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-12 | 58.88 | 58.05 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 5.05 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-13 | 58.69 | 57.9 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 5.09 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-14 | 58.36 | 57.59 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | 5.1 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-15 | 57.51 | 56.27 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.78 | 4.86 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-16 | 57.98 | 57.15 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 4.97 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-17 | 59.77 | 58.87 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.93 | 5.02 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-18 | 59.09 | 58.26 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.93 | 5.02 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-19 | 58.6 | 57.74 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.94 | 5.02 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-20 | 58.65 | 57.78 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.93 | 5.01 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-21 | 59.14 | 58.29 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 4.99 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-22 | 58.47 | 57.64 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 4.98 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 720 | 0
Средние: | 58.59 | 57.91 | 0.68 | [5 empty] | 4.95 | 4.76
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 18892ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/21г.-22/07/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:мира 10а Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 083 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00261686 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x2F7F ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-06-23 | 57.98 | 2.25 | 2.216 | 4.92 | 0.1171 | 24 | 0 | *
2021-06-24 | 56.81 | 1.89 | 1.863 | 4.94 | 0.0963 | 24 | 0 | *
2021-06-25 | 57.32 | 2.1 | 2.069 | 4.94 | 0.1082 | 24 | 0 | *
2021-06-26 | 57.08 | 2.38 | 2.344 | 4.89 | 0.1221 | 24 | 0 | *
2021-06-27 | 56.73 | 2.36 | 2.325 | 4.88 | 0.1201 | 24 | 0 | *
2021-06-28 | 57.01 | 2.31 | 2.275 | 4.9 | 0.1181 | 24 | 0 | *
2021-06-29 | 57.93 | 2.23 | 2.196 | 4.9 | 0.1162 | 24 | 0 | *
2021-06-30 | 56.68 | 2.33 | 2.297 | 5.03 | 0.1186 | 24 | 0 | *
2021-07-01 | 57.61 | 2.28 | 2.245 | 5.09 | 0.1179 | 24 | 0 | *
2021-07-02 | 56.21 | 2.4 | 2.364 | 5.08 | 0.121 | 24 | 0 | *
2021-07-03 | 57.05 | 2.18 | 2.146 | 5.1 | 0.1116 | 24 | 0 | *
2021-07-04 | 57.89 | 2.57 | 2.528 | 5.11 | 0.1336 | 24 | 0 | *
2021-07-05 | 57.91 | 2.57 | 2.53 | 5.1 | 0.1335 | 24 | 0 | *
2021-07-06 | 57.21 | 2.52 | 2.486 | 5.12 | 0.1296 | 24 | 0 | *
2021-07-07 | 56.75 | 2.08 | 2.049 | 5.03 | 0.1058 | 24 | 0 | *
2021-07-08 | 57.52 | 2.04 | 2.007 | 5.11 | 0.1053 | 24 | 0 | *
2021-07-09 | 57.12 | 1.93 | 1.901 | 5.04 | 0.0989 | 24 | 0 | *
2021-07-10 | 56.32 | 2.15 | 2.118 | 5.02 | 0.1087 | 24 | 0 | *
2021-07-11 | 57.85 | 2.44 | 2.403 | 5 | 0.1269 | 24 | 0 | *
2021-07-12 | 57.83 | 2.29 | 2.255 | 5.02 | 0.1189 | 24 | 0 | *
2021-07-13 | 57.34 | 2.58 | 2.538 | 5.06 | 0.1325 | 24 | 0 | *
2021-07-14 | 57.72 | 3.03 | 2.985 | 5.07 | 0.1572 | 24 | 0 | *
2021-07-15 | 57.87 | 2.57 | 2.528 | 4.83 | 0.1333 | 24 | 0 | *
2021-07-16 | 57.22 | 2.61 | 2.569 | 4.94 | 0.1339 | 24 | 0 | *
2021-07-17 | 58.87 | 2.23 | 2.193 | 4.98 | 0.118 | 24 | 0 | *
2021-07-18 | 57.38 | 2.54 | 2.5 | 4.99 | 0.131 | 24 | 0 | *
2021-07-19 | 57.64 | 2.33 | 2.293 | 4.99 | 0.1205 | 24 | 0 | *
2021-07-20 | 57.61 | 2.05 | 2.017 | 4.98 | 0.1057 | 24 | 0 | *
2021-07-21 | 57.77 | 2.4 | 2.362 | 4.96 | 0.1246 | 24 | 0 | *
2021-07-22 | 57.09 | 2.5 | 2.462 | 4.95 | 0.1279 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 70.14 | 69.064 |  | 3.613 | 720 | 0
Средние: | 57.37 |  |  | 4.99
____________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 18892ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации