## 84 мира 11
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/21г.-22/07/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:мира 11 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 084 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00261684 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x107A ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-06-23 | 44.89 | 58.45 | -13.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.97 | 3.94 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-24 | 44.28 | 57.53 | -13.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.94 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-25 | 44.4 | 57.68 | -13.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.93 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-26 | 44.25 | 57.54 | -13.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 3.93 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-27 | 44.14 | 57.39 | -13.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.93 | 3.93 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-28 | 44.13 | 57.36 | -13.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 3.94 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-29 | 44.82 | 58.24 | -13.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.97 | 3.96 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-30 | 44.79 | 58.14 | -13.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | 3.97 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-01 | 45.31 | 58.84 | -13.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.03 | 3.97 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-02 | 44.54 | 57.81 | -13.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | 3.97 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-03 | 44.82 | 58.09 | -13.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 3.98 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-04 | 45.37 | 58.74 | -13.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 3.98 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-05 | 45.46 | 58.76 | -13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 3.98 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-06 | 45.32 | 58.33 | -13.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 3.97 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-07 | 45.35 | 58.41 | -13.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.98 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-08 | 45.7 | 58.99 | -13.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 3.93 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-09 | 45.57 | 58.82 | -13.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.98 | 3.91 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-10 | 45.09 | 58.09 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 3.9 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-11 | 45.74 | 59.03 | -13.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 3.91 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-12 | 45.69 | 58.92 | -13.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.97 | 3.92 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-13 | 45.65 | 58.7 | -13.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.92 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-14 | 45.4 | 58.31 | -12.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 3.92 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-15 | 45.23 | 58.31 | -13.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 3.89 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-16 | 45.28 | 58.05 | -12.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 3.9 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-17 | 46.49 | 59.8 | -13.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.94 | 3.91 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-18 | 46.07 | 59.14 | -13.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.93 | 3.91 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-19 | 45.75 | 58.66 | -12.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.94 | 3.91 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-20 | 45.74 | 58.69 | -12.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.93 | 3.91 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-21 | 46.1 | 59.19 | -13.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 3.9 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-22 | 45.62 | 58.54 | -12.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 3.9 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 720 | 0
Средние: | 45.23 | 58.41 | -13.18 | [5 empty] | 4.97 | 3.93
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 18889ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/21г.-22/07/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:мира 11 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 084 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00261684 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x107A ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-06-23 | 57.17 | 1.358 | 1.335 | 5.04 | 0.0694 | 24 | 0 | *
2021-06-24 | 56.63 | 1.139 | 1.122 | 5.05 | 0.0577 | 24 | 0 | *
2021-06-25 | 56.7 | 1.23 | 1.212 | 5.05 | 0.0626 | 24 | 0 | *
2021-06-26 | 56.54 | 1.261 | 1.244 | 5.01 | 0.064 | 24 | 0 | *
2021-06-27 | 56.06 | 1.499 | 1.48 | 4.99 | 0.0757 | 24 | 0 | *
2021-06-28 | 55.96 | 1.01 | 0.996 | 5 | 0.0509 | 24 | 0 | *
2021-06-29 | 56.77 | 0.906 | 0.894 | 5.02 | 0.0464 | 24 | 0 | *
2021-06-30 | 57.1 | 1.075 | 1.058 | 5.07 | 0.0548 | 24 | 0 | *
2021-07-01 | 56.99 | 0.878 | 0.863 | 5.08 | 0.0447 | 24 | 0 | *
2021-07-02 | 56.68 | 1.212 | 1.193 | 5.08 | 0.0617 | 24 | 0 | *
2021-07-03 | 57.43 | 1.101 | 1.085 | 5.1 | 0.0568 | 24 | 0 | *
2021-07-04 | 57.59 | 1.201 | 1.183 | 5.11 | 0.0621 | 24 | 0 | *
2021-07-05 | 57.93 | 1.261 | 1.244 | 5.1 | 0.0658 | 24 | 0 | *
2021-07-06 | 57.15 | 1.295 | 1.273 | 5.11 | 0.0664 | 24 | 0 | *
2021-07-07 | 56.68 | 1.154 | 1.137 | 5.05 | 0.0586 | 24 | 0 | *
2021-07-08 | 57.29 | 0.895 | 0.881 | 5.1 | 0.046 | 24 | 0 | *
2021-07-09 | 56.3 | 0.657 | 0.65 | 5.03 | 0.0333 | 24 | 0 | *
2021-07-10 | 56.7 | 0.977 | 0.964 | 5.01 | 0.0498 | 24 | 0 | *
2021-07-11 | 58.81 | 1.787 | 1.76 | 5 | 0.0945 | 24 | 0 | *
2021-07-12 | 57.51 | 0.918 | 0.906 | 5.02 | 0.0474 | 24 | 0 | *
2021-07-13 | 57.19 | 0.875 | 0.861 | 5.06 | 0.0449 | 24 | 0 | *
2021-07-14 | 57.06 | 1.105 | 1.09 | 5.06 | 0.0566 | 24 | 0 | *
2021-07-15 | 57.1 | 0.963 | 0.949 | 4.85 | 0.0494 | 24 | 0 | *
2021-07-16 | 55.99 | 0.819 | 0.807 | 4.95 | 0.041 | 24 | 0 | *
2021-07-17 | 58.33 | 0.924 | 0.909 | 4.99 | 0.0482 | 24 | 0 | *
2021-07-18 | 58.04 | 1.566 | 1.542 | 4.99 | 0.0816 | 24 | 0 | *
2021-07-19 | 57.18 | 0.967 | 0.955 | 4.99 | 0.0498 | 24 | 0 | *
2021-07-20 | 57.5 | 0.961 | 0.946 | 4.98 | 0.0496 | 24 | 0 | *
2021-07-21 | 58.49 | 1.54 | 1.517 | 4.96 | 0.0809 | 24 | 0 | *
2021-07-22 | 57.16 | 1.177 | 1.158 | 4.95 | 0.0602 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 33.711 | 33.214 |  | 1.7308 | 720 | 0
Средние: | 57.13 |  |  | 5.02
____________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 18889ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации